## Pakiet 1
DZIAŁ TECHNICZNY - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH NA 2024
PAKIET NR 1
LP | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT 23 % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Przekaźnik pradu R-15 3PDT/230V | szt | 5 | 40.47 | 202.35 | 23% | 49.7781 | 248.8905
2 | Przekaźnik pradu R-15 4PDT/230V | szt | 5 | 77.08 | 385.4 | 23% | 94.8084 | 474.042
3 | Rozłącznik prądu RBK 160A | szt | 2 | 75.06 | 150.12 | 23% | 92.3238 | 184.6476
4 | Stycznik do łaczenia obwodów pojemnościowych konesatorów 25A | szt | 5 | 361.62 | 1808.1 | 23% | 444.7926 | 2223.963
5 | Stycznik do łaczenia obwodów pojemnościowych konesatorów 40A | szt | 5 | 551.52 | 2757.6 | 23% | 678.3696 | 3391.848
6 | Stycznik do łaczenia obwodów pojemnościowych konesatorów 63A | szt | 5 | 728.41 | 3642.05 | 23% | 895.9443 | 4479.7215
7 | Stycznik elektryczny DILM 230V/25A | szt | 15 | 153.38 | 2300.7 | 23% | 188.6574 | 2829.861
8 | Styk pomocniczy DILM 32/25 A | szt | 15 | 42.17 | 632.55 | 23% | 51.8691 | 778.0365
9 | Wkładka topikowa 100A WT-00C/gG | szt | 10 | 8.28 | 82.8 | 23% | 10.1844 | 101.844
10 | Wkładka topikowa 10A WT-00C/gG | szt | 10 | 12.76 | 127.6 | 23% | 15.6948 | 156.948
11 | Wkładka topikowa 125A WT-00C/gG | szt | 10 | 15.96 | 159.6 | 23% | 19.6308 | 196.308
12 | Wkładka topikowa 20A WT-00C/gG | szt | 10 | 8.28 | 82.8 | 23% | 10.1844 | 101.844
13 | Wkładka topikowa 40A WT-00C/gG | szt | 10 | 8.28 | 82.8 | 23% | 10.1844 | 101.844
14 | Wkładka topikowa 50A WT-00C/gG | szt | 10 | 8.28 | 82.8 | 23% | 10.1844 | 101.844
15 | Wkładka topikowa 63A WT-00C/gG | szt | 10 | 8.28 | 82.8 | 23% | 10.1844 | 101.844
16 | Wkładka topikowa 80A WT-00C/gG | szt | 10 | 8.28 | 82.8 | 23% | 10.1844 | 101.844
17 | Wkładka topikowa DO1 gG/ 10A/400V | szt | 20 | 3.35 | 67 | 23% | 4.1205 | 82.41
18 | Wkładka topikowa DO1 gG/ 16A/400V | szt | 20 | 3.35 | 67 | 23% | 4.1205 | 82.41
19 | Wkładka topikowa DO1 gG/ 6A/400V | szt | 5 | 3.35 | 16.75 | 23% | 4.1205 | 20.6025
20 | Wkładka topikowa DO2 gG/ 25A/400V | szt | 20 | 2.64 | 52.8 | 23% | 3.2472 | 64.944
21 | Wkładka topikowa DO2 gG/ 35A/400V | szt | 10 | 3.32 | 33.2 | 23% | 4.0836 | 40.836
22 | Wkładka topikowa DO2 gG/ 50A/400V | szt | 20 | 3.35 | 67 | 23% | 4.1205 | 82.41
23 | Wkładka topikowa DO2 gG/ 63A/400V | szt | 20 | 4.54 | 90.8 | 23% | 5.5842 | 111.684
24 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 100A 500V | szt | 10 | 16.23 | 162.3 | 23% | 19.9629 | 199.629
25 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 125A 500V | szt | 12 | 16.23 | 194.76 | 23% | 19.9629 | 239.5548
26 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 160A 500V | szt | 12 | 16.23 | 194.76 | 23% | 19.9629 | 239.5548
27 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 200A 500V | szt | 5 | 19.34 | 96.7 | 23% | 23.7882 | 118.941
28 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 250A 500V | szt | 5 | 19.34 | 96.7 | 23% | 23.7882 | 118.941
29 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 315A 500V | szt | 10 | 56.25 | 562.5 | 23% | 69.1875 | 691.875
30 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 400A 500V | szt | 10 | 40.9 | 409 | 23% | 50.307 | 503.07
31 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 40A 500V | szt | 30 | 16.23 | 486.9 | 23% | 19.9629 | 598.887
32 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 63A 500V | szt | 30 | 16.23 | 486.9 | 23% | 19.9629 | 598.887
33 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 80A 500V | szt | 8 | 16.23 | 129.84 | 23% | 19.9629 | 159.7032
34 | Wkładka topikowa WT-2/gG 100A 500V | szt | 6 | 40.04 | 240.24 | 23% | 49.2492 | 295.4952
35 | Wkładka topikowa WT-2/gG 125A 500V | szt | 10 | 40.04 | 400.4 | 23% | 49.2492 | 492.492
36 | Wkładka topikowa WT-2/gG 160A 500V | szt | 6 | 40.04 | 240.24 | 23% | 49.2492 | 295.4952
37 | Wkładka topikowa WT-2/gG 200A 500V | szt | 6 | 40.04 | 240.24 | 23% | 49.2492 | 295.4952
38 | Wkładka topikowa WT-2/gG 20A 500V | szt | 10 | 36.11 | 361.1 | 23% | 44.4153 | 444.153
39 | Wkładka topikowa WT-2/gG 250A 500V | szt | 6 | 40.04 | 240.24 | 23% | 49.2492 | 295.4952
40 | Wkładka topikowa WT-2/gG 315A 500V | szt | 6 | 40.04 | 240.24 | 23% | 49.2492 | 295.4952
41 | Wkładka topikowa WT-2/gG 400A 500V | szt | 6 | 44.89 | 269.34 | 23% | 55.2147 | 331.2882
42 | Wkładka topikowa WT-2/gG 40A 500V | szt | 5 | 82.86 | 414.3 | 23% | 101.9178 | 509.589
43 | Wkładka topikowa WT-2/gG 40A 500V | szt | 10 | 82.86 | 828.6 | 23% | 101.9178 | 1019.178
44 | Wkładka topikowa WT-2/gG 63A 500V | szt | 10 | 40.04 | 400.4 | 23% | 49.2492 | 492.492
45 | Wkładka topikowa WT-2/gG 80A 500V | szt | 6 | 40.04 | 240.24 | 23% | 49.2492 | 295.4952
46 | Wkładka topikowa WTs 50 A | szt | 25 | 4.34 | 108.5 | 23% | 5.3382 | 133.455
47 | Wkładka topikowa WTs 6 A | szt | 5 | 1.94 | 9.7 | 23% | 2.3862 | 11.931
48 | Wkładka topikowa WTs10A | szt | 25 | 1.61 | 40.25 | 23% | 1.9803 | 49.5075
49 | Wkładka topikowa WTs16A | szt | 40 | 1.61 | 64.4 | 23% | 1.9803 | 79.212
50 | Wkładka topikowa WTs20A | szt | 70 | 1.61 | 112.7 | 23% | 1.9803 | 138.621
51 | Wkładka topikowa WTs25A | szt | 20 | 1.61 | 32.2 | 23% | 1.9803 | 39.606
52 | Wkładka topikowa WTs35A | szt | 20 | 3.21 | 64.2 | 23% | 3.9483 | 78.966
53 | Wkładka topikowa WTs63A | szt | 10 | 5.77 | 57.7 | 23% | 7.0971 | 70.971
54 | Wkładka topikowa WTs80A | szt | 5 | 25.26 | 126.3 | 23% | 31.0698 | 155.349
55 | Wkładka topikowa 10x38 6A | szt | 20 | 3.7 | 74 | 23% | 4.551 | 91.02
56 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 32A 10x38mm | szt | 6 | 54.51 | 327.06 | 23% | 67.0473 | 402.2838
57 | Konwerter RS232 RS485 na Ethernet USR-N520-H7-6 | szt | 4 | 276.9 | 1107.6 | 23% | 340.587 | 1362.348
58 | MFM384 analizator parametrów sieci, wskaźnik LCD, Modbus RTU, SEL-MFM384-C-CU-G | szt | 6 | 550 | 3300 | 23% | 676.5 | 4059
59 | Gniazdo modułowe z/u 16A 230V na szynę TH35 | szt | 10 | 10.74 | 107.4 | 23% | 13.2102 | 132.102
| R A Z E M |  |  |  | 25525.37 | 23 |  | 31264.1031