Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/15/23 Sucha Beskidzka, dnia 03.04.2023r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ubrań i artykułów z włókniny i flizeliny (ZOZ.V.010/DZP/15/23).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Pakiet 2, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka typu beret ściąganego gumką, wykonany z polipropylenu o gramaturze 18g/m2 i średnicy ok 53cm?

**Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.**

**Pakiet 2, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka typu harmonijka o gramaturze 13g/m2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maseczki chirurgicznej trójwarstwowej o gramaturze każdej warstwy 25g/m2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 8** – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby podkład higieniczny posiadał dwie taśmy przylepne.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Podkładu chłonnego w rozmiarze 60 x 90 cm wykonanego z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Chłonność 1177 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Podkładu chłonnego w rozmiarze 60 x 90 cm wykonanego z pięciu warstw z superabsorbentem. Warstwa spodnia foliowa. Chłonność 1200 ml?

**Odp. Zgodnie z odpowiedzią na powyższe pytanie.**

**Pakiet 2, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60 x 90; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 9** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek do kolonoskopii?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 12** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca z folii o grubości 0,035mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 14 –** Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm

- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm

Osłony zakończone elastyczną gumką do stabilizacji?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 15 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy z folii o grubości 20µm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 15 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany indywidualnie po 1 szt w opakowaniu zbiorczym a’100szt?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 2, pozycja 16 –** Czy Zamawiający dopuści pokrycie na kozetkę o długości 40m z jednoczesnym przeliczeniem podanych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 3, pozycja 1-7 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym prosto, zapewniającym swobodę ruchów?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 3, pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M o długości 124 cm (+/- 3cm), długość rękawa (od wszycia) z mankietem 67,5 cm (+/- 3 cm)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza długość fartuch, natomiast nie dopuszcza długości rękawa .**

**Pakiet 3, pozycja 2, 5 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128 cm (+/- 3cm), długość rękawa (od wszycia) z mankietem 68,5 cm (+/- 3 cm)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza długość fartuch, natomiast nie dopuszcza długości rękawa.**

**Pakiet 3, pozycja 3, 6 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138 cm (+/- 3cm), długość rękawa (od wszycia) z mankietem 69,5 cm (+/- 3 cm)?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 3, pozycja 4, 7 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157 cm (+/- 3cm), długość rękawa (od wszycia) z mankietem 68,5 cm (+/- 3 cm)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza długość fartuch, natomiast nie dopuszcza długości rękawa.**

**Pakiet 3, pozycja 5-7 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony posiadający nieprzemakalne wzmocnienia w okolicy przedramion (długość wzmocnienia na rękawach od 34 cm – 40 cm w zależności od rozmiaru), klatki piersiowej i brzucha z 2-warstwowego nieprzemakalnego laminatu (PP+PE) o gramaturze 40g. Łączna gramatura w miejscu wzmocnienia 85g/m2?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 3, pozycja 8 –** Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.**

**Pakiet 3, pozycja 8 –** Czy Zamawiający ma na myśli fartuch będący wyrobem medycznym, przeznaczony do stosowania przez personel medyczny podczas wykonywania procedur medycznych nie wymagających rozwiązań jałowych, jako bariera w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych?

**Odp. TAK.**

**Pakiet 3, pozycja 8 –** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 4, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 lub 40g/m2 składający się z powłoki 210 x 160cm, powłoczki 70 x 80cm, prześcieradła 150 x 210cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza komplet pościeli 40g/m2 składający się z powłoki 210 x 160cm, powłoczki 70 x 80cm, prześcieradła 150 x 210cm.**

**Pakiet 4, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 210cm x 160cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**