## Zadanie nr 1
zał. 2/1 do SWZ FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - systemy stosowane w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x8 | 9 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | System stosowany w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Minimalny skład systemu: a) TAS (Tissue Anchoring System - system kotwiczenia tkanek), b) 3 kotwy ze szwami, c) prowadnica teleskopowa RIG (Retractable Insertion Guide) o średnicy 2,2 mm do łączenia kotw oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu, d) implant wykonany z polipropylenu monofilamentowego wzmacniający tkankę w miejscu zawieszenia, e) 1 igła, f) wymiary 14 cm x 2 cm |  |  |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie nr 2
zał. 2/2 do SWZ FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 - systemy przedniej i tylnej reperacji przepony moczowo-płciowej
L.p. | Nazwa / skład produktu |  | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | System do reperacji przepony moczowo-płciowej: a) siatka monofilamentowa niewchłanialna, b) grubość 0,50 mm, c) gramatura 45 g/m², d) wielkość porów 0,90 mm, e) implant o anatomicznym kształcie, f) brzegi zakończone pętelkami, g) 2 narzędzia j. uż. wykonane z niekorodującego chromu, h) ergonomiczne uchwyty zapewniające optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły | a) do przedniej reperacji, siatka z 4 ramionami mocującymi: 2 przedłonowe ramiona kotwiczące i 2 ramiona przezzasłonowe |  |  |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
|  | b) do tylnej reperacji, siatka z 2 ramionami mocującymi |  |  |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | x | 0 | 0
Zamawiający nie dopuszcza:
- systemu składającego się z trzech elementów (siatki i sześciu nitinolowych prowadnic),
- implantu z materiału: monofilament-polipropylen;
- grubości 0,27 mm / 0,33mm / 0,34mm;
- gramatury 19g/m² / 48g/m²;
- wielkości porów 1,25 mm²; porowatości średniej 59%.

## Zadanie nr 3
zał. 2/3 do SWZ FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 - systemy zasłonowe i załonowe do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
L.p. | Nazwa / skład produktu |  | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu: a) taśma wykonana z polipropylen / monofilament, b) szer. 1,0-1,25 cm, dług. 45-50 cm, grubość 0,45-0,50 mm, c) gramatura 57 g/m², d) wielkość porów 0,90-1,0 mm, e) system całkowicie jednorazowy | a) system zasłonowy, taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami, implantacja taśmy przez otwory zasłonowe; dwie jednorazowe heliakalne prowadnice profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out” |  |  |  | 80 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
|  | b) system załonowy, taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami; dwa jednorazowe narzędzia profilowane do przejścia załonowego z plastikową rękojeścią |  |  |  | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | x | 0 | 0
Zamawiający nie dopuszcza: - grubości 0,33mm / 0,34 mm; - gramatury 45-48 g/m² / 60-62 g/m² / 70 g/m², - wielkości porów 0,75 mm / 1,25 mm²; porowatości 86%; - igieł wielorazowego użytku.

## Zadanie nr 4
zał. 2/4 do SWZ FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4 - materiały chirurgiczne
L.p. | Nazwa / skład produktu |  | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | Klipsy tytanowe, magazynki z taśmą samoprzylepną. Opak. / magazynek à 6 klipsów | a) duże; dł. 12,3mm po zamknięciu; kompatybilne z klipsownicami Ethicon i LigaV Grena |  |  |  | 80 | magaz. |  | 0 |  | 0 | 0
|  | b) średnio-duże; dł. 9,1mm po zamknięciu; kompatybilne z klipsownicami Hemoclip i Vclip Grena |  |  |  | 1100 | magaz. |  | 0 |  | 0 | 0
|  | c) średnie; dł. 5,4mm po zamknięciu; kompatybilne z klipsownicami Hemoclip i Vclip Grena |  |  |  | 60 | magaz. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Klipsy polimerowe, rozm. bardzo duży, magazynki z taśmą samoprzylepną, kompatybilne z klipsownicami Grena ClickaV i Omnifinger. Opak.: magazynek à 6 klipsów |  |  |  |  | 250 | magaz. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Woreczki samorozprężalne do usuwania tkanek w laparoskopii, pasujące do trokarów śr. 10mm, pojem. 800ml, dług. 205mm, szer. 160mm |  |  |  |  | 500 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Nożyczki sterylne laparoskopowe typu Metzenbaum zagięte, średnica szaftu 5mm, przeznaczone do 10–krotnego użycia (limited-use), ze złączem 4mm do elektrokoagulacji |  |  |  |  | 200 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | x | 0 | 0
Poz. 1-2: Do każdego magazynka klipsów dołączona samoprzylepna wklejka do kartoteki pacjenta określająca nazwę klipsa, producenta, numer katalogowy, numer serii i datę ważności.

## Zadanie nr 5
zał. 2/5 do SWZ FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 - siatki do przepuklin
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
Siatki sterylne, syntetyczne, częściowo wchłanialne do przepuklin pachwinowych
1 | Rozmiar 6 x 11-14cm |  |  |  | 200 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rozmiar 10 x 15cm |  |  |  | 40 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rozmiar 15 x 15cm |  |  |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
Siatki monofilamentowe, sterylne, syntetyczne, polipropylenowe, niewchłanialne do przepuklin brzusznych
4 | Rozmiar 30x30 cm |  |  |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rozmiar 15x15 cm |  |  |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rozmiar 20x30 cm |  |  |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x | 0 | 0
Pozycja 1: Zamawiający nie dopuszcza wymiaru 5 x 10cm. Pozycja 6: Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru 20 x 20 cm.

## Zadanie nr 6
zał. 2/6 do SWZ FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 6 - staplery do chirurgii na otwarto
L.p. | Nazwa / skład produktu |  | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej | a) z nożem o długości linii szwu 61 mm |  |  |  | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
|  | b) z nożem o długości linii szwu 81 mm |  |  |  | 50 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej |  |  |  |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Jednorazowy stapler liniowy poprzecznie tnący o długości linii szwu 39 i 59 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) |  |  |  |  | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 46, 60 i 90 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa |  |  |  |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | x | 0 | 0
Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Zszywki wykonane z tytanu lub jego stopu. Zamawiający dopuszcza staplery / ładunki posiadające 6 rzędów zszywek, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Zamawiający nie dopuszcza: Poz. 1 a: długości linii szwu 65,1 mm Poz. 1 b: długości linii szwu 85,1 mm Poz. 2: długości linii szwu 103 mm Poz. 3: długości linii szwu 65,1 mm, Poz. 4: długości linii szwu 45mm zamiast 46mm; jednej dźwigni zamykająco-spustowej.

## Zadanie nr 7
zał. 2/7 do SWZ FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 7 - staplery okrężne wygięte i proste
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty: a) z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0-2,0mm, b) rozmiary staplera: 25, 28 i 32mm, c) wysokość otwartej zszywki 5,0mm, d) dostępne w wersji długiej – endoskopowej (długość 520mm), e) pokryte powłoką antyrefleksyjną, f) dodatkowo stapler 25mm dostępny w wersji przełykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem |  |  |  | 60 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowy stapler okrężny prosty: a) z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0-2,0mm, b) rozmiary staplera: 28 i 32mm, c) wysokość otwartej zszywki 5,0mm, d) długość staplera maks. 350mm |  |  |  | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kapciuchownica jednorazowa 55 mm ze szwem poliamidowym i dwoma igłami prostymi |  |  |  | 25 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x | 0 | 0
Zszywki staplerów wykonane z tytanu lub jego stopu.

## Zadanie nr 8
zał. 2/8 do SWZ FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 8 - staplery okrężne
L.p. | Nazwa / skład produktu |  | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy zewnętrznej kowadełka 21,5mm, 25,5mm, 29,5mm i 33,5 mm zakrzywiony. Możliwość użycia każdego z rozmiarów staplera do zamknięcia tkanki grubej i tkanki cienkiej techniką klasyczną – ze względu na płynną regulację zamknięcia zszywki (od 1mm do 2,5mm). Rozmiar staplera do wyboru przez Zamawiającego | a) o długości całkowitej 455 mm do zabiegów na otwarto z obrotowym ostrzem dla zwiększonego bezpieczeństwa atraumatycznego wycięcia tkanki i bezpieczeństwa nowo utworzonego zespolenia (ostrze wchodząc w tkankę wykonuje ruch obrotowy dzięki czemu nie miażdży tkanki i wycina ją atraumatycznie) |  |  |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
|  | b) przedłużony - o długości całkowitej 555 mm do zabiegów laparoskopowych z uszczelniaczem powietrznym, z obrotowym ostrzem dla zwiększonego bezpieczeństwa atraumatycznego wycięcia tkanki i bezpieczeństwa nowo utworzonego zespolenia (ostrze wchodząc w tkankę wykonuje ruch obrotowy dzięki czemu nie miażdży tkanki i wycina ją atraumatycznie) |  |  |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Stapler okrężny uszczelniony zakrzywiony j. uż. do stosowania wewnętrznego o dług. całk. 510-515 mm i długości trzonu 230-235 mm: a) zintegrowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, b) sygnał dźwiękowy po wystrzale, c) 16 zszywek w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm, c) pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera z miejsca zespolenia, d) rozmiar średnicy zewnętrznej kowadełka: 21, 25, 29, 33, e) o zwiększonej pojemności głowy staplera w celu eliminacji nadmiernej kompresji tkanki, o parametrach odpowiednio do rozmiaru: 5,1 ml przed wystrzałem / 9 ml przed wystrzałem / 12 ml przed wystrzałem / 14,6 ml przed wystrzałem |  |  |  |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Stapler okrężny jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, prosty, umożliwiający wykonanie zespolenia bez przecinających się linii zszywek. Rozmiar staplera do wyboru przez Zamawiającego: średnica zewnętrzna 29,5mm i 33,5mm, średnica ostrza odpowiednio 20,5 mm, 24,8 mm. 24 zszywki (przy kowadełku 29,5mm) oraz 32 zszywki (przy kowadełku 33,5 mm) wykonane ze stopu tytanu, o wysokości 5mm przed zamknięciem oraz od 1,0 do 2,5 mm po zamknięciu. Wysokość obudowy 4cm, pojemność główki staplera odpowiednio 12,6 cm³ i 17,8 cm³. Stapler wyposażony w: - 4 otwory trakcyjne pozwalające na wciągnięcie linii zszywek i tkanki do główki staplera, - wzmocnione ostrze i system jego uwalniania (Power Cut) niezbędne do wycięcia przecinających się linii zszywek, - akcesoria transanalne do wykonania zespolenia bez przecinających się linii zszywek (anoskop, 2 trokary pomocnicze, szydełko, zestaw do oceny szczelności) |  |  |  |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Stapler to terapii wybiórczej tkanek przeznaczony do stosowania w leczeniu chorób odbytnicy, poprzez wykonanie selektywnej resekcji zmienionej chorobowo tkanki, a następnie zespolenia odbytnicy przez wszystkie jej warstwy. Stapler okrężny prosty rozmiar 36, średnica kowadełka 36,5mm, średnica ostrza 27,4mm, pojemność głowy staplera 35 ml, duże okna umożliwiające wykonanie zabiegu pod kontrolą wzroku, 34 zszywki ze stopu tytanu o wysokości przed zamknięciem 4,2mm a po zamknięciu 0,75mm do 1,8mm, automatyczna blokada przed i po wystrzale, trzonek kowadełka na stałe zintegrowany ze staplerem. W zestawie akcesoria transanalne niezbędne do przeprowadzenia zabiegu: anoskop, rozszerzacz standardowy i wydłużony, obturator, nawlekacz do nici, rozszerzacz motylkowy |  |  |  |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Stapler to terapii wybiórczej tkanek poprzez wykonanie selektywnej resekcji zmienionej chorobowo tkanki i jednoczesne jej zespolenie. Stapler okrężny prosty rozmiar 33, średnica kowadełka 33,5mm, pojemność głowy staplera 19 ml, 32 zszywki ze stopu tytanu o wysokości przed zamknięciem 4,0mm a po zamknięciu 0,75mm do 1,5mm, automatyczna blokada przed i po wystrzale, trzonek kowadełka na stałe zintegrowany ze staplerem. W zestawie akcesoria transanalne niezbędne do przeprowadzenia zabiegu: rozszerzacz, obturator, nawlekacz do nici |  |  |  |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Automatyczna kapciuchownica jednorazowa ze szwem poliamidowym o dług. szwu 690 i 730 mm |  |  |  |  | 10 | szt. |  | 0 |  |  | 0
Razem | [8 empty] | 0 | x | 0 | 0
Zszywki staplerów wykonane z tytanu lub jego stopu.

## Zadanie nr 9
zał. 2/9 do SWZ FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 9 - staplery liniowe i ładunki
L.p. | Nazwa / skład produktu |  | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ułożonych naprzemiennie; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera, łańcuch i pin pozycjonujący zabezpieczający tkankę przed zsuwaniem się. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia | a) o długości linii szwu 65mm, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 2,5mm (po zamknięciu 1mm), 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm) | 6: 20; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) o długości linii szwu 85mm, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm), 4,2 mm (po zamknięciu 1,8mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm) | 6: 15; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) o długości linii szwu 105mm, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm) | 6: 5; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku), z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia | a) o długości linii szwu 65mm, zszywki o wysokości 2,5mm (po zamknięciu 1mm) 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm) | 6: 10; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) o długości linii szwu 85mm, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm), 4,2 mm (po zamknięciu 1,8mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm) | 6: 20; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) o długości linii szwu 105mm, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm) | 6: 5; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
3 | Jednorazowe staplery skórne z 35 zszywkami o wymiarach 6,9-7mm x 3,5-3,6mm, grubości 0,58-0,6mm, zszywki pokryte teflonem dla ułatwienia penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleczeniu rany |  | 6: 700; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
4 | Przyrząd do usuwania zszywek j. uż. Po zamknięciu w otwór (ucho) ekstraktora wchodzi w dziubek przyrządu usuwający zszywkę. Uchwyt przyrządu jak w imadle chirurgicznym, kąt rozwarcia ramion 110-115 st., kąt rozwarcia szczęk 90-95 st. |  | 6: 250; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
Razem |  |  | 9: 0; 10: x; 11: 0; 12: 0
Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Zszywki wykonane z tytanu lub jego stopu. Zamawiający dopuszcza staplery / ładunki posiadające 6 rzędów zszywek, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Zamawiający nie dopuszcza: Poz. 1: staplera bez łańcucha i pinu pozycjonującego; Poz. 1a: staplera o dług. linii szwu 65,1 mm; zszywki wyłącznie o wys. 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); Poz. 1b: stapler o dług. linii szwu 85,1 mm; zszywki wyłącznie o wys. 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); Poz. 1c: stapler o dług. linii szwu 103 mm; zszywki o wys. 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); Poz. 2a: ładunku o dług. linii szwu 65,1 mm; zszywki wyłącznie o wys. 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); Poz. 2b: ładunku o dług. linii szwu 85,1 mm; zszywki wyłącznie o wys. 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); Poz. 2c: ładunku o dług. linii szwu 103 mm; zszywki o wys. 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); Poz. 3: zszywek o wym. 6,5mm x 4,7mm; Poz. 4: kątów rozwarcia ramion oraz kątów rozwarcia szczęk bez sprecyzowania / podania konkretnych wartości.

## Zadanie nr 10
zał. 2/10 do SWZ FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 10 - staplery i ładunki do staplerów
L.p. | Nazwa / skład produktu |  | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Dług. ramienia 28 cm. Opak. - 3szt. | a) przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dług. 45 mm | 6: 2; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dług. 60 mm | 6: 2; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dług. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. Opak. - 12szt. |  | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
3 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze niebieskim, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki standardowej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki o wys. 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. Opak. - 12szt. | a) do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dług. 45 mm | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dług. 60 mm | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
4 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze złotym, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki średnio grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki o wys. 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. Opak. - 12szt. | a) do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dług. 45 mm | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dług. 60 mm | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
5 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze zielonym do staplera endoskopowego, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. Opak. 12 szt. | a) umożliwiającego wykonanie zespolenia na dług. 45 mm | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) umożliwiającego wykonanie zespolenia na dług. 60 mm | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
6 | Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Wysokość otwartej zszywki min. 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Opak. - 3szt. | a) rozmiar staplera 25 mm | 6: 6; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) rozmiar staplera 29 mm | 6: 6; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) rozmiar staplera 33 mm | 6: 2; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
7 | Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. Opak. - 3szt. | a) zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
8 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. Opak. - 6szt. | a) ładunek w kolorze niebieskim, do tkanki standardowej, wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) ładunek w kolorze zielonym, do tkanki grubej, wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
9 | Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 12,9 mm, dług. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji i posiadający możliwość blokowania wprowadzanej kamery w obturatorze, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. Opak. - 6szt. |  | 6: 3; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
10 | Jednorazowa uniwersalna kaniula o średnicy 12,9 mm, dług. 100 mm, umożliwiająca wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażona w dwie niezależne od siebie uszczelki, przezierna, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Kaniula umożliwiająca insuflację i desuflację. Opak. - 6szt. |  | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
11 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Rączka staplera pakowana bez ładunku. Opak. – 3 szt. | a) stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dług. linii szwu 61 mm | 6: 10; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm | 6: 18; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
12 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), średnio-grubej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Nóż zintegrowany z ładunkiem. Opak. - 12szt. | a) ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dług. lini szwu 61 mm | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dług. lini szwu 81 mm | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
13 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o dług. linii szwu 102 mm. Nóż zintegrowany ze staplerem. Opak. - 3szt. | a) załadowany ładunkiem w kolorze niebieskim do tkanki standardowej, wyposażony w zszywki o wysokości 3,85 mm, po zamknięciu 1,5 mm | 6: 4; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) załadowany ładunkiem w kolorze zielonym do tkanki grubej, wyposażony w zszywki o wysokości 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm | 6: 4; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
14 | Ładunek w kolorze niebieskim do jednorazowego staplera liniowego z nożem o dług. linii szwu 102 mm, do tkanki standardowej, wyposażony w zszywki o wysokości 3,85 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Nóż zintegrowany ze staplerem. Opak. - 12szt. |  | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
15 | Ładunek w kolorze zielonym do jednorazowego staplera liniowego z nożem o dł. linii szwu 102 mm do tkanki grubej wyposażony w zszywki o wys. 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Nóż zintegrowany ze staplerem. Opak. - 12szt. |  | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
16 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, średn. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywującymi „Max.”, „Min.” oraz dwoma przyciskami "Zaawansowana Hemostaza" po obu stronach uchwytu do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Opak. - 6szt. | a) dług. ramienia 23 cm | 6: 2; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) dług. ramienia 36 cm | 6: 5; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
Razem |  |  | 9: 0; 10: x; 11: 0; 12: 0
Zszywki wykonane ze stopu tytanu lub jego stopu. Zamawiający wymaga na czas trwania umowy, w cenie oferty, dostarczenia generatora i przetwornika piezoelektrycznego zaopatrzonego w ceramiczny transducer (zakres częstotliwości pracy 55,5kH.) w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

## Zadanie nr 11
zał. 2/11 do SWZ FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 11 - zestawy do implantacji siatek przepuklinowych i portów naczyniowych
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | Zestaw do implantacji siatek przepuklinowych metodą na otwarto – skład minimalny: a) fartuch rozmiar XL (3 szt.) b) chusty: do przykrycia 140-150 x 180-200 cm, dół z paskiem samoprzylepnym (2 szt.); 75-80 x 90-100 cm z paskiem klejącym (2 szt.) c) plaster 9-10 x 15-17 cm d) kompres 10-12 x 10-12 cm, 16 warstw, z nitką rentgenowską (20 szt.) e) skalpel rozm. 24 f) powłoka na stół mayo 80-90 x 145-150 cm g) miski: 25-30 x 22-26 x 5-6cm; przezroczysta 120-150 ml, h) gazik duży (3 szt.) i) kleszczyki do gazików wygięte j) aparat do przetoczeń / dren k) worek średni l) siatka przepuklinowa polipropylenowa 6x11cm z kolorowymi pasami wzmacniającymi strukturę siatki i ułatwiającymi jej ukierunkowanie i implantację, gramatura 55-60 g/m², grubość 0,53-0,55mm, wielkość porów 1,5 mm; m) Nici: 1) jednowłóknowa, poliamidowa, niewchłanialna USP 3/0 75cm, igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 28-30mm 2) wchłanialna o średnim okresie wchłaniania PGLA USP 2/0 70cm, igła ½ koła okrągła 26-28mm (2 szt.) 3) wchłanialna o średnim okresie wchłaniania PGLA USP 2/0 70cm, igła ½ koła okrągła 35-37mm 4) wchłanialna o średnim okresie wchłaniania PGLA USP 1 70cm, igła okrągła ½ koła 30-40mm 5) wchłanialna o średnim okresie wchłaniania PGLA USP 2/0 140-150cm, bez igły 6) wchłanialna o średnim okresie wchłaniania PGLA USP 1 70cm, igła 5/8 koła okrągła o 38-40mm |  |  |  | 200 | zest. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do implantacji siatek przepuklinowych metodą laparoskopową – skład minimalny: a) fartuch rozmiar XL (3 szt.) b) chusty: do przykrycia 140-150 x 180-200 cm, dół z paskiem samoprzylepnym (2 szt.); 75-80 x 90-100cm z paskiem klejącym (2 szt.) c) plastry: 9-10 x 15-17 cm; 9-10 x 10-12 cm d) kompres 10-12 x 10-12 cm, 16 warstw, z nitką rentgenowską (20 szt.) e) skalpel rozm. 11 f) powłoka na stół mayo 80-90 x 145-150 cm g) miski: 25-30 x 22-26 x 5-6 cm; przezroczysta 120-150ml h) gazik duży (3 szt.) i) kleszczyki do gazików wygięte j) worki: średni (1 szt.), worek duży (1 szt.) k) siatka przepuklinowa polipropylenowa 10x15cm z kolorowymi pasami wzmacniającymi strukturę siatki i ułatwiającymi jej ukierunkowanie i implantację, gramatura 55-60 g/m² , grubość 0,53-0,55 mm, wielkość porów 1,5 mm, ze wskazaniem do procedur laparoskopowych l) igła do insuflacji 2,1 mm x 150 mm m) jednorazowa osłona głowicy kamery 2D (2 szt.) n) rękawiczki operacyjne rozm. 8,0-8,5; o) Nici: 1) jednowłóknowa, poliamidowa, niewchłanialna USP 3/0 75cm, igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24-26mm 2) wchłanialna o średnim okresie wchłaniania PGLA USP 2/0 70cm, igła ½ koła okrągła 26-28mm 3) wchłanialna o średnim okresie wchłaniania PGLA USP 1 70cm, igła haczykowata okrągła o zakończeniu krótkim tnącym pogrubiona 30-32mm 4) wchłanialna o średnim okresie wchłaniania PGLA USP 2 140-150cm, bez igły |  |  |  | 60 | zest. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw do implantacji portu niskoprofilowy 6,5F: a) wysokość 9-10mm b) obudowa z żywicy epoksydowej (biozgodny materiał o wysokiej odporności chemicznej) z komorą tytanową c) cewnik silikonowy 6,5F (szybkość przepływu kontrastu 11,4cP 6 ml/s) d) ciśnienie iniekcji do 325 psi e) warunkowo bezpieczny w środowisku rezonansu magnetycznego (statyczne pole magnetyczne o indukcji 1,5 T i 3 T) f) możliwość zidentyfikowania portu jako wysokociśnieniowego za pomocą promieni rentgenowskich g) koszulka rozrywalna 7F h) drut prowadnik typu J 0,35 50 cm i) łącznik z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu cewnika (2 szt.); j) igły: 1) do nakłucia i przepłukania komory portu 22 G; 2) do portu z zabezpieczeniem przeciwko zakłuciu ze szlifem łyżeczkowym z drenem oraz zaciskiem G20x20mm; 3) Seldingera 18Gx 70mm; 4) G18 1,20x40mm (1 szt.), G23 0,60x30mm; k) strzykawki: 3-częściowa Luer Lock 20ml (1 szt.), 3-częściowa Luer Slip 10ml (3 szt.) l) tunelizator m) kompres 7,5-8 x 7,5-8cm, 12 warstw z nitką RTG (30 szt.) n) miski: 14-16 x 12-14 x 5-7cm; 28-33 x 25-30 x 5-7cm oraz 150-200ml o) opatrunki pooperacyjne paraprzepuszczalne: 9-10 x 10-12 cm oraz 5-7 x 7,5-9 cm p) kleszczyki: anatomiczne zagięte 12cm (4 szt.) oraz do gazików wygięte (1 szt.) r) imadło Mayo Hegar proste 14cm s) pęseta chirurgiczna 14cm t) hak do ran Roux 17cm u) nożyczki Metzenbaum zakrzywione 15cm w) skalpel jednorazowy bezpieczny 11 z) osłona USG 13-15 x 122-130cm aa) chusty samoprzylepne: 75-80 x 90-110 cm (3 szt.) oraz 145-155 x 180-200 cm (1 szt.) ab) fartuch rozmiar L ac) gaziki rozmiar/kształt śliwki (4 szt.) ad) rękawiczki operacyjne 7,5 – 8 (2 pary) ae) nić niewchłanialna z nylonu 3/0 75cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w opakowanie zbiorcze typu papier-folia posiadające widoczny odrębny numer katalogowy. Miska 150ml, gaziki i kleszczyki do gazików zapakowane osobno np. w opakowanie papier-folia. |  |  |  | 3 | zest. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zestaw do implantacji portu wysokoprofilowy 6,5F: a) wysokość 12-13 mm b) obudowa wykonana z żywicy epoksydowej (biozgodny materiał o wysokiej odporności chemicznej) z komorą tytanową c) cewnik silikonowy 6,5F (szybkość przepływu kontrastu 11,4cP 6 ml/s) d) ciśnienie iniekcji do 325 psi e) warunkowo bezpieczny w środowisku rezonansu magnetycznego (statyczne pole magnetyczne o indukcji 1,5 T i 3 T) f) możliwość zidentyfikowania portu jako wysokociśnieniowego za pomocą promieni rentgenowskich g) koszulka rozrywalna 7F h) drut prowadnik typu J 0,35 50 cm i) łącznik z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu cewnika (2 szt.) j) igły: 1) do nakłucia i przepłukania komory portu 22 G (1 szt.), 2) do portu z zabezpieczeniem przeciwko zakłuciu ze szlifem łyżeczkowym z drenem oraz zaciskiem G20x20mm (1 szt.) 3) Seldingera 18Gx 70mm (1 szt.) 4) G18 1,20x40mm (1 szt.); G23 0,60x30mm (1 szt.) k) strzykawki: 3-częściowa Luer Lock 20ml (1 szt.), 3-częściowa Luer Slip 10ml (3 szt.) l) tunelizator m) kompres 7,5-8 x 7,5-8cm, 12 warstw z nitką RTG (30 szt.) n) miski: 28-33 x 25-30 x 5-7cm, 14-16 x 12-13 x 5-7cm oraz 150-200ml o) opatrunki pooperacyjne paraprzepuszczalne: 9-10 x 10-12 cm oraz 5-7 x 7,5-9 cm p) kleszczyki: anatomiczne zagięte 12cm (4 szt.) oraz do gazików wygięte (1 szt.) r) imadło Mayo Hegar proste 14cm s) pęseta chirurgiczna 14cm t) hak do ran Roux 17cm u) nożyczki Metzenbaum zakrzywione 15cm w) skalpel jednorazowy bezpieczny 11 z) osłona USG 13-15 x 122-130cm aa) chusty samoprzylepne: 75-80 x 90-110 cm (3 szt.) oraz 145-155 x 180- 200 cm ab) fartuch rozmiar L ac) gazik rozmiar/kształt śliwki (4 szt.) ad) rękawiczki operacyjne 7,5-8 (2 pary) ae) nić syntetyczna monofilamentowa wchłanialna (okres wchłania 60-90 dni) 3/0 70cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w opakowanie zbiorcze typu papier-folia posiadające widoczny odrębny numer katalogowy. Miska 150ml, gaziki i kleszczyki do gazików zapakowane osobno np. w opakowanie papier-folia. |  |  |  | 3 | zest. |  | 0 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x | 0 | 0