Załącznik nr 2a

Dotyczy postępowania: „Wdrożenie Systemu Teleradiologicznego wraz z dzierżawą licencji w okresie 12 miesięcy. znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.4.2025

PARAMETRY TECHNICZNE

Wdrożenie systemu, integracja HL7 z posiadanym w szpitalu systemem + EDM

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | Opis parametru – wymagania funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego / opis oferowanego rozwiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Licencja umożliwiająca użytkownie systemu chmurowego w pięciu pracowniach diagnostycznych w okresie minimum 12 miesięcy | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | W ramach i w czasie obowiązywania udzielonej licencji, Wykonawca zapewni niezbędną do działania systemu infrastrukturę chmurową i moc obliczeniową w zewnętrznym centrum danych z gwarancją stabilności ciągłości działania (model chmurowy SaaS) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zapewnienie odtwarzania awaryjnego systemu (Diasaster Recovery) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Aktualizacje systemu przeprowadzane przez producenta nie powodujące przerw w trakcie pracy | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | W okresie gwarancyjnym, a następnie wsparcia serwisowego Wykonawca zapewni lokalną przestrzeń dyskową zapewniającą przechowywanie min. ostatnich 2 lat badań obrazowych (co według szacunków Zamawiającego wynosi obecnie 50 TB) oraz centralnego archiwum chmurowego znajdującego się w zewnętrznym Data Center w minimum dwóch oddzielnych fizycznych lokalizacjach. Data Center w których przechowywane są dane muszą posiadać min. certyfikat zgodności z normą ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301, ISO 9001 oraz certyfikat bezpieczeństwa informacji CSA STAR CCM v4 | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | System zarejestrowany jako wyrób medyczny i posiadający oznakowanie znakiem CE lub równoważne oraz deklaracje producenta w zakresie zgodności z wymaganiami dyrektywy MDD 93/42/EWG lub równoważne dla wyrobu medycznego co najmniej klasy I oraz został zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny co najmniej klasy I– dokument potwierdzający powyższe należy dołączyć do oferty | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca zapewni konfigurację lokalnego serwera jako archiwum dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Kliniki Kardiologii i Zakładu Medycyny Nuklearnej oraz zapewni wymianę danych z urządzeniami diagnostycznymi w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Klinice Kardiologii oraz Zakładzie Medycyny Nuklearnej za pośrednictwem protokołów HL7 i DICOM. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty, oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w lokalnym serwerze objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca zapewni konfiguracje i podłączenie lokalnego serwera z urządzeniami diagnostycznymi do systemu chmurowego z obsługą DICOM oraz DICOM Worklist przy asyście serwisanta producenta danego urządzenia diagnostycznego – tomograf komputerowy – 3 szt, rezonans magnetyczny 2 szt., aparaty RTG – 6 szt., angiografy – 5 szt., mammograf – 1szt., aparaty USG – 2 szt | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Funkcjonalność generowania DICOM Modality Worklist na podstawie zlecenia badania odebranego z posiadanego przez Zamawiającego systemu HIS (AMMS firmy ASSECO) oraz na podstawie wprowadzonych danych w module zarządzania badaniami | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Brak limitu liczby użytkowników systemu w pracowni radiologii i diagnostyki obrazowej (m.in. technik elektroradiologii, lekarz radiolog, rezydent radiologii, rejestratorka) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość równoczasowej obsługi minimum 50 użytkowników systemu spoza pracowni radiologii i diagnostyki obrazowej z dostępem zdalnym do wyników - tylko do odczytu (np. lekarz kierujący w obrębie podmiotu oraz podmiotów leczniczych) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Dane przechowywane w zewnętrznym centrum danych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z wymaganiami RODO | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca po wygaśnięciu licencji zapewni dostęp do wszystkich danych medycznych historycznych w formacie umożliwiającym migrację danych do systemu RIS/PACS na infrastrukturę Zamawiającego do 6 miesięcy od wygaśnięcia gwarancji | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość elastycznego zwiększania pojemności centralnego archiwum danych obrazowych w zewnętrznym centrum danych | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zapewniona możliwość dostępu do danych obrazowych on-line oraz rejestracji i opisu badań nawet w przypadku awarii lokalnego serwera archiwizującego | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Brak limitu węzłów DICOM z dostępem do danych obrazowych z możliwością podłączenia stacji diagnostycznych do archiwum centralnego jak i lokalnego (dotyczy stacji przeglądowych i diagnostycznych) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wszystkie oferowane elementy systemu informatycznego RIS/PACS tego samego producenta | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | System obsługiwany w całości przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatków do przeglądarek | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z najnowszą wersją przeglądarek min. Chrome, Firefox na komputerach z aktualnym systemem MacOS i Windows | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Rejestracja pacjenta na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu z zapewnieniem szyfrowania HTTPS | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Czytelny interfejs, który można dostosować do różnych potrzeb (intuicyjność, postrzegalność) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość integracji z produktami i usługami opartymi o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | ADMINISTRACJA SYSTEMEM |  |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego w systemie z wyszczególnieniem komórek organizacyjnych i ich kodów resortowych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zarządzanie użytkownikami i przypisywanie ról | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zarządzanie widocznością badań (grupy widoczności) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zarządzanie regułami walidacji danych w zleceniu w zależności od zdefiniowanego płatnika, pracowni wykonujących jak i statusu zlecenia z możliwością wymuszenia na użytkowniku wyboru co najmniej: - funkcji personelu biorącego udział w procedurze - danych dotyczących płatnika - rozpoznania na skierowaniu - lekarza kierującego na badanie - jednostki kierującej na badanie - daty skierowania - dokumentów stanowiących załącznik do zlecenia | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Automatyzacja obiegów pracy (workflow) minimum z możliwością zaplanowania automatycznej zmiany statusu zlecenia w zależności od: - nazwy procedury - priorytetu procedury - modalności procedury (np.. TK,MR,USG) - pracowni wykonującej badanie | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zarządzanie słownikami w systemie min.: -procedury medyczne -cenniki - słowniki procedur - słowniki płatników - umów o świadczenie usług - personelu - funkcji personelu - specjalizacji - trybu rejestracji - kanałów rejestracji (Call center, e-rejestracja, osobiście) - materiałów - rodzajów załączników i dokumentów - kontrastów i leków - priorytetów wykonania zleceń | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Integracja ze słownikiem RPWDL (P2) oraz ICD10 | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zapisywanie logów wykonanych operacji przez użytkownika systemu (dostęp do takich danych dla wybranych stanowisk - uprawnień) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Podgląd w czasie rzeczywistym na wszystkie sesje użytkowników zalogowanych w systemie z możliwością przerwania sesji dla wybranego użytkownika | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość wymiany danych z systemem P1 oraz bieżąca aktualizacja w zakresie dostosowania wymagań przez NFZ | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przesyłanie danych za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zgodny z wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM |  |  |  |
|  | Mechanizmy kontroli dostępu oparte o role użytkownika - Role-Based Authorization Control (RBAC) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Funkcjonalności wspólnego logowania (Single Sign-On, SSO) do Systemu RIS/PACS | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Integracji z LDAP / ActiveDirectory na poziomie mechanizmu SSO w co najmniej jednym z wybranych mechanizmów: SAML, OAuth, OpenID) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Obsługa uwierzytelniania dwuskładnikowego (2-Factor Authentication, 2FA) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zarządzanie przez użytkowników własnym profilem z możliwością minimum zmiany hasła i włączenia logowania dwuskładnikowego | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca zapewni: - ochronę przed złośliwym oprogramowaniem - ochronę przed atakami DDoS - ochronę IDS IPS - silne szyfrowanie danych na każdym etapie działania systemów modelu end-to-end encryption | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość określania polityk złożoności i czasu obowiązywania haseł, funkcjonalność wymuszania zmiany hasła co określony interwał czasu | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zastosowanie silnego szyfrowania danych medycznych znajdujących się na serwerze lokalnym uniemożliwiające wgląd do danych osobom trzecim | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wbudowany mechanizm wymuszenia weryfikacji podanego przez użytkownika adresu e-mail pozwalający na sprawdzenie istnienia konta e-mail przez wysłanie wiadomości e-mail na podany adres | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość zresetowania hasła przez użytkownika z użyciem zweryfikowanego adresu email oraz możliwość zmiany hasła przez Użytkownika | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość konfiguracji automatycznego zablokowania konta po określonej ilości nieudanych prób zalogowania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość określenia czasu rozpoczęcia i zakończenia aktywności konta | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość przypisania uprawnień i ról użytkownikom w zakresie dostępu do akcji workflow oraz poszczególnych części systemu w tym min. rejestracja, opisu, terminarza, PACS, raportów | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zintegrowany z systemem serwer VPN umożliwiający wygenerowanie każdemu z użytkowników indywidualnego kanału VPN celem bezpiecznego dostępu do obrazów poprzez DICOM C-MOVE, C-GET, WADO url z możliwością pobierania danych DICOM wprost z centrum danych na stanowiskach opisowych użytkowników końcowych z systemami MacOS i/lub Windows | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość zadeklarowania maksymalnego czasu trwania sesji użytkownika w przypadku jego bezczynności | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | OBSŁUGA REJESTRACJI |  |  |  |
|  | Rejestracja pacjentów | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Rejestracja pacjenta z dwoma lub więcej procedurami | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Skanowanie dokumentów bezpośrednio z systemu z możliwością podglądu pliku przed dodaniem | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Rejestracja pacjentów na podstawie zleceń HL7 oraz możliwość tworzenia rekordów pacjentów w oparciu o otrzymane pliki DICOM | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Rejestracja pacjentów na podstawie e-skierowań z systemu P1 z wysłaniem informacji do systemu P1 o zmianie statusu e-skierowania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Obsługa standardu HL7 CDA PIK z możliwością podglądu załączonej do zlecenia HL7 elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w zakresie opublikowanych przez CSIOZ szablonów dokumentów | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość wczytywania plików HL7 CDA PIK bezpośrednio do systemu i ich wizualizacji | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zarządzanie widocznością jednostek (pracowni) podmiotu dla użytkowników (możliwość ograniczenia dostępu użytkownikom tylko do zleceń z wybranych pracowni) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zarządzanie rodzajami płatników (ubezpieczenie publiczne, umowy komercyjne, pacjent) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zarządzanie procedurami radiologicznymi i rozliczeniowymi | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wprowadzanie informacji o podanych lekach i środkach kontrastujących | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wprowadzanie informacji o wadze i wzroście pacjenta wraz z automatycznym wyliczeniem BMI | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wprowadzanie informacji o poziomie kreatyniny, glukozy, TSH z możliwością automatycznego wyliczenia GFR i prezentacji informacji o wydolności nerek (dla badań kontrastowych) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość wprowadzania informacji o zużytych materiałach | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wprowadzanie i podgląd na stany kontrastów oraz leków w każdej pracowni | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zarządzanie słownikiem materiałów, leków i środków kontrastujących z możliwością grupowania poszczególnych preparatów oraz ograniczeniem ich dostępności do poszczególnych pracowni | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Nagrywanie badań na nośniki CD/DVD: a) możliwość zdalnego zlecania nagrań CD/DVD na duplikatorach b) nagrywanie płyt CD/DVD na duplikatorach c) nagrywanie płyt CD/DVD na lokalnym komputerze | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Obsługa produktów rozliczeniowych umów z możliwością definiowania cen dla poszczególnych płatników i procedur | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość udzielania rabatów kwotowych lub procentowych od zdefiniowanych cen domyślnych dla produktów rozliczeniowych | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Obsługa urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka, czytnik kart) w systemach MacOS i Windows | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Obsługa co najmniej 10 pracowni w jednym systemie | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami przez lokalnych managerów pracowni | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość zarządzania ustawieniami rejestracji (regułami walidacji, danymi pracowni, grupami widoczności) przez lokalnych managerów pracowni w zakresie dotyczącym wydzielonych pracowni | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość dostosowywania wyglądu i złożoności formularza rejestracji w zależności od pracowni wykonującej badania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zarządzanie automatycznymi regułami obiegu informacji (workflow) w rejestracji (np. opisane badania MR oznacza jako wydane). | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość określenia priorytetu opisu niezależnie od priorytetu wykonania badania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość tworzenia zleceń w oparciu o: - dane pochodzące z systemu HIS - dane pochodzące z API integracyjnego HL7 - dane pochodzące z API integracyjnego JSON - dane z nagłówków DICOM pochodzące z badań przesłanych do systemu PACS - dane z e-skierowania uzyskane z systemu P1 - dane ręcznie wprowadzone przez użytkownika końcowego - rezerwacje dokonane przez e-rejestrację | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość tworzenia zleceń zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących m.in. dokumentacji medycznej oraz w zakresie umożliwiającym rozliczenie zlecenia: a) oznaczenie podmiotu kierującego b) oznaczenie pacjenta; c) oznaczenie podmiotu i rodzaju przedsiębiorstwa, w którym wykonywane jest badanie; d) rozpoznanie ICD10; e) rodzaj i zakres anatomiczny procedury badania; f) powiązane informacje oraz dane dodatkowe niezbędne do przeprowadzenia badania, w tym minimum: dokumentację medyczną, skany dokumentacji, wyniki badań dodatkowych, medyczne dane obrazowe DICOM, inna dokumentacja obrazowa, pliki multimedialne g) datę wystawienia zlecenia; h) oznaczenie priorytetu wykonania zlecenia; i) oznaczenie płatnika (niezależnie od oznaczenia podmiotu kierującego na badanie); j) oznaczenie jednej lub więcej umownych procedur rozliczeniowych związanych z procedurą badania k) oznaczenie osoby zlecającej badanie; | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość wprowadzenia oznaczenia podmiotu zlecającego badanie (wystawiającego zlecenie / skierowanie): a) nazwę podmiotu, b) kody podmiotu c) nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, d) nazwę jednostki organizacyjnej e) nazwę komórki organizacyjnej podmiotu, która zleca konsultację f) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych g) adres korespondencyjny komórki organizacyjnej podmiotu h) dane kontaktowe podmiotu, w tym min. numer telefonu, e-mail | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość wprowadzenia oznaczenia pacjenta, którego dotyczy zlecenie: a) nazwisko i imię b) datę urodzenia, c) oznaczenie płci, d) adres miejsca zamieszkania, w tym min. ulicę i dom, kod pocztowy, miasto, kraj e) obywatelstwo f) numer identyfikacyjny pacjenta g) w przypadku noworodka - numer identyfikacyjny matki, h) w przypadku osób, które nie mają nadanego państwowego numeru identyfikacyjnego, inny, unikalny systemowo numer identyfikacyjny i) rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w tym minimum możliwość wyboru spośród: dowód osobisty, paszport j) możliwość dodawania, usuwania i edycji jednego lub więcej powiązanych osób, w tym przedstawicieli ustawowych z uwzględnieniem minimum: imienia, nazwiska, numeru identyfikacyjnego oraz adresu zamieszkania każdej z osób powiązanych k) dane kontaktowe, w tym min.: telefon, adres e-mail l) możliwość zdefiniowania innego niż kontaktowy numeru telefonu do powiadomień SMS | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość określenia dokumentów uprawniających do świadczeń | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość oznaczenia osoby kierującej na badanie diagnostyczne w zakresie: a) nazwisko i imię, b) tytuł zawodowy, c) uzyskane specjalizacje, d) numer prawa wykonywania zawodu | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wyszukiwarka systemowa umożliwiająca w jednym polu wyszukiwanie kontekstowe z uwzględnieniem różnych wag i istotności poszczególnych danych zleceń konsultacji, w tym minimum: państwowego numeru identyfikacyjnego, nazwiska i imienia pacjenta, innego numeru identyfikacyjnego pacjenta, imienia i nazwiska lekarza opisującego, numeru zlecenia, modalności, procedury | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | W oparciu o wbudowane narzędzie możliwość samodzielnego definiowania słowników: - słowników procedur - słowników płatników - umów o świadczenie usług - personelu - funkcji personelu - specjalizacji - trybu rejestracji - kanałów rejestracji (Call center, e-rejestracja, osobiście) - materiałów - rodzajów załączników i dokumentów - kontrastów i leków - priorytetów wykonania zleceń | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość zdefiniowania własnych słowników procedur radiologicznych, grupowania i filtrowania procedur (jeden lub więcej) i regionów anatomicznych (jeden lub więcej) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Anatomiczny komponent wyboru procedur radiologicznych (z graficznym odwzorowaniem i filtrowaniem okolic anatomicznych) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość samodzielnego utworzenia relacji i ograniczania wyświetlania procedur radiologicznych w trakcie rejestracji do przypisanych komórek organizacyjnych i płatników (umów) (relacja płatnik - procedura i/lub rodzaj płatnika - procedura) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Podstawowy komponent wyboru procedury radiologicznej z możliwością wyszukiwania procedur w oparciu o słowa kluczowe, modalność, fragment nazwy procedury | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | W systemie MacOS (11.0 lub wyższy) i Windows 10 lub wyżej zapewniona możliwość skanowania i dołączania plików: skierowań, dokumentacji papierowej oraz plików multimedialnych i zapisywanie ich w powiazaniu ze zleceniem konsultacji z zapewnieniem możliwości ich podglądu oraz przesyłania do lekarzy opisujących | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Podgląd zeskanowanych bądź dołączonych dokumentów min. JPG, PNG, TIFF, PDF, wielostronicowy PDF z możliwością ich obracania, przerzucania w pionie i/lub poziomie, powiększania, przesuwania i przewijania w przypadku wielostronicowych dokumentów oraz dodania informacji o rodzaju dokumentu | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość załączania do badań filmów w formatach MP4, MOV, MPEG | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość wgrywania danych obrazowych z nośników CD/DVD do systemu z użyciem przeglądarki internetowej z możliwością powiązania ich z badaniem i pacjentem | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | W trakcie rejestracji walidacja poprawności numeru identyfikacyjnego pacjenta oraz zabezpieczenie przed ponownym wprowadzeniem pacjenta z już istniejącym w systemie numerem identyfikacyjnym | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Automatycznie uzupełnianie: płci i daty urodzenia pacjenta na podstawie numeru identyfikacyjnego, jeśli taka informacja jest w nim zawarta | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość oznaczenia płatnika konsultacji i konfiguracji listy umów podwykonawstwa z oznaczeniem minimum: numeru umowy, identyfikatora przedsiębiorstwa, NIP płatnika i nazwy płatnika | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem wbudowanego słownika lekarzy zlecających | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość dodawania i edycji słownika lekarzy zlecających, wyszukiwania lekarzy zlecających podczas wprowadzania wg. fragmentu nazwy, fragmentu numeru PWZ | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wbudowany pełny słownik jednostek zlecających (podmiotów leczniczych) na podstawie aktualnej wersji RPWDL z możliwością edycji i dodawania nowych podmiotów i komórek organizacyjnych | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wbudowany pełny słownik praktyk lekarskich na podstawie aktualnej wersji RPWDL z możliwością edycji i dodawania nowych | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Pojedyncze pole wyszukiwania kontekstowego jednostki zlecającej w formularzu rejestracji zleceń, w oparciu o wbudowany słownik z możliwością dodania nowych komórek i jednostek na podstawie rejestru RPWDL. Wyszukiwanie kontekstowe w słowniku jednostek i RPWDL w oparciu min o: REGON, fragment nazwy podmiotu leczniczego lub praktyki lekarskiej, NIP, adres | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość wprowadzania informacji o personelu uczestniczącym w procedurze badania np.: wykonawca, koordynator, lekarz opisujący, technik, pielęgniarka itp. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wbudowany słownik personelu z możliwością szybkiego wyszukiwania personelu wg. fragmentu nazwiska bądź imienia, funkcji | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość powiązania użytkownika z więcej niż jednym personelem i funkcją | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Dane pacjenta są przechowywane niezależnie od danych badania i mogą podlegać audytowi zmian | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Podczas przypisywania danych pacjenta do nowego badania brane są pod uwagę najbardziej aktualne dane pacjenta | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wbudowany słownik kodów ICD10 z możliwością wyszukiwania kontekstowego wg fragmentu kodu lub fragmentu nazwy rozpoznania. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wymuszenie na użytkowniku końcowym kontroli wprowadzania danych personelu powiązanego ze zleceniem w zależności od pełnionej funkcji oraz zdefiniowanych reguł zależnych od minimum: wybranej komórki organizacyjnej, priorytetu badania i typu płatnika, wraz z możliwością samodzielnej aktywacji i dezaktywacji reguł walidacji | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wymuszenie na użytkowniku końcowym kontroli załączania skanów dokumentów powiązanych ze zleceniem w zależności od rodzaju dokumentu oraz zdefiniowanych reguł zależnych od minimum: wybranej komórki organizacyjnej, typu płatnika, priorytetu badania, wraz z możliwością samodzielnej aktywacji i dezaktywacji reguł walidacji | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wymuszenie na użytkowniku końcowym wyboru umowy spośród zdefiniowanych w słowniku umów podwykonawstwa w zależności od typu płatnika oraz komórki organizacyjnej, wraz z możliwością samodzielnej aktywacji i dezaktywacji reguł walidacji | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zapewniony odbiór opisu badania w formie elektronicznej poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub certyfikatem/podpisem ZUS | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zapewniony podgląd statusu opisu, daty przekazania zlecenia do opisu, osoby przekazującej badanie do opisu, załączonych badań porównawczych i zleconego priorytetu opisu w module rejestracji | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Aplikacja pozwala wyświetlić/odtworzyć załączone do zlecenia konsultacji dane (tj. obrazy badań DICOM, PNG, PDF, JPEG, JPG, filmy pochodzące np. z laparoskopów/endoskopów (w formatach MOV, MPG, MP4), raporty strukturalne DICOM, PDF) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Aplikacja pozwala pobrać na dysk lokalny załączone do zlecenia konsultacji dane (tj. pliki multimedialne, dane obrazowe, skany dokumentacji medycznej) dostępne w systemie (z możliwością konfiguracji uprawnień do takiej funkcji dla danego użytkownika systemu) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zapewniona możliwość obsługi badań odrzuconych z opisu z powodu braków w dokumentacji lub innych powodów formalnych wraz z możliwością ponownego skierowania zlecenia do opisu po uzupełnieniu braków | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zapewniona możliwość zgłoszenia niezgodności związanych z otrzymanym opisem i skierowaniem zlecenia do kontroli jakości lub do ponownej konsultacji przez lekarza opisującego | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących danych pacjenta, zlecenia i otrzymanych opisów badań | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wyszukiwarka umożliwiająca wyszukiwanie zleceń wg numeru procedury, daty zlecenia | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość wyszukiwania zleceń pacjenta z użyciem wyszukiwarki oraz na listach badań | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wyszukiwanie w obu typach wyszukiwania zależne od polskich liter | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość filtracji listy zleceń wg predefiniowanych przedziałów czasowych (bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący dzień, poprzedni dzień). | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość przeszukiwania, filtrowania i sortowania listy zleceń według kryteriów: - numeru badania - nazwiska pacjenta - numeru identyfikacyjnego pacjenta - statusu - daty rejestracji - priorytetu opisu - procedury - jednostki wykonującej - podmiotu kierującego - lekarza kierującego | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Predefiniowane listy robocze (worklisty) badań w zależności od roli użytkownika i statusu workflow w tym listy: - badań wysłanych do opisu - wyników do wydania - wyników wydanych - zleceń u których wykonano badanie - zleceń zakończonych - zleceń w trakcie opisu - zleceń odrzuconych z opisu | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość sortowania i filtrowania zleceń na listach roboczych oraz w wynikach wyszukiwania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wyszukiwarka pacjentów i zleceń dostępna cały czas w głównym oknie programu, niezależnie od etapu rejestracji zlecenia bądź stopnia realizacji zleconego opisu | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wyszukiwarka systemowa umożliwiająca wyszukiwanie kontekstowe w jednym polu z uwzględnieniem różnych wag i istotności poszczególnych danych | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wbudowane powiadomienia personelu wykonującego badanie informujące o utworzeniu nowych notatek dotyczących wykonanych badań | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość tworzenia notatek na potrzeby komunikacji z jednostką wykonującą opis jak i innymi użytkownikami | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość podglądu powiązanych danych obrazowych DICOM w przeglądarce www z poziomu rejestracji | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wbudowany słownik kodów pocztowych, miejscowości, itp. umożliwiający wygodne wprowadzanie poprawnych adresów | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Automatyczne uzupełnianie adresu w oparciu o kod pocztowy podczas rejestracji badania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość definiowania widoczności z ograniczeniem widoczności zleceń w module rejestracji do badań spełniających określone kryteria | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość generowania dokumentów typu oświadczenie lub ankieta podczas rejestracji zlecenia | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość wysyłania wiadomości SMS z systemu w ramach licencji | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przypomnienie (powiadomienie) w formie SMS lub email dla pacjenta o terminie zbliżającego się badania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość wysyłania automatycznej wiadomości SMS z systemu z możliwością potwierdzenia lub rezygnacji wizyty przez pacjenta bezpośrednio z wiadomości SMS nie odpowiadając na wiadomość | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | OBSŁUGA TERMINARZA |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania widoków w zadanych terminach | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość równoczasowego podglądu zaplanowanych badań dla kilku pracowni diagnostycznych (w zależności od uprawnień) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wizualizacja w terminarzu badań zarejestrowanych (odnotowanie faktu wykonania badania pomimo braku wcześniejszego zaplanowania wizyty) jak i zaplanowanych | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość organizacji terminarza i wyświetlania wolnych i zarejestrowanych terminów oraz zarejestrowanych i zaplanowanych badań według: - jednostki wykonującej - urządzenia diagnostycznego - personelu - typu płatnika (NFZ, badania prywatne, umowy) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wizualna identyfikacja i możliwość odróżnienia min. w oparciu o znaczniki w różnych kolorach zaplanowanych badań według: - priorytetu badania (planowy, pilny, nagły) - typu płatnika (NFZ, badania prywatne, umowy) - statusu badania (badania zarejestrowane, zaplanowane) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zmiana terminu wizyty przez użytkownika z możliwością przeciągania wizyty w widoku terminarza na inny termin lub podglądu aktualnej zajętości i wizyt w terminarzu w momencie wyboru nowego terminu | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość filtracji wyświetlanych badań zarejestrowanych i zaplanowanych według min: - jednostki wykonującej - urządzenia diagnostycznego - personelu - typu płatnika (NFZ, badania prywatne, umowy) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Dla widocznych w terminarzu badań zarejestrowanych i/lub zaplanowanych w widoku minimum 1 dnia, 3 dni i agendy wyświetlanie min.: - informacji o obecności notatek do badania - numeru kontaktowego do pacjenta - danych identyfikacyjnych pacjenta w tym imienia i nazwiska - daty rozpoczęcia i zakończenia wizyty - nazwy i rodzaju zaplanowanej lub wykonanej procedury - płatnika | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość szybkiej nawigacji (z użyciem pojedynczego kliknięcia) w kalendarzu za pomocą min.: - przełączania się pomiędzy kolejnymi dniami (np. poprzedni/następny) - przełączanie się do widoku aktualnego dnia (np. przycisk dziś) - wyboru dowolnego dnia bieżącego miesiąca (np. wybór konkretnego dnia z mini kalendarza) - dla Call Center możliwość szybkiej zmiany podglądu terminarza jednej lub więcej pracowni poprzez wybór z listy wszystkich zdefiniowanych w systemie pracowni - jednostki zlecającej | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Konfiguracja terminarza: m.in. godziny pracy placówki, wprowadzenie godzin kontrastowych | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wstawianie blokad i rezerwacji terminów w terminarzu | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Informacja o użytkowniku tworzącym rezerwację | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przypisanie konkretnej kolorystyki do jednostek współpracujących | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wielkość wierszy uzależniona od długości badania - przejrzystość terminarza (wymagane indywidualne przypisanie czasu wykonania danego badania w systemie w danej placówce) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | OPIS BADAŃ |  |  |  |
|  | Podstawowy edytor opisów badań WYSIWYG | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Umieszczanie obrazów kluczowych w opisie badania z dostępnych obrazów DICOM | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość formatowania tekstu opisu badania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość sprawdzania pisowni w przeglądarce | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Szablony opisów zależne od rodzaju badania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Dynamicznie uzupełniane pola w szablonach opisu, m.in. w zakresie metodyki badania, wykazu badań porównawczych, dawki | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wzorce zdań i opisów, konfigurowalne przez użytkowników | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Reguły widoczności badań dla użytkowników | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Manualne przypisywanie badań do użytkowników | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Automatyczne przypisywanie badań do użytkowników na podstawie zdefiniowanych reguł | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | SLA czasu na opis badania (definiowane dla podmiotu i priorytetu badania) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Obsługa procesu opisywania przez rezydentów | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Obsługa procesu konsultacji opisu (double-reading, second-reading) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Obsługa procesu kontroli jakości opisu z możliwością skierowania badania do ponownego opisu, przez lekarza opisującego, konsultacji przez innego specjalistę jak i akceptacji opisu w wyniku braku niezgodności | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zgodność tworzenia opisów z HL7 CDA (opisy badań diagnostycznych muszą być tworzone w wersji elektronicznej w HL7 CDA i podpisywane elektronicznie) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Obsługa min. kwalifikowanego podpisu elektronicznego i certyfikatu ZUS (Windows, MacOS) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość zbiorczego podpisywania cyfrowo opisów badań | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Blokada edycji opisu badania przez nieuprawniony personel | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Jeden moduł opisu z możliwością obsługi przynajmniej 100 pracowni zlecających opisy | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość zdefiniowania roli użytkownika- lekarz konsultujący, opisujący, lekarz rezydent | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość zdefiniowania różnych workflow w zależności od roli użytkownika | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość ograniczenia widoczności badań do opisu lub do konsultacji w zależności od wcześniej predefiniowanych reguł przypisywania i roli użytkownika | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość definiowania automatycznych, ograniczonych w czasie reguł przypisywania badań do opisu | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość manualnego zarządzania przypisaniem badań do opisu lekarzowi (nadrzędnego nad regułami automatycznymi) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość równoczesnej edycji kilku opisów badań w ramach jednego okna przeglądarki bez konieczności ich zamykania i zapisu podczas przełączania się między badaniami | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość opisywania badań zdalnie w innej, niż miejsce wykonania badania, fizycznej lokalizacji | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Edytor opisu umożliwiający co najmniej: - wybór kroju i wielkości czcionki (bez wpływu na wydruk) - pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, - wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie, - wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie, - tworzenie list numerowanych i wypunktowania, - cofanie i ponawianie operacji, | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość grupowania i hierarchizacji wzorców opisów | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość przeglądania zeskanowanych dokumentów przypisanych do badania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość przeglądania zamieszczonych notatek wewnętrznych przypisanych do badania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | System powiadomień lekarzy o nowych notatkach utworzonych do badań przez nich opisywanych bądź konsultowanych | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość podglądu danych kontaktowych pacjenta, jednostki i lekarza kierującego oraz jednostki wykonującej przypisanych do badania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość podpisania cyfrowego od jednego do kilkudziesięciu wyników badań podczas jednej operacji | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Funkcja podpisywania opisu badania dostępna dla wszystkich badań opisanych bądź do autoryzacji | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Status podpisu cyfrowego wyniku badania prezentowany w formie graficznej na liście badań | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwy zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzi wspomagania dyktowania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość umieszczania na wydruku specjalizacji lekarza opisującego i lekarza konsultującego | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość umieszczania na wydruku informacji o personelu biorącym udział w procedurze, w tym min.: technika, pielęgniarki w zależności od pracowni wykonującej badanie | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość umieszczenia na wydruku faksymile lekarza opisującego i/lub konsultującego | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość prezentowania na wydruku wyniku danych rejestrowych pracowni wykonującej | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość umieszczenia na wydruku logo pracowni wykonującej badanie | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość zastosowania dowolnego formatowania tekstu w szablonie wydruku wyniku badania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wydruk opisu zgodny z aktualnymi wymogami Ministerstwa Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Każda strona wydruku oznaczona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Automatyczna numeracja stron wydruku wyniku badania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Automatyczne dodanie opisu badania do obrazu DICOM po zatwierdzeniu | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | PRZEGLĄDARKA DIAGNOSTYCZNA DICOM WEB |  |  |  |
|  | Zintegrowana diagnostyczna przeglądarka DICOM, webowa (HTML5), certyfikowana jako wyrób medyczny klasy IIb MDR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. - dokument potwierdzający powyższe należy dołączyć do oferty | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM zapewnia podgląd obrazów DICOM z użyciem wyłącznie przeglądarki internetowej bez potrzeby instalacji dodatkowych komponentów na stacjach klienckich, takich jak kontrolki ActiveX, applety Java, pluginy NPAPI czy pakiety Java Web Start. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM zapewnia możliwość wyświetlania minimum modalności: CT, MR, CR/DX, US, XC, PT, ST, NM, wyników badań histopatologicznych, endoskopii (DICOM video files) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM obsługuje wyświetlanie na wielu monitorach i umożliwia zdefiniowanie liczby i układu monitorów oraz ich wzajemnego położenia. Zamawiający dopuszcza, aby funkcjonalność ta wymagała instalacji natywnego pluginu do przeglądarki internetowej (tj. z wyłączeniem pluginów opartych o ActiveX, applety Java, NPAPI czy pakiety Java Web Start). | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia zdefiniowanie własnych protokołów wyświetlania (hanging protocols) na podstawie konfiguracji wyświetlania aktualnie otwartego badania. Przeglądarka DICOM pozwala na zapisanie dowolnej liczby protokołów wyświetlania i skojarzenie ich z wybranym typem badania oraz automatyczne przywołanie odpowiedniego protokołu wyświetlania podczas otwierania badania. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia wyświetlanie osi czasu pacjenta zawierającej wszystkie jego badania, w celu wygodnego dostępu do badań porównawczych wprost z poziomu przeglądarki DICOM. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM posiada zdefiniowane presety ustawień okna w skali Hounsfielda | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia ustawienie własnych presetów ustawień okna, zdefiniowanie modalności, dla których mają być dostępne oraz pozwala na przypisanie skrótu klawiszowego do szybkiego przełączania pomiędzy presetami. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM oferuje wbudowane filtry obrazu: wygładzanie, wyostrzanie, wyszukiwanie krawędzi | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM oferuje rendering w trybie 2D oraz 3D w trybach MIP, MinIP, rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR pod dowolnym kątem oraz CPR. Przeglądarka oferuje przyciski szybkiego dostępu pozwalające na wybór trybu renderowania (MinIP, MIP, MPR, Axial, Sagittal, Transverse) przy użyciu jednego kliknięcia. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM oferuje rendering wolumetryczny 3D | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia zmianę grubości warstwy | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia stworzenie nowej serii na podstawie aktualnej konfiguracji widoku (grubość warstwy, płaszczyzna rekonstrukcji) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM posiada kursor 3D | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia powiększanie, przesuwanie i obracanie obrazu | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM posiada funkcję cine – odtwarzanie ciągłe klatka po klatce | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość odtwarzania filmów | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Informacja o orientacji obrazu wyświetlana na ekranie | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia podział serii wielofazowych (dynamiczne badania CT) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Linie referencyjne – prezentacja płaszczyzny serii badania na wyświetlonej obok serii w innej orientacji płaszczyzny | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Automatyczne dopasowanie powiększenia obrazu do wielkości okna | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Rejestracja (optymalne nałożenie) dwóch serii badania w tej samej płaszczyźnie | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądanie synchroniczne dwóch serii badania w tej samej płaszczyźnie | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM udostępnia możliwość tworzenia adnotacji i funkcje pomiarowe: - pomiar odległości - pomiar powierzchni w obrębie ROI (kwadrat, elipsa, dowolny kształt) - pomiar kąta - możliwość oznaczenia zmiany strzałką - możliwość adnotacji tekstowych na obrazach | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka umożliwia utrwalenie (burn-in) adnotacji wprost w obrazie i wygenerowanie nowego obrazu (secondary capture) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Oznaczanie obrazu jako kluczowego | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Pomiar gęstości optycznej (CR) oraz jednostek Hounsfielda (CT) – pomiar w ROI i w punkcie | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Eksport zmian do PACS (utworzone serie, ROI, utrwalone adnotacje) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Eksport badania do katalogu lokalnego wraz z utworzeniem DICOMDIR | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Prezentacja serii w badaniu w postaci podglądu miniaturek serii wraz z informacją o liczbie obrazów w serii | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość inwersji skali kolorów | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Przeglądarka DICOM umożliwia zmianę układu okien | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Licencja na przeglądarkę DICOM umożliwiająca podłączenie minimum 10 stacji radiologicznych (dopuszcza się licencje w wersji pływającej) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | System musi zapewnić możliwość przyjmowania informacji o badaniach porównawczych do zleconego badania oraz zapewnić automatyczne ściąganie lub odbieranie danych obrazowych badań porównawczych z określonego archiwum | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | PACS |  |  |  |
|  | Obsługa DICOM 3.0 (DICOM Modality Worklist, Storage Commitment, MPPS, Query C-FIND, Retrieve C-MOVE, Retrieve C-GET, Store C-STORE) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Obsługa DICOM WADO URL | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Obsługa DICOMweb (WADO-RS, QUIDO-RS, STOW-RS) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Obsługa asynchronicznego C-MOVE oraz możliwość konfiguracji przez użytkownika administracyjnego równoległego przesyłania wielu serii w ramach operacji C-MOVE dla wybranych węzłów DICOM dla zapewnienia optymalnego wykorzystania łącza internetowego | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Minimalna pojemność centralnego archiwum na dane DICOM: zapewniającą przechowywanie min. ostatnich 2 lat badań obrazowych (co według szacunków Zamawiającego wynosi obecnie 50 TB) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zarządzanie przez www przez uprawnionych użytkowników | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Brak limitu węzłów DICOM | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość zarządzania węzłami DICOM przez uprawnionych użytkowników | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Definiowanie reguł autoroutingu danych obrazowych przez uprawnionych użytkowników | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zintegrowany z UI systemu serwer VPN dla indywidualnego dostępu do obrazów przez DICOM wprost z węzła centralnego | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość częściowej obsługi połączeń VPN przez infrastrukturę IT Zamawiającego w przypadku archiwalnych badań | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wbudowana przeglądarka DICOM referencyjna webowa 2D (obsługa modalności m.in. CT, MR, DX, CR, XA) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość wysyłania badań porównawczych | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zarządzanie wysyłaniem badań z lokalnego archiwum PACS na dowolne urządzenie DICOM | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość anonimizacji badania i przesłania na PACS wykorzystywany do celów badawczych | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | TELERADIOLOGIA |  |  |  |
|  | Wysyłanie zleceń i badań do opisu do podmiotów świadczących usługi teleradiologii z możliwością wysyłania badań porównawczych i wycofania zlecenia oraz zwrotnym otrzymywaniem wyników w formacie min. PDF i HL7 CDA PIK | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Możliwość integracji systemu z użyciem standardu HL7 CDA z dostawcami usług teleradiologicznych | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Widoczność SLA dla każdego wysłanego badania do opisu | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | DLA PACJENTÓW |  |  |  |
|  | Odbiór podpisanego elektronicznie wyniku przez pacjenta w formie PDF (bez danych obrazowych), z powiadomieniem pacjenta przy użyciu wiadomości SMS | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zapewnienie odbioru wyniku przez pacjenta online poprzez stronę internetową po wprowadzeniu danych (PESEL, numer telefonu, kod otrzymany od rejestracji lub poprzez wiadomość SMS) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Portal Pacjenta - dedykowany webowy system dla pacjentów m.in. możliwość podglądu opisu badania i pobrania opisu badania w wersji z podpisem elektronicznym, podgląd statusu zlecenia, historia badań i opisów, powiadomienie pacjenta o dostępnym opisie badania | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | RAPORTY |  |  |  |
|  | Raporty standardowe (Księga Badań, Raport Lekarzy Opisujących, Raport Jednostek Kierujących, Przegląd Pracowni) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Raporty ilościowe pozwalające na okresowe raportowanie liczby zleconych i wykonanych opisów | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Edytor raportów umożliwiający użytkownikom administracyjnym samodzielne tworzenie własnych zestawień w ramach udostępnionego modelu analitycznego w oparciu o zagregowane dane ze wszystkich pracowni | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Eksport raportów do plików Excel, Word, PDF, CSV | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Podział uprawnień do raportów względem stanowisk pracy | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | PARAMETRY SLA, GWARANCJA, WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zapewniony kanał mailowy i telefoniczny zgłaszania awarii i usterek w trybie: 24/7/365 | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Gwarantowana dostępność systemu w skali miesiąca minimum: 99.5% | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Gwarancja i wsparcie w całym okresie licencjonowania systemu w trybie: 24/7/365 | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Gwarancja braku utraty danych i trwałości ich zapisu na poziomie minimum: 99.999999999% | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy wsparcia technicznego dla dostarczanego oprogramowania i wszelkich licencji zależnych od Wykonawcy, udzielanych w celu wykonania umowy, w tym możliwość zainstalowania wszystkich aktualizacji i wersji oprogramowania udostępnianych przez jego producenta oraz wszystkie elementy przewidziane przez producenta dla prawidłowego korzystania z tego oprogramowania. Pod pojęciem „aktualizacji” Zamawiający rozumie jakiekolwiek uaktualnienia oprogramowania wbudowanego lub oprogramowania dostarczonego w związku z zapewnieniem wsparcia technicznego, w tym wyższe lub niższe wersje (upgrade/downgrade), wydania uzupełniające, patche, zmiany, nowe wersje, poprawki oraz inne dostosowania zapewniające prawidłowe korzystanie z takiego oprogramowania. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca będzie wykonywał aktualizacje oprogramowania przy zachowaniu warunków określających zasady zdalnego dostępu opisane poniżej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie instalował aktualizacje w siedzibie Zamawiającego bez dodatkowych kosztów. Strony akceptują konieczność wykonywania aktualizacji poza standardowymi godzinami pracy Zamawiającego, tj. godz. 7-15. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wsparcie techniczne dla oprogramowania świadczone będzie przez Wykonawcę lub producenta oprogramowania lub podmiot przez niego autoryzowany w zakresie kompetencji związanych z przedmiotem dostawy | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | - Wsparcie techniczne obejmuje: a. dostarczanie, instalację i konfigurację aktualizacji funkcjonalnych i wspierających dla Systemu oraz poprawek bezpieczeństwa; - b. dostarczanie, instalację i konfigurację nowych wersji Systemu i technologii obejmujących m.in. poprawki serwisowe, wersje wyższe (upgrade), wersje niższe (downgrade), wydania uzupełniające oraz poprawki oprogramowania wybranych wersji produktów - c. dostarczanie, instalację i konfigurację aktualizacji do Systemu wynikających ze zmian przepisów prawa w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od wejścia w życie tych zmian d. dostarczanie, instalację i konfigurację aktualizacji do systemu operacyjnego i wszystkich komponentów zainstalowanych na serwerze, niezbędnych do działania Systemu | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | - W przypadku wejścia w życie w okresie trwania umowy obowiązku stosowania kolejnych wersji słowników ICD-9 i ICD-10, a także słownika ICD-11, Wykonawca zaktualizuje System bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wymagane czasy reakcji oraz napraw na zgłoszenia błędów: a. w przypadku błędu krytycznego (P1), tj. usterki powodującej całkowite zatrzymanie Systemu albo uniemożliwiającej korzystanie przez Zamawiającego z podstawowych funkcji Systemu lub powodującej nieprawidłowe przetwarzanie danych przez System: czas reakcji na zgłoszenie: max 15 min. od momentu zgłoszenia, czas usunięcia błędu: max. 6 godz. od momentu zgłoszenia. - b. w przypadku błędu pilnego (P2), tj. błędu innego niż błąd krytyczny: czas reakcji na zgłoszenie: max. 15 min. od momentu zgłoszenia, czas usunięcia błędu: max. 36 godz. od momentu zgłoszenia. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | W przypadku wystąpienia awarii wymagającej odtworzenia części lub całości Systemu z kopii zapasowych, Wykonawca gwarantuje: - czas odtwarzania (tzw. RTO), liczony jako czas od wystąpienia błędu krytycznego (P1) do czasu przywrócenia działania Systemu – nie dłuższy niż 6 godzin - utratę danych na poziomie Tier 6 (Zero or near-zero data loss) uwzgledniającą: a. W sytuacji awarii jednego centrum przetwarzania danych, nie większą niż 0 minut, liczonych jako czas od ostatniej kopii zapasowej do czasu wystąpienia błędu krytycznego (P1) b. W sytuacji całkowitej awarii obu centrów przetwarzania danych, nie większą niż 30 minut, liczonych jako czas od ostatniej kopii zapasowej do czasu wystąpienia błędu krytycznego (P1) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | INTEGRACJE |  |  |  |
|  | Uruchomienie integracji z Systemem Informacji Medycznej (P1) oraz systemem Zdarzeń Medycznych | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Uruchomienie integracji z systemem HIS – AMMS firmy Asseco za pomocą protokołu HL7, w tym przynajmniej wymienione poniżej funkcjonalności: - obsługa rejestracji zleceń na badania diagnostyki obrazowej oraz opisywanie badań we współpracy z urządzeniami diagnostycznymi oraz archiwum obrazowym PACS, - przygotowanie listy roboczej dla urządzeń diagnostycznych na podstawie zleceń wygenerowanych w AMMS, - automatyczna zmiana statusów zleceń w AMMS po realizacji zlecenia na urządzeniu diagnostycznym, - aktualizacja (poprawianie) danych pacjenta i badania w systemie po wprowadzeniu zmian w AMMS. Wymagania dla integracji: - Warstwa transportowa oparta jest o protokół TCP/IP z potwierdzeniami transportowymi ACK. - AMMS wysyła komunikaty HL7 informujące system radiografii cyfrowej o dopisaniu (ADT^A28) lub modyfikacji (ADT^A31) danych pacjenta. Dodatkowo wysyłany jest komunikat połączenia dwóch rekordów pacjenta w jeden wpis (ADT^A30). - AMMS wysyła komunikaty dotyczące zleceń: Nowe zlecenie, Anulowanie: ORM^O01. - System radiografii cyfrowej odsyła komunikat ORM^O01 zmiany stanu zlecenia. - Po realizacji system generuje komunikat ORM^O01 do AMMS informujący o wykonaniu badania. Pola komunikatu HL7: ORC.1=SC, ORC.5=CM (zmienią status zlecenia w AMMS na NWYK (wykonane nieautoryzowane). - Po wykonaniu opisu badania system generuje komunikat ORU^R01 do AMMS informujący o autoryzowaniu badania. Zmiana statusu zlecenia w AMMS na WYKO (wykonane autoryzowane). - Zmiana wyniku (opisu badania) przez lekarza radiologa powoduje wygenerowanie przez system komunikatu ORU^R01 do AMMS, zawierającego poprawiony wynik. Wykonawca ponosi pełne koszty integracji z systemem AMMS niezbędne do wykonania zarówno przez oferenta, jak i koszty prac do wykonania przez firmę Asseco, w tym koszty odpowiednich licencji. Zamawiający nie uczestniczy w zlecaniu jakichkolwiek prac związanych z wdrożeniem firmie Asseco. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Uruchomienie integracji z repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej firmy Asseco Przesyłanie do repozytorium EDM podpisanych elektronicznie wyników (opisów) badań w formacie PIK HL7 CDA z wykorzystaniem protokołu HL7. Wykonawca ponosi pełne koszty integracji z EDM niezbędne do wykonania zarówno przez oferenta, jak i koszty prac do wykonania przez firmę Asseco, w tym koszty odpowiednich licencji. Zamawiający nie uczestniczy w zlecaniu jakichkolwiek prac związanych z wdrożeniem firmie Asseco. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Zamawiający zastrzega, że w przypadku jakichkolwiek zmian po stronie platformy P1 dotyczących wymiany danych pomiędzy systemem RIS a w/w platformami Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia tych zmian zgodnie z udostępnianą dokumentacją techniczną w czasie posiadania licencji | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Uruchomienie integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS firmy Agfa (EI): Na poziomie DICOM: - System PACS wysyła otrzymane badania do posiadanego systemu PACS firmy AGFA za pomocą mechanizmu DICOM autorouting z wykorzystaniem mechanizmu potwierdzeń DICOM Storage Commitment. Niedopuszczalna jest zmiana/nadpisywanie jakichkolwiek nagłówków DICOM (tag) przez system PACS w stosunku do nagłówków badań wysłanych przez urządzeni, - System PACS automatycznie odpytuje posiadany system PACS firmy (Agfa) o wszystkie badania historyczne (poprzednie) Na poziomie HL7: - Warstwa transportowa oparta jest o protokół TCP/IP z potwierdzeniami transportowymi ACK. - System PACS wysyła komunikaty HL7 informujące system PACS firmy AGFA o dopisaniu (ADT^A28) lub modyfikacji (ADT^A31) danych pacjenta. Dodatkowo wysyłany jest komunikat połączenia dwóch rekordów pacjenta w jeden wpis (ADT^A30). - System PACS wysyła komunikaty dotyczące zleceń: Nowe zlecenie, Anulowanie: ORM^O01. - Po realizacji system PACS generuje komunikat ORM^O01 do systemu PACS firmy AGFA informujący o wykonaniu badania. Pola komunikatu HL7: ORC.1=SC, ORC.5=CM (zmienią status zlecenia). - Po wykonaniu opisu badania system PACS generuje komunikat ORU^R01 do systemu PACS firmy AGFA informujący o autoryzowaniu badania. Zmiana statusu zlecenia w systemu PACS firmy AGFA na OPISANE. - Zmiana wyniku (opisu badania) przez lekarza radiologa powoduje wygenerowanie przez system komunikatu ORU^R01 do systemu PACS firmy AGFA, zawierającego poprawiony wynik. Wykonawca ponosi pełne koszty integracji z systemem PACS firmy AGFA niezbędne do wykonania zarówno przez oferenta, jak i koszty prac do wykonania przez firmę AGFA, w tym koszty odpowiednich licencji. Zamawiający nie uczestniczy w zlecaniu jakichkolwiek prac związanych z wdrożeniem firmie AGFA. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | MIGRACJA DANYCH |  |  |  |
|  | Migracja historycznych danych DICOM z systemu PACS firmy Agfa z okresu ostatnich 2 lat | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | W procesie planowania i realizowania migracji danych wymagane jest zaplanowanie i przeprowadzenie procesu migracji danych przez Wykonawcę poprzedzając weryfikacją poprawności danych, następnie w przypadku poprawnych danych migracja do systemu produkcyjnego | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca przeprowadzać będzie migracje w siedzibie Zamawiającego. Po wykonaniu migracji, wszelkie dane pozyskane w toku migracji przez Wykonawcę zamówienia muszą zostać usunięte ze wszystkich nośników Wykonawcy w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | DODATKOWE FUNKCJE |  |  |  |
|  | Funkcja szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej OsiriX MD, syngo.via oraz GE AW Server za pomocą jednego kliknięcia z poziomu opisu badania w systemie. | Tak / Nie | Tak / Nie NIE – 0pkt Tak- 5 pkt |  |
|  | Funkcja udostępniania obrazów dla pacjentów - możliwość generowania linka HTTPS pozwalającego na dostęp do obrazów z dowolnego miejsca z użyciem wbudowanej webowej przeglądarki referencyjnej obrazów DICOM z funkcją śledzenia historii dostępu. | Tak / Nie | Tak / Nie NIE–0pkt Tak-5 pkt |  |
|  | Funkcje wspomagające w zarządzaniu danymi i dokumentacją pacjentów; na przykład, z zastrzeżeniem odpowiednich środków kontroli bezpieczeństwa, należy zapewnić funkcje umożliwiające łączenie, rozłączanie i usuwanie rekordów danych oraz umożliwianie ponownego przypisania obrazów innym pacjentom (np. gdy połączenie zostało przeprowadzone przez pomyłkę). | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca gwarantuje w okresie trwania umowy bezpłatne dostosowywanie oprogramowania do wymogów prawa. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | SZKOLENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW I ADMINISTRATORÓW |  |  |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić szkolenie dla lekarzy radiologów oraz techników elektroradiologów w zakresie dostarczonego rozwiązania w wymiarze min. 8 h | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić szkolenie dla administratorów w zakresie dostarczonego rozwiązania w wymiarze min. 4 h | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi zapewnić dodatkowe szkolenie uzupełniające w trakcie trwania gwarancji lub kontraktu serwisowego w wymiarze min. 4h/rok. Dopuszczalny jest tryb szkolenia on-line | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | ZDALNY DOSTĘP |  |  |  |
|  | Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość zdalnego dostępu do infrastruktury Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zdalny dostęp będzie realizowany poprzez udostępnienie przez Zamawiającego na potrzeby realizacji usług serwisowych połączenia w formie tunelu IPSEC oraz przygotowanie serwera przesiadkowego, z którego będzie możliwe połączenie do serwera i stacji roboczych objętych usługą serwisową. Dokonywanie napraw oprogramowania poprzez zdalny dostęp odbywać się będzie w zgodności z zasadami i na warunkach określonych procedurami obowiązującymi u Zamawiającego i dostarczonymi Wykonawcy w formie pisemnej. Brak zdalnego dostępu zwalnia Wykonawcę z obowiązku dotrzymania określonych umową terminów czasów reakcji i naprawy. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, a lista tych osób stanowi Załącznik nr ... Wykonawca zobowiąże pisemnie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy do zachowania tajemnicy poprzez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego w Załączniku nr .. . | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca wyraża zgodę na nagrywanie sesji zdalnego dostępu przez Zamawiającego | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianach personelu uprawnionego do zdalnego dostępu. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | CYBERBEZPIECZEŃSTWO I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI |  |  |  |
|  | System musi realizować wszystkie swoje funkcje przy włączonym oprogramowaniu antywirusowym i przy włączonej zaporze, a także przy włączonych mechanizmach bezpieczeństwa wbudowanych w system operacyjny serwera. Niedopuszczalne jest wyłączanie jakiejkolwiek z powyższych funkcji. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | System musi dopuszczać tylko niezbędny ruch do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania (tzw. hardening) | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Żadna z funkcji Systemu bez względu na rodzaj połączenia urządzeń np. RS232C, Bluetooth, WiFi, Ethernet, USB nie może być warunkowana co do poprawności działania wyłączeniem jakiegokolwiek mechanizmu bezpieczeństwa np. systemu antywirusowego, firewalla, EDR itp. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca dostarczy pełną dokumentację w zakresie adresów i portów sieciowych, z którymi komunikował się będzie System bądź jego oprogramowanie albo będą niezbędne do jego poprawnej pracy. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca dostarczy pełną specyfikację komunikacji z systemami zewnętrznymi, tj. minimum adresy z którymi ma nastąpić połącznie, nazwy protokołu / numer portu, zakres przesyłanych danych. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | W przypadku stwierdzenia podatności, zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego czy incydentu dotyczącego oprogramowania, do którego Wykonawca posiada prawa autorskie, Wykonawca niezwłocznie usunie stwierdzone zdarzenie na własny koszt, zabezpieczając na czas usuwania usterki analogiczne urządzenie i/lub oprogramowanie pozbawione tej podatności. Jeżeli wykonawca wykorzystuje oprogramowanie firm trzecich jako komponent czy narzędzie systemów własnych, to odpowiedzialność z tytułu podatności na zagrożenia cybernetyczne dotyczy również i tego oprogramowania. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | System nie może wykorzystywać oprogramowania firm trzecich wobec produktów których stwierdzono występowanie podatności lub wydany został komunikat bezpieczeństwa cybernetycznego o zagrożeniu. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie dokona usunięcia stwierdzonej podatności oprogramowania, ewentualnie zastosuje rozwiązanie zastępcze nieposiadające podatności. | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | Wykonawca wyraża zgodę na instalację na serwerze oprogramowania (typu Agent) posiadanego przez zamawiającego systemu do monitorowania podatności o nazwie Endpoint Central firmy ManageEngine | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | System monitoruje zdarzenia i zapisuje je w dzienniku zdarzeń (logu). | Tak, podać | bez oceny |  |
|  | MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE |  |  |  |
|  | Minimalne wymagania sprzętowe i programowe do zapewnienia po stronie Zamawiającego, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu: - Komputer (stacja użytkownika) - System operacyjny - Przeglądarka internetowa - Sieć | podać | bez oceny |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | bez oceny |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty