## OLEJ
Załącznik nr 8A do SWZ
Olej opałowy lekki L-1 o wymaganiach wg PN-C-96024:2020-12 i parametrach
Wartość opałowa MJ/kg |  |  | - min 42,6
Temperatura zapłonu |  |  | - min 56º C
Zawartość siarki % (m/m) |  |  | - max 0,2
Temperatura krzepnięcia º C |  |  | - nie wyższa niż -20º C
Gęstość w temp. 15º C kg/m³ |  |  | - max 860
HARMONOGRAM DOSTAW OLEJU OPAŁOWEGO W II PÓŁROCZU 2020 ROKU.
Lp. | Adres miejsca dostawy | Sortyment paliwa, typ | Klasa (wart.opał, siarka) | Inne parametry | Ogółem ilość [m3] | z tego dostawy w krótszych okresach (np.miesiącach, kwartałach) [m³] | [11 empty] | Wielkość jednorazowych dostaw -max | Dodatkowe informacje
[6 empty] | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
1. | Obiekt - Biedrusko k/Poznania ul. Poznańska 3 | Olej opałowy lekki | 42,6 MJ/kg 0,2 % | Gęst. 860 kg/m3 Temp. zapł. 560C Temp. krzep. -200C | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | max 10 m³ | Dostawy Biedrusko w godz. 7.30-15.00 tel: 061 857-91-36
2. | Obiekt - Porażyn 63A k/Nowego Tomyśla | Olej opałowy lekki | 42,6 MJ/kg 0,2 % | Gęst. 860 kg/m3 Temp. zapł. 560C Temp. krzep. -200C | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | max 5 m³ | Dostawy w godz. 7.30-15.00 tel: 600 892 015
50