Załącznik Nr 1 do SIWZ nr DZP/107/2019

.................................................................

( dane Wykonawcy )

................................... , dnia .......................... r.

(miejscowość)

Formularz ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz dzierżawa aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, które przekazane zostało zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronę Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.12.2019r., i opublikowane w dniu 02.01.2020r. pod nr 2020/S 001-000161 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  i na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek w dniu 02.01.2020r., zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

Część nr 1

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 2

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 3

a. Wartość dostaw towarów  przez okres 12 miesięcy dot. poz. 1 oraz poz. 2 formularza asortymentowo-cenowego :

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu przez okres jednego miesiąca:

netto : …………………. PLN (słownie: ………………………………………….………………………. PLN)

brutto : …………………. PLN (słownie: …………………………………..……………………………... PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu przez okres 12 miesięcy

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

Łączna wartość netto części nr 3 ( suma wartości z lit. a i c ):

…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto części nr 3 ( suma wartości z lit. a i c ):

………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Łączna wartość części nr 3 stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 1 aparatu w okresie 12 miesięcy oraz wszystkich pozostałych materiałów zawartych w części nr 3, przy czym czynsz dzierżawny obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej – w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodpowanych nieprawidłową obsługą aparatów.

Serwis obejmujący przedmiot dzierżawy świadczony będzie przez :

…................................................................................................................................................

(podać nazwę/firmę, adres, miejscowość, kod pocztowy)

1) nr tel.: ………………….………….…………

2) nr faks: ………………………………..……..

3) adres e-mail: ………………………………..

4) Nazwa sprzętu, model, producent ………………………………………………………….

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) - dniowy termin dostawy-uzupełnienie składu konsygnacyjnego dot. poz. 1 oraz poz. 2 formularza asortymentowo-cenowego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 4

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 5

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 6

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 7

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 8

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 9

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 10

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 11

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 12

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 13

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 14

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 15

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 16

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 3 dni robocze) – dniowy termin dostawy - uzupełnienie składu konsygnacyjnego liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

# Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 2B (dot. części nr 3) do niniejszej siwz.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w  rozdziale IX ust. 9 pkt 2 lit. f) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak     Nie

Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

- do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Oświadczamy, że:

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jesteśmy*/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) NIP…………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, i podaję nazwy albo firmy podwykonawców:

………………………………………………………………………………………………………………

- Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuje na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp:

………………………………………………………………………………………………………………

8 . Adres poczty elektronicznej do korespondencji

…………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie : zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Podwykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a uPzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym :

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1. ............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ............................................................., e-mail:……………………………………………………………...……………………………., zakres odpowiedzialności ..............................................................................................................................................................................

2. ............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ............................................................., e-mail:……………………………………………………………...……………………………., zakres odpowiedzialności ..............................................................................................................................................................................

* Niewłaściwe skreślić

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

…………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 1

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) |  | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT |  | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. |  | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewniki aspiracyjne Parametry graniczne odcinające: - wnętrze cewnika pokryte powłoką PTFE ułatwiającą ekstrakcję, dystalna część cewnika impregnowana powłoką hydrofilną - cewnik wzmocniony oplotem ze stali nierdzewnej - wskaźnik przepływu 115.2 cc/min - całkowita długość cewnika 140 cm - profil wejścia 0.017‘‘ - crossing profile 0.059‘‘ - kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 6F i 7F; prowadnikiem 0.014‘‘ - szaft dystalny: 5.1F, długość: 16,5 cm, szaft proksymalny: 4.2F, długość: 123,5 cm - światło cewnika: dystalne 0.947mm2, proksymalne 1.040mm2 - proksymalna średnica zewnętrzna:1,40mm (0.055‘‘) - dystalna średnica zewnętrzna: 1,7-1,6mm (0.066‘‘-0.063‘‘) - siła aspiracji: 13,5mN - cewnik jest w zestawie z dwoma strzykawami aspiracyjnymi 30cc, przedłużaczem z kranikiem, koszyczkiem | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto : |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 1 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 1 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 2

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) |  | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT |  | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. |  | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewniki diagnostyczne do koronarografii Parametry graniczne odcinające: - Cewnik zbrojony na całej długości, dobrze widoczny w skopii, - zapewniający dobre manewrowanie i obrót, - miękka końcówka (atraumatyczna), - duża średnice wewnętrzne (min.: 0,044” dla 4F; 0,050” dla 5F; 0,057” dla 6F), - wymagana krzywizna TIG dedykowana do dostępu promieniowego oraz krzywizna 3DS - pokrycie wewnętrzne hydrofilne umożliwiające dobry przepływ - cewnik posiadający powierzchnię typu Hydro –dynamic zmniejszającą ryzyko spazmu naczyń promieniowych (dla 6F) - Dostępne długości 130 cm dla krzywizn typu JL4 oraz JR4 i PIGTAIL | 3000 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto : |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 2 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 2 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 3

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) |  | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) |  |  |  | Proc. VAT | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) |  |  |  | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) |  | Nr katalogowy (kol. 2) |  | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |  |  |  | 6. | 7. |  |  |  | 8. |  | 9. |  | 10. |
| 1. | Cewniki do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej Parametry graniczne odcinające: - kompatybilność z prowadnikami 0,014” w systemie Rx monorail - kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 5F - cewniki elektroniczne - długość systemu ≥150 cm - możliwość wizualizacji dystalnych zmian - odległość przetwornika od końca cewnika < 11 mm - częstotliwość impulsów ≥ 20 MHz - umożliwiające wizualizację przepływu krwi (znaczenie kolorem) i automatyczna analizę składu blaszki (wirtualna histologia) - konstrukcja eliminująca artefakty: artefakt prowadnika i efekt NURD - w zestawie z cewnikiem automatyczny system do wysuwania cewnika z prędkościami regulowanymi 0,5 mm/s i 1 mm/s | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadniki ciśnieniowe do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu ( przenośny aparat pomiarowy w cenie zestawu) Parametry graniczne odcinające: - prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight (BMW), - PTFE na części sztywnej, - powłoka hydrofilna na części elastycznej: 31cm, - koncówka dystalna, platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG, do manualnego kształtowania: 3cm , - hydrofobowa koncówka proksymalna (3 styki) wstępnie osadzona w konektorze do aparatu (możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014”), - długość prowadnika 175cm, - prowadnik przystosowany do pomiaru FFR, CFR oraz temperatury wewnątrznaczyniowej - prowadniki bezprzewodowe – dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w technologii radiowej. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wartość netto poz. 1 i poz. 2 : |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto poz. 1 i poz. 2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy | Cena netto (PLN) za 1 pełny m-c dzierżawy 1 aparatu | Cena brutto (PLN) za 1 pełny m-c dzierżawy 1 aparatu (kol. 4+ kol.7) |  |  | Wartość netto (PLN) (kol. 4 x kol. 3) |  |  |  | Proc. VAT |  | Wartość brutto (PLN) (kol. 6 + kol. 7) |  | Nazwa handlowa, Producent |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |  | 6. |  |  |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  |  |  |
| 4. | Jeden aparat do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu. | 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wartość netto poz. 4 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto poz.4: |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Łączna wartość netto poz. 3 i 5 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto poz. 3 i 5 : |  |  |  |  |  |  |

a. wartość dostaw towarów  przez okres 12 miesięcy dot. poz.1 oraz poz. 2  :

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto : ……………….. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

b. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu przez okres jednego miesiąca :

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

c. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu przez okres 12 miesięcy :

netto : …………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

brutto :…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN)

Łączna wartość netto części nr 3 ( suma wartości z lit. a i c ): …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 3 ( suma wartości z lit. a i c ): …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 4

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) |  | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT |  | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. |  | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Okludery do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej Parametry graniczne odcinające: - zamknięcie mechaniczne - komponenty rozpuszczalne - zestaw składający się z 4 komponentów: koszulka, rozszerzacz, urządzenie zamykające, prowadnik - zakres rozmiarów umożliwiający zamknięcie naczynia dla wkłucia o rozmiarze od 6F do 8F | 30 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto : |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 4 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 4 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 5

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) |  | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT |  | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. |  | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej Parametry graniczne odcinające: - rozmiar ≤ 7,5F - wymagane wielkości balonu 34 cm3, 40 cm3, dopuszcza się szerszy zakres - kompatybilne z konsola Datascope system 98 - sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem, koszulką naczyniową z zastawką hemostatyczną, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym, strzykawką i zastawką jednokierunkową - w komplecie zestawy do mocowania cewników do skóry bez użycia szwów (na przylepiec) | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto : |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 5 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 5 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 6

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) |  | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT |  | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. |  | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stentgrafty do leczenia perforacji tętnic wieńcowych Parametry graniczne odcinające: - zakres dostępnych długości 9-26 mm - zakres dostępnych średnic od 3,0 do 5 mm - montowane na balonie - system wprowadzający Rx monorail kompatybilny z prowadnikami 0,014” - wykonane z materiału PTFE | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto : |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 6 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 6 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 7

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) |  | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT |  | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. |  | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Obłożenia do zabiegów z dostępu przez tętnicę udową i tętnicę promieniową Parametry graniczne odcinające: 1) Serweta angiograficzna 4 - otworowa wykonana z włókniny SMS o wymiarach 240 x 380 cm z 2 przezroczystymi krawędziami 60 cm x 380 cm 2 otwory na tt. udowe otoczone paskiem lepnym w świetle otworu o średnicy 12 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy z paskiem lepnym w świetle otworu w rozmiarze 12 x 7 cm. Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym w rozmiarze min. 140 x 150 cm. 2) Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS, rękawy wykonane z bawełny. Rozmiar XL - 2 sztuki 3) Rękawice bezpudrowe chirurgiczne, rozm. 7 - 1 para 4) Rękawice bezpudrowe chirurgiczne, rozm. 8 - 1 para 5) Powłoka ochronna z gumką w kształcie torby 85 x 90 cm – 1 sztuka 6) Ręcznik wysokochłonny 56 x 80 cm - 2 sztuki 7) Kompresy 10 x 10 cm 8-warstwowe - 10 sztuk 8) Serwety wykonane z 2-warstwowego laminatu 75 x 75 cm - 2 sztuki 9) Miseczka 250 ml z podziałką, przezroczysta - 2 szt. 10) Kleszczyki do mycia pola operacyjnego plastikowe dł. 20 cm - 1 sztuka 11) Strzykawka luer lock 10 ml z białym tłokiem do wstrzykiwania kontrastu – 1 sztuka 12) Rampa 2 - kranikowa testowana do 35 BAR, Kraniki ustawione w wersji OFF – 1 sztuka 13) Dren ciśnieniowy o długości 30 cm, średnica światła 1,5 x 2,7mm – 1 sztuka 14) Skalpel rozm. 11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym pozwalającym na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Projekt skalpela musi być zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE – 1 sztuka 15)Kompletny zestaw z pojedynczym przetwornikiem do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, kompatybilny z posiadanym przez Szpital monitorem. Połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne 16) dren do oszczędności kontrastu z zastawką bezzwrotną dł. 180 cm z końcówkami męsko – męskimi – 1 sztuka 17) Zestaw do przetaczania płynów 150 cm 18) Serweta 2- warstwowa na stolik instrumentariuszki i do zawinięcia zestawu 100 x 150 cm 19) Etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentacja medyczną – 1 szt. Zestaw pakowany sterylnie w całości! Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanym przez Zamawiającego monitorem. | 2000 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Chusta angiograficzna Parametry graniczne odcinające: Chusta angiograficzna do okrycia chorego wykonane z włókniny SMS o wym. 208x330cm z 2 okrągłymi otworami o śr. 12cm podklejone delikatną folią przylepną wchodzącą 2,5 cm w światło otworu otoczone warstwą chłonną o wymiarach 81X122cm. Z prawej strony od pacjenta dłuższego boku przezroczysta folia o wym. 69X330cm służąca do zabezpieczenia pulpitu. Gramatura: 47 g/m2 gramatura wzmocnienia : 99 g/m2 | 50 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewniki balonowe niskoprofilowe semicompliant Parametry graniczne odcinające: - system monorail - wymagane ciśnienia-nominalne 8 atm i RBP-min. 14atm - średnice balonów od 1,5mm do 5,5mm - długości balonu 10-40 mm - profil maksymalnie – 0,026” dla średnicy balonu 3,0mm - typ balonu „semi-compliant” - dobra widoczność w skopii- dwa markery - materiał trwały i odporny na uszkodzenia - mała średnica końcówki cewnika - możliwość przejścia przez bardzo kręte, zwapniałe i wąskie naczynia - kompatybilność z prowadnikiem 0.014” | 200 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Stent kobaltowo – chromowy uwalniający sirolimus bez powłoki polimerowej Parametry graniczne odcinające: -ilość substancji czynnej 1.2 µg/mm2 -bezpolimerowe pokrycie stentu -entry profile 0,016” -crossing profile dla stentu o średnicy 3.0 mm ≤ 0.035” -minimalny zakres średnic 2.0 – 4.0 mm (min. 7 średnic) -minimalny zakres długości stentu: od 9 mm do min. 38 mm (min. 8 długości) -shafty: proxymalny 1,9 F; dystalny 2,5 F -powłoka hydrofilna -ciśnienie: RBP 18 atm dla średnic od 2,0 do 3,5 mm , NP. 10 atm dla wszystkich rozmiarów -długość systemu doprowadzającego min. 145 cm -recoil max 2 – 3% -grubość rozpórek stentu 0,0020” dla średnicy 3.0 mm -całkowita absorpcja leku w okresie do 90 dni po implantacji stentu | 50 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewniki balonowe uwalniające paklitaksel do leczenia restenozy w stencie Parametry graniczne odcinające: - balony zarejestrowane (certyfikat CE) do leczenia restenozy w stentach w tętnicach wieńcowych i do leczenia małych naczyń - uwalniające w sposób kontrolowany Paklitaksel - dawka leku 3,0μg na mm² - dobra wprowadzalność: profil przejścia (crossing profile) dla balonu o średnicy 2.0mm nie większy niż 0.033”; profil wejścia (entry profile) nie większy niz 0,016” - dostępne średnice w mm 2,0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 - dostępne długości 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40mm - długość szaftu co najmniej 145cm - balon typu Monorail / Rx kompatybilny z prowadnikami 0,014” - hydrofilne pokrycie szaftu - skuteczność zastosowania balonów udokumentowana wieloośrodkowymi badaniami z co najmniej 12 miesięcznym okresem obserwacji | 50 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto : |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 7 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 7 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 8

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Elektrody do czasowej stymulacji serca Parametry graniczne odcinające: -grupa elektrod ES -typ końca dystalnego: miękki, sztywny -rozmiar w skali FG/CH: 4F,5F,6F,7F -konfiguracja końca dystalnego; prosty, zagięty, zagięty typu J -ilość pierścieni/pól: dwa ( bipolar) -rozstaw pól: od 2 do 10 mm -materiał pierścieni: stal kwasoodporna -długość części roboczej: 110 cm | 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 8 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 8 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 9

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Inflatory do cewników balonowych Parametry graniczne odcinające: - wyskalowane do minimum 30 atm -objętość 25 ml - ze zbrojonym drenem wysokociśnieniowym długości 30 cm - z zaworem trójdrożnym wysokociśnieniowym | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 9 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 9 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 10

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Prowadniki do angioplastyki 0,014” Parametry graniczne odcinające: - z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali; - średnica 0,014”; - długość 190 i 300 cm; - końcówka prosta i w kształcie „J”; - min 32 rodzaje ( niezależnie od długości i kształtu końcówki); - dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości; - dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części „roboczej” (11 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki). - dostępne prowadniki z taperowanym tipem o średnicy 0,009”, 0,010” i 0,0105” i 0,012” - dostępne prowadniki o minimum4 średnicach końcówki ( niezależnie od długości i kształtu końcówki). - dostępność w ofercie prowadników z rdzeniem stalowym i stopowym | 200 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny-pochodna rapamycyny Parametry graniczne odcinające: - Stent ze stopu kobaltowo-chromowego którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt a żelazo nie przekracza 3%, typu slotted tube - stent pokrywany analogiem rapamycyny (everolimus) - grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów - długość systemu doprowadzającego 145 cm - przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25, 3,5; 4,0) - wymagane długości dla średnicy 3,0: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 i 48 mm - ciśnienie nominalne max. 11 atm dla wszystkich rozmiarów - RBP: 18 atm dla wszystkich rozmiarów - dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm wynosi 4.0 mm) - długość stent – to - shoulder (STS) – 0,65 mm - skrócenie stentu po implantacji: 0,3% dla 3,0mm | 200 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe niepodatne ( non compliant ) do doprężania stentów Parametry graniczne odcinające: –ciśnienie nominalne minimum 12 atm, RBP – minimum 18 atm, przyrost średnicy balonu pomiędzy ciśnieniem nominalnym a RBP poniżej 5,5% - średnice balonów od 2,0- do 5,0 mm - zakres długości od 8- 30 mm - długość systemu co najmniej 140 cm - niski profil balonu 0,027"-0,028" dla średnicy 3,0 mm - profil końcówki natarcia lesion entry profile 0,017"-0,018" - kompatybilność z prowadnikiem 0,014’’ - dwa markery określające początek i koniec - w cewniku prowadzącym 6F możliwość zastosowania techniki kissing baloon | 300 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 10 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 10 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 11

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewniki prowadzące do PTCA Parametry graniczne odcinające: duża średnica wewnętrzna – 0,058”-5F; 0,071”-6F; 0,081”-7F; 0,090”–8F oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, -metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika -miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii, -stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu -odporność na skręcanie i załamania -dobra pamięć kształtu -dobra manewrowalność -wysoka trwałość cewnika -pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń -Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami | 1200 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny-pochodna rapamycyny Parametry graniczne odcinające: - -System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru - -Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku - -Substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa ) - -Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu (technologia Core Wire) - -Budowa stentu otwartokomórkowa - -dostępne średnice stentu: 2,0,2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm - -dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm - -maks. rozszerzenie stentu do ok.4,75 mm - -profil przejścia 0,037 dla rozmiaru 2,5 mm - -grubość elementów z jakich wykonany jest stent - 0,0032” - -ciśnienie nominalne - 12 atm - -ciśnienie RBP 18 atm -bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum trzyletnią obserwacją pacjentów | 100 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewniki balonowe wieńcowe typu non-compliant Parametry graniczne odcinające: - typ: “rapid exchange” - średnice balonu (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm - różne długości balonu: 6; 9, 12, 15, 21, 27 mm - typ balonu “non-compliant” - nowy materiał balonu – “Soft Fulcrum Plus” – elastyczny i giętki – pozwala na przejście wąskich zmian w krętych naczyniach - materiał bardzo trwały i odporny na uszkodzenia - trwałość kształtu – nie odkształca się po pierwszym wypełnieniu - nominal pressure 10 atm. - rated burst pressure 18 atm. - distal shaft 2,4F/2,6F, proximal shaft 1,9F (dla cewników o śr. 2,0-3,75 mm) - distal shaft 3,0F, proximal shaft 1,9F (dla cewników o śr. 4,0-5,0 mm) - długość użytkowa cewnika 142 cm - crossing profile (dla balonu 3,0 mm) – 0,026” dla rozmiaru 2,0 mm – 0,024” - selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym Selective Dura – Trac™ – zapobiega przemieszczaniu się podczas inflacji - entry profile 0,016” - cewnik balonowy przeznaczony do doprężania stentów | 100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewniki balonowe typu semi-compliant Parametry graniczne odcinające: -typ rapid exchange i OTW -ciśnienie NP oraz RBP=12 -profil balonu ≤0,20'' przy średnicy 1,25 mm -balon wykonany w technologii zerofold zapewniający ultra niski profil przejścia przeznaczony do udrożnień trudnych zmian -dla balonu ośrednicy 1,25 mm obecność jednego markera -profil wejścia końcówki balonu ≤0,016'' -koncówka w połączeniu z niskim profilem zapewnia łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach -dla wersji OTW przedłużona do 152 cm długość szaftu -wymagane długości od 6,0 do 20 mm w tym długość 10 mm | 50 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 11 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 11 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 12

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Prowadniki angiograficzne hydrofilne Parametry graniczne odcinające: -średnica 0,035” -dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia ( taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm -końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia - rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na złamanie struktury podłużnej -w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe -trwała powłoka hydrofilna na całej długości -atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu -dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej -dostępne w opcji z kształtowalną końcówką - długość 180 cm | 200szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 12 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 12 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 13

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Prowadniki do angioplastyki 0,014” Parametry graniczne odcinające : -Średnica 0,014” -Prowadnik wykonany ze stali 316L -Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika -Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu -Sztywność końcówki 0,5 g; 0,7g; 0,8g -Końcówka cieniująca 3cm (platyna) -Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3cm oraz J -Pokrycie hydrofilne SLIPCOAT® na oplocie, dostępna wersja z pokryciem polimerowo-hydrofilnym -Szaft prowadnika pokryty PTFE -Dostępne długości: 180cm, 190 cm i 300cm -Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii oraz zabiegów w ciasnych zmianach | 700 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych Parametry graniczne odcinające: -Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik -Rozmiar 3,2 F, 6F - 7F -Zakres pracy: 2 – 45 mm -Długość pętli 120 i 175 cm -Długość cewnika 100 i 150 cm -System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych -System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej -Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1 -Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii -Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem | 5szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny-pochodna rapamycyny Parametry graniczne odcinające: -stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605 -stent wycinany laserowo typu „slotted tube” -kompatybilny z prowadnikiem 0,014” -kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”) -dostępne średnice stentu: 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm -dostępne długości stentu: 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 38mm; 46 mm -stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia -dawka leku 0,9µg/mm2 -system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi) -pokrycie Bio Inducer Surface zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu -brak skracania się stentu w trakcie rozprężania -elastic recoil 2 – 7% -grubość ściany stentu 80µm (0,0031”) -ciśnienie nominalne 9atm -ciśnienie RBP 18atm -ciśnienie ABP 24atm -długość robocza cewnika 142cm -4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym -specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone” -crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm -siła radialna 18,37psi -różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm -doskonały dostęp do bocznicy: powierzchnia celi przy średnicy nominalnej dla stentu 3,0 mm wynosi 1,3mm2 | 200 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Prowadniki ciśnieniowe do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu ( przenośny aparat pomiarowy w cenie zestawu) Parametry graniczne odcinające: -Hydrofilny prowadnik ciśnieniowy o średnicy 0,014'' - -Sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem - -Długość prowadnika 175 cm - -Konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowy umieszczonym w tubie ze stali nierdzewnej - -3,5 cm widoczna w skopii i elastyczna końcówka | 40 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej Parametry graniczne odcinające: -zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,018” oraz 0,025” i igłę 20G oraz 21G x 4 cm -długość 7 cm i 11 cm -średnica 4F – 6F -długość prowadnika 40-50 cm -prowadnik ze stali nierdzewnej posiadający dwie końcówki robocze „prostą” i „J” -gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem -posiada szczelną zastawkę hemostatyczną -ramię boczne zakończone kranikiem -obrotowe ucho do szwu chirurgicznego -dylator z zatrzaskiem -rozmiary kodowane kolorami -duże światło wewnętrzne | 50 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 13 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 13 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 14

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Cewniki balonowe semicompliant Parametry graniczne odcinające: - typ ,,rapid exchange” monorail - RBP min. 14 atm dla rozmiarów 2,5 – 4,0 mm - profil maksymalnie 0,026” dla 3.0mm - średnice od 1,5 do 5,5 mm, dopuszcza się szerszy zakres - balony o średnicy do 5,5 mm kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 6F - długości w zakresie od 10 do 40 mm - możliwość przejścia przez bardzo kręte, zwapniałe i wąskie naczynia | 300 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stenty uwalniające lek antyproliferacyjny Parametry graniczne odcinające: - Średnice stentu 2 - 4.50 mm - Długości stentu 8 - 40 mm (dla średnic od 2,5 do 4,5 mm) (8,10,12,15,18,22,25,29,34,36,38,40) - Utrata długości przy rozprężaniu < 0,5% - Ciśnienie nominalne dla stentu 3.0 8 atm - Ciśnienie RBP dla stentu 3.0 16atm, dostępne wersje 14 i 18 atm. - Grubość ściany stentu 0.07 mm - Profil przejścia (stent 3.0mm) 0.034” - Średnica systemu w części dystalnej 2,5F - Średnica systemu w części proksymalnej 1,8F - Dostępna wersja powlekana biodegradowalnym polimerem uwalniającym paklitaksel | 200 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Prowadniki diagnostyczne długie hydrofilne Parametry graniczne odcinające; - średnica – 0,032”, 0,035”, 0,038’ - końcówka J lub prosta - długość od 150 do 260 cm | 2000 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestawy : Igły tępe metalowe + torquer Parametry graniczne odcinające: -igły metalowe nierdzewne z tępą końcówką - kompatybilne z prowadnikiem 0,014” - torquery do manipulowania prowadnikiem kompatybilne z prowadnikami o średnicy 0,014” | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zastawki typu Y connector Parametry graniczne odcinające: - światło o średnicy do 9 F - gumowa uszczelka - adapter umożliwiający rotację bez utraty szczelności | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Koszulki naczyniowe długie z zastawką, w zestawie z igłą i prowadnikiem Parametry graniczne odcinające: - długość min. 20 cm dla średnic ≥ 6F -kompatybilna z prowadnikiem 0,038” - zawór zapewniający szczelność - średnice 5F, 6F, 7F, 8F | 800 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Koszulki naczyniowe krótkie z zastawką, w zestawie z igłą i prowadnikiem Parametry graniczne odcinające: -długość 11 cm -kompatybilna z prowadnikiem 0,038” -zawór zapewniający szczelność -średnice 5F,6F,7F,8F | 200 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Introduktor promieniowy z zastawką w zestawie z opaską uciskową, igłą i prowadnikiem Parametry graniczne odcinające: -zawór zapewniający szczelność -średnice 5F,6F -długość 7-10 cm | 1700 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Przedłużacz wysokociśnieniowy –długość 150 cm, maksymalne dopuszczalne ciśnienie 8 MPa | 50 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 14 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 14 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 15

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stenty platynowo- chromowe uwalniające lek antymitotyczny Parametry graniczne odcinające: -średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) -długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm -stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. -pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego -ciśnienie nominalne 11 atm -ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm -stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %, -profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów -profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.040”, -długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm -recoil max. 3% -duża siła radialna min. 0.26 N/mm -możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) -możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury - 2.25 do 2.75; - 2.50-2.75 do 3.50; - 3.00-3.50 do 4.25; - 4.00 do 5.75; | 200 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe niepodatne (noncompliant) do doprężania stentów Parametry graniczne odcinające: -średnice 2.00 -5.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.0) -długości 6-20mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.00 – 4.00mm -dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego -ciśnienie nominalne 12atm. -ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-5.00 (RBP dla 3.00 - 20atm) -profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów -duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 5,5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.16mm) | 300 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewniki balonowe niskoprofilowe do predylatacji: Parametry graniczne odcinające: -średnice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) -w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO (Push) -długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.0 – 4.0mm -dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach -hydrofilne pokrycie shaft’u -ciśnienie nominalne 6atm. -ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00 -profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów -możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów | 300 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik IVUS +wyciągarka galaxy Pullback Sied Parametry graniczne odcinające: - napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego-30 obrotów na sekundę - przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości-40 MHz - rozdzielczość osiowa-38 µm - długość od końcówki dystalnej do przetwornika-20 mm - położenie markera radiocieniującego-5 mm od końcówki dystalnej - maksymalna głębokość penetracji-6 mm - długośc robocza cewnika-135 cm - cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014" i cewnikiem prowadzącym 5F - budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150 mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika - teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Prowadnik wieńcowy FFR Parametry graniczne odcinające: - -sensor optyczny - -długość robocza prowadnika-185 cm - -średnica prowadnika-0,014" (≤0.36 mm) - długość końcówki widocznej w skopii-3 cm - -znaczniki odległości-90 cm promieniowy, 100 cm udowy - -długość przewodu optycznego -2 m - -zakres pracy-45 mmHg do 300 mm Hg warunek do pkt 4 pkt 5 –bezpłatne użyczenie urządzenia | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 15 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 15 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2 do SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

Formularz Asortymentowo – Cenowy – Część nr 16

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.3 x kol.4) | Proc. VAT | Cena jedn. brutto (PLN) (kol.4+kol.6) | Wartość brutto (PLN) (kol.5+kol.6) | Nr katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Stent chromowo-kobaltowy uwalniający lek Sirolimus z biodegradowalnego polimeru, TES Parametry graniczne odcinające: -Lek Sirolimus uwalniany jest z laserowo wycinanych kanalików znajdujących na abluminalnej powierzchni stentu. Pozwala ta na zastosowanie zmniejszonej dawki leku dzięki czemu stent szybko pokrywa się nabłonkiem. -Platforma stentu: L605 Co-Cr -Polimer: 100% biodegradowalny PLA, pokrycie abluminalne -Grubość przęseł stentu: 0.0034’’ dla średnic 2.25mm-3.0mm 0.0038’’ dla średnic 3.5mm-4.0mm -Długości: 13, 18, 23, 29, 33, 38mm -Średnice: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm -Ciśnienie nominalne: 10 atm | 150 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 16 : …………………… PLN

(słownie : ………………………………………………………………………………….…..)

Łączna wartość brutto części nr 16 : …………………… PLN

(słownie : ……………………………………………………………………………….……..)

Załącznik Nr 2A do  SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

FORMULARZ POCZĄTKOWEGO STANU ZAPASÓW

UWAGA:  Niniejszy dokument stanowi dookreślenie zobowiązania wykonawcy i w związku z tym jest traktowany jako część oferty wykonawcy.

| L.p. | Nr części | Ilość sztuk | Model nr kat. | Partia/nr serii | Nazwa sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część nr 1 | 4 szt. |  |  |  |
| 2. | Część nr 2 | 600 szt. |  |  |  |
| 3. | Część nr 3 | Poz. nr 1 – 2 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 2 – 2 szt. |  |  |  |
| 4. | Część nr 4 | 6 szt. |  |  |  |
| 5. | Część nr 5 | 2 szt. |  |  |  |
| 6. | Część nr 6 | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Część nr 7 | Poz. nr 1 – 400 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 2 – 10 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 3 – 40 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 4 – 10 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 5 – 10 szt. |  |  |  |
| 8. | Część nr 8 | 20 szt. |  |  |  |
| 9. | Część nr 9 | 200 szt. |  |  |  |
| 10. | Część nr 10 | Poz. nr 1 – 40 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 2 – 40 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 3 – 60 szt. |  |  |  |
| 11. | Część nr 11 | Poz. nr 1 – 240 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 2 – 20 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 3 – 20 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 4 – 10 szt. |  |  |  |
| 12. | Część nr 12 | 40 szt. |  |  |  |
| 13. | Część nr 13 | Poz. nr 1 – 140 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 2 – 1 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 3 – 40 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 4 – 8 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 5 – 10 szt. |  |  |  |
| 14. | Część nr 14 | Poz. nr 1 – 60 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 2 – 40 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 3 – 400 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 4 – 200 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 5 – 200 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 6 – 160 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 7 – 40 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 8 – 340 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 9 – 10 szt. |  |  |  |
| 15. | Część nr 15 | Poz. nr 1 – 40 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 2 – 60 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 3 – 60 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 4 – 2 szt. |  |  |  |
|  |  | Poz. nr 5 – 2 szt. |  |  |  |
| 16. | Część nr 16 | 30 szt. |  |  |  |

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek

Pracownia Kardiologii Inwazyjnej

Załącznik Nr 2B do  SIWZ nr DZP/107/2019

……………………………

dane Wykonawcy

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – FUNKCJONALNYCH

Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego produktu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie zatytułowanej „parametry oferowane”.

● Określenie „TAK” zamieszczone przez Zamawiającego w kolumnie pt. „wymagane parametry graniczne” oznacza bezwzględną konieczność zachowania danego parametru – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w odpowiedniej komórce kolumny „parametry oferowane” wyłącznie słowo: „TAK”.

UWAGA: Niniejszy dokument dookreśla zobowiązanie wykonawcy i jako taki stanowi część oferty wykonawcy. Oferta przedstawiająca produkty niespełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

| L.p. | Aparat do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu - Opis parametru | Wymagane parametry graniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcja pomiaru gradientu przezweżeniowego FFR | TAK |  |
| 2 | Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów na CD, DVD, na wymiennym twardym dysku oraz na centralnym serwerze szpitala-DICOM | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekroje poprzeczne i wzdłużne | TAK |  |
| 4 | Funkcja wspomagania interpretacji światła naczynia oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu ChromaFlo | TAK |  |
| 5 | Funkcja analizy składu blaszki miażdżycowej – Virtual Histology | TAK |  |
| 6 | Automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika | TAK |  |
| 7 | Aparat współpracujacy z kompatybilnymi mechanicznymi (45mhz) i elektronicznymi(20 mhz) sondami IVUS oraz kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru FFR | TAK |  |
| 8 | Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych | TAK |  |
| 9 | Możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki termicznej | TAK |  |
| 10 | Kolorowy monitor 18” | TAK |  |
| 11 | Wielorazowy system wyciągarki (pullback) o 2 prędkościach 1mm/s i 0,5 mm/s | TAK |  |
| 12 | Możliwość uaktualniania oprogramowania (up-grade) | TAK |  |
| 13 | Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem-1 szt. | TAK |  |
| 14 | Serwis gwarancyjny urządzenia w ramach wynagrodzenia za dzierżawę | TAK |  |
| 15 | Paszport techniczny aparatu-1 szt. | TAK |  |

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz dzierżawa aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu oferujemy do wydzierżawienia Zamawiającemu jeden następujący aparat, który na okres obowiązywania umowy objęty będzie serwisem zapewnionym przez wykonawcę:

| Aparat | Model – wpisać dokładną nazwę handlową oferowanego modelu | Nazwa producenta aparatu |
| --- | --- | --- |
| 1 aparat |  |  |

Oferowany przez nas aparat jest zgodny z wyszczególnionymi wyżej przez Zamawiającego parametrami techniczno –funkcjonalnymi. Oświadczamy, że oferowany aparat jest kompletny, w pełni sprawny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza zakupem asortymentu wymienionego w załączniku nr 2 do siwz w części nr 3 poz. 1 oraz poz.2).

- Załącznik Nr 4 do SIWZ nr DZP/107/2019

(dot. wszystkich części z wyłączeniem części nr 3)

UMOWA  NR  DZP / 107 / 2019      WZÓR

zawarta w dniu ……....... r  we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,           ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089,

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

Dyrektor – Karolina Welka,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod Nr DZP / 107 / 2019 na dostawę materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz dzierżawę aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu.

- §1

- [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej [zwanych także w umowie „towarem"] w ilości określonej w załączniku nr 2 do siwz, o wartości wskazanej w § 6 ust. 1 umowy wraz z  zaopatrzeniem i obsługą składu konsygnacyjnego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

3. Zamawiający zastrzega, że wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

§ 2

[ oświadczenia Wykonawcy w zakresie dostaw ]

1. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa wyrobu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, (jeżeli dotyczy, w takim przypadku nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy ), producent. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać dane wymienione w zdaniu poprzednim na odpowiednim nośniku elektronicznym umożliwiającym przeniesienie tych danych do systemu komputerowego.

2. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

3. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

§ 3

[ zasady organizacji składu konsygnacyjnego]

1. Wykonawca przekaże towar do przechowywania konsygnacyjnego, a Zamawiający przyjmie ten towar w ilościach określonych w „Formularzu początkowym stanu zapasów", będącym załącznikiem nr 2A do siwz.

2. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego od chwili jego pobrania ze składu konsygnacyjnego do wykorzystania.

3. Zamawiający zobowiązany jest składować towar dostarczony przez Wykonawcę oddzielnie od innych towarów oraz prowadzić ewidencję tego towaru w taki sposób, aby możliwe było w każdej chwili ustalenie jego ilości.

Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt :

a. umieszczać towar w należycie urządzonym składzie i odpowiadającym wymogom przewidzianym dla materiałów medycznych i zabezpieczonym przed kradzieżą,

b. utrzymać skład w należytym stanie.

4. Po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar składowany u Zamawiającego, Wykonawcy, a nie wykorzystany, w stanie niepogorszonym. Przejęcie towaru nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony.

5. Wykonawca jest uprawniony do kontrolowania i przeglądania składu przez osobę w tym celu przez siebie wydelegowaną po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu kontroli i przeglądu.

6. Osobą odpowiedzialną za organizację składu konsygnacyjnego oraz nadzorującą realizację umowy dostawy jest lek. Krzysztof Grzesik - Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej tel. nr 54 412 94 79 lub osoba zastępująca.

§ 4

[ organizacja dostaw w ramach składu konsygnacyjnego ]

1. Dostawa pierwszej partii towaru w minimalnej ilości (20% ilości podanej w siwz do części)  nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia nin. umowy, a ich przyjęcie przez Zamawiającego zostanie potwierdzone stosownym dokumentem: protokołem odbioru podpisanym przez strony. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

2. Zamawiający będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny według własnych potrzeb. Zamawiający w pierwszej kolejności będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny z najkrótszym terminem ważności.

3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po pobraniu towaru do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i przesłania mu karty ewidencji towaru w formie: faksowej lub e-mailem.

4. W przypadku pobrania towaru ze składu konsygnacyjnego, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić skład konsygnacyjny poprzez dostawę towaru według załącznika nr 2A do siwz. Dostawa towaru nastąpi w terminie ……..  dni roboczych od daty przekazania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

5. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub  jego    podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy  lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania towaru do składu konsygnacyjnego o odpowiednim terminie ważności oraz przydatności, pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego. Zamawiający dołoży staranności aby w ramach składu konsygnacyjnego zużywać towar z najkrótszym terminem przydatności.

7. Zamawiający nie będzie korzystał z towaru, którego termin ważności już upłynął – w takim wypadku Wykonawca powinien natychmiastowo zapewnić identyczny towar, jednakże z odpowiednim terminem ważności. Natomiast Zamawiający w takim przypadku ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 6 umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 5

[miejsce spełnienia dostawy]

1.  Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalonym dniu tygodnia w godz. 800 - 1400, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: skład konsygnacyjny w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej mieszczącej się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

3. Zamawiający - przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

§ 6

[wartość umowy]

- Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz  asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do siwz - w  następującej części:

* część nr  ….:

* wartość netto : …….. zł, ( słownie : …………………. )

* wartość brutto : ……. zł, ( słownie : …………………..).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Łączna wartość umowy:

* wartość netto : …….. zł, ( słownie : …………………. )

* wartość brutto : ……. zł, ( słownie : …………………..).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

(suma wszystkich części wymienionych w § 6 ust. 1 )

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. a-c umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt opakowania, transportu, rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

§ 7

[ okres obowiązywania umowy]

- Umowa obowiązuje od ...........r., do .............r.(12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2.

- Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w umowie. (§ 6 ust. 2 umowy)

- W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.

- § 8

[rozliczenia]

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar jest faktura, wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę po każdorazowym pobraniu przez Zamawiającego towaru ze składu konsygnacyjnego, przy założeniu, że Zamawiający nie ma zastrzeżeń co do jakości, właściwości lub kompletności towaru pobranego ze składu konsygnacyjnego.

2.Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego.

3. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

5.  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z poźn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

6.   Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh.  (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

7. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. Zamawiający przekaże Wykonawcy (na jego prośbę) informacje niezbędne do  przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

- §  9

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest …............  …………...  (tel…… faks…… e-mail: ………) lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest lek. Krzysztof Grzesik - Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej tel. 54 412 94 79, e-mail: ……… lub osoba zastępująca lub osoba zastępująca.

§ 10

[wykonanie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż zawinione wykonanie przez niego w całości lub w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

2. W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary -  w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

4. Bez względu na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z nabycia zastępczego, w przypadku braku dostawy towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – Zamawiający nie ma obowiązku odbioru czy też nabycia dostarczonego po terminie towaru, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 11

[zasady reklamacji towaru, kary umowne ]

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji – w przypadku braków ilościowych - bądź od dnia przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru – w przypadku wad towaru - a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych. Wykonawca powinien powiadomić o powyższych czynnościach osobę wskazaną w § 9 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze odpowiednio od dnia przesłania lub od dnia zgłoszenia. Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie w zdaniach 1-2, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.

2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

3.	W przypadku:

a)      opóźnienia w terminach dostaw podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

b) gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie

(w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %  umowy brutto za każdy tego typu przypadek.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.	W przypadku:

a)  powtarzających się reklamacji towaru (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

b)  opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni roboczych,

c)  nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,

d) innych istotnych naruszeń postanowień niniejszej umowy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 15 %  wartości brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 2 umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

6. Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wykonawca może nie uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 12

[forma zmiany umowy]

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

[podstawy do zmiany umowy]

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zwiększenie rabatu;

c. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

d. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

e. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy.

f. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

2.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

        - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

        - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

        - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

        - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

        - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 14

[ postanowienia końcowe]

1. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 211)

3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną część umowy stanowi:

a/ Formularz asortymentowo - cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr  2 do siwz;

b/ Formularz początkowego stanu zapasów -  załącznik nr 2A do siwz.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ................................................ ( pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) |

- Załącznik Nr 4a do SIWZ nr DZP/107/2019

(dot. części nr 3)

UMOWA  NR  DZP / 107 / 2019      WZÓR

zawarta w dniu ……....... r  we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,           ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089,

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

Dyrektor – Karolina Welka,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod Nr DZP / 107 / 2019 na dostawę materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz dzierżawę aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu.

- §1

- [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest :

a/ dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej [zwanych także w umowie „towarem"] w ilości określonej w załączniku nr 2 do siwz, o wartości wskazanej w § 10 ust. 1 lit. a umowy wraz z  zaopatrzeniem i obsługą składu konsygnacyjnego oraz

b/ dzierżawa jednego aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej oraz do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu, [zwanego także w umowie „sprzętem“] wraz z obsługą serwisową zgodnie z § 10 ust. 1 lit. c umowy.

2. Zamawiający zastrzega, że wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

§2

[ oświadczenia Wykonawcy w zakresie dostaw ]

1. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa wyrobu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, (jeżeli dotyczy, w takim przypadku nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy), producent. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać dane wymienione w zdaniu poprzednim na odpowiednim nośniku elektronicznym umożliwiającym przeniesienie tych danych do systemu komputerowego.

2. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

3. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

§ 3

[ organizacja dostaw w ramach składu konsygnacyjnego ]

1. Wykonawca przekaże towar do przechowywania konsygnacyjnego, a Zamawiający przyjmie ten towar w ilościach określonych w „Formularzu początkowym stanu zapasów", będącym załącznikiem nr 2A do siwz.

2. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego od chwili jego pobrania ze składu konsygnacyjnego do wykorzystania.

3. Zamawiający zobowiązany jest składować towar dostarczony przez Wykonawcę oddzielnie od innych towarów oraz prowadzić ewidencję tego towaru w taki sposób, aby możliwe było w każdej chwili ustalenie jego ilości.

Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt :

a. umieszczać towar w należycie urządzonym składzie i odpowiadającym wymogom przewidzianym dla materiałów medycznych i zabezpieczonym przed kradzieżą,

b. utrzymać skład w należytym stanie.

4. Po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar składowany u Zamawiającego, a nie wykorzystany, w stanie niepogorszonym. Przejęcie towaru nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony.

5. Wykonawca jest uprawniony do kontrolowania i przeglądania składu przez osobę w tym celu przez siebie wydelegowaną po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu kontroli i przeglądu.

6. Osobą odpowiedzialną za organizację składu konsygnacyjnego oraz nadzorującą realizację umowy dostawy jest lek. Krzysztof Grzesik - Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej tel. nr 54 412 94 79 lub osoba zastępująca.

7. Dostawa pierwszej partii towaru w minimalnej ilości (20% ilości podanej w siwz do części)  nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia nin. umowy, a ich przyjęcie przez Zamawiającego zostanie potwierdzone stosownym dokumentem: protokołem odbioru podpisanym przez obie strony. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

8.  Zamawiający będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny według własnych potrzeb.

9.  Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po pobraniu towaru do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i przesłania mu karty ewidencji towaru w formie: faksowej lub e-mailem.

10. W przypadku pobrania towaru ze składu konsygnacyjnego, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić skład konsygnacyjny poprzez dostawę towaru według załącznika nr 2A do siwz. Dostawa towaru nastąpi w terminie *………..  dni roboczych od daty przekazania powiadomienia, o którym mowa w ust. 10.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania towaru do składu konsygnacyjnego o odpowiednim terminie ważności oraz przydatności, pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego. Zamawiający dołoży staranności aby w ramach składu konsygnacyjnego zużywać towar z najkrótszym terminem przydatności.

12. Zamawiający nie będzie korzystał z towaru, którego termin ważności już upłynął – w takim wypadku Wykonawca powinien natychmiastowo zapewnić identyczny towar, jednakże z odpowiednim terminem ważności. Natomiast Zamawiający w takim przypadku ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 4 umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 4

[miejsce spełnienia dostawy]

1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalonym dniu tygodnia w godz. 800 - 1400, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: skład konsygnacyjny w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej mieszczącej się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

3. Zamawiający - przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

§ 5

[ dzierżawa aparatu ]

1. Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy wydzierżawić Zamawiającemu jeden sprzęt wraz z kompletnym wyposażeniem umożliwiającym właściwe i zgodne z jego przeznaczeniem wykonywanie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej oraz do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu, zwany dalej „aparatem”zgodnie z załącznikiem nr 2B do siwz.

| Aparat | Model – wpisać dokładną nazwę handlową oferowanego modelu | Nazwa producenta aparatu |
| --- | --- | --- |
| 1 aparat |  |  |

2. Wykonawca oświadcza, iż:

- sprzęt jest dopuszczony do obrotu w Polsce i posiada wymagane przepisami atesty;

- jest upoważniony do dysponowania sprzętem wraz z jego oprogramowaniem.

3. Zamawiający :

- nie może oddać aparatu do używania osobom trzecim,

- jest zobowiązany używać aparat zgodnie z jego przeznaczeniem i dostarczonymi przez Wykonawcę zaleceniami dotyczącymi obsługi,

- jest zobowiązany nie dokonywać jakichkolwiek napraw, zmian itp. w aparacie oraz niezwłocznie zawiadamiać Wykonawcę o każdym jego uszkodzeniu lub awarii.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, spowodowane używaniem aparatu niezgodnie z zaleceniami, o których mowa w ust. 3 lit.b.

5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie aparatu.

§ 6

[ dostawa aparatu ]

1. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy dostarczy aparat wraz z instrukcją obsługi do następującego miejsca: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, ul. Wieniecka 49 we Włocławku na co najmniej 1 dzień przed jej terminem – kontakt z Kierownikiem Pracowni Kardiologii Inwazyjnej lek. Krzysztof Grzesik, tel. 54 412-94-79.

2. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie z zakresu obsługi aparatu, na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.

3. Przekazanie aparatu Zamawiającemu po dostawie i instalacji oraz przeprowadzeniu szkolenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez obie Strony umowy.

4. Obowiązek ubezpieczenia aparatu w okresie obowiązywania umowy spoczywa na Wykonawcy.

5. W terminie 14 dni roboczych od zakończenia obowiązywania umowy Wykonawca odbierze aparat na swój koszt, co potwierdzone zostanie protokołem.

6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy w zakresie dotyczącym dzierżawy i uprawionymi do podpisania protokołu odbioru są:

a/ ze strony Zamawiającego: Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej lub osoba zastępująca tel. 54 412-94-79.

b/* ze strony Wykonawcy: …………………………………………….

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

§ 7

[ gwarancja]

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 – miesięcznej gwarancji na wydzierżawiony aparat.

2. Bieg gwarancji liczony jest od chwili dokonania uruchomienia aparatu.

§ 8

[serwis]

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezawaryjne, a także pełne funkcjonowanie przedmiotu dzierżawy. W związku z tym Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis obejmujący przedmiot dzierżawy zwany dalej, „Serwisem”. Serwis świadczony będzie przez: *………………………………..

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować właściwy stan techniczny urządzenia przez cały okres eksploatacji. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania pełnego serwisu, w tym m.in. przeglądów, konserwacji, oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą aparatu dzierżawionego w okresie trwania umowy w terminach i w zakresie wymaganym przez producenta. Koszt takiego serwisu ujęty jest w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 10 ust. 1 lit. c umowy ( czynsz dzierżawny ). Najpóźniej w dacie podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego dotyczącego dzierżawionego aparatu, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu harmonogram przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu.

3. Ustala się czas reakcji serwisu na 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie dokonane będzie przez Zamawiającego w formie faksowej lub mailowej.

4. Serwis jest zobowiązany usunąć bezpłatnie wadę lub uszkodzenia sprzętu nie później niż w ciągu 48 godzin od zawiadomienia o zaistniałej awarii.

5. W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu maksimum 48 godzin, Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu sprzęt „zastępczy” na czas naprawy właściwego dzierżawionego sprzętu, w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, przed upływem wyżej wymienionych 48 godzin. W przypadku potrzeby wykonania naprawy w siedzibie Serwisu transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy Zamawiający w wyniku sytuacji określonej w ust. 4 i 5 zostanie pozbawiony możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez dłuższy czas niż 48 godzin i będzie zmuszony zlecić ich przeprowadzanie innemu podmiotowi lub wydzierżawić aparat od innego podmiotu, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów, jakie poniósł w związku z tym Zamawiający.

7. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania dzierżawiony sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

8. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić dzierżawiony sprzęt po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

9. W przypadku ewentualnego uszkodzenia lub awarii sprzętu, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Wykonawcę.

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie serwisu zawiera się w cenie dzierżawy sprzętu i obejmuje wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu.

11. Zamawiający nie może oddawać przedmiotu dzierżawy innym podmiotom w najem, dzierżawę lub do używania bez wcześniejszej pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 9

[szkolenie]

Wykonawca przeprowadzi szkolenie min. 5 osób w zakresie obsługi dzierżawionego aparatu. Szkolenie zostanie przeprowadzone po zamontowaniu i uruchomieniu aparatu. Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia ujęte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 10 ust. 1 lit. c  niniejszej umowy ( czynsz dzierżawny). Przeprowadzenie szkolenia potwierdzone zostanie w protokole odbioru aparatu.

§ 10

[wartość umowy]

1.  Ogólna wartość umowy stanowi sumę wartości czynszu dzierżawnego 1 aparatu w okresie 12 miesięcy oraz wartości dostaw towarów w okresie 12 miesięcy określonych w Formularzu asortymentowo- cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do siwz w części nr 3, mianowicie :

*a. wartość dostaw towarów  przez okres 12 miesięcy :

netto : .……..PLN (słownie: ……………….PLN)

brutto : .…….PLN (słownie: ………………PLN)

*b. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu za 1 miesiąc wynosi :

netto : ….….. PLN (słownie: ………………PLN)

brutto : ……. PLN (słownie: ……………….PLN)

*c. Wartość czynszu dzierżawnego jednego aparatu przez okres 12 miesięcy

netto : ……….PLN (słownie: ……………….PLN)

brutto : ………PLN (słownie: ……………….PLN)

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

*d. Łączna wartość umowy ( suma wartości z lit. a i c ) :

netto : …......PLN (słownie: …………..PLN)

brutto : ……..PLN (słownie: …………..PLN)

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2.  Czynsz dzierżawny obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej dzierżawionego sprzętu – w tym : przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą sprzętu.

3. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz asortymentowo-cenowy/Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do siwz - w części nr 3, nazwa handlowa, model sprzętu oraz producent sprzętu określa załącznik nr 2B do siwz.

4. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 lit. a-b umowy.

5.  Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt opakowania, transportu, rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

§ 11

[ okres obowiązywania umowy]

1. Umowa obowiązuje od ………………r., do ………………r., (12 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy w części dotyczącej dostawy ), z zastrzeżeniem ust. 2 .

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w umowie w § 10 ust. 1 lit. a.

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości dostaw towarów w okresie 12 miesięcy w terminie wskazanym w § 11 ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w § 11 ust. 1.

4. Umowa w części dotyczącej dzierżawy sprzętu – obowiązuje do upływu okresu dzierżawy, który wynosi 12 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania aparatu, z tym, że w przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 2, umowa w zakresie dzierżawy sprzętu także wygasa tudzież dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu, zgodnie z postanowieniami ust. 3, tak by data zakończenia obowiązywania umowy dla dostawy oraz dzierżawy była identyczna.

- § 12

[rozliczenia]

1. Rozliczenia za wykonanie dostaw oraz dzierżawę aparatu będą następowały na podstawie odrębnych faktur, mianowicie na podstawie faktury, wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę po każdorazowym pobraniu przez Zamawiającego towaru ze składu konsygnacyjnego oraz odrębnie faktury miesięcznej za dzierżawę aparatu. Niniejsze rozlicznie nastąpi pod warunkiem, że Zamawiający nie będzie wnosił zastrzeżeń związanych z dostawą lub dzierżawą aparatu, a także związanych z treścią wystawionej faktury.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę towarów w terminie 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego.

3. Czynsz dzierżawy płatny będzie z dołu w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury, przy czym faktury wystawiane będą na koniec miesiąca kalendarzowego, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. W przypadku niepełnego miesiąca dzierżawy czynsz dzierżawny zostanie obliczone proporcjonalnie do ilości dni dzierżawy w danym miesiącu.

4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

6.  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z poźn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

7.   Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek

z o.o.).

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. Zamawiający przekaże Wykonawcy (na jego prośbę) informacje niezbędne do  przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

- § 13

- [osoby do kontaktu]

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest ……………………………. lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest lek. Krzysztof Grzesik - Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej tel. nr 54 412 94 79 lub osoba zastępująca.

§ 14

[wykonanie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

2.  Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary - w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 15

[zasady reklamacji towaru]

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 13 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze, a w przypadku jej uznania za zasadną do w wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.

Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie w zdaniach 1-2, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.

2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

3. W przypadku zwłoki w terminach dostaw podanych w umowie z winy Wykonawcy i nieuzgodnionych z Zamawiającym lub ich zaprzestania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto każdej części dostawy obarczonej zwłoką lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.

4. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie 
(w szczególności wady towaru lub braki, nieodpowiedni termin ważności towaru) lub bezzasadnie Wykonawca odmówi uznania reklamacji, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy czy też objętej reklamacją.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. W przypadku powtarzających się reklamacji towaru (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia oraz naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 10 ust. 1 umowy.

§ 16

[forma zmiany umowy]

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§  17

[podstawy do zmiany umowy]

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zwiększenie rabatu;

c. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

d. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

e. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy.

f. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

2.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

        - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

        - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

        - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

        - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

        - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 18

[ Audyt]

Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub  jego    podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy  lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 19

[ postanowienia końcowe]

1. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 211)

3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Integralną część umowy stanowi:

a/ Formularz asortymentowo - cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do siwz,

b/ Formularz początkowego stanu zapasów - załącznik nr 2A do siwz,

c/ Formularz Parametrów Techniczno – Funkcjonalnych – załącznik 2B do siwz.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ................................................ ( pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) |

Załącznik Nr 5 do SIWZ nr DZP/107/2019

…..........................................................

(dane Wykonawcy)

Wykaz wykonanych dostaw

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz dzierżawa aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z części zamówienia w zakresie dostawy wyrobów medycznych na potrzeby zabiegów kardiologicznych o minimalnej wartości brutto wskazanej w tabeli nr 2 w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ w ramach jednego kontraktu odpowiednio dla każdej części (w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w rozdziale VII ust. 1 lit. c) odpowiednio dla każdej części wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczenia).

| l.p. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Nazwa dostarczanego asortymentu | Termin wykonania | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

itd.

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy jw. zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Załącznik Nr 6 do SIWZ nr DZP/107/2019

…..........................................................

(dane Wykonawcy)

- Oświadczenie Wykonawcy

- o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843)

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz dzierżawa aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu, znak postępowania DZP/107/2019, oświadczam że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).*

- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) oraz:

  - Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.*

| Nazwa podmiotu | Siedziba podmiotu |
| --- | --- |

  - Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej nie złożyli odrębnych ofert.*

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty wykazuję poniżej, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam  świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

..................................................................

(miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, może przedstawić, wraz z niniejszym oświadczeniem, dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Właściwe zaznaczyć