## 1
Załącznik nr 2 do SWZ/ Zał. nr 1 do umowy NZ.261.48.1.2025
Formularz cenowo- techniczny Część nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowych igieł nawigowalnych do posiadanej przez Zamawiąjącego neuronawigacji Stealth Station S8, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych )*. Na opakowaniach musi być umieszczona informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego * Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z wymogiem sposobu pakowania asortymentu. W przypadku wyrobów pakowanych zbiorczo, na opakowaniach jednostkowych nie jest wymagane oznakowanie CE, jeśli nie jest to obligatoryjne zgodnie z przepisami prawa. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość Brutto 9= 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Igła dostępowa do nasady trzonu kręgów z zamontowanymi markerami pasywnymi do nawigowanych zabiegów w obrębie kręgosłupa kompatybilna z posiadaną nawigacją StealthStation S8 – wymiary igly zgodne z wymiarami igly wgranej do logarytmu oprogramowania nawigacji, gwarantujące precyzję zabiegu zgodnie z deklaracja producenta nawigacji.Potwierdzenie kompatybilności wydane przez producenta nawigacji. | szt | 109
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0