## pakiet 1
Pakiet nr 1 – Chusteczki do dezynfekcji głowic ultrasonograficznych
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w opakowaniach | oferowana ilość w opakowaniach | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki dezynfekujące, przeznaczone do dezynfekcji i mycia powierzchni. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymiar: 20/+5cm x 20cm /+5cm. . Aktywna substancja: nadtlenek wodoru. Chusteczki o działaniu: biobójczym, grzybobójczym 5 min., drożdżobójczym 1 min. (EN16615 lub równoważna), prątkobójczym 60 min. (EN 16615 lub równoważna), Adeno 1 minuta , Noro 60min (EN14476 lub równoważna), wirusobójczy HBV, HCV, HIV i Rota 30 sek. Wielkość opakowania 100 sztuk +/-10 %. Forma pakowania: flowpack Rejestracja jako: wyrób medyczny | 50 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0

## pakiet 2
Pakiet nr 2 – Preparat do mycia i dezynfekcji UNIT
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w opakowaniach | oferowana ilość w opakowaniach | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Koncentrat przeznaczony do równoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących i misek unitu stomatologicznego. Preparat oparty o chlorek dioktylo-dimetyloamoniowy oraz chlorek dodecylo-dimetylo-benzyloamoniowy. Bez aldehydów. Zapobiega powstawaniu biofilmu. Spektrum działania biobójczego: B (zgodnie z EN 13727 lub równoważna), F (wg EN 13624 lub równoważna), V (wg EN 14476 lub równoważna) (HIV, HCV, HBV, SARS-CoV ) do 15 minut w stężeniu 2% oraz Tbc (wg EN 14348 lub równoważna) w stężeniu 4% do 60minut. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat bezbarwny. 2. Preparat niepieniący 3. Rozpuszczalny w wodzie. 4. Preparat dedykowany do stosowania w unitach stomatologicznych. Wielkość opakowania 5l. Rejestracja jako wyrób medyczny klasy II a. | 40 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0

## pakiet 3
Pakiet nr 3 – Preparat do mycia i dezynfekcji stomatologicznych systemów ssących oraz spluwaczek
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w opakowaniach | oferowana ilość w opakowaniach | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji stomatologicznych systemów ssących, spluwaczek. W składzie: glukoprotamina oraz chlorek beznzyloalkiloamoniowy. Spektrum działania biobójczego: B, F, V (Adeno, wirusy osłonkowe łącznie z HBV,HCV,HIV), Tbc – do 30 minut. Forma: Preparat gotowy do użycia, w postaci żelu. Wielkość opakowania - kanister 6 l. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 2 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0

## pakiet 4
Pakiet nr 4 – Oliwka pielęgnacyjna
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w mililitrach | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Postać: oliwka. Skład: Paraffinum Liquidum, Ethyl Linoleate, Ethyl Oleate, Ethyl Linolenate, vit. F Wielkość opakowania min. 150 ml, max. 500 ml. Zamawiający dopuszcza obecność substancji zapachowych oraz wyciągów roślinnych. Rejestracja jako: kosmetyk | 24 000ml |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0

## pakiet 5
Pakiet nr 5 – Żel do leczenia owrzodzeń i zmian chorobowych w jamie ustnej
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w opakowaniach | oferowana ilość w opakowaniach | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Żel do leczenia owrzodzeń, aft, podrażnień, ran i zmian chorobowych w jamie ustnej ( spowodowanych m.in. zabiegami chirurgicznymi, aparatami ortodontycznymi i protezami) Preparat do pokrycia śluzówki o działaniu łagodzącym i wspomagającym gojenie. Nie posiadający w składzie chlorheksydyny. Wymagana wielkość opakowania 8 ml. Rejestracja jako: wyrób medyczny z certyfikatem CE | 100 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0

## pakiet 6
Pakiet nr 6 – Preparat zawierający podchloryn sodu do dezynfekcji
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w litrach | oferowana ilość w opakowaniach | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Preparat dezynfekujący zawierający podchloryn sodu. Wielkość opakowania a 5l +/- 1l. Parametry bezwzględnie wymagane: 1.Zawartość min. 48g chloru aktywnego w litrze. 2. Trwałość preparatu 1 rok Rejestracja jako preparat biobójczy. | 360 l |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0

## pakiet 7
Pakiet nr 7 – Antyseptyk do odkażania jamy ustnej
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w opakowaniach | oferowana ilość w opakowaniach | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Preparat do jamy ustnej. Skład: m.in.fluor, mięta. ( Zapewniający utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej poprzez niszczenie bakterii wywołujących stan zapalny w jamie ustnej, wzmacnia dziąsła) Forma: preparat gotowy do użycia. Wymagane opakowanie: 500 ml Parametr bezwzględnie wymagane: 1. Preparat niezawierający alkoholu. Rejestracja jako kosmetyk | 200 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0

## pakiet 8
Pakiet nr 8 – Preparat w postaci granulatu na bazie aktywnego tlenu, do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
I | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałami organicznymi. Niezawierający: aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Spektrum B, F, Tbc, S (Clostridium difficile Rybotyp 027) zgodnie z PN-EN 16615 lub równoważny w warunkach brudnych. Adeno i polio (EN 14476 lub równoważny) stężenie do 2%. Skuteczność bójcza w warunkach brudnych wobec Cl. Perfringens potwierdzona badaniami mikrobiologicznymi w dokumencie technicznym lub katalogu produktu. Czas działania dla wymaganych parametrów do 15 minut. Wymagana dualna rejestracja wyrób medyczny i produkt biobójczy.
1 | 160g | 170 |  |  | 0 |  | 0
2 | 1,5 kg | 15 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
* zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie

## pakiet 9
Pakiet nr 9 – Preparat do mycia małych i dużych powierzchni
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w opakowaniach | oferowana ilość w opakowaniach | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amonowych, alkoholi. Preparat nieposiadający w swoim składzie: aldehydów, fenoli, chloru, glukoprotaminy i związków tlenowych. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (HBV,HCV, HIV, BVDV, Rota,Vaccina, wirus grypy) w stężeniu 0,5 % do15 minut. Forma : koncentrat. Wielkość opakowania: 5l z pompką. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Niewymagający spłukiwania z powierzchni. Rejestracja jako: wyrób medyczny kl. IIa i produkt biobójczy | 100 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0

## pakiet 10
Pakiet nr 10 – Preparat myjąco - dezynfekujący do urządzeń i wyposażenia mających kontakt z żywnością
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w gramach | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Preparat myjąco-dezynfekujący do urządzeń i wyposażenia mającego kontakt z żywnością. Skład oparty o bis (siarczan) bis(nadtlenomonosiarczan) pentapotasu. Dopuszczony do stosowania na powierzchniach wykonanych z metali, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Zakres biobójczy: B, F, V w czasie 15 minut w stężeniu 2%. Wymagane opakowanie z oryginalną miarką – do 200g. Rejestracja jako: produkt biobójczy | 16 000g |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0

## pakiet 11
Pakiet nr 11 – Preparat pielęgnacyjny i nawilżający przeznaczony do narzędzi chirurgicznych na bazie czystego oleju parafinowego
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość opakowań | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Preparat do pielęgnacji, konserwacji, nawilżania narzędzi chirurgicznych zawiasowych: 1. skład oparty o czysty olej parafinowy. 2. Przeznaczony do stosowania przed procesem sterylizacji wyrobów medycznych. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. postać preparatu: spray 2. Każde opakowanie wyposażone w punktowy aplikator o długości 15 cm +/- 2 cm (w celu ułatwienia miejscowego stosowania) 3. Wielkość/pojemność opakowania 400 ml Rejestracja jako wyrób medyczny. | 90 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0

## pakiet 12
Pakiet nr 12 – Płyn dezynfekcyjny i multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów oraz paski testowe
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość opakowań | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Preparat do dezynfekcji i do sterylizacji wyrobów medycznych na zimno . Skład: na bazie kwasu nadoctowego i diazaadamantany . Zastosowanie do endoskopów giętkich. Neutralne pH (6-7). Działanie sporobójcze w ciągu 5 minut wobec przynajmniej: Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium, Mycobacterium smegmatis, Clostridium sporogenes. Działanie bakteriobójcze W ciągu 10 minut w temperaturze pokojowej przynajmniej wobec: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae. Działanie wirusobójcze W ciągu 10 minut w temperaturze pokojowej przynajmniej wobec: Pikornawirus, Adenowirus, Norowirus. Działanie grzybobójcze W ciągu 10 minut w temperaturze pokojowej przynajmniej wobec: Candida albicans, Aspergillus niger, Roztwór roboczy stabilny do 15 dni. Wielkość opakowania: pojemność 5l. Rejestracja jako: wyrób medyczny. | 75 |  |  | 0 |  | 0
2 | Multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów. Preparat o działaniu myjącym i dezynfekującym. Działanie bójcze wobec: B, Tbc, Y, V (HIV, HCV, HBV, Herpes, Corona). Roztwór o neutralnym pH. Wymagane opakowanie 1l. Rejestracja jako: wyrób medyczny | 30 |  |  | 0 |  | 0
3 | Paski testowe do pomiaru efektywności i minimalnej zalecanej koncentracji kwasu nadoctowego. Opakowanie 100 szt. Rejestracja jako: wyrób medyczny | 2 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0

## pakiet 13
Pakiet nr 13 – Gaziki dezynfekcyjne do linii infuzyjnych
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość sztuk | oferowana ilość sztuk/ opakowań* | cena jednostkowa netto za sztukę/ opakowanie* | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Gaziki do czyszczenia i dezynfekcji połączeń linii infuzyjnej. Jednorazowe, jałowe, nasączone 70% alkoholem i 2% roztworem chlorheksydyny. Pakowane pojedynczo. Rozmiat: 15 cm x 13 cm (+/- 2 cm). Rejestracja jako: wyrób medyczny | 7500 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0
*skreślić niepotrzebne

## pakiet 14
Pakiet nr 14 – Preparat do dezynfekcji głowic
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość opakowań | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego. Skład: na bazie aldehydu orto-ftalowego, niezawierający aldehydu glutarowego i formaldehydu. Działanie bakteriobójcze przynajmniej wobec: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, Działanie grzybobójcze przynajmniej wobec: Trichophyton mentagrophytes. Działanie wirusobójcze przynajmniej wobec: Poliovirus Typ 1, Rhinovirus Typ 42, Adenovirus Typ 2, Typ 5, Vaccinia, Coxsackievirus Typ B-3, Coronavirus, Cytomegalovirus, Influenza Virus, HIV-1, Herpes simplex Typy 1,2. W czasie 5 minut inaktywuje w warunkach czystych przynajmniej: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae oraz wykazuje działanie wirusobójcze przynajmniej wobec Adenovirus Typ 5, Polivirus Typ1. W czasie 5 min. inaktywuje: wirusy, grzyby, bakterie i prątki gruźlicy. Zachowuje właściwości dezynfekujące przez 14 dni. Po otwarciu kanistra, koncentrat może być wielokrotnie z niego pobierany w okresie 75 dni. Wymagane opakowanie: 4 litry +/- 10%. Wymagana rejestracja jako: Wyrób medyczny 2b. | 180 opakowań ( 120 op. zamówienie podstawowe + 60 op. w opcji) |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0

## pakiet 15
Pakiet nr 15 – Preparat do dezynfekcji chemiczno-termicznej aparatów do hemodializy
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość opakowań | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Preparat na bazie kwasu cytrynowego, jabłkowego, mlekowego, do dezynfekcji chemiczno-termicznej rekomendowany do aparatów do hemodializy FRESENIUS 4008B, 4008S, 5008. Zawartość uwodnionego kwasu cytrynowego 21g na 100g preparatu. Gęstość 1,097g/ml. Forma: roztwór gotowy do użycia. Spektrum biobójcze: B, (Tbc ), F ,V (HBV,HCV,HIV). Czas działania biobójczego: maksymalnie 20 minut w 84 stopni C. Wymagane opakowanie : kanister 5 litrowy. Zgodność: Preparat dezynfekcyjny musi być zgodny z wymaganiami eksploatacyjnymi określonymi przez producenta sprzętu. Rejestracja jako: wyrób medyczny. | 125 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0

## pakiet 16
Pakiet nr 16 – Preparat przeciw odleżynom
lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość opakowań | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9
1 | Płyn przeciw odleżynom Skład: Butylene Glycol, Aqua, Panthenol, Aesculus Hippocastanum, Chamomilla Recutita, Rosmarinus Officinalis, Allantoin, Mentha Viridis. Opakowanie: 100 ml Rejestracja jako kosmetyk. | 300 |  |  | 0 |  | 0
| suma | [5 empty] | 0