Kraków, dnia 28.09.2022 r.

DFP.271.114.2022.BM

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# *Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów ortopedycznych.*

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Czy Zamawiający w Części 22 dopuści również:

**Pytanie 1**

w punkcie 56 - urazową głowę kości ramiennej endoprotezy stawu ramiennego w wersji dla kończyny lewej i prawej, śr. - 36-52mm; w podstawie głowy kanały do mocowania guzków;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 2**

w punkcie 57 - trzpień urazowy w 12 rozmiarach, śr. 5-18, długość 70-200mm, kanały w nasadzie trzpienia do mocowania guzków; część bliższa posiada kolce kotwiczące, stabilizujące guzki; możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem;.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 3**

w punkcie 58 – prowadnica do augmentowanej podstawy glenosfery;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 4**

w punkcie 59 - śruba do augmentowanej podstawy glenosfery;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 5**

w punkcie 60 - wiertło do augmentowanej podstawy glenosfery.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

W załączeniu przekazuję Arkusz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SWZ uwzględniający wprowadzone modyfikacje.