## Arkusz1
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | % Vat | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
Hemostatyki,zestaw do irygacji 33140000-3 | 1 | 1 | Matryca Hemostatyczna (postać pasty) składająca się z bazy żelatynowej i zestawu z trombiną pochodzenia ludzkiego wraz dwoma końcówkami do aplikacji i akcesoriami do mieszania Przeznaczona do stosowania w czynnym krwawieniu Biokompatybilna i w pełni wchłanialna w czasie 6-8 tygodni | w strzykawce 5ml | sztuka |  | 3 |  | 0 | 0
Hemostatyki,zestaw do irygacji 33140000-3 | 1 | 2 | wchłanialny hemostatyk uszczelniający na bazie kolagenu | 2,7 X 2,7 CM | sztuka |  | 5 |  | 0 | 0
Hemostatyki,zestaw do irygacji 33140000-3 | 1 | 3 | wchłanialny hemostatyk uszczelniający na bazie kolagenu | 4,5 X 4,5 CM | sztuka |  | 2 |  | 0 | 0
Hemostatyki,zestaw do irygacji 33140000-3 | 1 | 4 | wchłanialny hemostatyk uszczelniający na bazie kolagenu | 4,5 X 9 CM | sztuka |  | 1 |  | 0 | 0
Hemostatyki,zestaw do irygacji 33140000-3 | 1 | 5 | Jednorazowy, jednorożny zestaw do irygacji z kolcem |  | sztuka |  | 100 |  | 0 | 0
Hemostatyki,zestaw do irygacji 33140000-3 | 1 | [5 empty] | suma pakietu | 1 | 0 | 0
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | % Vat | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
systemy infuzyjne 33140000-3 | 2 | 1 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz moduł kontroli przepływu. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm. Objętość nominalna 240 ml. Objętość maksymalna 300 ml. Nominalna prędkość przepływu 5-7-12 ml/h. Nominalny czas pracy odpowiednio 48-34-20 h. Przybliżona wartość zalegająca 3ml. Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. | możliwe prędkość przepływu 5, 7, 12 ml/h | sztuka |  | 12 |  | 0 | 0
systemy infuzyjne 33140000-3 | 2 | 2 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz moduł kontroli przepływu. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm. Objętość nominalna 240 ml. Objętość maksymalna 300 ml. Nominalna prędkość przepływu 2-4-6 ml/h. Nominalny czas pracy odpowiednio 120-60-40 h. Przybliżona wartość zalegająca 3ml. Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. | możliwe prędkość przepływu 2, 4, 6 ml/h, | sztuka |  | 12 |  | 0 | 0
systemy infuzyjne 33140000-3 | 2 | 3 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy. Zbiornik elastomeru umieszczonyw zewnętrznej obudowie blokująca promieniowanie UV do długości 380 nm . Nominalna prędkość przepływu 2 ml/h Nominalny czas pracy 120h, Objętość nominalna 240 ml, Objętość maksymalna 300 ml, Przybliżona wartość zalegająca 3 ml Urządzenie musi zapewnić dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. |  | sztuka |  | 12 |  | 0 | 0
systemy infuzyjne 33140000-3 | 2 | 4 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy. Zbiornik elastomeru umieszczonyw zewnętrznej obudowie blokująca promieniowanie UV do długości 380 nm . Nominalna prędkość przepływu 5 ml/h Nominalny czas pracy 24 h, Objętość nominalna 120 ml, Objętość maksymalna 130 ml, Przybliżona wartość zalegająca 1 ml Urządzenie musi zapewnić dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. |  | sztuka |  | 12 |  | 0 | 0
systemy infuzyjne 33140000-3 | 2 | 5 | Infuzor przeznaczony do ciągłego przepływu leku cytotoksycznego Objętość nominalna 240 ml. Przybliżająca wartość zalegająca 3ml. Nominalna prędkość przepływu 5ml/godz. Nominalny czas wlewu 48 h. Objętość maksymalna 300 ml. |  | sztuka |  | 96 |  | 0 | 0
systemy infuzyjne 33140000-3 | 2 | 6 | Infuzor przeznaczony do ciągłego przepływu leku cytotoksycznego Objętość nominalna 240ml. Przybliżająca wartość zalegająca 3ml. Nominalna prędkość przepływu 10ml/godz. Nominalny czas wlewu 24 h. Objętość maksymalna 300 ml. |  | sztuka |  | 12 |  | 0 | 0
systemy infuzyjne 33140000-3 | 2 | 7 | Infuzor przeznaczony do ciągłego przepływu leku cytotoksycznego Objętość nominalna 120ml. Przybliżająca wartość zalegająca 1ml. Nominalna prędkość przepływu 2,5ml/godz. Nominalny czas wlewu 48 h Objętość maksymalna 130 ml. |  | sztuka |  | 96 |  | 0 | 0
systemy infuzyjne 33140000-3 | 2 | 8 | Infuzor przeznaczony do ciągłego przepływu leku cytotoksycznego Objętość nominalna 272ml. Nominalna prędkość przepływu 7ml/godz. Nominalny czas wlewu 39 h Objętość maksymalna 300 ml. |  | sztuka |  | 96 |  | 0 | 0
systemy infuzyjne 33140000-3 | 2 | [5 empty] | suma pakietu | 2 | 0 | 0
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | % Vat | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A 33140000-3 | 3 | 1 | igła przetokowa pojedyncza (do przetoki tętniczo-żylnej), sterylizowana promieniami gamma rozmiar/długość igły/długość drenu: 15G/25MM/15CM 16G/25MM/15CM |  | sztuka |  | 40 |  | 0 | 0
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A 33140000-3 | 3 | 2 | Zestaw linii tętniczo-żylnych do aparatu Dialog+A, 2 wkłucia + Igła do linii Krwi Spike |  | sztuka |  | 480 |  | 0 | 0
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A 33140000-3 | 3 | 3 | zestaw linii tętniczo-żylnych dedykowanych do aparatu Baxter AK98 |  | sztuka |  | 912 |  | 0 | 0
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A 33140000-3 | 3 | 4 | ultrafiltry do aparatu Baxter AK98 |  | sztuka |  | 3 |  | 0 | 0
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A 33140000-3 | 3 | 5 | Igły żylne i tętnicze Diacan 15G-17G, dł. igły 25mm, długość drenu 150mm |  | sztuka |  | 5000 |  | 0 | 0
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A 33140000-3 | 3 | 6 | DIALIZATOR Z BŁONĄ HEPARYNIZOWANĄ błona skład: Kopolimer akrylonitrylu i sulfonianu metallilowo- sodowego (polietylenoimina) heparynizowana tworzywo powierzchni zalewania PUR obudowa PC zatyczki ochronne PC sterylizowane promieniowanie gamma powierzchnia błony 1,3m² / objętość wypełnienia krwi +/-10% - 83 ml; powierzchnia błony 1,65m² / objętość wypełnienia krwi +/-10% - 100 ml; powierzchnia błony 2,15m² / objętość wypełnienia krwi +/-10% - 129 ml; 129 ml do wyboru | max TMP - 300mmHg | sztuka |  | 24 |  | 0 | 0
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A 33140000-3 | 3 | 7 | DIALIZATOR niskoprzepływowy LFHD błona skład: PAES/PVP/PA bez BPA tworzywo powierzchni zalewania PUR obudowa PC Uszczelki Guma silikonowa zatyczki ochronne PP sterylizowane parą | efektywna powierzchnia błony 1,7m² objętość przedziału krwi - 104ml max TMP - 600 mmHg | sztuka |  | 720 |  | 0 | 0
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A 33140000-3 | 3 | 8 | DIALIZATOR niskoprzepływowy LFHD błona skład: PAES/PVP/PA bez BPA tworzywo powierzchni zalewania PUR obudowa PC Uszczelki Guma silikonowa zatyczki ochronne PP sterylizowane parą | efektywna powierzchnia błony 2,1m² objętość przedziału krwi - 123ml max TMP -600 mmHg | sztuka |  | 480 |  | 0 | 0
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A 33140000-3 | 3 | 9 | DIALIZATOR wysokoprzepływowy HFHD błona skład: PAES/PVP/PA bez BPA tworzywo powierzchni zalewania PUR obudowa PC Uszczelki Guma silikonowa zatyczki ochronne PP sterylizowane parą | efektywna powierzchnia błony 1,7m² objętość przedziału krwi - 115ml max TMP - 300-500 mmHg zamienić na 250-500 mmHg | sztuka |  | 24 |  | 0 | 0
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A 33140000-3 | 3 | 10 | DIALIZATOR wysokoprzepływowy HFHD błona skład: PAES/PVP/PA bez BPA tworzywo powierzchni zalewania PUR obudowa PC Uszczelki Guma silikonowa zatyczki ochronne PP sterylizowane parą | efektywna powierzchnia błony 2,1m² objętość przedziału krwi - 125ml max TMP - 250-500 mmHg zamienić na 300-500 mmHg | sztuka |  | 24 |  | 0 | 0
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A 33140000-3 | 3 | 11 | DIALIZATOR wysokoprzepływowy typu medium cut-off, przeznaczony do zabiegów HDx, błona: mieszanka poliaryloeterosulfonu i poliwinylopirolidonu, nie zawiera BPA, sterylizowane parą wodną | efektywna powierzchnia błony 1,7m² objętość przedziału krwi - 91ml max TMP - 600 mmHg | sztuka |  | 360 |  | 0 | 0
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A 33140000-3 | 3 | 12 | Koncentrat wodorowęglanowy, suchy składnik do hemodializy | kapsuła 720g | sztuka |  | 1000 |  | 0 | 0
SPRZĘT JEDNORAZOWY DO HEMODIALIZ DO APARATÓW 710200C BBRAUN DIALOG+A 33140000-3 | 3 | [5 empty] | suma pakietu | 3 | 0 | 0
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | % Vat | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
spike 33140000-3 | 4 | 1 | spike do hemodializy (priming piercer sp-c13) |  | sztuka |  | 150 |  | 0 | 0
spike 33140000-3 | 4 | [5 empty] | suma pakietu | 4 | 0 | 0
Nazwa pakietu | Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | % Vat | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta
Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 5 | 1 | Cewnik 2- światłowy dializacyjny o wysokim współczynniku przepływu świateł dializacyjnych; kontrastujący w promieniach rtg; materiał: termoczuły poliuretan; końcówka cewnika schodkowa duża elastyczność umożliwiająca wyginanie cewnika bez utraty drożności, dostępność cewników z predefiniowanymi końcówkami wygiętymi celem łatwiejszej obsługi cewnika (do wyboru przez zamawiającego); średnica cewnika: 11 -13 F długości: 15;20;25cm; dodatkowa osłona przy wprowadzaniu prowadnicy usuwana wraz z prowadnicą po implantacji cewnika; cewnik o nerkowatym kształcie przekroju z powiększoną częścią tętniczą; - z z zestawem wprowadzającym metodą Seldingera |  | sztuka |  | 40 |  | 0 | 0
Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 5 | 2 | Cewnik 3 światłowy dializacyjny o wysokim współczynniku przepływu świateł dializacyjnych; kontrastujący w promieniach rtg; materiał: termoczuły poliuretan końcówka cewnika schodkowa duża elastyczność umożliwiająca wyginanie cewnika bez utraty drożności, dostępność cewników z predefiniowanymi końcówkami wygiętymi celem łatwiejszej obsługi cewnika (do wyboru przez zamawiającego); średnica cewnika: 13 F długości: 15;20;25cm; dodatkowa osłona przy wprowadzaniu prowadnicy usuwana wraz z prowadnicą po implantacji cewnika; cewnik o nerkowatym kształcie przekroju z powiększoną częścią tętniczą z zestawem wprowadzającym metodą Seldingera |  | sztuka |  | 20 |  | 0 | 0
Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 5 | 3 | Cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy , bez otworów bocznych, z powłoką antybakteryjną i przeciwkrzepliwą | 11,5 Fr; 13 Fr (15/20/25 cm) | sztuka |  | 1 |  | 0 | 0
Cewniki dializacyjne 33140000-3 | 5 | [5 empty] | suma pakietu | 5 | 0 | 0