        Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.10.2022

Numer referencyjny: TZ.280.10.2022
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 7
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do żywienia klinicznego drogą przewodu pokarmowego, zwanych dalej wyrobami

2.Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

   6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 7	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zgłębnik typu PUR: / - zgłębnik przeznaczony do żywienia / dożołądkowego lub dojelitowego; / - bliższy koniec zgłębnika zakończony / złączem ENFit służącym do łączenia / z zestawami do podaży diet; / - zgłębnik wykonany z miękkiego, / przezroczystego poliuretanu, nie / twardniejącego przy dłuższym / stosowaniu (do 6 tygodni); / - zawierający centymetrową podziałkę / znakowaną co 1 cm; / - dołączona metalowa trójskrętna / prowadnica (pokryta silikonem) / z kulkową końcówką; / - 3 cieniodajne linie kontrastujące / w promieniach RTG / - dalszy koniec zgłębnika posiada dwa / boczne otwory i jeden centralny / przelotowy / - zgłębnik nie zawiera DEHP, nie / zawiera lateksu, pakowany / pojedynczo; / - opakowanie gwarantujące sterylność / przez minimum 60 miesięcy; / rozmiary: CH 6/60cm, CH 8/110cm, CH 10/110cm, CH 10/130 cm, CH 12/110 cm	szt.	285
2.	Zgłębnik typu Bengmark PUR (nosowo-jelitowy): / - zgłębnik nosowo-jelitowy / przeznaczony do żywienia / dojelitowego bezpośrednio do jelita / lub dwunastnicy; / - bliższy koniec zgłębnika zakończony / złączem ENFit służącym do łączenia / z zestawami do podaży diet; / - zgłębnik wykonany z miękkiego, / nieprzezroczystego poliuretanu, nie / twardniejącego przy dłuższym / stosowaniu (do 6 tygodni); / - zawierający centymetrową podziałkę / znakowaną co 1 cm; / - dołączona metalowa trójskrętna / prowadnica (pokryta silikonem) / z kulkową końcówką; / - posiadający właściwości / kontrastujące w promieniach RTG / (całą swoją powierzchnią); / - dalszy koniec zgłębnika w kształcie / oliwki posiadający dwa boczne / otwory na jednym poziomie / i dodatkowy otwór umożliwiający np. / założenie pętli z nici ułatwiający	szt.	95
	pociągnięcie zgłębnika podczas / zakładania metodą endoskopową; / - posiadający specjalną spiralę, która / po usunięciu prowadnicy przyjmując / spiralny kształt ułatwia / przemieszczanie się przez / oddźwiernik do jelita i dopasowuje / swój kształt do przewodu / pokarmowego, tworząc w jelicie / pętlę mocującą; / - zgłębnik nie zawiera DEHP, nie / zawiera lateksu, pakowany / pojedynczo; / - opakowanie gwarantujące sterylność / przez minimum 60 miesięcy; / rozmiar: CH 10/145 cm
3.	Zgłębnik gastromijny: / - silikonowy zgłębnik gastrostomijny / o długości 23 cm; / - wewnętrzny balon mocujący / z czerwonym zaworem do / wypełnienia balonu przy użyciu 15 ml / sterylnej wody (CH18 i CH 20); / - zgłębnik w części wewnętrznej / (balonowej) posiada potrójną linię / widoczną w promieniach RTG; / - w części zewnętrznej zawiera / podziałkę znakowaną dokładnie co / 0,5 cm; / - dalszy koniec zgłębnika zakończony / jednym centralnym otworem / przelotowym;	szt.	40
	- bliższy koniec zgłębnika umożliwia / podłączenie zestawu żywieniowego / lub strzykawki żywieniowej, / dodatkowo posiada szczelne / zamknięcie (kapturek z silikonu) / - zawierający zacisk do regulacji / przepływu zabezpieczający przed / cofaniem się diety; / - zewnętrzna silikonowa płytka / pozwalająca umocować zgłebnik do / powłok brzusznych; / - zgłębnik nie zawiera DEHP, nie / zawiera lateksu, bez pirogenów, / pakowany pojedynczo; / - opakowanie gwarantujące sterylność / przez minimum 60 miesięcy; / - rozmiary: CH 14/ 5 ml, / CH 18/15 ml, CH 20/15 ml
4.	Zestaw PEG (przezskórna endoskopowa gastrostomia) / - zgłębnik o długości 40 cm wykonany / z miękkiego, przezroczystego / poliuretanu, nietwardniejącego przy / dłuższym stosowaniu; / - posiadający nadrukowany rozmiar, / - linia kontrastująca w promieniach / RTG; / - hydromerowa powłoka ułatwiająca / wprowadzenie zgłębnika; - zawierający centymetrową / podziałkę znakowaną co 1 cm; / - bliższy koniec zgłębnika (po jego / odcięciu) zakończony wymiennym złączem ENFit	szt.	133
	służącym do łączenia z zestawami do / podaży diet lub strzykawkami ENFit; / - zewnętrzna silikonowa płytka / pozwalająca umocować zgłębnik do / powłok brzusznych; / - zacisk do regulacji przepływu; / - zacisk zabezpieczający utrzymanie / odpowiedniej pozycji zgłębnika oraz / zabezpieczająca go przed zagięciem / uniemożliwiającym przepływ diety; / - silikonowa płytka wewnętrzna; / - jednorazowy skalpel; / - igła punkcyjną z trokarem / i łącznikiem ułatwiającym / wprowadzenie nici; / - nić trakcyjna do przeciągania / zgłębnika / - zgłębnik nie zawiera DEHP, nie / zawiera lateksu, bez pirogenów, / pakowany pojedynczo; / - opakowanie gwarantujące sterylność / przez minimum 60 miesięcy; / rozmiary: CH 10/40 cm, / CH 14/40cm, CH 18/40cm
5.	Zgłębnik typu Bengmark PEG/J : / - zgłębnik jejunostomijny do żywienia / pacjentów bezpośrednio do jelita / czczego lub dwunastnicy poprzez / wytworzoną wcześniej gastrostomię / (w połączeniu z PEG Ch 18 z poz. 4 / formularza); / - nie wymagający interwencji na / otwartej jamie brzusznej / - umożliwiający jednoczesną / dekompresję żołądka i żywienie do / jelita; / - posiadający specjalną spiralę, która	szt.	2
	po usunięciu prowadnicy / przyjmując spiralny kształt ułatwia / przemieszczanie się przez / oddźwiernik do jelita i dopasowuje / swój kształt do przewodu / pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę / mocującą; / - zgłębnik wykonany z miękkiego, / nieprzezroczystego poliuretanu, / nietwardniejącego przy dłuższym / stosowaniu; / - zawierający centymetrową podziałkę / - dołączona prowadnica (pokryta / silikonem) z kulkową końcówką; / - posiadający właściwości / kontrastujące w promieniach / RTG(całą swoją powierzchnią); / - dalszy koniec zgłębnika posiada / cztery boczne otwory na / różnych poziomach, zakończony jest / "ślepo" końcówką z dodatkowym / otworem umożliwiającym np. / założenie pętli z nici ułatwiającej / pociągnięcie zgłębnika podczas / zakładania metodą endoskopową / i tzw. antenką z kuleczką / umożliwiającą chwycenie jej / kleszczykami endoskopu; / - zgłębnik nie zawiera DEHP, nie / zawiera lateksu, pakowany / pojedynczo. / - zapasowy łącznik do zmiany długości / docelowej zgłębnika / jejunostomijnego; / - opakowanie gwarantujące sterylność / przez minimum 60 miesięcy / Rozmiar: CH 9/105 cm
6.	Strzykawka Enteralna z końcówką ENFit: / - przeznaczona tylko do obsługi / żywienia drogą przewodu / pokarmowego; / - nie zawierająca lateksu; / - centryczna: / - przeznaczona do jednorazowego / użytku w celach żywienia / enteralnego dla jednego pacjenta; / - opakowanie gwarantujące sterylność / przez minimum 60 miesięcy; / - standard ISO 80369-3; / Rozmiary: / 10 ml -	szt.	1600
7.	Strzykawka Enteralna z końcówką ENFit: / - przeznaczona tylko do obsługi / żywienia drogą przewodu / pokarmowego; / - nie zawierająca lateksu; / - niecentryczna: / - przeznaczona do jednorazowego / użytku w celach żywienia / enteralnego dla jednego pacjenta; / - opakowanie gwarantujące sterylność / przez minimum 60 miesięcy; / - standard ISO 80369-3; / Rozmiary: / 60 ml -	szt.	15 800
8.	Łącznik stożkowy umożliwiający połączenie zestawu ENFIT do podaży dojelitowej z żeńskimi łącznikami typu oral/enlock opakowanie 5x6szt	op.	50
9.	Złączka umożliwiająca szczelne połączenie łącznika ze strzykawką typu luer ze zgłębnikiem dojelitowym EnFit opakowanie 5x6szt	op.	15
10.	Zgłębnik typu Flocare PUR: / Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. / Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania / zestawu do żywienia. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet ze złączem ENFit . Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać częściej niż co 6 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu. / Rozmiar : CH 14/110 cm.	szt.	125
11.	Zestaw do podaży diety w wersji grawitacyjnej do worka.	Szt.	600
12.	Zestaw do podaży diety w wersji do pompy Flocare Infinity do worków	Szt.	2500
13.	Złącze bolus do pobierania diety bezpośrednio z opakowania przy użyciu strzykawki ENFit, opakowanie 30szt	op.	32
	RAZEM: