URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 96, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: komunikacja@um.swidnica.pl    www.um.swidnica.pl

DI.7013. 15.2023                                                                  Świdnica 06 października 2023 r.

WYKONAWCY

- wszyscy-

dotyczy: postępowania nr P-105/X/23  o udzielenie zamówienia publicznego   pn. „Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy” - Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r.  poz. 1605)  informujemy, że w toku niniejszego postępowania, w dniu 06.10.2023 r. do Zamawiającego wpłynęło pytania dotyczące treści SWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy przejścia ul. K. Wielkiego. Po dokonaniu wizji w terenie stwierdzono kolizję projektowanego chodnika z istniejącym drzewostanem. Zdjęcia w załączeniu. Proszę                   o wyjaśnienie.

Odpowiedź 2:

Z projektowanym obok przejścia chodnikiem kolidują dwa drzewa. Wykonawca winien przesadzić drzewa w miejsca pokazane na załączonej mapie. Koszty wynikające                               z  przesadzenia drzew Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej.

Z-ca Dyrektora Wydziału

Jarosław Markowski

Otrzymują:

- WPI,

- a/a.