Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.1

Część nr  1 –  Worki kriogeniczne do mrożenia materiału przeszczepowego

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki kriogeniczne wykonane E.V.A.( Etyl Winyl Acetate) z drenem łącznikowym o długości 10 cm, przeźroczysty, matowy. Worek posiada wymiary: 130 mm +/- 2 x 256 mm +/- 3, grubość 0,35 mm, pojemność rzeczywista: 40-160 ml, pojemność nominalna: 520 ml. Zakres temperatury: -196 st C do + 40 st C |  | szt | 360 |  |  |  |
| 2 | Sterylne pojemniki transportowe (PVC-DEHP) służące do dozowania składników krwi poprzez dren z plastikową igłą (spike) i posiadające objętość nominalną 300 ml. |  | szt | 120 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.2

Część nr  2–  Odczynnik DMSO do mrożenia materiału przeszczepowego

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw Cell Connect, dedykowany w celu usprawnienia dodawania hematopoetycznych komórek i roztworu krioprezerwacyjnego do max 4 worków kriogenicznych w systemie zamkniętym. Składa się z 60 ml strzykawki i systemu zamykanych drenów. 1 op = 12 szt |  | op | 13 |  |  |  |
| 2 | Sterylny roztwór czystego 100% DMSO pakowany w polimerowych 10 ml ampułko-strzykawkach wolnych od jonów metali ciężkich, odpornych na rozbicie. Produkt powinien posiadać znak CE i spełniać wymogi USP oraz standardy Farmakopei Europejskiej. Ampułko –strzykawki z roztworem do krioprezerwacji z zaworem i drenem, umożliwiają pracę w aseptycznych warunkach przy użyciu techniki układu zamkniętego. |  | op | 450 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.3

Część nr  3 – Pipety, próbki stożkowe, końcówki do pipet

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pipety Pasteura poj. Ok. 3 ml z podziałką co 0,5 ml, bezbarwne, długość 13-15 cm, z PE, niesterylne op. Max 1000 szt |  | szt | 10 000 |  |  |  |
| 2 | Probówki stożkowe typu Falcon z nadrukowaną podziałką co 0,5 ml i zakręcanymi korkami ( poj. 15 ml) pakowane w statywie styropianowym |  | szt | 200 |  |  |  |
| 3 | Probówki stożkowe typu Falcon z nadrukowaną podziałką co 2,5 ml i zakręcanymi korkami ( poj. 50 ml) pakowane w statywie styropianowym |  | szt | 200 |  |  |  |
| 4 | Sterylne probówki do głębokiego mrożenia o poj. 2 ml z wkręcanym korkiem i uszczelką silikonową z podziałką i polem do opisu oraz nóżkami stabilizującymi (typu NUNC), op. Max 50 szt |  | szt | 2 000 |  |  |  |
| 5 | Probówki typu Eppendorf, poj. 1,5 ml z dnem stożkowym, zamykane, bezbarwne, op. Max 1 000 szt. |  | Szt | 1 000 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.4

Część nr  4 – Końcówki do pipet

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Końcówki do pipet o poj. do 200 µl, żółte, typu HTL- kompatybilne z pipetami typu Eppendorf oraz pojemnikami typu Omnitip, pakowane w stos po 960 szt |  | op | 20 |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet o poj. do 1000 µl , niebieskie, typu HTL- kompatybilne z pipetami typu Eppendorf oraz pojemnikami typu Omnitip, pakowane w stos po 576 szt |  | op | 5 |  |  |  |
| 3 | Końcówki do pipet o poj. do 10 µl, bezbarwne, typu HTL- kompatybilne z pipetami typu Eppendorf oraz pojemnikami typu Omnitip, pakowane w stos po 960 szt |  | op | 6 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |