## Arkusz1
Załącznik nr 2A do SIWZ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY
Grupa 1 - Zestaw do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędzwiowo-krzyżowym
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | 1. Wieloosiowe i sztywne, samogwintujące, podwójnie gwintowane śruby tulipanowe. 2. Śruby o średnicy 5,5mm, 6,5mm, 7,5mm, długość od 30mm do 60mm ze skokiem co 5mm. Średnica śrub kodowana kolorami. Wysokość głowy śruby 15,5mm. 3. Śruby o średnicy 4,5 mm, długość od 20mm do 45 mm ze skokiem co 5mm oraz śruby o średnicy 8,5 mm, długość od 35mm do 60mm, ze skokiem co 5mm. 4. Śruby biodrowe o średnicy 6,5mm, 7,5mm, 8,5mm, długość od 70mm do 100mm ze skokiem co 10mm. 5. Zakres kątowy śrub 60 stopni. 6. Pręty tytanowe o średnicy 5,5mm wstępnie wygięte, długość od 35mm do 80mm ze skokiem co 5mm oraz od 80mm do 150mm ze skokiem co 10mm. Pręty proste o długości 200mm i 400mm 7. Dostępne w zestawie łączniki poprzeczne wieloosiowe z możliwością połączenia prętów przebiegających względem siebie pod różnym kątem o długości od 30 do 80mm umożliwiające ruchomość na długości 10 mm. 8. Dostępność narzędzi do wykonania repozycji kręgozmyku do 30mm bez użycia śrub wyciągowych (szybki reduktor x 2). Opcjonalnie dostępne śruby wyciągowe. 9. Komplet stanowią: 4 śruby transpedikularne + 4 nakrętki blokujące + 2 pręty + 1 poprzeczka. |  |  | Wielkość depozytu zależna od potrzeb Zamawiającego | kpl. | 50
Depozyt w wielkości zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia
Grupa 2 - Osprzęt do Generatora Cosman G4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Zestaw do lezji nerwu trójdzielnego: W skład zestawu wchodzi: kabel do podłączenia elektrody 3m; kaseta do sterylizacji elektrod; wielorazowa elektroda zagięta; wielorazowa elektroda prosta; sztylet; kaniula; narzędzie wprowadzające; ogranicznik głębokości ; adapter do płukania. Zestaw kompatybilny z aparatem Cosman G4 posiadanym przez zamawiającego. |  |  |  | szt. | 1
2 | Zestaw do termolezji. W skład zestawu wchodzi: elektroda wielorazowy długość 5cm; kabel wielorazowy do aparatu G4; kaseta do mycia i sterylizacji. Zestaw kompatybilny z aparatem Cosman G4 posiadanym przez zamawiającego. |  |  |  | szt. | 2
3 | Jednorazowa kaniula do termolezji, zagięta, długość 5cm, długość końcówki roboczej 4mm, średnica 22G, kompatybilna z elektrodą wielorazową o długości 5cm współpracująca z aparatem Cosman G4 posiadanym przez zamawiającego |  |  |  | szt. | 100
RAZEM:
Grupa 3 - Zestaw stymulatorów rdzenia kręgowego z funkcją BURSTDR
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Stymulator rdzeniowy; Stymulatory rdzeniowe, z ogniwem pierwotnym z możliwością podłączenia elektrod od 4 do 20 kontaktów; stymulator posiadający funkcję stymulacji tonicznej jak i funkcję BurstDR (impulsy uwalniane w interwałach) w jednym urządzeniu; stymulator z możliwością aktualizacji oprogramowania; możliwość wykonania skanu MRI całego ciała przy elektrodzie zaimplantowanej pomiędzy Th7 a Th12; stałe natężenie prądu – automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów; możliwość ustawienia min. 14 niezależnych programów; |  |  | 1 | szt. | 4
2 | Elektrody; Elektrody 20 kontaktowe - 5 kolumn, 4 rzędy z wykorzystaniem technologii pozwalającej uzyskać szerokie pokrycie stymulacji; Elektroda 8 kontaktowa, serii S wraz z system do implantacji typu Epiducer – elektrody z prowadnikiem do sterowania w kanale. System do przezskórnej implantacji elektrod chirurgicznych z miękkiego, przeziernego radiologicznie tworzywa; Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do generatora; Długość przewodu elektrod: 60 cm; Elektrody do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 2 | szt. | 4
3 | Łączniki; Długość łączników do wyboru przez zamawiającego: 30 i 60 cm |  |  | 2 | szt. | 8
4 | Programator pacjenta do systemów nieładowalnych; Pracujący bezprzewodowo, zapewniający pełną obsługę ustawionych wcześniej parametrów; programator pacjenta, umożliwiający pełną obsługę generatora modyfikację natężenia stymulacji i wyboru programu; Programator pacjenta obsługiwany w języku polskim i języku obcym (minimum: język angielski) |  |  | 1 | szt. | 4
5 | Stymulator rdzeniowy ładowalny; kompatybilny z w/w osprzętem i elektrodami; długość przeżycia baterii do 10 lat; możliwość ustawienia programów tonicznych i BURST DR w jednym urządzeniu; w zestawie ładowarka i indywidualny pilot pacjenta |  |  | 1 | szt. | 10
6 | Ładowarka; Do stymulatorów ładowalnych |  |  | 1 | szt. | 10
7 | Programator pacjenta do systemu ładowalnego; Programator pacjenta zapewniający sterowanie ustawionymi wcześniej parametrami, oraz włączenie/wyłączenie stymulatora |  |  | 1 | szt. | 10
8 | Tunelizator; Jałowy, jednorazowy |  |  | 1 | szt. | 15
9 | Głowica do stymulatora próbnego lub jałowe kable (do wyboru); Osprzęt do wykonania testu śródoperacyjnego |  |  | 1 | szt. | 8
10 | Oddanie w używanie Programatora lekarskiego na cały czas trwania umowy; Programator umożliwiający wysyłanie danych w formacie PDF |  |  |  | szt. | 1
RAZEM:
UWAGA:
Programator pacjenta: umożliwiający pełną obsługę generatora (modyfikację natężenia stymulacji i wyboru programu); Programator pacjenta obsługiwany w języku polskim i języku obcym (minimum: język angielski)
Grupa 4 - Zestawy stymulatorów DBS - dwukanałowy, nieładowalny
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Generator nieładowalny; Stymulator DBS dwukanałowy – stałonatężeniowy o amplitudzie 0 – 12,75 mA; automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów; Pojemność baterii min.5,0 Ah, o opływowym, zaokrąglonym kształcie, z możliwością aktualizacji dostępnego oprogramowania; Zapis pomiaru impedancji w czasie ostatnich 90 dni; Ocena zużycia baterii wraz z komunikatem informującym o czasie wymiany |  |  | 1 | szt. | 5
2 | Elektroda umieszczana wewnątrz -mózgowo; Elektroda domózgowa 8 – kontaktowa, kierunkowa: długość kontaktów 1.5 mm – z odstępami pomiędzy kontaktami 0,5 lub 1,5 mm, do wyboru, długość kabla łączącego 30 i 40 cm, do wyboru; posiadająca znacznik widoczny w zdjęciach RTG, określający dokładne położenie elektrody/kontaktów |  |  | 2 | szt. | 5
3 | Łącznik do elektrody; Elastyczny, rozciągliwy, niskoprofilowy łącznik do elektrod, o budowie cewki o rozciągliwości około 10%, o długości 50 cm, 60 cm lub 90 cm |  |  | 2 | szt. | 5
4 | Fiksator elektrody; Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14 do 17 mm, z automatycznym systemem blokującym przewód elektrody |  |  | 2 | szt. | 5
5 | Programator pacjenta; Programator pacjenta, pracujący bezprzewodowo, obsługiwany przez Bluetooth, z wyświetlaczem w języku polskim oraz wielu innych językach (minimum języku angielskim) |  |  | 1 | szt. | 5
6 | Adapter Łącznik; system adaptacyjny z akcesoriów z 4-kontaktowych do 8-kontaktowych |  |  | 2 | szt. | 8
7 | Oddanie w używanie programatora lekarskiego, umożliwiającego pełne programowanie pacjenta oraz eksport danych w formacie PDF, pracującego bezprzewodowo; na cały okres trwania umowy |  |  |  | szt. | 1
8 | Oddanie w używanie stymulatora próbnego śródoperacyjnego na cały okres trwania umowy |  |  |  | szt. | 1
RAZEM:
Pomoc wykwalifikowanego Neurofizjologa przy każdym zabiegu, ze znajomością microrecordingu i macrostymulacji
Grupa 5 - Zestawy stymulatorów DBS - dwukanałowy, ładowalny
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Generator ładowalny; Stymulator dwukanałowy, stałonatężeniowy, ładowalny |  |  | 1 | szt. | 3
2 | Elektrody domózgowe; Elektrody domózgowe czterokontaktowe, z aktywnym elektrycznie pierwszym kontaktem, o długości 3 mm. Długość pozostałych 3 aktywnych kontaktów 1,5 mm – o odstępach pomiędzy złączami 0,5 mm i 1,5 mm, do wyboru przez Zamawiającego. Długość kabla łączącego 30 i 40 cm, do wyboru przez Zamawiającego |  |  | 2 | szt. | 3
3 | Łączniki do elektrody; Elastyczne łączniki do elektrod, niskoprofilowe, o rozciągliwości około 16%, o długości 50 cm, 60 cm, 90 cm do wyboru przez Zamawiającego |  |  | 2 | szt. | 3
4 | Fiksator elektrody; Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14 do 17 mm, z automatycznym systemem blokującym przewód elektrody |  |  | 2 | szt. | 3
5 | Programator pacjenta; Programator pacjenta zapewniający sterowanie ustawionymi wcześniej parametrami, oraz włączenie/wyłączenie stymulatora |  |  | 1 | szt. | 3
6 | Ładowarka; Do stymulatorów ładowalnych |  |  | 1 | szt. | 3
7 | Oddanie w używanie systemu do microrecordingu |  |  |  | szt. | 1
8 | Oddanie w używanie systemu microdrive |  |  |  | szt. | 1
9 | Oddanie w używanie programatora lekarskiego na cały okres trwania umowy |  |  |  | szt. | 1
RAZEM:
W ramach grupy 5 Wykonawca zapewni:
a) Specjalistyczne szkolenie zespołu neurochirurgicznego - w zakresie programowania systemów DBS
b) Specjalistyczne szkolenie neurologów kwalifikujących do zabiegu - w zakresie programowania systemów DBS.
Grupa 6 - Osprzęt do neuronawigacji, wiertarki szybkoobrotowej i aspiratora ultradźwiękowego firmy Stryker
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Końcówki do aspiratora ultradźwiękowego; Końcówki typu Straight (opakowanie 5szt.) kompatybilne z aspiratorem ultradźwiękowym Sono pet firmy Stryker |  |  |  | op. | 2
2 | Końcówki do aspiratora ultradźwiękowego; Końcówka do cięcia tkanek twardych typu nóż harmoniczny (opakowanie 5szt.) kompatybilne z aspiratorem ultradźwiękowym Sonopet firmy Stryker |  |  |  | op. | 4
3 | Ostrze do kraniotomu kompatybilne z napędem serii UHT Core firmy Stryker |  |  |  | szt. | 70
4 | Nasadka narzędziowa obrotowy kraniotom średni kompatybilny z napędem UHT Drill firmy Stryker |  |  |  | szt. | 3
5 | Jednorazowa sterylna bateria 3V kompatybilna z aktywnymi narzędziami nawigacji Stryker |  |  |  | szt. | 100
RAZEM:
Grupa 7 - Materiał do kranioplastyki
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Materiał do kranioplastyki; Materiał polimerowy do uzupełniania ubytków pokrywy czaski. Przeznaczony do przygotowania w trakcie operacji, umożliwia odtworzenie ubytku powierzchni do 35 cm2; Opakowanie produktu składa się z: polimeru PMMA w proszku 20 gram; rozpuszczalnika/utrwalacza 6,65 gram |  |  | 2 | szt. | 50
Grupa 8 - Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo–lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu miedzytrzonowego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu miedzytrzonowego; Stabilizacja oparta na przezskórnych, wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm; Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym; Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostępne pręty Co 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm; W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą; Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora; Zestaw zawiera śruby do podawania cementu : Sterylne śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu - korówkowy szerszy i samotnący - ostry na stożku, tulipanowe wieloosiowe (z ruchomą główką).; Śruby kaniulowane z dodatkowymi trzema rzędami otworów znajdujące się pod kątem 120° względem siebie; Długość śrub w zakresie 40-55 mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub 5.5 6.5 i 7.5 mm.; Możliwość zastosowania pręta 5,5 i 6,0mm; Do każdej śruby jednorazowa, pakowana sterylnie jednostka doprowadzająca; W skład kompletu wchodzi: 4 śruby przezskórne, 2 śruby augmentacyjne, 4 blokery, 2 pręty, 1 drut Kirschnera 1 igła naprowadzająca.
1A | KOMPLET: 4 śruby przezskórne, 4 blokery, 2 pręty, 1 drut kirschnera, 1 igła naprowadzająca |  |  | Wielkość depozytu zależna od potrzeb Zamawiającego | kpl. | 70
1B | KOMPLET: 4 śruby przezskórne augmentacyjne, 4 podajniki cementu, 4 blokery, 2 pręty, 1 igła naprowadzająca |  |  | Wielkość depozytu zależna od potrzeb Zamawiającego | kpl. | 20
RAZEM:
Depozyt w wielkości zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia
Grupa 9 - Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego; Zestaw do implantacji winien zawierać: substancję czynną w ilości zalecanej do podania w odcinku lędźwiowym i szyjnym - winna ona zawierać środek cieniujący umożliwiający lokalizację podania; dwie strzykawki o pojemności 1ml; dwie igły do podawania substancji czynnej do przestrzeni między trzonowej w odcinku lędźwiowym; jedną igłę o wysokim przepływie (np.19G5); igłę odpowiednią do podawania substancji w odcinku szyjnym; zestaw powinien być zapakowany sterylnie, gotowy do użycia w warunkach sali operacyjnej. |  |  | 3 | szt. | 50
Grupa 10 - Proteza kości sklepienia czaszki
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Proteza kości sklepienia czaszki; Wykonana techniką dziania z przędzy poliestrowej i polipropylenowej; Charakteryzująca się niską masą właściwą, brakiem chłonności wody, sterylna o wymiarach 134x110x19mm |  |  | 2 | szt. | 15
Grupa 11 - Indywidualna proteza kości czaszki
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Proteza ubytku kości czaszki o pow. 50-120 cm² na indywidualne zamówienie. Indywidualna proteza kości czaszki. Proteza kości czaszki wykonana techniką dziania z przędzy polipropylenowej i poliestrowej, przeznaczona do wypełnienia ubytku kości w pokrywie czaszki, posiadająca zdolność odkształcania się, duża wytrzymałość mechaniczna, niska masa właściwa, prawie całkowity brak chłonności wody, nietoksyczna, brak cieniodajności dla promieni rentgenowskich. Proteza wykonywana na indywidualne zamówienie, do zaopatrzenia ubytku u konkretnego pacjenta na podstawie analizy danych obrazowych uzyskanych w badaniu tomografem komputerowym (zdjęcie CT). Wyrób w wersji niejałowej, do sterylizacji przed użyciem. |  |  |  | szt. | 6
2 | Proteza ubytku kości czaszki o pow. Powyżej 120 cm² na indywidualne zamówienie. Indywidualna proteza kości czaszki. Proteza kości czaszki wykonana techniką dziania z przędzy polipropylenowej i poliestrowej, przeznaczona do wypełnienia ubytku kości w pokrywie czaszki, posiadająca zdolność odkształcania się, duża wytrzymałość mechaniczna, niska masa właściwa, prawie całkowity brak chłonności wody, nietoksyczna, brak cieniodajności dla promieni rentgenowskich. Proteza wykonywana na indywidualne zamówienie, do zaopatrzenia ubytku u konkretnego pacjenta na podstawie analizy danych obrazowych uzyskanych w badaniu tomografem komputerowym (zdjęcie CT). Wyrób w wersji niejałowej, do sterylizacji przed użyciem. |  |  |  | szt. | 8
RAZEM:
Czas realizacji zamówienia liczony od momentu przekazania zdjęcia CT.
Grupa 12 - Dynamiczna stabilizacja między wyrostkami kolczystymi w odcinku lędźwiowym (stabilizatory międzykolczyste)
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Implant winien być wykonany z materiału typu PEEK; Założenie implantu nie powinno powodować uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych; Dostęp jednostronny; Implantacja za pomocą samorozprężenia, mechanizm klamrowy; Implantacja bez dodatkowych mocowań; Implant jednoelementowy, asymetryczny, bez dodatkowych elementów blokujących i zamykających podczas implantacji; Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości: małym (12mm) i średnim (15mm); Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8mm do 16mm, stopniowo co 2 mm; Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym w badaniach RTG i MRI; Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu - data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia; Instrumentarium oraz pełen zakres rozmiarów implantów; W zestawie instrumentarium narzędzie do usuwania implantu; W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia magazynu komisowego zawierającego instrumentarium oraz implanty obejmujące pełen zakres rozmiarów, po dwa w każdym rozmiarze; Uzupełnienie zużytych implantów w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania |  |  | Po 2 sztuki w każdym rozmiarze | szt. | 100
Grupa 13 - Stabilizacja między wyrostkami kolczystymi w odcinku lędźwiowym (stabilizatory międzykolczyste)
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Implant powinien być wykonany z materiału typu tytan; Założenie implantu nie powinno powodować uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych; Implant winien być zbudowany z dwóch części zaopatrzonych w kolce do stabilizacji na wyrostkach międzykolcowych; Implant winien być dostępny w kilku rozmiarach wysokość od 8mm do 16mm, stopniowo co 2mm, wpływające na dystrakcję.; Założenie implantu powinno odbywać się poprzez zakleszczenie na sąsiednich wyrostkach dwóch blaszek z kolcami oraz zablokowanie śrubą; Implanty muszą być dostarczane w sterylnym opakowaniu - data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia; Instrumentarium oraz pełen zakres rozmiarów implantów; W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia magazynu komisowego zawierającego instrumentarium oraz implanty obejmujące pełen zakres rozmiarów, po dwa w każdym rozmiarze; Uzupełnienie zużytych implantów w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania |  |  | Po 2 sztuki w każdym rozmiarze | szt. | 100
…………………………………..
1: Dotyczy wszystkich grup tj. od 1 do 13: |  |  | Podpis Wykonawcy
Wszystkie implanty, zarówno sterylne jak i niesterylne dostarczane w fabrycznych opakowaniach wyposażonych w niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (kod kreskowy).
Numer serii nadrukowany na implancie oraz jego rozmiar i numer katalogowy musi być zgodny z niepowtarzalnym kodem Identyfikacyjnym (kodem kreskowym) nadrukowanym na opakowaniu
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Oferowany przedmiot zamówienia opisać” do szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 2A do SIWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym