## 1
Pakiet 1
Implant do osteotomii pięty
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Implant do osteotomii pięty złożony z tytanowej płytki o skoku 5mm, 7,5mm i 10mm. Czterech śrub blokowanych wykonanych z tytanu o średnicy 3,5mm w długościach od 20 do 44mm oraz jednej śruby ciągnącej o średnicy 4mm dostępnej w długościach od 28 do 44mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  | 8%

## 2
Pakiet 2
Zestaw do rekonstrukcji barku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | System składający się z: Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego Implant pakowany pojedynczo. (2 szt) Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze, grubości min #2 niewchłaniana o min. szerokości 2 mm. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi 2 szt. Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 szt) | szt. | 5 |  |  |  |  | 8%
2 | Zestaw sterylny do rekonstrukcji więzłowzrostu piszczelowo - strzałkowego | szt. | 5 |  |  |  |  | 8%

## 3
Pakiet 3
Nitynilowe igły
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Elastyczna nitynolowa igła zakończona oczkiem dedykowana do szycia łąkotki metodą inside out. Pakowana po 5 sztuk, sterylna | op. | 2 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 op.

## 4
Pakiet 4
Taśmy i nici
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt. | 100 |  |  |  |  | 8%
2 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojczykowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm. | szt. | 100 |  |  |  |  | 8%
3 | Nić chirurgiczna do zabiegów ortopedycznych o długości 97 cm, +/- 0,5 cm, niewchłanialna wzmacniana włóknami poliamidowymi. Nić w kolorze niebieskim. Grubość USP2 z igłą o długości 26,5 mm +/- 0,5 mm. Wytrzymałość na zrywanie >7N. | szt. | 100 |  |  |  |  | 8%
4 | Oplatany szew polimerowy o długości 97 cm, +/- 0,5 cm, niebieski, z igłą odwrotnie tnącą. Grubość USP2 z igłą o długości 36,6 mm +/- 0,5 mm. Nitka o zwiększonej wytrzymałości, niewchłanialna. Wytrzymałość nitki na zrywanie >7 N . | szt. | 100 |  |  |  |  | 8%
5 | Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2, 1 niebieski i 1 czarno-biały o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Wytrzymałość na zrywanie >7N. | szt. | 100 |  |  |  |  | 8%
Depozyt po 2 szt.

## 5
Pakiet 5
Kotwica tytanowa do stopy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Kotwica tytanowa do stopy, wymiary 3-4mm o długości 9-12mm. Implant dostępny w wersji z dwoma i czterema mocnymi szwami zakończonymi igłami. Implantacja bez potrzeby wstępnego nabijania lub nawiercania otworu pod kotwice. | Szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 szt.

## 6
Pakiet 6
Implant do barku technika Latarjet
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | System składający się z: Tytanowa płytka służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego w technice Latarjet. (1 szt) Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm. (2 szt) | Szt. | 2 |  |  |  |  | 8%

## 7
Pakiet 7
Implanty do naprawy stożka i obrąbka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Implant biokompozytowy. Wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 5-6mm i długości 14-16mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Sterylny. | Szt. | 6 |  |  |  |  | 8%
2 | Implant biokompozytowy. Wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 4-5mm i długości 12-14mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Sterylny. | Szt. | 6 |  |  |  |  | 8%
3 | Implant niewchłanialny wykonany z PEEK. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5-7mm i długości 14-16mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Sterylny. | Szt. | 6 |  |  |  |  | 8%
4 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w minimum 3 rozmiarach. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | Szt. | 10 |  |  |  |  | 8%
5 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | Szt. | 10 |  |  |  |  | 8%
Depozyt po 2 szt.

## 8
Pakiet 8
Implant biokompozytowy PEEK
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Implant Biokompozytowy wbijany z wieloma wypustkami w celu lepszej stabilizacji w kości, przeładowany wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2. Zestaw z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. | Szt. | 6 |  |  |  |  | 8%
2 | Implant sterylny niewchłanialny wykonany z PEEK, wbijany, Implant z wieloma wypustkami na całym obwodzie i po całej długości implantu do lepszego trzymania w kości. Implant z dwiema nićmi #2, | Szt. | 6 |  |  |  |  | 8%
Depozyt po 2 szt.

## 9
Pakiet 9
Trauma do złamań
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka od strony bocznej, uniwersalna, przednio boczna. W części bocznej płytki zagęszczone otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami 2,4/2,7mm i korowe 2,7mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Dł. od 77 do 124mm, ilość otworów od 7 do 12. | szt | 2 |  |  |  |  | 8%
2 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka od strony przyśrodkowej, uniwersalna, przednio przyśrodkowa. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od 77 do 102mm, ilość otworów od 6 do 8. | szt | 2 |  |  |  |  | 8%
3 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań przunasadowych, zakładana z dostępu przyśrodkowego. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór umożliwiający wstępna stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworów w tym 5 otworów w głowie płytki. | szt | 2 |  |  |  |  | 8%
4 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory blokujące nie wymagające zaślepek/przejściówek współpracujące z wkrętami blokowanymi 3,5mm i otwory kompresyjne pod wkręty korowe 3,5mm oraz podłużny otwór kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. W części trzonowej płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 122 mm do 302 mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. | szt | 2 |  |  |  |  | 8%
5 | Płytka hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwór umożliwiający wprowadzanie wkrętów korowych pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Płytka posiada haki umożliwiające zakotwiczenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość 62mm. | szt | 2 |  |  |  |  | 8%
6 | Płytka grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej, w kształcie litery H. 12 otworów w tym 10 otworów blokowanych z gwintem stożkowym z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7 mm oraz 4 podłużna otwory pod wkręty korowe 2,4/2,7 mm. Płytka posiada 5 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Szerokość płytki 30 mm, wysokość 49 mm. Grubość płytki 1,8 mm. | szt | 2 |  |  |  |  | 8%
7 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady oraz trzonu kości promieniowej, dłoniowa, w kształcie litery T. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Głowa płytki o zmniejszonej grubości podgięta anatomicznie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 95 do 240 mm, od 5 do 15 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 3,0 mm. | szt | 3 |  |  |  |  | 8%
8 | Płytki wygięte rekonstrukcyjne, o promieniu wygięcia R88 lub 108mm, proste rekonstrukcyjne do zaopatrzenia złamań w obrębie miednicy z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej oraz wygięte rekonstrukcyjne do zespoleń spojenia łonowego. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Materiał tytan. | szt | 2 |  |  |  |  | 8%
9 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 108 mm do 396 mm, od 2 do 18 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
10 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 156 mm do 316 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
11 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 lub korowych 3.5/2,7 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 116 do 246mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
12 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5, 5,0) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 i 4,0 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
13 | Płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,2 - 1,8 mm. Różne kształty: x, prostokątna, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa. Otwory gwintowane do śrub o średnicy 2,4/ 2,7/3,5 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt | 3 |  |  |  |  | 8%
14 | Płytka blokowana, tubularna (1/3 rurki). Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 28 do 148mm, od 2 do 12 otworów. Grubość płytki 1,8 mm. | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
15 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 60 do 424mm, od 4 do 30 otworów. Grubość płytki 3,5 mm. | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
16 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 56 do 303mm, od 3 do 16 otworów. Grubość płytki 3 mm. | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
17 | Płytka wąska, kompresyjna, blokowana z ograniczonym kontaktem, gruba. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych/gąbczastych 3,5/3,5/4,0mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 100 do 280 mm, od 6 do 18 otworów. Grubość płytki 4,0 mm. | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
18 | Płytka wygięta blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, szeroka. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera 2,0mm. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 229 do 336mm, od 12 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
19 | Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. | szt | 300 |  |  |  |  | 8%
20 | Grotowkręty Schanza o średnicy 2,5 do 6,0 mm i długości 40 – 300 mm | szt | 50 |  |  |  |  | 8%
Depozyt po 2 szt.

## 10
Pakiet 10
Proteza stawu rzepkowo-udowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Element udowy w co najmniej 5 rozmiarach z podziałem na prawy i lewy. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
2 | Element piszczelowy w co najmniej 4 rozmiarach. Rozmiarówka od min 28-41. Mocowanie rzepki min. 3 pegami | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%

## 11
Pakiet 11
Zestaw do stabilizacji międzykolczystej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Tytanowe płytki do stabilizacji międzykolczystej, komplet: Płytka dynamiczna, Płytka blokująca, Implant stabilizujący, Pręt Tytanowe płytki do stabilizacji międzykolczystej. Płytka obrotowa o zakresie +/-15°, dostępna w zakresie długości 35-47mm, stopniowane co 3 mm. Dodatkowo dostępne płytki o długości 500mm i 55mm. W zestawie implant ze zintegrowanym prętem pozwalający na uzyskanie dystrakcji o określonej wysokości. Zakres wysokości dystrakcji to 8-16mm ze skokiem co 2mm. Dostępne pręty zabezpieczające o długości 25,30 i 35mm. | kpl | 1 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 1 kpl

## 12
Pakiet 12
Szycie łękotki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Igła reparacyjna do łękotki, sterylna | szt | 6 |  |  |  |  | 8%

## 13
Pakiet 13
Zestaw do płukania ran
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | System do płukania ran z wbudowaną baterią. Sterylny jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze min. 10 szt. | kpl | 5 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 szt.

## 14
Pakiet 14
Zestaw do przeszczepów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Zestaw do przeszczepów mozaikowych do sterylnego transferu autologicznego chrzęstno-kostnego. Podbieraki o różnej głębokości w co najmniej 4 rozmiarach | kpl | 1 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 1 kpl

## 15
Pakiet 15
Rekonstrukcja stożka rotatorów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Sterylne igły do rekonstrukcji stożka rotatorów do posiadanego przez zamawiającego Vipera lub użyczenie narzędzia kompatybilnego z igłami z umowy | szt | 5 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 szt.

## 16
Pakiet 16
Kosze rewizyjne biodra
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Proteza rewizyjna biodra składająca się z kosza do rekonstrukcji ubytków: | kpl | 5 |  |  |  |  | 8%
| Panewka rewizyjna | szt. | 5 |  |  |  |  | 8%
| Augument | szt. | 5 |  |  |  |  | 8%
| Wkładka korygująca | szt. | 5 |  |  |  |  | 8%
| Wkładka polietylenowa | szt. | 5 |  |  |  |  | 8%
| Śruby kostne min. 6,5mm | szt. | 15 |  |  |  |  | 8%

## 17
Pakiet 17
Implanty do kości paliczków, nadgarstka i łokcia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
I. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prosta 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 4,6 otworowa. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
2. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
3. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
4. | Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
5. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
6. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
7. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
8. | Płytka tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
9. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 5,11,12 otworowe oraz profil 1.0 mm z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 6,11,12 otworowe. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
10. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste i prostokątne 4 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
11. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste i w kształcie litery T 8 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
12. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, rotacyjne, trapezoidalne 6,9 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
13. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, trapezoidalne i do kości łódeczkowatej 6,8,10 otworowe, blokowana. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
14. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
15. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L-6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
16. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, oraz profil 1.3 mm, proste 5 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
17. | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6,7,8 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
18. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 9 i 10 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
19. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 8 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapezoidalne 8 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
20. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapoezoidalne 10 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
21. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
22. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka 6 i 8 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
23. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
24. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierajace 10 i 11 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
25. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
26. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
27. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
28. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
II. | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
29 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, dłoniowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), lewa i prawa, 10 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
30 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, grzbietowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), lewa i prawa, 11 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
31 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 18 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
32 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 19 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
33 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 12 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
34 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 12 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
35 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, proste, 16 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
36 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z małym wygięciem, 16 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
37 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z dużym wygięciem, 16 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
38 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, 5 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
39 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, proste 6 otworowa; w kształcie litery T 7 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
40 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, w kształcie litery L 8 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
41 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe,blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
42 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
43 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
44 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąski i szerokie, krótkie 12 i 14 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
45 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i szerokie, długie 13 i 15 otworowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
46 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
47 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
48 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i długie; szerokie, 13 i 15 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
49 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.8 mm, z flapem pod śruby samowiercące 1.5 mm, anatomicznie ukształtowane, 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
50 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, z 2 haczykami, anatomicznie ukształtowane, typu lunate facet, 7 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
51 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
52 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
53 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
54 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 20 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
55 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 25 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
56 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 29 otworowe, w tym 3 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
57 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
58 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
59 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
60 | Śruba dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
61 | Ostrza dedykowane do mechanizmu systemu do skrócenia kości łokciowej, grubość 0.4 mm, pakowane po 5 szt w opakowaniu, sterylne, z końcówką do systemu napędu Stryker / NSK; ConMed / Linvatec Hall / MicroAire / S&N Dyonics; Synthes /Zimmer UPS - do wyboru Zamawiającego. | szt. | 10 |  |  |  |  | 8%
62 | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 2 otworowe, z 2 haczykami. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
63 | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 4 otworowe, z 4 haczykami. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
64 | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 6 otworowe, z 2 haczykami. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
65 | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 12 otworowe, z 4 haczykami. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
66 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 30 |  |  |  |  | 8%
67 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 30 |  |  |  |  | 8%
68 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm dł. 8-14 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 30 |  |  |  |  | 8%
III. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
69 | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowa, blokowana. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
70 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
71 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
72 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, krókie, 10, 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
73 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, średnie, 12, 17 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
74 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, 17, 18 i 21 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
75 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 30 |  |  |  |  | 8%
76 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 30 |  |  |  |  | 8%
Depozyt po 2 szt.

## 18
Pakiet 18
Cementowana, rewizyjna, modularna proteza kolana, zawiasowo-obrotowa.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Zawiasowo -obrotowa proteza umożliwiająca odtworzenie naturalnego balansu więzadłowego i stabilizacji z zachowaniem pełnej mobilizacji stawu dzięki unikalnej konstrukcji bolca udowego łączonego z kołnierzem klina piszczelowego . Część udowa i piszczelowa kotwiąca dostępna w min 3 rozmiarach | kpl | 3 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 kpl.
Na czas obowiązywania umowy w cenie oferty użyczenie instrumentarium

## 19
Pakiet 19
Rekonstrukcja więzadeł krzyżowych stawu kolanowego.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | System składający się z samoblokującej tytanowej czterooczkowej płytki. Dwóch nici ciągnących wykonanych z plecionego polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej w kolorach białym i biało niebieskim umocowanych na końcach płytki. Ustalonej pętli o rozmiarach od 15 do 60 co 5 milimetrów wykonanych z tkanego poliestru. Umiejscowienie nici w środkowych otworach. | kpl | 50 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 kpl.
Na czas obowiązywania umowy w cenie oferty użyczenie instrumentarium

## 20
Pakiet 20
Zestaw do szycia łąkotki w technice in side-out
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Zestaw do szycia łąkotki składający się z dwóch igieł wykonanych z nitinolu o długości min 30 cm i średnicy min 0,7 mm. Każdy implant posiadający metrykę | szt. | 10 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 kpl.
Na czas obowiązywania umowy w cenie oferty użyczenie instrumentarium

## 21
Pakiet 21
Płyta z kablami do złamań okołoprotezowych.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Cienka. Plastyczna płyta hakowa do złamań okołoprotezowych wykonana ze stali nierdzewnej min 250 mm długości, dostarczana w komplecie wraz z min trzema kablami. Produkt sterylny. | szt | 10 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 szt
Na czas obowiązywania umowy w cenie oferty użyczenie instrumentarium

## 22
Pakiet 22
Proteza stawu promieniowo-nadgarstkowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Połowicza , anatomiczna proteza nadgarska bezcementowa, napylana na całej zewnętrzej powierzchni podwójną warstwą tytanu i hydroksyapatytu, w dwóch rozmiarach S i M. Dostępna także w wersji cementowanej w rozmiarze long . Wykonana ze stopu kobalt-chrom-molibden. Proteza zaopatrzona w dwa perforowane boczne żebra dla lepszej stabilizacji oraz zakotwiczenia fragmentów. Wewnętrzna powierzchnia wysoko polerowana. Implant sterylny | kpl | 2 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 kpl
Na czas obowiązywania umowy w cenie oferty użyczenie instrumentarium

## 23
Pakiet 23
Dwumobilna proteza stawu czworoboczno-śródręcznego kciuka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Implanty panewki wykonane z tytanu, pokryte porowatym tytanem oraz hydroksyapatytem w wersji standard z wbudowaną wkładką z wysokousieciowanego polietylenu. Panewka dodatkowo posiada antyrotacyjne bolce. Panewka w wersji dwumobilnej w min 3 rozmiarach i standardowa w min 2 rozmiarach. Szyjka offsetowa 15 stopni, dostępna w min. 3 długościach, uniwersalna | kpl | 2 |  |  |  |  | 8%

## 24
Pakiet 24
Stabilizacja piersiowo-lędźwiowa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Stabilizacja przeznasadowa odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa. Materiał stop tytanu. W zestawie śruby monoaksjalne i poliaksjalne oraz śruby redukcyjne, haki pedikularne i laminarne. Śruby o stożkowym rdzeniu, cylindrycznym kształcie powierzchni zewnętrznej gwintu kostnego i trapezowym zarysie gwintu. Wyposażona w dwa zacięcia samogwintujące. Śruby atraumatyczna (z zaokrąglonym końcem). Osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa). Wysokość łba śruby wystającej ponad pręt wynosi 5,5mm, średnica łba śruby wraz z elementem blokującym do 14mm. Śruby monoaksjalne dostępne w 10 rozmiarach średnic (4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,5mm; 8,5mm, 9,5mm i 10,5mm) a śruby poliaksjalne w 7 rozmiarach (4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,5mm). Zakres długości od 25mm do 100mm. Średnice kodowane kolorami. Śruby redukcyjne (z długimi ramionami gwintowanymi na całej długości i odłamywanymi po zabiegu) umożliwiają osadzenie pręta w kanałku śruby bez użycia dodatkowych narzędzi dopychających. W zestawie pręty proste o średnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu) i w zakresie długości od 40 do 500mm. Skład kompletu: 4 śruby transpedikularne, 4 blokery, 2 pręty, | kpl | 30 |  |  |  |  | 8%
| CHARSPINE2 Śruba poliaksjalna, redukcyjna, uniplanarna, do miednicy, hak laminarny, hak pedikularny. | szt. | 4 |  |  |  |  | 8%
| CHARSPINE2 Wkręt blokujący | szt. | 4 |  |  |  |  | 8%
| CHARSPINE2 MIS Pręt kręgosłupowy prosty | szt. | 2 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 kpl

## 25
Pakiet 25
Stabilizacje lędźwiowe klatkami międzytrzonowymi PLIF PEEK.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Klatki międzytrzonowe, wsuwane z dostępu tylnego techniką PLIF. Materiał – PEEK (polieteroeteroketon). Ząbkowane powierzchnie kontaktu klatki z blaszkami trzonów kręgowych. Kształt klatek w płaszczyźnie strzałkowej umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej w co najmniej trzech ustawieniach kątowych (0°, 4°, 7°). Zaokrąglony, atraumatyczny kształt naroży klatki w przekroju poprzecznym, dający możliwość implantacji skrajnie po bokach w obrębie przestrzeni miedzykręgowej. W środku implantu duży otwór w osi implantu, umożliwiający napełnienie wiórami kostnymi. Otwory boczne umożliwiające przerost tkanki kostnej. Dostępne dwie wersje długości implantów 20 i 25 mm. Wysokości implantów w zakresie 9-18 mm (skok co 1mm). Implant zaopatrzony w nieprzezierne dla promieni RTG | szt. | 30 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 kpl

## 26
Pakiet 26
Endoproteza barku: anatomiczna i odwrócona
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Anatatomiczna endoproteza stawu barkowego na trzpieniu bezcementowym o typie pressfit. Trzpień protezy konwertowalny do protezy odwróconej bez potrzeby jego wymiany. Trzpień z kątem szyjkowo-trzonowym stałym lub z możliwością zmiany kąta bez zmiany trzpienia. Minimum 8 rozmiarów - średnic trzpienia. Głowy protezy centryczne i ekscentryczne z możliwością zmiany off-setu, jej wysokości. Średnica głów winna się mieścić w zakresie min 38-58 mm. Ich wysokość winna się zawierać w zakresie min 13-27 mm.
| Trzpień | szt | 8 |  |  |  |  | 8%
| Głowa | szt | 2 |  |  |  |  | 8%
2 | Panewka cementowana wykonana z PE wysoce usieciowanego. Dostępna w min. 9 rozmiarach. | szt | 2 |  |  |  |  | 8%
3 | Część panewkowana prowata i napylona. Mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby z czterema śrubami obowdowymi. Możliwość wykonania lateralizacji COR na części panewkowej. Średnice głowy części panewkowej w min 2 średnicach i min 2 wysokościach. Taca części ramiennej w min 2 rozmiarach. Wkładka części ramiennej z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo.
| Taca do protezy odwróconej w min. 2 wyskokościach | szt. | 6 |  |  |  |  | 8%
| Polietylenowy wkład ramienny | szt. | 6 |  |  |  |  | 8%
| Płytka bazowa w min. dwóch rozmiarach | szt. | 6 |  |  |  |  | 8%
| Sferyczna panewka w min. dwóch średnicach | szt. | 6 |  |  |  |  | 8%
| Śruba wieloosiowa blokująca- kątowo stabilna | szt. | 6 |  |  |  |  | 8%
| Śruba kompresyjna | szt. | 6 |  |  |  |  | 8%
| Opcjonalnie przy trzpeieniu cementowym korek | szt. | 1 |  |  |  |  | 8%
4 | Endoproteza urazowa. Proteza do mocowania cementowego, dostępna z 3 średnicami trzpienia, odpowiednio ø6,5mm, ø9mm i ø12mm, z min. 7 rozmiarami głowy protezy ze średnicami od 39mm do 50mm, niecentryczne głowy protezy, umożliwiające mimośrodowy obrót by uzyskać offset. Anatomicznie dopasowany trzpień protezy bez dodatkowych elementów centrujących. Wysokość głowy protezy związana z jej średnicą. Stały kąt pochylenia 130 stopni. Otwór w części przynasadowej umożliwiający poprzeczne umiejscowienie przeszczepu kostnego z głowy kości ramiennej, część przynasadowa porowata pokryta HA z wypolerowanym fragmentem w części przyśrodkowej dla bezpiecznego mocowania nici. | kpl. | 1 |  |  |  |  | 8%
| korek | szt. | 1 |  |  |  |  | 8%
| trzpień | szt. | 1 |  |  |  |  | 8%
| głowa | szt. | 1 |  |  |  |  | 8%
5 | Endoproteza barku odwrócona urazowa: Trzpień monoblok cementowany w części dalszej z otworem w części bliższej umożliwiającym włożenie przeszczepu uzyskanego przy użyciu dedykowanego narzędzia, dostępny w min. 5 średnicach od 7 do 15mm. Lateralizujący polietylenowy wkład ramienny dostępny w min 2 średnicach i 3 wysokościach, odpowiednio 6mm, 9mm i 12mm, - element panewkowy pokryty hydroksyapatytem mocowany min 4 śrubami (min. 2 blokowane z 30-stopniowym zakresem ruchomości w każdym kierunku, długości od min 18-45mm), - sferyczna panewka dostępna w min 2 średnicach Możliwość długich trzpieni min. 170 mm oraz płyty bazowej z długim pegiem. | kpl. | 1 |  |  |  |  | 8%
| Trzpień | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
| Lateryzujący wkład ramienny | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
| Płytka bazowa w dwóch rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
| Sferyczna panewka | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
| Śruba wieloosiowa blokująca- kątowo stabilna | szt | 2 |  |  |  |  | 8%
| Śruba kompresyjna | szt | 2 |  |  |  |  | 8%
| Korek | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
6 | Długie trzpienie cementowany | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
7 | Opcjonalnie do trzpienia urazowego odwróconego adapter do lateralizacji o wysokości 9mm | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
8 | Endoproteza 2 częściowa typu press-fit mocowana na niskoprofilowym kołnierzu. Kołnierz dostępny w min. 3 rozmiarach i głowa w min. 9. Kołnierz i płetwa pokryta powłoką o dużej porowatowaści umożliwiające szybki przerost kości. Możliwość zastosowania komponentu panewkowego. | kpl. | 4 |  |  |  |  | 8%
| Głowa | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
| Kołnierz | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 kpl
Na czas obowiązywania umowy w cenie oferty użyczenie instrumentarium

## 27
Pakiet 27
Płytki do zespoleń dalszej nasady kości strzałkowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12. Długość płytek: 77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161 i 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° lub tytanowe płytki proste do zespoleń złamań kości strzałkowej. Płyty 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe, o długości odpowiednio 28.5, 40.5, 60,72,84,96,108,132,156,180,204 mm. Płytka z otworami na dwóch końcach płyty pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory niegwintowane, do śrub o średnicy 3.5 blokowanych i korowych. Możliwość zmiany kąta wprowadzenia śrub +/- 15 stopni. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby zapewniający pewną stabilizację. Począwszy od płyty czterootworowej występuje jeden otwór owalny-kompresyjny. Kodyfikacja kolorystyczna systemu. | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-48 mm ze skokiem długości co 2 mm. Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długości co 5mm. | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
3 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-48 mm ze skokiem długości o 2 mm.Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 50-70 mm ze skokiem długości o 5 mm. | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
Depozyt po 1 szt.

## 28
Pakiet 28
Płyty tytanowe ukształtowane anatomicznie do bliższej i dalszej nasady kości piszczelowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
2 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych ø 3.5 mm oraz ø 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
3 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
4 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
5 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
6 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15, Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
Depozyt po 1 szt.

## 29
Pakiet 29
Płytki do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyty dłoniowe posiadają profil 2 i 3mm, plyty grzbietowe 1.5mm, płyty kolumnowe 1mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
2 | Śruba blokowana 2.3 mm lub śruba blokowana 2.7 mm | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
3 | Śruba korowa 2.3 mm lub śruba korowa 2.7 mm | szt | 1 |  |  |  |  | 8%
Deozyt po 1 szt.

## 30
Pakiet 30
Ostrza jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Ostrza jednorazowe kompatybilne z napędami firmy Stryker w różnych rozmiarach
| Ostrza do małych pił, pakowane pojedynczo, sterylne, jednorazowego użytku | szt | 50 |  |  |  |  | 8%
| Ostrza do duzych pił, pakowane pojedynczo, sterylne, jednorazowego użytku | szt | 50 |  |  |  |  | 8%
Depozyt po 2 szt.

## 31
Pakiet 31
Implant międzykręgowy, przedniej stabilizacji w odcinku szyjnym
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Implant międzykręgowy, przedniej stabilizacji w odcinku szyjnym o kształcie trapezowych bloków z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepam. Anatomiczny kształt umozliwia dopasowanie do powierzchni kostnych. Wykonany z tytanu komórkowego Ti6AI4Vo o właściwościach hydrofilnych. Materiał klatki wykonany przy uzyciu metody druk 3D. Klatka posiada elementy kotwiczące w postaci kolców z góry i dołu wpływające na wysokość stabilności. Implanty pakowane sterylnie o wysokości 4-8 mm o stopniowym wzroście co 1 mm w 3 dostępnych rozmiarach w przedziale 14-18 mm | szt | 100 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 szt.

## 32
Pakiet 32
Ostrza jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Ostrza jednorazowe kompatybilne z napędami firmy Aesculap długości min 65-90mm
| szerokość min 19-20 | szt | 50 |  |  |  |  | 8%
| szerokość min 20-25 | szt | 50 |  |  |  |  | 8%
Depozyt - po 2 szt.

## 33
Pakiet 33
Połowicza pierwotna endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Połowicza pierwotna endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego – komponent stawowy kości śródstopia w min 5 rozmiarach | szt | 4 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 szt.

## 34
Pakiet 34
Łata do chirurgii ubytków
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Wchłanialna łata opony twardej | szt | 4 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 szt.

## 35
Pakiet 35
Proteza całkowita nadgarstka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Proteza nadgarsta z wkładka polietylenową oddzielająca element nadgarstkowy protezy od elementu promieniowego | szt | 2 |  |  |  |  | 8%
Depozyt 2 szt.

## 36
Pakiet 36
Wkręt biowchłanialny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
1 | Wkręt biokompozytowy w co najmniej kilku rozmiarach i śr. min 12mm ze skokiem min co 5mm o długości min 18-36mm, ulegające resorbcji | szt | 100 |  |  |  |  | 8%
Depozyt po 2 śruby z każego rozmiaru