## Pakiet nr 4
PAKIET NR 4 PŁYTKI DO ZESPOLEŃ W OBRĘBIE RĘKI I STOPY
Lp. | Asortyment |  | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent
Płyty tytanowe do zespolenia kości paliczków, pod śruby 1,2 mm oraz 1,5 mm
1. | Płyty tytanowe do zespoleń w obrębie kości paliczków, jednootworowe z haczykami-do złamania awulsyjnego paliczka, oraz wielootworowe, proste, w kształcie litery L, profil płyt 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5 mm oraz 2,0/2,3 mm. | 2
2. | Płyty tytanowe do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, wielootworowe, proste, w kształcie litery T,Y, prostokątne i trapezoidalne-4 otworowe, profil płyt 0,6 mm oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0 /2,3mm. | 2
3. | Płyty tytanowe do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, profil płyt 0,6 mm, 1,0 mm oraz 1,3mm, wielootworowe; w tym proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne-4,6,8 otworowe oraz w kształcie litery T,Y,L; pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm; korowe oraz blokowane - blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 2
4. | Płyty tytanowe do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, tytanowe, profil płyt 0,8mm, 1,0mm oraz 1,3mm; wielootworowe, proste, skośne w tym w kształcie litery T-6 i 7 otworowe, L-6 otworowe; pod śruby 1,2 mm/1,5 mm oraz 2,0/2,3 mm; korowe oraz blokowane - blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 2
5. | Płyty tytanowe do zespoleń w obrębie kości śródręcza, profil 0,8mm, 1,0 mm oraz 1,3mm, wielootworowe, prostokątne i trapezoidalne 8 i 10 otworowe, w kształcie litery T-9 i 10 otworowe, L-10 otworowe; dwubiegunowe, oraz do kości łódeczkowatej; pod śruby 1,2 mm/1,5 mm oraz 2,0/2,3 mm; korowe oraz blokowane - blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 2
6. | Płyty do głowy kości promieniowej 10 i 11 otworowe; tytanowe; z otworami pod śruby 2,0 mm; korowe oraz blokowane - - blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | 2
7. | Śruby korowe 1,2 mm, tytanowe, długość 4-20 mm | 15
8. | Śruby korowe 1,5 mm, tytanowe, długość 4-24 mm; Śruby korowe 2,0 mm, tytanowe, długość 4-30 mm; Śruby korowe 2,3 mm, tytanowe, długość 5-34 mm | 15
9. | Śruby blokowane 1,5 mm, tytanowe, długość 4-13 mm – trójpunktowy system blokowania na docisk. | 15
10. | Śruby blokowane 2,0 mm, tytanowe, długość 6-30 mm – trójpunktowy system blokowania na docisk. | 15
Płyty tytanowe do zespolenia dalszej nasady kości promieniowe, pod śruby 2,5 mm
11. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; do małych fragmentów; anatomicznie wygięte-lewe/prawe. | 4
12. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; do małych fragmentów; prosta 6 otworowa; w kształcie litery T oraz L; 7i 8 otworowe. | 4
13. | Płyty tytanowe, profil 2,0 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe; w kształcie litery T, 9 otworowe. | 4
14. | Płyty tytanowe, profil 2,0 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe; w kształcie litery T, 11 otworowe. | 4
15. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe; 10 otworowe; ramkowe 10 otworowe. | 4
16. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe; 11 otworowe; ramkowe 12 otworowe; urazowe 12,13,14,15 otworowe; z flapem na wyrostek rylcowaty. | 4
17. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; grzbietowe, w kształcie litery H; 12 otworowe. | 4
18. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni | 4
19. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | 4
20. | Płyty tytanowe, profil 2,2 oraz zmienny 1,8-3,2 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe, długie, 20 otworowe. | 4
21. | Płyty tytanowe, profil zmienny 1,8-3,2 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe, długie, 25 otworowe. | 4
22. | Płyty tytanowe, profil zmienny 1,8-3,2 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe, długie, 29 otworowe. | 4
23. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; do dalszej nasady kości łokciowej; 7 otworowe. | 4
24. | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; do dalszej nasady kości łokciowej; 10 otworowe. | 2
25. | Płyty tytanowe, profil 2,0 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe; typu watershed line; z wycięciem na FPL; krótkie 10 otworowe. | 2
26. | Płyty tytanowe, profil 2,0 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dłoniowe; typu watershed line; z wycięciem na FPL; długie 12 otworowe. | 2
27. | Śruby tytanowe, korowe; średnica 2,5 mm; dł. 8-34 mm, z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | 40
28. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,5 mm; dł.8-34 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby. | 60
Płyty do zespolenia złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej, pod śruby 2,8 mm
29. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowa, blokowana, w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | 1
30. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane, w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | 2
31. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane, w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | 2
32. | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10
33. | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20
Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości pięty, pod śruby 3,5 mm
34. | Płyty tytanowe, profil 2,0 mm; pod śruby 3,5 mm; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; 12 i 13 otworowe; prawe i lewe. | 2
35. | Śruby korowe, średnica 3,5 mm, dł. 16-60 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10
36. | Śruby tytanowe, blokowane; średnica 3,5 mm, dł. 16-60 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. | 15
Śruby kanulowane, kompresyjne
37. | Śruby tytanowe, samowiercące; kaniulowane, kompresyjne, typu Herberta; średnica 2,2 oraz 3,0 mm, dł. 10-40 mm; z długim i krókim gwintem;otwór heksagonalny w głowie śruby; pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,1 mm. | 10
38. | Druty Kirchnera 0,8 mm oraz 1,1 mm; dł. 10 cm; 10 szt w opakowaniu. | 1
39. | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna z krótkim i długim gwintem, średnica 5,0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, z częściowym i pełnym gwintem, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1,6 mm. | 10
40. | Druty Kirchnera 1,6 mm;10 szt w opakowaniu. | 1
41. | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna z krótkim i długim gwintem, średnica 7,0 mm, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm, z częściowym i pełnym gwintem, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 2,2 mm. | 10
42. | Druty Kirchnera 2,2 mm;10 szt w opakowaniu. | 1
Śruby samowiercące 2,0 oraz 2,8 mm
43. | Śruba tytanowa, samowiercąca, otwór heksagonalny w głowie śruby, średnica 2,0 mm, dł. 10-13 mm, skok co 1 mm. | 20
44. | Śruba tytanowa, samowiercąca, typu snap off, średnica 2,0 mm, dł. 10-13 mm, skok co 1 mm. | 10
45. | Śruba tytanowa, samowiercąca, otwór heksagonalny w głowie śruby, średnica 2,8 mm, dł. 16-24 mm, skok co 2 mm. | 10
suma
Wszystkie implanty w formie komisu
Dostarczenia nieodpłatnego instrumentarium na czas trwania umowy
Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie technik objętych zamówieniem
Uzupełnienie magazynu implantów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zużycia
W przypadku gdy instrumentarium będzie dostarczane na konkretny zabieg przez Przyjmującego zamówienie – czas dostarczenia w/w – 24 godziny od chwili zgłoszenia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych kupowanego asortymentu. Umowa w tym zakresie będzie realizowana wartościowo, a nie ilościowo.