Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 1 - SYSTEM ZAMKNIĘTY DO POBIERANIA KRWI

Wymogi, jakie muszą spełniać strzykawko-probówki:

- System z możliwością wyboru techniki pobierania: aspiracja i próżnia.

- Prosty sposób łączenia bez dodatkowych elementów tzn. igła + strzykawko-probówka (igła na stałe połączona łącznikiem)

- Na każdej strzykawko-probówce naklejona etykieta z polem do opisu.

- Strzykawko-probówki zakręcane korkiem (eliminacja efektu aerozolowego).

- Wszystkie pozycje dotyczące systemu aspiracyjno-próżniowego muszą być ze sobą kompatybilne (muszą do siebie pasować)

- Wszystkie probówki z materiału plastikowego.

| Lp | Asortyment | J.m | Ilość | Oferowana pojemność | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi do morfologii z EDTA K; pojemność 0,5 - 1,2 ml | szt. | 30 000 |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi do małopłytkowości rzekomej z odczynnikiem innym niż cytrynian i heparyna; pojemność 2,5 – 3 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi do morfologii z EDTA K; pojemność 3,5 – 4 ml | szt. | 8 000 |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi do surowicy z żelem separacyjnym; pojemność 1 – 1,4 ml | szt. | 22 000 |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi do surowicy z żelem separacyjnym; pojemność 2,5 – 3 ml | szt. | 7 000 |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi do surowicy z żelem separacyjnym; pojemność 4,5 – 5 ml | szt. | 4 000 |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi z aktywatorem krzepnięcia do uzyskiwania surowicy; pojemność 2,5 – 3 ml | szt. | 32 000 |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi z aktywatorem krzepnięcia do uzyskiwania surowicy; pojemność 4,5 – 5 ml | szt. | 5 000 |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi z aktywatorem krzepnięcia do uzyskiwania surowicy; pojemność 9 ml | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi z fluorkiem sodu; pojemność 1 – 1,2 ml | szt. | 10 000 |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi z 3.2% cytrynianem sodu; pojemność 1 – 1,4 ml | szt. | 14 000 |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi z jonami magnezu (trombocytopenia/ocena małopłytkowości rzekomej); pojemność 2 – 3 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 13 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi z heparyną litową; pojemność 4,5 – 5 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 14 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi z heparyną litową; pojemność 2,5 - 3 ml | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 15 | Kaniula do systemu 0,7 (22G) | szt. | 18 000 |  |  |  |  |
| 16 | Kaniula do systemu 0,8 (21G) | szt. | 38 000 |  |  |  |  |
| 17 | Kaniula do systemu 0,9 (20G) | szt. | 6 000 |  |  |  |  |
| 18 | Łącznik do systemu z możliwością pobrania krwi przez kaniulę dożylną | szt. | 5 500 |  |  |  |  |
| 19 | Łącznik do podawania leku przez igłę od zamkniętego systemu do pobierania krwi dla dorosłych | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 20 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi z tworzywa sztucznego pokrytego powłoką z heparyny zrównoważonej do oznaczenia parametrów krytycznych, pojemność 0,5 – 1 ml | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |
| 21 | Strzykawko - probówka do zamkniętego systemu pobierania krwi z tworzywa sztucznego pokrytego powłoką z heparyny zrównoważonej do oznaczenia parametrów krytycznych, pojemność 1 -2 ml | szt. | 4 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  |
|  |  |  |  |  | Podatek VAT % |  |
|  |  |  |  |  | Wartość podatku VAT |  |
|  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |