## FAC
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy w postępowaniu na sukcesywne dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz akcesoriów do kontenerów sterylizacyjnych, sprawa numer D25M/251/N/2-5rj/23 po modyfikacji zapisów z dnia 17 lutego 2023 r.
Zadanie nr 1 - Jednorazowe osłonki na ostrza. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Jednorazowe osłonki na ostrza narzędzi przeźroczyste szer. 15 mm op. 200 szt. | op | 100 | 100 | 200
2 | Jednorazowe osłonki na ostrza narzędzi przeźroczyste szer. 30 mm op. 200 szt. | op | 100 | 100 | 200
Razem zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto zadania nr 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 2- Akcesoria do defibrylatorów oraz respiratorów. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Czujnik tlenu do respiratora MindraySV 300będącego na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 4 |  | 4
2 | Czujnik tlenu do respiratora MindraySynovent E5będącego na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 4 |  | 4
3 | Czujnik tlenu do respiratora MindraySV 600będącego na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 4 |  | 4
4 | Czujnik tlenu do respiratora MindraySV 650będącego na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 4 |  | 4
5 | Linia do kapnometrii do defibrylatora MindrayD3 oraz D6będącego na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 200 |  | 200
Razem zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto zadania nr 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 3 - Jednorazowe filtry. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Jednorazowy okragły filtr, papierowy, o średnicy 192 mm, średnica otworu 6 mm, z chemicznym wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, do kontenerów sterylizacyjnych, op. a'500 szt. | op. | 48 |  | 48
Razem zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto zadania nr 3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 4 - Asortyment do kontenerów sterylizacyjnych. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Pokrywa kontenera o wym. 598x297x28 mm, rozmiar 1/1 wykonana z aluminum. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze stali nierzdewnej. Centralnie w pokrywie umieszczone jedno miejsce do montażu filrta jednorazowego. Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Wanna kontenera o wym. 598x297x136 mm, bezszwowoa wykonana z jednego kawałka alumunium. Wanna bez rączek transportowych. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności rantu wanny kontenerowej. Po obu stronach wanny na ściankach miejsce na plastikowe klamry, do oznakownaia kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek identyfikacyjnych oraz etykiet ze sterylizatora | szt. | 10 | 5 | 15
Razem zadanie nr 4:
Słownie wartość brutto zadania nr 4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 5- Testy do kontroli procesu dezynfekcji w myjni dezynfektor Belimed WD290 bedącej w posiadaniu Zamawiającego. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Test kontroli dezynfekcji termicznej, zgodny z poniższymi parametrami: - w zakresie parametrów temperatury i czasu: 90°C 5 min / 93°C 10 min, - forma pokrytego laminatem paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancje testową, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniajace wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. Zgodne z normą PN-EN ISO 15883-2 lub równoważną. Op. a'200 szt. | op. | 20 |  | 20
Razem zadanie nr 5:
Słownie wartość brutto zadania nr 5 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 6 - Testy do wykrywania bakterii Helicobacter Pylori. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori w wycinkach błony śluzowej żołądka pobranych endoskopowo przy wykorzystaniu wody destylowanej. Wynik kontrolowany za pomocą zmiany koloru testu. Możliwość oceny stopnia zakażenia oraz skuteczności leczenia po kuracji antybiotykowej. Test zabezpieczony naklejoną folią bezpieczeństwa, która mozna odkleić i przykleić ponownie po nałożeniu wycinka. Zamawiający nie dopuszcza odsuwanych okienek przy studzience testowej. Pakowane po 50 sztuk. Trwałość minimum 12 miesięcy. | op. | 60 |  | 60
Razem zadanie nr 6:
Słownie wartość brutto zadania nr 6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 7 - Kompresy żelowe. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Kompres żelowy przeznaczony do leczenia bolesnych sutków matek karmiących. Preparat nasączony bioaktywnym żelem opartym na kompleksie 2QR, nakładanym jednocześnie z kompresem. Formuła kompresów na bolesne sutki ma dodatkowo neutralizować szkodliwe mikroorganizmy oraz zapobiegać infekcjom, w tym m.in. zapaleniu piersi. Wyrób medyczny. Kompresy mają być niewchłaniane i laminowane. Produkt pakowany pojedynczo. Produkt naturalny, bezpieczny do stosowania oraz nieszkodliwy. Produkt nie może zawierać w składzie konserwantów. | para |  | 1700 | 1700
Razem zadanie nr 7:
Słownie wartość brutto zadania nr 7…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 8- Czujniki jednorazowe do aparatów będących w posiadaniu Zamawiającego, kompatybilnych z technologią Masimo. CPV - 38.43.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Czujnik SPO2 jednorazowego użytku - do pulsoksymetru Masimo SET, dla noworodków (<3kg), długość kabla 1,1-1,2m, taśma samoprzylepna, kompatybilny z technologią Masimo. | szt. |  | 200 | 200
2 | Czujnik SPO2 jednorazowego użytku - do stanowiska do resuscytacji PANDA, dla noworodków (<3kg), długość kabla 1,1-1,2m, piankowy, mocowanie rzep, kompatybilny z technologią Masimo. | szt. |  | 200 | 200
Razem zadanie nr 8:
Słownie wartość brutto zadania nr 8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 9 - Dekontaminacja pomieszczeń i sprzętu medycznego, aparatury sprzętu elektronicznego przy użyciu urządzenia do dekontaminacji nadtlenkiem wodoru firmy bioquell z-2, będącego w posiadaniu Zamawiającego. CPV - 24.31.53.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Wodoru nadtlenek r-r 35 % CZDA. Skuteczność biobójcza: B, F, V, Tbc, S, brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po przeprowadzonym procesie dekontaminacji po zastosowaniu czynnika aktywnego, opakowania 5 l. UWAGA! Zamawiający wymaga potwierdzenia (oświadczenia) możliwosci zastosowania środka w posiadanej przez Zamawiającego technologii; | op. |  | 120 | 120
Razem zadanie nr 9:
Słownie wartość brutto zadania nr 9…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 10 - Akcesoria do spirometru CPV - 33.19.00.00 - 8 *Zamawiajcy wymaga w poz. 1-4 asortymentu kompatybilnego ze spirometrem Lungtest będącym na wyposażeniu Zamawiającego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Głowica pneumotachograficzna | szt. | 200 |  | 200
2 | Zamykacz RRS | szt. | 300 |  | 300
3 | Ustnik dla dorosłych | szt. | 200 |  | 200
4 | Filtr antybakteryjny/antywirusowy z ustnikiem GVS | szt. | 3000 |  | 3000
Razem zadanie nr 10:
Słownie wartość brutto zadania nr 10…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 11- Szczoteczka do rurek tracheotomijnych CPV - 33190000-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Szczoteczka przeznaczona do mycia rurek tracheostomijnych, zagięta z rączką , w rozmiarze o średnicy 6mm, 8mm i 12 mm, do wyboru przez Zamawiającego. | szt. |  | 900 | 900
2 | Szczoteczka przeznaczona do mycia rurek tracheostomijnych, z prostą rączką , w rozmiarze o średnicy 10mm, 15mm , do wyboru przez Zamawiającego. | szt. |  | 1100 | 1100
Razem zadanie nr 11:
Słownie wartość brutto zadania nr 11…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 12 - Asortyment laryngologiczny jednorazowego użytku. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Zestaw laryngologiczny MAX , sterylny,jednorazowego użytku. | szt. |  |  | 2300
2 | Lusterka laryngologiczne śr 2,5cm, sterylne,jednorazowego użytku. | szt. |  |  | 3200
3 | Wziernik uszny 3,6mm, jednorazowego użytku. | szt. |  |  | 1400
4 | Wziernik uszny 2,5 mm, jednorazowego użytku, do otoskopu TM-OT100 będącego na wyposażeniu Zamawiającego, | szt. |  |  | 1600
5 | Wziernik uszny 4 mm jednorazowego użytku, do otoskopu TM-OT100 będącego na wyposażeniu Zamawiającego, | szt. |  |  | 1600
Razem zadanie nr 12:
Słownie wartość brutto zadania nr 12…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 13 - Rurka metalowa do tchawicy CPV - 33.19.00.00 - 8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Rurka metalowa do tchawawicy nr 7 z okienkiem typu Luer o średnicy 11mm i długości 70 mm | szt. |  | 20 | 20
2 | Rurka metalowa do tchawawic nr 8 z okienkiem typu Luer o średnicy 12mm i długości 80 mm | szt. |  | 20 | 20
Razem zadanie nr 13:
Słownie wartość brutto zadania nr 13…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 14 - Akcesoria do laktatorów Symphony będących w posiadaniu Zamawiającego. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony będących w posiadaniu Zamawiającego. Zestaw w składzie z konektorem ze zdejmowalnym lejkiem, drenem o długości 104 cm i śr. 4 mm połączonym z konektorem i nakładką na tłok, zdejmowalną membraną, okalającą krawędzie nakładki na tłok. Możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30 mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. Zestaw mikrobiologicznie czysty lub sterylny. | szt. | 700 |  | 700
2 | Butelka jednorazowa o pojemności 80 ml. Wykonana z polipropylenu, z nakrętką i standardowym gwincie. Skala od 6 ml do 80 ml, co 2 ml. Opakowanie zb. 40 szt. Na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT. Mikrobiologicznie czysta. Wyrób medyczny z certyfikatem CE. | szt. | 1400 |  | 1400
Razem zadanie nr 14:
Słownie wartość brutto zadania nr 14…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 15- Okularki do fototerapii dla noworodków. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Jednoczęściowe, wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną. Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV. Bez dodatku lateksu i kleju Hypoalergiczne. Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników. Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta. Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku. Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii; Mikrobiologicznie czyste. Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤900 g, <1000 g i >1000g ) i wielkości główki noworodka; deklaracja zgodności CE; Czas użytkowania od daty produkcji nie krótszy niż 5 lat; Próbka wymagana - 1szt. | szt. |  |  | 2000
Razem zadanie nr 15:
Słownie wartość brutto zadania nr 15…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 16- Akcesoria do ssaków typu Medela posiadanych przez Zamawiającego. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1. | Wkład na wydzieliny 1500 ml, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, wyposazony w dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; kodowane kolorem | szt. |  |  | 700
2. | Wkład na wydzieliny 2500 ml, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; kodowane kolorem. | szt. |  |  | 400
3. | Wkład na wydzieliny z żelem 1500 ml, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; kodowane kolorem. Zamawiajacy wymaga udostępnienia zbiornika wielorazowego o pojemności 1500ml wykonanego z poliwęglanu, skalowanego do wkładów jednorazowych z żelem i bez żelu o pojemności 1500 ml w ilości 10 szt. | szt. |  |  | 8200
4. | Wkład na wydzieliny zżelem 2500 ml, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, wyposazony w dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; kodowane kolorem. Zamawiajacy wymaga udostępnienia zbiornika wielorazowego o pojemności 2500ml wykonanego z poliwęglanu, skalowanego do wkładów jednorazowych z żelem i bez żelu w ilości 10 szt. Partia próbna 1 szt | szt. |  |  | 30000
5 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic, Dominant będącego na wyposażeniu Zamawiającego. | szt. |  |  | 2000
6 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy montowany na drenie za pomocą dwóch króćców o średnicy 7 mm +/- 1 mm kompatybilny ze ssakami m.in. Cami Kataspir,Sscor,Mevacs będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. | szt. |  |  | 600
7. | Dren łaczący długości 25 cm z łącznikiem prostym i kątowym - do wyboru Zamawiajacego, silikonowy wielorazowy. | szt. |  |  | 20
8. | Dren łączący długość 60 cm z dwoma łącznikami prostymi, silikonowy wielorazowy | szt. |  |  | 20
9. | Dren silikonowy 25m wielorazowy | szt. |  |  | 20
10. | Uchwyt montażowy pojemników na szynę, zakres rozwarcia klamry 2,3cm – 4,2cm, kompatybilny z systemem zbiórki wydzielin firmy Medela będącym na wyposażeniu Zamawiającego. | szt. |  |  | 20
11 | Zbiornik zabezpieczający do ssaka elektrycznego (zestaw) typu basic, montowny bezpośrednio na ssaku o pojemności 250 ml z kompatybilną pokrywą | szt. |  |  | 5
Razem zadanie nr 16:
Słownie wartość brutto zadania nr 16…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
W zakresie zadania nr 16 pozycja 3 i 4: Zamawiający wymaga udostępnienia zbiorników wielorazowego użytku o parametrach kompatybilnych z wkładami.
Zadanie nr 17- Prześcieradła i Koszule uniwersalna dla pacjenta i do porodu 1 x użytku. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Jednorazowa koszula dla pacjenta i do porodu wykonana z miękkiej antystatycznej włókniny poliestrowej o gramaturze min 50g.m2, niepyląca, nie uczulajacej i niedrażniącej skóry, miekka w dotyku.Zakładana przez głowę z rozcieciem podkrój w kształcie litery V lub okrągły, z krótkim rękawem Szeroki krój długość min 90 - 95 cm. Kolor biały,niebieski lub zielony do wyboru Zamawiającego Rozmiar uniwersalny. Pakowane w higieniczny worek foliowy z etykietą identyfikująca wyrób Partia próbna 1 szt. | szt. |  |  | 23500
2 | Prześcieradło medyczne o wielkości 80cm x max.210 cm wykonane z wółkniny SMS lub włókniny polipropylenowej, o gramaturze min 35 g/m2, każda sztuka przescieradła składana pojedynczo, pakowane zbiorczo np. po 10 szt.. Kolor niebieskii lub zielony - do wyboru Zamawiającego. Opakownie foliowe z etykietą informacyjną zawierajacą nazwę wyrobu, nazwę producenta wyrobu, nr ref, rozmiar prześcieradła. Partia próbna 1 opakowanie szt. | szt. |  |  | 100000
3 | Podkład medyczny 90cm x 160cm wykonany z włokniny SMS lub włókniny polipropylenowej o wielkości 90 x 160. Gramatura min 35 g/m2. Każda sztuka składana pojedynczo, pakowane zbiorczo np. po 10 szt.. Kolor niebieskii lub zielony - do wyboru Zamawiającego. Opakownie foliowe z etykietą informacyjną zawierajacą nazwę wyrobu, nazwę producenta wyrobu, nr ref, rozmiar prześcieradła. Partia próbna 1 opakowanie szt. | szt. |  |  | 24000
Razem zadanie nr 17:
Słownie wartość brutto zadania nr 17…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 18- Maty chłonne. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Mata chłonna z możliwością przytwierdzenia do podłogi, o rozmiarach 80 x 120 cm, wchłanialność min 1500 ml. Mata chłonna wykonana z warstwy chłonnej zatrzymującej płyn wewnątrz i warstwy nieprzemakającej, antypoślizgowej, stabilnie przylegać do podłoża. Wchłanialność płynu potwierdzona dokumentem producenta (raport z badania). Partia próbna 1 szt. | szt. |  |  | 6000
Razem zadanie nr 18:
Słownie wartość brutto zadania nr 18…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 19- Olej do narzędzi. CPV - 09.21.16.30-6
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Olej płynny w olejarce / butelce o pojemności 50 ml do końcówek roboczych i wiertarek silników chirurgicznych, do smarowania i konserwacji przed sterylizacją , nietoksyczny, niepowodujący zaplamień, nadający się do różnych typów wiertarek , różnych producentów, stosowanych w obszarze ortopedii, neurochirurgii i kardiochirugii. Produkt nie może utrudniać sterylizacji parowej. | szt. |  | 50 | 50
Razem zadanie nr 19:
Słownie wartość brutto zadania nr 19…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 20- Ocieplacz - Bluza z długim rękawem 1x użytku do stosowania na Bloku Operacyjnym. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Niejałowa bluza chirurgiczna z długim rękawem 1 x użytku wykonana z miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 40-47 g/m2, rękaw długi zakończony bawełnianym mankietem, wyposażona w min. dwie duże kieszenie. Zapinana na napy, podkrój wokół szyi wykończony stójką z miękkiej bawełnopodobnej włókniny, kolor niebieski. Rozmiar od S do XXL Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe z etykietą informacyjną. | szt. | 2400 | 0 | 2400
Razem zadanie nr 20:
Słownie wartość brutto zadania nr 20…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 21- Rękawy papierowo-foliowe. CPV - 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wejherowo | Gdynia | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1. | Rękaw papierowo-foliowy płaski i z fałdą wykonany z przeźroczystego laminatu min. 7 warstwowego oraz papieru medycznego o gramaturze min. 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji w języku polskim. Nadrukowane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 lub równoważne, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram kierunku otwierania umieszczony od strony papieru i folii. Laminat połączony z papierem medycznym za pomocą zgrzewu. Każda rolka wyposażona w etykietę zawierającą informacje: data produkcji i ważności, nr serii i znak CE. Temperatura zgrzewu w zakresie 180-220 ̊ C, data ważności 5 lat. Papier: wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, - wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m. Folia: o gramatura 53g/m2 ±6% i grubości 52µm ±6%. , wytrzymałość na rozciągania wg PN EN ISO 5271:3 lub równoważnej min. 60 N/mm2 , Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i poprzek min. 100%. Rozmiary:
1.1. | 50 mm x 200 m | szt. |  |  | 50
1.2. | 75 mm x 200 m | szt. |  |  | 290
1.3 | 100 mm x 200 m | szt. |  |  | 150
1.4 | 120 mm x 200 m | szt. |  |  | 100
1.5. | 150 mm x 200 m | szt. |  |  | 300
1.6. | 200 mm x 200 m | szt. |  |  | 230
1.7. | 250 mm x 200 m | szt. |  |  | 180
1.8. | 300 mm x 200 m | szt. |  |  | 50
1.9. | 400 mm x 200 m | szt. |  |  | 24
1.10. | 150 mm x 50 mm x 100 m z fałdą | szt. |  |  | 150
1.11. | 250 mm x 60 mm x 100 m z fałdą | szt. |  |  | 100
1.12. | 400 mm x 80 mm x 100 m z fałdą | szt. |  |  | 40
Razem zadanie nr 21:
Słownie wartość brutto zadania nr 21…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł