## Arkusz1
Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami, odcinkami łączącymi, połączeniami i odgałęzieniami w ulicach Cyganka, Żabia, Piekarska, Jagiellońska i Chmielna we Włocławku
DZIAŁ NR 1 WYMAGANIA OGÓLNE
Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Nr. Specyfikacji technicznej | Kody CPV | Opis/ Nazwa elementu | J.m. | Obmiar | Wartość [PLN]*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | 1.1 | ST-00 | 45112450-4; 71351914-3 | Koszt przeprowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych w strefie ochrony archeologicznej Dzielnicy Starego Miasta Włocławek | kpl [ryczałt] | 95
2. | 1.2 | ST-00 |  | Koszt wykonania Dokumentacji Wykonawcy (proj. organizacji Robót, instrukcje, rysunki, itp.) oraz koszt uzyskania wszelkich pozwoleń i uzgodnień | kpl.(ryczałt) | 1
3. | 1.3 | ST-00 |  | Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej | kpl.(ryczałt) | 1
Suma dla Działu nr 1**
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
**) Sumy powinny być przeniesione do "Zestawienie Kosztów"
DZIAŁ NR 2 ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV 45200000-9
ROZDZIAŁ NR 2.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA
Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Nr. Specyfikacji technicznej | Kody CPV | Opis/ Nazwa elementu | J.m. | Obmiar | Cena jed. [PLN]* | Wartość [PLN]*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 2.1.1 |  |  | Rachunek nr 1 - Sieć wodociągowa - ul. Jagiellońska
4. | 2.1.1.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Przebudowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową z rur PERC 3RC SDR11 PN16, rur 3-warstwowych Dy=280x25,4 wraz z kształtkami i armaturą oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych. Dostarczenie materiałów, wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki . Budowa i rozebranie tymczasowej sieci wodociągowej z przyłączami na czas przebudowy wraz z jego zabezpieczeniem. Próby szczelności , płukania , dezynfekcji i oznakowania informacyjnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 341
5. | 2.1.1.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Przebudowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową z rur PERC 3RC SDR17 PN10, rur 3-warstwowych DN 110x6,6 mm wraz z kształtkami i armaturą oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych. Dostarczenie materiałów, wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki . Budowa i rozebranie tymczasowej sieci wodociągowej z przyłączami na czas przebudowy wraz z jego zabezpieczeniem. Próby szczelności , płukania , dezynfekcji i oznakowania informacyjnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 294
6. | 2.1.1.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Budowa węzłów wodociągowych dla projektowanej sieci z rur Dz 280 PEHD - RC SDR17 wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 5
7. | 2.1.1.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Budowa węzłów wodociągowych dla projektowanej sieci z rur Dz 110 PEHD - RC SDR17 wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 8
8. | 2.1.1.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Budowa hydrantu podziemnego DN 80 dla projektowanej sieci z rur Dz 110 PEHD - RC SDR17 wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 2
9. | 2.1.1.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Budowa hydrantu podziemnego DN 80 dla projektowanej sieci z rur Dz 280 PEHD - RC SDR17 wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 3
10. | 2.1.1.7 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 77300000-3 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m2 | 24
11. | 2.1.1.8 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 77300000-3 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m2 | 24
12. | 2.1.1.9 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 77300000-3 | Wykonanie podsypki cem-piaskowej grub. 3-5cm oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m2 | 24
13. | 2.1.1.10 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 77300000-3 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m2 | 24
14. | 2.1.1.11 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 77300000-3 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m2 | 137
15. | 2.1.1.12 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 77300000-3 | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej C90/3 (0/31,5mm) - grub. warstwy 20 cm oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m2 | 161
16. | 2.1.1.13 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 77300000-3 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m2 | 217
17. | 2.1.1.14 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 77300000-3 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m2 | 360
| 2.1.2 |  |  | Rachunek nr 2 - Sieć wodociągowa - ul. Żabia
18. | 2.1.2.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żabia metodą bezwykopową z rur Dz 110x6,6 mm PE100 RC SDR17 PN10 trójwarstwowe z płaszczem PP wraz z kształtkami i armaturą oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych. Dostarczenie materiałów, wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki . Budowa i rozebranie tymczasowej sieci wodociągowej z przyłączami na czas przebudowy wraz z jego zabezpieczeniem. Próby szczelności, płukania, dezynfekcji i oznakowania informacyjnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 356.15
19. | 2.1.2.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Budowa węzłów wodociągowych dla projektowanej sieci wodociągowej z rur Dz 110x6,6 mm PE100 RC SDR17 PN10 trójwarstwowe z płaszczem PP wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 7
20. | 2.1.2.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Budowa hydrantu podziemnego DN 80 dla projektowanej sieci wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 1
21. | 2.1.2.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Budowa hydrantu nadziemnego DN 80 dla projektowanej sieci wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 3
22. | 2.1.2.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 | 11.52
23. | 2.1.2.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek | m2 | 11.52
24. | 2.1.2.7 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 11.52
25. | 2.1.2.8 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 11.52
26. | 2.1.2.9 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 12.72
27. | 2.1.2.10 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 12.72
28. | 2.1.2.11 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 8 cm Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 12.72
29. | 2.1.2.12 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka asfaltowa AC11 S, samochód do 5 t | m2 | 1002.45
30. | 2.1.2.13 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 | 8.75
31. | 2.1.2.14 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek | m2 | 8.75
32. | 2.1.2.15 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 8.75
33. | 2.1.2.16 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 8.75
| 2.1.3 |  |  | Rachunek nr 3 - Sieć wodociągowa - ul. Piekarska
34. | 2.1.3.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piekarska metodą bezwykopową z rur Dz 110x6,6 mm PE100 RC SDR17 PN10 trójwarstwowe z płaszczem PP wraz z kształtkami i armaturą oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych. Dostarczenie materiałów, wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki . Budowa i rozebranie tymczasowej sieci wodociągowej z przyłączami na czas przebudowy wraz z jego zabezpieczeniem. Próby szczelności , płukania , dezynfekcji i oznakowania informacyjnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 317.82
35. | 2.1.3.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Budowa węzłów wodociągowych dla projektowanej sieci wodociągowej z rur Dz 110x6,6 mm PE100 RC SDR17 PN10 trójwarstwowe z płaszczem PP wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl. | 5
36. | 2.1.3.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Budowa hydrantu podziemnego DN 80 dla projektowanej sieci wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl. | 3
37. | 2.1.3.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 | 10.56
38. | 2.1.3.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek | m2 | 10.56
39. | 2.1.3.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 10.56
40. | 2.1.3.7 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 10.56
41. | 2.1.3.8 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 23.04
42. | 2.1.3.9 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 23.04
43. | 2.1.3.10 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 8 cm Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 23.04
44. | 2.1.3.11 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka asfaltowa AC11 S, samochód do 5 t | m2 | 1548.664
| 2.1.4 |  |  | Rachunek nr 4 - Sieć wodociągowa - ul. Cyganka
45. | 2.1.4.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cyganka metodą bezwykopową z rur Dz 110x6,6 mm PE100 RC SDR17 PN10 trójwarstwowe z płaszczem PP wraz z kształtkami i armaturą oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych. Dostarczenie materiałów, wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki . Budowa i rozebranie tymczasowej sieci wodociągowej z przyłączami na czas przebudowy wraz z jego zabezpieczeniem. Próby szczelności , płukania , dezynfekcji i oznakowania informacyjnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 359.66
46. | 2.1.4.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Budowa węzłów wodociągowych dla projektowanej sieci wodociągowej z rur Dz 110x6,6 mm PE100 RC SDR17 PN10 trójwarstwowe z płaszczem PP wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 8
47. | 2.1.4.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Budowa hydrantu podziemnego DN 80 dla projektowanej sieci wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 2
48. | 2.1.4.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Budowa hydrantu nadziemnego DN 80 dla projektowanej sieci wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 2
49. | 2.1.4.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 | 34.8
50. | 2.1.4.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek | m2 | 34.8
51. | 2.1.4.7 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 34.8
52. | 2.1.4.8 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 34.8
53. | 2.1.4.9 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 13.92
54. | 2.1.4.10 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 13.92
55. | 2.1.4.11 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 8 cm Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 13.92
56. | 2.1.4.12 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka asfaltowa AC11 S, samochód do 5 t | m2 | 228.1
57. | 2.1.4.13 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 | 7.5
58. | 2.1.4.14 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek | m2 | 7.5
59. | 2.1.4.15 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 7.5
60. | 2.1.4.16 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 7.5
| 2.1.5 |  |  | Rachunek nr 5 - Sieć wodociągowa - ul. Chmielna (odcinki Ch5.2 - Ch7.1 oraz W_Ch103.1 - W_J201A oraz odcinek od W_CH104 do wysokości przyłącza do budynku 16)
61. | 2.1.5.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chmielna metodą bezwykopową z rur Dz 110x6,6 mm PE100 RC SDR17 PN10 trójwarstwowe z płaszczem PP wraz z kształtkami i armaturą oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych. Dostarczenie materiałów, wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki . Budowa i rozebranie tymczasowej sieci wodociągowej z przyłączami na czas przebudowy wraz z jego zabezpieczeniem. Próby szczelności , płukania , dezynfekcji i oznakowania informacyjnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 46.34
62. | 2.1.5.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chmielna montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD-RC SDR17 PN10 trójwarstwowe z płaszczem PPo śr. zewnętrznej 110x6,6 mm wraz z kształtkami i armaturą oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych. Dostarczenie materiałów, wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki . Budowa i rozebranie tymczasowej sieci wodociągowej z przyłączami na czas przebudowy wraz z jego zabezpieczeniem. Próby szczelności , płukania , dezynfekcji i oznakowania informacyjnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 25.4
63. | 2.1.5.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chmielna montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD-RC SDR17 PN10 o śr. zewnętrznej 90x5,4 mm wraz z kształtkami i armaturą oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych. Dostarczenie materiałów, wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki . Budowa i rozebranie tymczasowej sieci wodociągowej z przyłączami na czas przebudowy wraz z jego zabezpieczeniem. Próby szczelności , płukania , dezynfekcji i oznakowania informacyjnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 0.9
64. | 2.1.5.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chmielna metodą bezwykopową rur Dz 250x14,8 PEHD-RC SDR17 PN10 trójwarstwowe z płaszczem PP wraz z kształtkami i armaturą oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych. Dostarczenie materiałów, wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki . Budowa i rozebranie tymczasowej sieci wodociągowej z przyłączami na czas przebudowy wraz z jego zabezpieczeniem. Próby szczelności , płukania , dezynfekcji i oznakowania informacyjnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 42.05
65. | 2.1.5.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chmielna montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) Dz 250x14,8 PEHD-RC SDR17 PN10 trójwarstwowe z płaszczem PP wraz z kształtkami i armaturą oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych. Dostarczenie materiałów, wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki . Budowa i rozebranie tymczasowej sieci wodociągowej z przyłączami na czas przebudowy wraz z jego zabezpieczeniem. Próby szczelności , płukania , dezynfekcji i oznakowania informacyjnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 13
66. | 2.1.5.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chmielna montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 RC PN 10 SDR 17 o śr. zewnętrznej 160x9,5 mm wraz z kształtkami i armaturą oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych. Dostarczenie materiałów, wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki . Budowa i rozebranie tymczasowej sieci wodociągowej z przyłączami na czas przebudowy wraz z jego zabezpieczeniem. Próby szczelności , płukania , dezynfekcji i oznakowania informacyjnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 5.8
67. | 2.1.5.7 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Budowa węzłów wodociągowych dla projektowanej sieci wodociągowej z rur Dz 110x6,6 mm PE100 RC SDR17 PN10 trójwarstwowe z płaszczem PP wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 5
68. | 2.1.5.8 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Budowa hydrantu podziemnego DN 80 dla projektowanej sieci wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 2
69. | 2.1.5.9 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Budowa hydrantu nadziemnego DN 150 dla projektowanej sieci wraz z armaturą odcinającą blokami oporowymi i kształtkami oraz z wykonaniem niezbędnych prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 1
70. | 2.1.5.10 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, warstwa po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 66.71
71. | 2.1.5.11 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 88.99
72. | 2.1.5.12 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa AC22P, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód do 5·t | m2 | 106.96
73. | 2.1.5.13 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa AC16W, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa gryso- wa, samochód do 5 t | m2 | 119.54
74. | 2.1.5.14 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka asfaltowa, AC11 S, samochód do 5 t | m2 | 132.6
75. | 2.1.5.15 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 13.3
76. | 2.1.5.16 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 13.3
Suma dla Rozdziału nr 2.1**
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
**) Sumy powinny być przeniesione do "Zestawienie Kosztów"
ROZDZIAŁ NR 2.2 - PRZYŁĄCZA, ODCINKI ŁĄCZĄCE, ODGAŁĘZIENIA (na odcinku do granicy nieruchomości)
Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Nr. Specyfikacji technicznej | Kody CPV | Opis/ Nazwa elementu | J.m. | Obmiar | Cena jed. [PLN]* | Wartość [PLN]*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 2.2.1 |  |  | Rachunek nr 1- Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) - modernizacja/ przepięcia - ul.Jagiellońska
77. | 2.2.1.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Przepięcia wraz z kształtkami armaturą oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów, wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 6
78. | 2.2.1.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Przyłącza wodociągowe do granicy działki Dn 32 wraz z kształtkami oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 2.7
79. | 2.2.1.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Przyłącza wodociągowe do granicy działki Dn 40 wraz z kształtkami oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 88.9
80. | 2.2.1.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Przyłącza wodociągowe do granicy działki Dn 50 wraz z kształtkami oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 80.2
81. | 2.2.1.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 77300000-3 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m2 | 67
82. | 2.2.1.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 77300000-3 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m2 | 67
83. | 2.2.1.7 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 77300000-3 | Wykonanie podsypki cem-piaskowej grub. 3-5cm oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m2 | 67
84. | 2.2.1.8 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 77300000-3 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m2 | 67
| 2.2.2 |  |  | Rachunek nr 2 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) - przepięcia - ul. Żabia
85. | 2.2.2.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Wykonanie przepięcia przyłącza PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 63 mm wraz z kształtkami armaturą oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 1
86. | 2.2.2.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Wykonanie przepięć przyłącza PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 50 mm wraz z kształtkami armaturą oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 3
87. | 2.2.2.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 23.04
88. | 2.2.2.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 23.04
89. | 2.2.2.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 8 cm Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 23.04
90. | 2.2.2.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka asfaltowa AC11 S, samochód do 5 t | m2 | 23.04
| 2.2.3 |  |  | Rachunek nr 3 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) - modernizacja - ul.Żabia
91. | 2.2.3.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 40 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 15.68
92. | 2.2.3.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 50 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 53.81
93. | 2.2.3.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 63 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 17.32
94. | 2.2.3.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 90 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 3.12
95. | 2.2.3.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 92.16
96. | 2.2.3.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 92.16
97. | 2.2.3.7 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 8 cm Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 92.16
98. | 2.2.3.8 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka asfaltowa AC11 S, samochód do 5 t | m2 | 92.16
| 2.2.4 |  |  | Rachunek nr 4 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) - przepięcia - ul.Piekarska
99. | 2.2.4.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Wykonanie przepięć przyłącza PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 32 mm wraz z kształtkami armaturą oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 1
100. | 2.2.4.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Wykonanie przepięć przyłącza PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 50 mm wraz z kształtkami armaturą oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 2
101. | 2.2.4.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 17.28
102. | 2.2.4.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 17.28
103. | 2.2.4.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 8 cm Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 17.28
104. | 2.2.4.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka asfaltowa AC11 S, samochód do 5 t | m2 | 17.28
| 2.2.5 |  |  | Rachunek nr 5 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) -modernizacja - ul.Piekarska
105. | 2.2.5.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 90 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 6.45
106. | 2.2.5.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 50 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 87
107. | 2.2.5.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 40 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 10.11
108. | 2.2.5.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 32 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 3.46
109. | 2.2.5.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 120.96
110. | 2.2.5.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 | 5.76
111. | 2.2.5.7 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek | m2 | 5.76
112. | 2.2.5.8 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 120.96
113. | 2.2.5.9 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 5.76
114. | 2.2.5.10 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 8 cm Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 120.96
115. | 2.2.5.11 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka asfaltowa AC11 S, samochód do 5 t | m2 | 120.96
116. | 2.2.5.12 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 5.76
| 2.2.6 |  |  | Rachunek nr 6 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) -przepięcia- ul.Cyganka
117. | 2.2.6.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Wykonanie przepięć przyłącza PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 63 mm wraz z kształtkami armaturą oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 3
118. | 2.2.6.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Wykonanie przepięć przyłącza PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 50 mm wraz z kształtkami armaturą oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 1
119. | 2.2.6.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Wykonanie przepięć przyłącza PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 40 mm wraz z kształtkami armaturą oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | kpl | 1
120. | 2.2.6.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 | 28.8
121. | 2.2.6.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek | m2 | 28.8
122. | 2.2.6.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 28.8
123. | 2.2.6.7 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 28.8
| 2.2.7 |  |  | Rachunek nr 7 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) - modernizacja - ul.Cyganka
124. | 2.2.7.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 90 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 6.95
125. | 2.2.7.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 63 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 26.49
126. | 2.2.7.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 50 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 13.31
127. | 2.2.7.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 40 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 38.76
128. | 2.2.7.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 11.52
129. | 2.2.7.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 | 80.64
130. | 2.2.7.7 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek | m2 | 80.64
131. | 2.2.7.8 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 11.52
132. | 2.2.7.9 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 80.64
133. | 2.2.7.10 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 8 cm Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 11.52
134. | 2.2.7.11 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, mieszanka asfaltowa AC11 S, samochód do 5 t | m2 | 11.52
135. | 2.2.7.12 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 80.64
| 2.2.8 |  |  | Rachunek nr 8 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) - modernizacja/przepięcia - ul.Chmielna
136. | 2.2.8.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Wykonanie przepięcia przyłącza PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 40 mm wraz z kształtkami armaturą oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (ul. Chmielna 16) | kpl | 1
137. | 2.2.8.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 50 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 19.7
Suma dla Rozdziału nr 2.2**
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
**) Sumy powinny być przeniesione do "Zestawienie Kosztów"
ROZDZIAŁ NR 2.3 - PRZYŁĄCZA ,ODCINKI ŁĄCZĄCE, ODGAŁĘZIENIA (na odcinku od granicy nieruchomości do wodomierza)
Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Nr. Specyfikacji technicznej | Kody CPV | Opis/ Nazwa elementu | J.m. | Obmiar | Cena jed. [PLN]* | Wartość [PLN]*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 2.3.1 |  |  | Rachunek nr 1- Przyłącza wodociągowe (na odcinku od granicy nieruchomości do wodomierza) - ul. Jagiellońska
138. | 2.3.1.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0 | Przyłącza wodociągowe od granicy działki do wodomierza Dn 50 wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 10.2
| 2.3.2 |  |  | Rachunek nr 2 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku od granicy nieruchomości do wodomierza) - ul. Żabia
139. | 2.3.2.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 63 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 64.26
140. | 2.3.2.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 50 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 0.04
141. | 2.3.2.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 40 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 25.91
142. | 2.3.2.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 90x5,4 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m
143. | 2.3.2.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 | 11.52
144. | 2.3.2.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek | m2 | 11.52
145. | 2.3.2.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 15 cm | m2 | 11.52
146. | 2.3.2.7 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Przygotowanie terenu pod trawnik w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 20 cm Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia | m2 | 5.76
| 2.3.3 |  |  | Rachunek nr 3 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku od granicy nieruchomości do wodomierza) - ul. Piekarska
147. | 2.3.3.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 50 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 18.83
148. | 2.3.3.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 40 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 13.78
149. | 2.3.3.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 | 11.52
150. | 2.3.3.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1.96
151. | 2.3.3.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek | m2 | 11.52
152. | 2.3.3.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, warstwa po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1.96
153. | 2.3.3.7 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1.96
154. | 2.3.3.8 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 15 cm | m2 | 11.52
155. | 2.3.3.9 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1.96
156. | 2.3.3.10 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1.96
157. | 2.3.3.11 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 77300000-3 | Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 20 cm Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem | m2 | 11.52
| 2.3.4 |  |  | Rachunek nr 4 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku od granicy nieruchomości do wodomierza) - ul. Cyganka
158. | 2.3.4.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 63 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 0.25
159. | 2.3.4.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 40 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 14.69
160. | 2.3.4.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 | 12.96
161. | 2.3.4.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek | m2 | 12.96
162. | 2.3.4.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 11.52
163. | 2.3.4.6 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 15 cm | m2 | 1.44
164. | 2.3.4.7 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 11.52
| 2.3.5 |  |  | Rachunek nr 5 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku od granicy nieruchomości do wodomierza) - ul. Chmielna
165. | 2.3.5.1 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 | 45100000-8; 45000000-7; 45231300-8; 45233000-9; 45233140-2; 45233120-6; 45233200-1; 45111200-0; 77300000-3 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC SDR17 PN10 o śr. 50 mm wraz z kształtkami i armaturą przy wodomierzu oraz z wykonaniem prac pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, dostarczenie materiałów wywozem i utylizacją urobku i materiałów z rozbiórki, próby szczelności, płukania, dezynfekcji, wymiana armatury przy wodomierzu wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz innych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną | m | 32.9
166. | 2.3.5.2 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 | 41.85
167. | 2.3.5.3 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek | m2 | 41.85
168. | 2.3.5.4 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Podbudowy z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 41.85
169. | 2.3.5.5 | ST-00, ST-01, ST-02, ST-03 | 45100000-8 45000000-7 45233120-6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 41.85
Suma dla Rozdziału nr 2.3**
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
**) Sumy powinny być przeniesione do "Zestawienie Kosztów"
ZESTAWIENIE KOSZTÓW
|  |  | Opis |  | Wartość [PLN]*
|  |  | 1 |  | 2
DZIAŁ NR 1 WYMAGANIA OGÓLNE
DZIAŁ NR 2 ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV 45200000-9
ROZDZIAŁ NR 2.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA
Rachunek nr 1 - Sieć wodociągowa - ul. Jagiellońska
Rachunek nr 2 - Sieć wodociągowa - ul. Żabia
Rachunek nr 3 - Sieć wodociągowa - ul. Piekarska
Rachunek nr 4 - Sieć wodociągowa - ul. Cyganka
Rachunek nr 5 - Sieć wodociągowa - ul. Chmielna
ROZDZIAŁ NR 2.2 - PRZYŁĄCZA, ODCINKI ŁĄCZĄCE, ODGAŁĘZIENIA (na odcinku do granicy nieruchomości)
Rachunek nr 1- Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) - modernizacja/ przepięcia - ul.Jagiellońska
Rachunek nr 2 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) - przepięcia - ul. Żabia
Rachunek nr 3 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) - modernizacja - ul.Żabia
Rachunek nr 4 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) - przepięcia - ul.Piekarska
Rachunek nr 5 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) -modernizacja - ul.Piekarska
Rachunek nr 6 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) - przepięcia- ul. Cyganka
Rachunek nr 7 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) - modernizacja- ul. Cyganka
Rachunek nr 8 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku do granicy nieruchomości) - modernizacja/ przepięcia - ul.Chmielna
ROZDZIAŁ NR 2.3 - PRZYŁĄCZA, ODCINKI ŁĄCZĄCE, ODGAŁĘZIENIA (na odcinku od granicy nieruchomości do wodomierza)
Rachunek nr 1 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku od granicy nieruchomości do wodomierza) - ul. Jagiellońska
Rachunek nr 2 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku od granicy nieruchomości do wodomierza) - ul. Żabia
Rachunek nr 3 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku od granicy nieruchomości do wodomierza) - ul. Piekarska
Rachunek nr 4 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku od granicy nieruchomości do wodomierza) - ul. Cyganka
Rachunek nr 5 - Przyłącza wodociągowe (na odcinku od granicy nieruchomości do wodomierza) - ul. Chmielna
RAZEM WARTOŚĆ NETTO
Należny podatk VAT
Cena ofertow z VAT