ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 14.07.2022r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.14.22

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.14.22

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" – sprawa nr SZP.251.14.22. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji ? Pakiet Nr. 7 składałby się z pozycji Nr. 30-34. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Dot. Pakietu 6 poz. 1

Czy zamawiający ma na myśli produkt:

Płytka z 2 otworami,

• Wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami;

• Na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru

oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej;

• Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca

zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym;

• Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14 mm za

pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu;

• Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego;

• Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu;

• Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia

implantu na zewnętrzną korówkę;

• Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.

Wymiary:

• Długość 12 mm;

• Szerokość 3,5 mm

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Dot. Pakietu 6 poz. 2

Czy zamawiający dopuści:

Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL

Parametry techniczne:

• Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK;

• Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej

długości;

• W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe

sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.

Wymiary:

• Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą

wprowadzenie w kanał;

• Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm).

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Dot. Pakietu 6 poz. 3

Czy zamawiający dopuści:

System szycia łąkotek all – inside

Parametry techniczne:

• Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N;

• System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze

sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego

UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej;

• Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do

warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie;

• Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje

konieczność artroskopowego wiązania węzła;

• Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów

materacowych;

• Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym

wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji;

• Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i

powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia;

• Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym;

• Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm

(zwiększane co 2 mm);

• Dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12

stopni i w wersji prostej;

• System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana.

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Zestaw pytań nr 3:

1.	Dot. Pakietu 6

Prosimy o potwierdzenie, że w Pakiecie 6 Zamawiający wymaga dostaw implantów wraz z instrumentarium w formie tzw. lotnej, to jest dostarczanej bezpośrednio na zabieg.

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie w ramach pakietu nr 6.

2. Dot. Rozdz. XIII ust. 3 pkt. 2 SWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wymogu złożenia  formularza parametrów technicznych wg zał. Nr 6. Zawarty w dokumentacji załącznik nr 6 to oświadczenie Wykonawcy

Odp.

Zamawiający informuje, że zaszła pomyłka i w postępowaniu nie jest wymagany Formularz parametrów technicznych. Natomiast Załącznik nr 6 : Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – jest wymagany.

3. Dot. § 1 ust. 4 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści dostawy w terminie do 3 dni roboczych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

4.  Dot. § 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający dookreśli w § 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4:

Czy do przetargu SZP.251.14.22 należy dołączyć zał. Nr 6 – Formularz parametrów technicznych? Nigdzie  w dokumentach nie ma takiego wzoru do wypełnienia. Proszę o informację czy zaszła pomyłka.

Odp.

Zamawiający informuje, że zaszła pomyłka i w postępowaniu nie jest wymagany Formularz parametrów technicznych. Natomiast Załącznik nr 6 : Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – jest wymagany.

Zestaw pytań nr 5:

1. Czy Kupujący wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust. 1 pkt. 4) oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 1 pkt. 2), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza (wzory w załączeniu).

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2):

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości:

2)	0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę w wykonaniu dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust. 2 poprzez zamianę  słów „odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej…” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie:

18.07.2022r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ds. Finansowych

Beata Pesta

(oryginalny podpis w aktach sprawy)