## Pakiet nr 1
Załącznik nr 1a- Pakiet nr 1
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa hamdlowa/Producent sprzętu/kraj
1 | Rękawice chirurgiczne z lateksu, lekko pudrowane, jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane. Poziom AQL 0,65. Grubość pojedynczej ścianki palca około 0,21mm, długość min. 285 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony oosbistej kat. III typ B. Pakowane w opakowania folia-folia. Na opakowaniu fabrycznie oznakowana: data produkcji, data ważności, poziom AQL. Rozmiary : 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5. . Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej wg ASTM F1670 | par | 40000
2 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane, jednorazowego użytku, jałowe sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane. Poziom AQL 0,65. Grubość pojedynczej ścianki palca około 0,21mm, długość min. 295 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony oosbistej kat. III typ B. Pakowane w opakowania folia-folia. Na opakowaniu fabrycznie oznakowana: data produkcji, data ważności, poziom AQL. Rozmiary : 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5. . Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej wg ASTM F1670 | par | 19000
3 | Rękawice ginekologiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane, teksturowane, sterylizowane radiacyjnie. Długość min. 48 cm. Rozmiar: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L). | par | 300
4 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe, o teksturowanych końcówkach palców. AQL 1,0.Grubość pojedynczej ścianki palca max.0,13 mm . Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej wg ASTM F1670 . na opakowaniu jednostkowym fabryznie oznakowane : data produkcji , data ważności, numer serii, poziom AQL. Rozmiary XS, S, M, L, XL. Pakowane po 100 szt. | op | 25000
5 | Rękawice ochronne nitrylowe, w kolorze zielonym, flokowane bawełną .Chroniące przed zagrożeniami chemicznymi. Długość 315 mm +/- 10mm, grubość 0,38 mm +/- 0,03mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 7,8,9,10,11. | par | 400
6 | Rękawice diagnostyczne , niejałowe, winylowe, bezpudrowe, AQL 1,0.Grubość pojedynczej ścianki palca max.0,12 mm. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III typ B.Na opakowaniu fabrycznie oznakowane:: data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL. Rozmiary XS, S,M,L,XL op. a 100 szt | op | 100
[5 empty] | 0 |  | 0
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności :
Wymagane dokumenty przedmiotowe:
Do pozycji nr 1 ,2, 4
Badania na : przenikanie wirusów wg ASTM F1671
oraz krwi syntetycznej ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną
Dla wszystkich pozycji
Karty katalogowe /techniczne potwierdzające wymagane parametry
Próbki do oceny jakości:
poz. 1 i 2 po 2 pary z roz. 7,5
poz. 3 1 op. z roz. 7,5 (M)
poz. 4 1 opakowanie z roz. M
poz. 5 -1 para rozm. 8
poz.6-1 op. w rozm. M

## Pakiet nr 2.
Załącznik nr 1a- Pakiet nr 2
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa hamdlowa/Producent sprzętu/kraj
1. | Rękawice diagnostyczne, z lateksu, lekko pudrowane, niejałowe, pasujace na obie dłonie. Zawartośc protein <lub =60 ug/g. Poziom AQL 1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca ok. 0,11 mm i długość min. 240mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane po 100 szt. Rozmiary S,M,L,XL. Na opakowaniu wymagana : data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. I.Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 | op | 800
2. | Rękawice diagnostyczne, z lateksu, niejałowe, bezpudrowe , z rantem, o teksturowanej powierzchni, pasujące na obie dłonie . Poziom AQL 1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca ok. 0,11 mm i długość min. 240 mm. Poziom protein < lub =50ug/g.Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane po 100 sztuk. Na opakowaniu wymagana: data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL. Rozmiary S, M, L. XL. NPodwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 | op | 2500
3 | Rękawice sekcyjne, lateksowe, nieflokowane, o grubości 0,43 mm, długości ok. 305mm, AQL 0,65. Rozm. 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10 | par | 100
[5 empty] | 0 |  | 0
Wartość pakietu netto :
Wartość pakietu brutto :
Warunki płatności :
Wymagane dokumenty przedmiotowe:
Do pozycji nr 1 ,2
Badania na na : przenikanie wirusów wg ASTM F1671
oraz krwi syntetycznej ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną
Dla wszystkich pozycji
Karty katalogowe /techniczne potwierdzające wymagane parametry
Próbki do oceny jakości:
poz. 1, 2 po 1 op.
poz. 3 - 1 para

## Pakiet nr 3.
Załącznik nr 1a-Pakiet nr 3
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa hamdlowa/Producent sprzętu/kraj
1. | Rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa, wykonana z syntetycznego polichloroprenu. Posiadająca w pełni anatomiczny kształt, wewnątrz pokryta powłoką polimerową. W kolorze brązowym z teksturowaną powierzchnią. Rolowany mankiet. AQL <= 0,65. Grubość na palcu 0,21 mm , grubość na dłoni 0,19 mm, grubość mankietu 0,16 mm. Długość 290 mm dla wszystkich rozmiarów. Odporność na zerwanie 12 N. Materiał wolny od Merkaptobenzotiazoli, Tiuramów i Karbaminianów. Spełniająca wymagania EN 455 1-4 oraz EN 16523-1, EN 374 oraz wymagania Dyrektywy UE 89/686/EEC dla Sprzętu Ochrony Osobistej – środek ochrony osobistej w Kategorii III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz ISO 374-5 (ISO 16604). Zgodne z normą EN 420 i EN 388. Rozmiary 6,0 do 9,0. | para | 3000
2. | Jałowa rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa, wykonana z sysntetycznego polyisoprenu, ograniczająca eksplozję na promieniowanie rentgenowskie. W kolorez czarnym, teksturowana powierzchnia zewnętrzna. Rękawica posiada w pełni automatyczny kształt, wewnątrz pokryta powłoką polimerową. Prosty mankiet . AQL<=0,65. Grubość na palcu 0,30 mm, grubość na dłoni 0,30 mm, grubość mankietu 0,30 mm. Długość 300mm. Spełniająca wymagania EN 455 1-4, EN 374 oraz wymagania Dyrektywy UE 89/686/EEC dla Sprzętu Ochrony osobistej- środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na preznikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Zgodne z normą EN 420 i EN 388. Rozmiary 6,0 do 9,0. | para | 50
[5 empty] | 0 |  | 0
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności :
Wymagane dokumenty przedmiotowe:
Badania na na : przenikanie wirusów wg ASTM F1671
wystawione przez jednostkę niezależną
Karty katalogowe /techniczne potwierdzające wymagane parametry
Próbki do oceny jakości:
po jednej parze z każdej pozycji

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 1a- Pakiet nr 4
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa hamdlowa/Producent sprzętu/kraj
1 | Lateksowe, bezpudrowe rekawice chirurgiczne do stosowania z lekami do chemioterpaii, zgonie z normą ASTM D6978, anatomiczne, proste palce, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikrosteksturą, wewnętrzna powierzchnia : polimer powlekany technologią Dermashield, poziom AQL 0,65 | par | 1000
[5 empty] | 0 |  | 0
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności :
Wymagane dokumenty przedmiotowe:
Karty katalogowe /techniczne potwierdzające wymagane parametry
Badania na : stosowanie z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978
wystawione przez jednostkę niezależną lub dokument Wytwórcy z wynikami badań przeprowadzony przez niezależną jednostkę z podaniem metody badawczej, jednostki badającej
Próbki:
poz. 1- 2 pary