## Arkusz1
1. PowerEdge R7625
210-BFMO | PowerEdge R7625 Server | 1
379-BDTF | Obudowa 2,5 | 1
379-BDSX | NVMe płyta montażowa | 1
379-BDTE | Brak tylnej pamięci masowej | 1
461-AAIG | Układ Trusted Platform Module 2.0 V3 | 1
321 -BICU | Obudowa z maks. 16 dyskami NVMe 2,5" w sprzętowej macierzy RAID, podwójny kontroler, Smart Flow, kontroler PERC 12 z przodu | 1
338-CGXO | AMD EPYC 9474F 3,60GHz, 48 rdzeni / 96 wątków, 256MB pamięci podręcznej (360W) DDR5-4800 | 1
338-CGXO | AMD EPYC 9474F 3,60GHz, 48 rdzeni / 96 wątków, 256MB pamięci podręcznej (360W) DDR5-4800 | 1
379-BDCO | Wybrano dodatkowy procesor | 1
412-ABCZ | Radiator o wysokiej wydajności do konfiguracji z 2 procesorami CPU | 1
370-AHLL | Optymalizacja pod kątem wydajności | 1
370-AHCL | Moduły RDIMM/ 4800MT/s | 1
370-AGZR | 64GB pamięci RDIMM, 4800MT/s w modułach dwubankowych | 24
780-BCJK | C46, No RAID + No RAD, dual PERC | 1
405-ABDN | PERC H965i z klamrą do umieszczania z przodu | 1
405-ABDN | PERC H965i z klamrą do umieszczania z przodu | 1
750-ADWO | Części mechaniczne przedniego kontrolera PERC, instalacja od tyłu | 1
750-ADWO | Części mechaniczne przedniego kontrolera PERC, instalacja od tyłu | 1
400-ABHL | Brak dysku twardego | 2
400-BKGL | 3,84TB NVMe Gen4 dysk AG U.2 Enterprise do intensywnego odczytu z koszykiem | 2
384-BBBH | Ustawienia systemu BIOS dotyczące oszczędzania energii | 1
800-BBDM | Rozruch w trybie UEFI BIOS z partycją GPT | 1
387-BBEY | Brak certyfikatu Energy Star | 1
750-AC0M | Pianka do wentylatora, dysk HDD 2U | 1
750-ADGJ | Wysoko wydajny wentylator x6 | 1
450-AMEW | Dwa nadmiarowe (1+1) zasilacze wymieniane bez wyłączania systemu, 1800W MM HLAC (TYLKO 200-240V prądu zmiennego), Titani | 1
450-AWKX | Przewód zasilający PDU (szafa serwerowa) 250V, 10A, C15/14, 2M | 2
330-BCBH | Riser Config 2, 6 x 8 FH + 2 x 16 LP | 1
329-BHNV | Płyta główna PowerEdge R7625 | 1
540-BCXW | Inter E810-XXV dwuportowa karta 10/25GbE SFP28 OCP 3.0 | 1
540-BDKD | Dwuportowa karta LOM Broadcom 5720 1 GbE (opcjonalna) | 1
540-BCYK | Intel E810-XXV dwuportowa karta 10/25GbE SFP20, PCIe, pełna wysokość | 1
540-BDGU | Qlogic 2772 dwuportowa 32Gb Fibre Channel karta HBA, PCIe niskoprofilowa, V2 | 2
321-BHXZ | Dell Luggage Tag | 1
325-BETK | PowerEdge 2U ramka LCD | 1
403-BCVN | Karta kontrolera BOSS-N1 z 2 dyskami M.2 480GB SED (RAID 1) | 1
470-AFMF | Kable i klamra BOSS do serwera R760 (konfiguracja riser 1) | 1
407-BCBE | DELL EMC PowerEdge SFP+ z optyką SR, 10GbE, 850nm | 4
611-BBBF | Brak systemu operacyjnego | 1
605-BBFN | Nie są wymagane nośniki | 1
528-CTIC | IDRAC9 Enterprise szesnastej generacji | 1
528-COYT | Secure Component Verification | 1
350-BBYX | Bram ramki Quick Sync | 1
379-BCSG | IDRAC, starsze hasło | 1
379-BCQX | Moduł usługowy IDRAC (iSM), niezainstalowany | 1
379-BCQV | IDRAC Group Manager, włączony | 1
770-BDRQ | Ramię zarządzające kablami, 2U | 1
770-BDZP | ReadyRails szyny wsuwane bez ramienia zarządzającego kablami | 1
631-AACK | Brak dokumentacji systemów, brak programu OpenMenage na dysku DVD zestaw | 1
340-DDHJ | PowerEdge R7625, wysyłka EMEA2 (angielski/słowieński/słowacki/polski/czeski/węgierski/grecki/arabski) | 1
340-DCXY | PowerEdge R7625 materiały wysyłkowe | 1
389-EFMN | PowerEdge R7625, oznaczenie CE, brak oznaczenia CCC | 1
389-EFJU | Titanium PSU configuration | 1
470-AEYU | Kable nie są wymagane | 1
199-BONO | ProSupport with 4hour Onsite Service Initial, 36 mies. | 1
709-BBIM | 36 - miesieczny serwis podstawowy w następnym dniu roboczym | 1
683-11870 | Nie wybrano uslugi instalacyjnej | 1
293-10049 | Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) | 1
293-10025 | Etykieta zasobu - usługi ProSupport (witryna, kod paskowy, adres MAC wbudowanej karty sieciowej) | 1