ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 023/DTR/DZP/2022

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, zwany dalej „Szpitalem Nowowiejskim”. Tel.: / 0-22/ 11-65-359, fax: / 0-22/ 11-65-355.

Strona internetowa Zamawiającego: www.szpitalnowowiejski.pl,

e-mail: dzp@szpitalnowowiejski.pl

Platforma Open Nexus (dalej jako „Platforma zakupowa")  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalnowowiejski

- TRYB POSTĘPOWANIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego,    do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwanej dalej ustawą lub PZP), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 130.000 zł netto.

2.	Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego „Zapytania ofertowego” a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1740).

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)	odstąpienia od zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny, lub przerwania postępowania na każdym etapie,

2)	przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą;

3)	zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, informując o tym Wykonawców.

4.	Termin związania ofertą w niniejszym zapytaniu ofertowym wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oczyszczalni ścieków AWAS MBA 200,                                     przepompowni wód deszczowych wraz z separatorem AWAS SK 100 i  osadnikiem AWAS S - 5000, wykonywanie badań ścieków nieoczyszczonych i oczyszczonych, wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych, odbiór i utylizacja odpadów, prowadzenie książek eksploatacji wszystkich urządzeń oczyszczalni ścieków, przepompowni i separatora w ZOLP  Rasztów przy ul. C. K. Norwida 2 gmina Klembów k/Radzymina w okresie  od 01.06.2022 r. do dnia 31.05.2024 r.

- Wymagany zakres prac konserwacyjnych oraz związanych z odbiorem i utylizacją  odpadów, prowadzeniem książek eksploatacji wszystkich urządzeń oczyszczalni  ścieków, przepompowni i separatora jest następujący:

1) Oczyszczalnia ścieków typ MBA:

- Obsługa serwisowa dla zapewnienia prawidłowych parametrów pracy oczyszczalni

- Obsługa sterownika wraz z regulacją pracy poszczególnych pomp w studni złoża biologicznego

- Prowadzenie kart przeglądów serwisowych

- Czyszczenie osadnika gnilnego, osadnika wtórnego, złoża biologicznego (1 raz w roku) oraz wywożenie nagromadzonych odpadów

- Pobór prób i wykonywanie analiz ścieków surowych i oczyszczonych we własnym laboratorium posiadającym wdrożony system jakości podczas każdego przeglądu serwisowego dla ustalania prawidłowych parametrów pracy oczyszczalni

- Gromadzenie dokumentów związanych z wykonanymi czynnościami serwisowymi i przekazywanie ich Zamawiającemu.

Częstotliwość przeglądów jeden raz na kwartał

2) Przepompownia wód deszczowych:

- Kontrola stanu czystości komory czerpnej – czyszczenie według potrzeb

- Kontrola stanu pracy pomp – praca na sterowaniu ręcznym i automatycznym

- Kontrola stanu i regulacja dokręcenia stóp sprzęgających, połączeń rurociągów tłoczonych, zasuw i zaworów zwrotnych

- Kontrola i regulacja systemu załączania pomp zależnego od poziomu wypełnienia przepompowni

- Kontrola i regulacja elementów automatyki

- Pomiary elektryczne pomp jeden raz w roku lub zależnie od potrzeb

- Gromadzenie dokumentów związanych z wykonanymi czynnościami serwisowymi i przekazywanie ich Zamawiającemu.

Częstotliwość przeglądów - jeden raz na kwartał.

3) Separator ropopochodnych z osadnikiem

a)  Przegląd serwisowy obejmujący pomiar warstwy szlamów i olejów. Częstotliwość przeglądów   – dwa razy w roku ( w okresie wiosny i jesieni ).

4) Prowadzenie kart serwisowych i przekazywanie ich Zamawiającemu,

5) Czyszczenie wraz z utylizacją odpadów zależne od potrzeb, przekazywanie kart przekazania odpadów Zamawiającemu,

Wymagany zakres związany z wykonywaniem badań i pomiarów:

a) Badania wód deszczowych dwa razy w roku (w okresie wiosny i jesieni) w laboratorium akredytowanym WIOŚ w zakresie substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych,

b) Wykonanie analizy ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie BZT, ChZT, zawiesiny ogólne w laboratorium akredytowanym WIOŚ..

Częstotliwość oraz rodzaj badań i analiz o których mowa powyżej należy wykonać zgodnie z decyzją nr 312/15 z dnia 20.05.2015 r., która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

2.   Kody CPV

90480000-5 – Usługi gospodarki ściekowej

90481000-2 - Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków

3. 	Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta według treści określonej w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.	Oferta wraz ze wszystkimi jej załącznikami powinna być złożona w jednej z następujących form:

a) elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalnowowiejski ,

b) elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dzp@szpitalnowowiejski.pl  
c) w formie pisemnej na Kancelarię Ogólną w pok. 90 Szpitala Nowowiejskiego                         w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27, która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 13.00.

2.	W przypadku składania oferty za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus 
i jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca winien się zapoznać z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje i postąpić zgodnie z tymi instrukcjami.

3.	W przypadku składania oferty za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oferta wraz ze wszystkimi jej załącznikami powinna zostać wypełniona, wydrukowana i podpisana przez uprawnioną osobą lub osoby, zeskanowana i przesłana w jednej z wymienionych form, o której mowa w ust. 1 lit. a) lub b) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oferty elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty wraz z załącznikami, na platformie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie.

4.	W przypadku składania oferty w formie pisemnej, o której mowa w ust. 1 lit. c) oferta wraz z ew. załącznikami winna być podpisana przez uprawnioną osobą lub osoby i złożona w oryginale. Zamawiający zaleca aby oferta była złożona w kopercie i odpowiednio oznaczona.

5.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - złożenie większej ilości ofert skutkuje odrzuceniem wszystkich złożonych ofert przez danego Wykonawcę.

6.	Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

7.	Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Poprawki mogą być dokonywane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego zapisu poprawnego.

8.	W celu prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawca powinien zadać wszelkie niezbędne w tym zakresie pytania przed upływem terminu złożenia (przesłania) oferty, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający udzieli jedynie odpowiedzi na te pytania, które wpłynęły na co najmniej 2 dni robocze (przez które Zamawiający rozumie dni  od poniedziałku do piątku) przed upływem terminu wyznaczonego na składanie (przesłanie) ofert.

9.	W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, skan oferty wraz 
z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: dzp@szpitalnowowiejski.pl

W temacie e-maila należy wpisać:

„Oferta - nie otwierać przed 25.05.2022 r. godz. 09.00”.

W treści e-maila należy wpisać:

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja oczyszczalni ścieków AWAS MBA 200, przepompowni wód deszczowych wraz z separatorem AWAS SK 100 i osadnikiem AWAS S - 5000 , wykonywanie badań ścieków nieoczyszczonych i oczyszczonych, wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych, odbiór i utylizacja odpadów, prowadzenie książek eksploatacji wszystkich urządzeń oczyszczalni ścieków, przepompowni i separatora w ZOLP Rasztów ul C. K. Norwida 2 gmina Klembów k/Radzymina.” Nie otwierać przed 25.05.2022 r. o godz. 09:00”

i załączyć skany dokumentów o których mowa w rozdz. VII.

10. W przypadku składania oferty w formie pisemnej na Kancelarię Ogólną w pok. 90, ofertę wraz z załącznikami w formie pisemnej złożyć w siedzibie Zamawiającego 
w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja oczyszczalni ścieków AWAS MBA 200, przepompowni wód deszczowych wraz z separatorem AWAS SK 100 i osadnikiem AWAS S - 5000 , wykonywanie badań ścieków nieoczyszczonych i oczyszczonych, wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych, odbiór i utylizacja odpadów, prowadzenie książek eksploatacji wszystkich urządzeń oczyszczalni ścieków, przepompowni i separatora w ZOLP Rasztów ul C. K. Norwida 2 gmina Klembów k/Radzymina.” Nie otwierać przed 25.05.2022 r. o godz. 09:00”

oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

11. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być sporządzone                         w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

12.	Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej samej formie, jak składana oferta.

13. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym,

b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

− dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,

− dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy,  cenowy - składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

c)	kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.

14.	Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

a)	zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b)	określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c)	czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

15. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia dokumentu o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym

16. Przygotowując ofertę, Wykonawca ma obowiązek dokonać wyliczeń zgodnie z tabelą zawartą w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

17. Wartość brutto sumy wszystkich pozycji tabeli formularza cenowego stanowi cenę oferty, która będzie stanowiła maksymalną wartość umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1. Zamawiający informuje, iż w związku z wejściem w życiem  z dniem 16.04.2022 r. ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – dalej UOBN, która przewiduje w art. 7 ust. 1  obowiązek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykluczy:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,

2. Zamawiający w celu weryfikacji podstaw wykluczenia wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy dot. okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego rozdziału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wymienionych w ust. 1 .

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 25.05.2022 r. do godz. 08:45 w jednej z form wymienionych w rozdz. IV pkt 1 za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus lub poczty elektronicznej lub pisemnie na Kancelarię Ogólną Szpitala Nowowiejskiego.

VII. TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2022 r. po godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego,                      w Dziale Zamówień Publicznych, pok. nr 7.

VIII. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Ponadto Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów:

  - aktualnego wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

  - w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo,

  - pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, zwanej dalej UOBN   o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego Rozdziału, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych                                          i ogólnodostępnych baz danych,  w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. W przypadku niespełniania określonych w niniejszym Rozdziale warunków oferta Wykonawcy zostanie  odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

IX. TERMIN WYKONYWANIA UMOWY.

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w okresie  od dnia 01.06.2022 r. do dnia 31.05.2024 r.

X. KRYTERIA OCENY OFERT.

1. Kryterium oceny oferty:

Cena 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Kryterium – Cena 100%.

Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia w danej części.

Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:

C min

W   =                   x  100 pkt

C n

| gdzie: | W - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”, |
| --- | --- |
|  | Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców, |
|  | Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego”. |

XI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

- W zakresie procedury postępowania

- Anna Karczmarczyk-Tryc

tel. 22 116 53 53

e-mail:  dzp@szpitalnowowieski.pl

- W zakresie przedmiotu zamówienia

- Robert Oczkowicz

ZOLP w Rasztowie

tel. 607-813-420

XII. BADANIA OFERT DOKONA ZESPÓŁ W SKŁADZIE

      - Anna Karczmarczyk-Tryc

      - Marta Bachańska

      - Robert Oczkowicz

XIII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.  	Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia tak w całości, jak i w żadnej części osobom trzecim, bez względu na podstawę takiego powierzenia oraz stosunek prawny łączący wykonawcę z osobą trzecią.

2.	Zasady poprawiania omyłek w ofertach:

1) W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty 
z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający poprawi je niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2)	Podanie niewłaściwej stawki podatku VAT będzie traktowane jako błąd 
w obliczeniu ceny i nie będzie podlegało poprawieniu przez Zamawiającego. Oferta, która będzie zawierała tego rodzaju błąd w obliczeniu ceny będzie podlegała odrzuceniu.

3)	W przypadku omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny przyjmuje się,                               że prawidłowo podano cenę jednostkową netto i wówczas Zamawiający dokona poprawy omyłek przyjmując w/w cenę jednostkową netto.

4)	W przypadku rozbieżności ceny podanej cyfrowo i słownie, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który wynika z obliczeń zawartych 
w tabeli formularza oferty.

3.	Zamawiający na każdym etapie prowadzenia postępowania zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty lub złożonych dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII, w określonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę  wyjaśnień  lub jeśli złożone wyjaśnienia nie potwierdzą spełniania wymogów określonych 
w zapytaniu ofertowym oferta będzie podlegała odrzuceniu.

4.	Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 zapytania ofertowego dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wezwania Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu z uwagi na niespełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

5.	Jeżeli Wykonawca nie odpowie na wezwanie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wezwie kolejnego Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą cenową.

6.	Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz zaoferowanej ceny i upustów.

7.	Koszty przygotowania oferty pokrywa Wykonawca.

8.	Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Szpital Nowowiejski z siedzibą w Warszawie, wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. zwane dalej rozporządzeniem, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy w sprawie zamówienia lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia zamówienia, podaje następujące informacje:

1)	Administratorem jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, reprezentowany przez Cezarego Kostrzewę – Dyrektora Szpitala Nowowiejskiego.

2)	Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych: email: iod@szpitalnowowiejski.pl adres do korespondencji: Szpital Nowowiejski, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu (celach) niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących                            na administratorze, polegających na:

a)	przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia poprzez zawarcie umowy,

b)	realizacji zawartej umowy;

c)	obsługi wynagrodzenia i innych świadczeń;

d)	zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez monitoring wizyjny;

e)	ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f)	sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających   
z obowiązujących przepisów prawa.

Kategoria przetwarzanych danych:

Dane zwykłe obejmujące: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej - jeżeli dane te zostały przez wykonawcę podane Szpitalowi Nowowiejskiemu w związku z prowadzonym postępowaniem  o udzielenie zamówienia (w szczególności w formularzu ofertowym, wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, wykazie osób lub innych dokumentach składających się na ofertę).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b, c, f rozporządzenia.

3)	Odbiorcami danych osobowych będą podmioty:

a)	upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;

b)	którym przekazanie danych osobowych następuje na podstawie wniosku lub zgody;

c)	którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;

d)	inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4)	Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5)	Osoba, od której zbierane są jej dane osobowe ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- usunięcia swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- przenoszenia swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6)	Podstawą przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania lub wykonywanie umowy a także wymogi ustawowe.

7)	Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym piśmie, jest wymagane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

8)	Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie/realizację umowy na rzecz Szpitala Nowowiejskiego.

9)	Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia.

10)	Dane osobowe nie będą:

a) profilowane;

b) przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

11)	W przypadku udostępnienia do Szpitala Nowowiejski przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będący adresatem niniejszego pisma, danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Szpital Nowowiejski prosi 
o poinformowanie tych osób:

- o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Szpitalowi Nowowiejskiemu,

- o tym, że Szpital Nowowiejski jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

- o tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego Szpital Nowowiejski pozyskał ich dane.

Powyższych informacji nie podaje się ponownie, jeżeli osoba od której zbierane są dane osobowe dysponuje już tymi informacjami.

Załączniki:

  - Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

  - Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

  - Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy.

  - Załącznik nr 4- Decyzja nr 312/15 z dnia 20.05.2015 r.

Warszawa, dnia 17.05.2022 r.

Zatwierdzam:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

## Formularz Oferty

| Wykonawca: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………... Nazwa i adres firmy (wykonawcy), NIP, Regon |  |
| --- | --- |
| Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………………………………………………………. |
| Fax:: .......................................................... | Telefon: ……………………………………… |
| e-mail: ……………………………….. |

# OFERTA

dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej

Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Nawiązując do zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia o wartości od 10 000 zł netto do 130 000 zł netto, dotyczącego postępowania pn: „Konserwacja oczyszczalni ścieków AWAS MBA 200, przepompowni wód deszczowych wraz z separatorem AWAS SK 100 i  osadnikiem AWAS S - 5000 , wykonywanie badań ścieków nieoczyszczonych i oczyszczonych, wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych, odbiór i utylizacja odpadów, prowadzenie książek eksploatacji wszystkich urządzeń oczyszczalni  ścieków, przepompowni i separatora w ZOLP  Rasztów C. K. Norwida 2 gmina Klembów k/Radzymina”, składamy niniejszą ofertę:

1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  za łączną cenę:

NETTO…………………….......zł,

(słownie netto………..................................................................................................................)

w tym …..% VAT w kwocie ……………….. zł.

BRUTTO:…..................................................zł,

(słownie wartość brutto:…………………………............................................................)

wynikającą z następujących cen jednostkowych:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł za jeden przegląd/badanie/wpis/czysczenie | Stawka podatku VAT | Wartość łączna netto (kol. 3 x ilości wskazane w kol. 2) | Cena łączna brutto w zł (kol. 5 x kol. 4 + kol. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Konserwacja oczyszczalni ścieków AWAS MBA 200 (8 przeglądów w ciągu trwania umowy) | ………………zł netto | …......% | ………. | ………......… zł brutto |
| 2. | Konserwacja przepompowni wód deszczowych wraz z separatorem AWAS SK 100 i osadnikiem AWAS S - 5000 (8 przeglądów w ciągu trwania umowy) | ……............…zł netto | .........% | ………… | ………......… zł brutto |
| 3. | Przegląd serwisowy obejmujący pomiar warstwy szlamów i olejów (4 przeglądy w ciągu trwania umowy) | ……............ zł netto | ...........% | ………. | ………......… zł brutto |
| 4. | Prowadzenie kart serwisowych i przekazywanie ich Zamawiającemu przy każdym przeglądzie (8 razy w ciągu trwania umowy) | ……............…zł netto | ..........% | ……… | ………...... zł brutto |
| 5.* | Czyszczenie wraz z utylizacją odpadów (jeden raz w roku). Pozostałe zależne od potrzeb*, przekazywanie kart przekazania odpadów Zamawiającemu (2 czyszczenia w ciągu trwania umowy) | ……............…zł netto | ...........% | ………… | ………......… zł brutto |
| 6. | Badania wód deszczowych dwa razy w roku (wiosna i jesień) w laboratorium akredytowanym WIOŚ w zakresie substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych (4 badania w ciągu trwania umowy) | ……............… zł netto | ...........% | …….. | ………......… zł brutto |
| 7. | Wykonanie analizy ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie BZT, ChZT, zawiesiny ogólne zgodnie z Pozwoleniem Wodno-prawnym w laboratorium akredytowanym WIOŚ ( cztery razy w roku) (8 badań w ciągu trwania umowy) | ……............… zł netto | ...........% | ………. | ………......… zł brutto |
| 8. | Łączna wartość pozycji 1 - 7: |  | …….. złotych NETTO | ……… złotych BRUTTO |

5.* koszt jednorazowego czyszczenia wraz z utylizacją, jeżeli zajdzie potrzeba usługi dodatkowej: Wartość zł netto.......................    ….….. %VAT      ...................... zł brutto

w/w czynność odbywać się będzie na podstawie odrębnego zlecenia.

2. Cena podana powyżej jest niezmienna w okresie realizacji przedmiotu zamówienia 
i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

3.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedstawionymi nam dokumentami. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

4.  Dane przedstawione w ofercie są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

5. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

6. Wykaz załączników do oferty:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

................................., dnia ................................

| ……….............................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ……………….………………………………. (podpisy uprawnionych lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy) |
| --- | --- |

Instrukcja wypełniania:

● wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach.

* niewłaściwe skreślić lub wpisać „nie dotyczy”.

**cena za realizację przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Projekt umowy

UMOWA nr ........../2022

Zawarta w Warszawie, w dniu  ................, pomiędzy:

Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083895, posiadającym NIP 526 17 44 274 oraz REGON 000298070, reprezentowanym przez:

- ………………….. – Dyrektora

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

Panią / Panem ...............imię i nazwisko ............................, prowadzącą / prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ................................................... z stałym miejscem wykonywania działalności w ................... (...-..................), przy ul. .........................................., posiadającym REGON ............................. oraz NIP ............................., wpisanym                               do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl) według stanu na dzień ................. r., zwaną/ym dalej  Wykonawcą

lub

............................................................, z siedzibą w..................(...-.... ……………………) przy ul. ......................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez .........................pod nr KRS ......................................, posiadającą REGON ............................ oraz NIP .........................................................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą i łącznie zwanych dalej stronami,

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy , Strony zawierają umowę  o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest konserwacja oczyszczalni ścieków AWAS MBA 200,                                     przepompowni wód deszczowych wraz z separatorem AWAS SK 100 i  osadnikiem AWAS S - 5000 , wykonywanie badań ścieków nieoczyszczonych i oczyszczonych, wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych, odbiór i utylizacja odpadów, prowadzenie książek eksploatacji wszystkich urządzeń oczyszczalni  ścieków, przepompowni i separatora w ZOLP  Rasztów przy ul. C. K. Norwida 2 gmina Klembów k/Radzymina.

2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności o których mowa w ust. 1 zgodnie  z przekazanymi przez Zamawiającego instrukcjami obsługi: Oczyszczalni, Przepompowni wód deszczowych, Separatora z osadnikiem.

3. Szczegółowy zakres czynności w ramach niniejszej umowy obejmuje:

- Wymagany zakres prac konserwacyjnych oraz związanych z odbiorem i utylizacją                   odpadów, prowadzeniem książek eksploatacji wszystkich urządzeń oczyszczalni  ścieków, przepompowni i separatora:

a) Oczyszczalnia ścieków typ MBA:

- Obsługa serwisowa dla zapewnienia prawidłowych parametrów pracy oczyszczalni

- Obsługa sterownika wraz z regulacją pracy poszczególnych pomp w studni złoża biologicznego

- Prowadzenie kart przeglądów serwisowych

- Czyszczenie osadnika gnilnego, osadnika wtórnego, złoża biologicznego (1 raz w roku) oraz wywożenie nagromadzonych odpadów

- Pobór prób i wykonywanie analiz ścieków surowych i oczyszczonych we własnym laboratorium posiadającym wdrożony system jakości podczas każdego przeglądu serwisowego dla ustalania prawidłowych parametrów pracy oczyszczalni

- Gromadzenie dokumentów związanych z wykonanymi czynnościami serwisowymi i przekazywanie ich Zamawiającemu.

Częstotliwość przeglądów jeden raz na kwartał

b) Przepompownia wód deszczowych:

- Kontrola stanu czystości komory czerpnej – czyszczenie według potrzeb

- Kontrola stanu pracy pomp – praca na sterowaniu ręcznym i automatycznym

- Kontrola stanu i regulacja dokręcenia stóp sprzęgających, połączeń rurociągów tłoczonych, zasuw i zaworów zwrotnych

- Kontrola i regulacja systemu załączania pomp zależnego od poziomu wypełnienia przepompowni

- Kontrola i regulacja elementów automatyki

- Pomiary elektryczne pomp jeden raz w roku lub zależnie od potrzeb

- Gromadzenie dokumentów związanych z wykonanymi czynnościami serwisowymi  i przekazywanie ich Zamawiającemu.

Częstotliwość przeglądów - jeden raz na kwartał.

- Separator ropopochodnych z osadnikiem

Przegląd serwisowy obejmujący pomiar warstwy szlamów i olejów.

Częstotliwość przeglądów – dwa razy w roku ( w okresie wiosny i jesieni ).

- Prowadzenie kart serwisowych i przekazywanie ich Zamawiającemu,

- Czyszczenie wraz z utylizacją odpadów zależne od potrzeb, przekazywanie kart przekazania odpadów Zamawiającemu,

- Wymagany zakres związany z wykonywaniem badań i pomiarów:

a) Badania wód deszczowych dwa razy w roku (w okresie wiosny i jesieni ) w laboratorium akredytowanym WIOŚ w zakresie substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych,

b) Wykonanie analizy ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie BZT, ChZT, zawiesiny ogólne w laboratorium akredytowanym WIOŚ.

Częstotliwość oraz rodzaj badań i analiz o których mowa w pkt a i b powyżej należy wykonać zgodnie z decyzją nr 312/15 z dnia 20.05.2015 r., która stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie, wiedzę, uprawnienia, wykwalifikowanych pracowników oraz zaplecze techniczno-sprzętowe, które pozwala  na prawidłową realizację przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wszelkie odpady powstałe w związku z serwisowaniem obiektów objętych niniejszą umową będą usuwane i unieszkodliwiane przez Wykonawcę zgodnie   z obowiązującymi przepisami.

§ 2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  - Zamawiający oświadcza, że będzie użytkował urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem                                    i w sposób określony w instrukcjach obsługi i zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

  - Sporządzone przez Wykonawcę i podpisane przez strony protokoły przeglądów serwisowych będą stanowić potwierdzenie wykonania usługi, o której mowa w par. 1 ust. 3 pkt 1, zaś protokoły badań i pomiarów będą  stanowić potwierdzenie wykonania usługi, o której mowa w par. 1 ust. 3 pkt 2, a zarazem podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

    - Wynagrodzenie za wykonywanie czynności, o których mowa w par. 1 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 wynosi ………….., zł netto, ……………zł brutto, w tym należny podatek VAT od towarów i usług.

2. Za świadczenie usług wynikających z niniejszej umowy  Wykonawca otrzymywać będzie  wynagrodzenie za faktycznie wykonane czynności w danym okresie rozliczeniowym..

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu czynności w danym okresie rozliczeniowym,. Podstawą do wystawienia faktury będą dokumenty o których mowa w par. 2 ust. 2.

4. Usuwanie awarii spowodowanych przez Wykonawcę odbywa się przez Wykonawcę  i na jego koszt.

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

6. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

7. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT:

NIP Zamawiającego: 526-17-44- 274

NIP Wykonawcy:   …...............................

8. Wykonawca może złożyć pisemne oświadczenie (oświadczenie należy dostarczyć na adres Zamawiającego) o chęci przekazania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawionej w związku z realizacją niniejszej umowy za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  09.11.2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) Wykonawca może, ale nie musi wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pośrednictwem konta na tej Platformie. W przypadku, gdy Wykonawca złoży powyższe oświadczenie, Zamawiający (zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy) zobowiązuje się do odebrania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, złożonej za pośrednictwem Platformy przy pomocy skrzynki o następujących danych identyfikacyjnych: Rodzaj adresu PEF - NIP, Numer adresu PEF - 5261744274, nazwa podmiotu : Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

9.	Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności za wykonany przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dotyczy tylko Wykonawców będącymi osobami fizycznymi).*

10. Wykonawca gwarantuje, że ceny jednostkowe określone w załączniku nr 2 do Umowy nie wzrosną w okresie obowiązywania Umowy. z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 3.

§ 4

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. 3 ust. 1,

- w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. 3 ust. 1,

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu prac o których mowa w par. 1 ust. 3 pkt 1 i/ lub par. 1 ust. 3 pkt 2 w stosunku do terminów określonego w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 30 zł. za każdy dzień opóźnienia

- W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego należności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkurażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zastosowania się do postanowień umowy i bezskutecznie upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, w szczególności związanych z utratą decyzji lub pozwoleń odnoszących się do prowadzonej przez Wykonawcę działalności.

- Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę nie może być przyczyną niemożności lub ograniczenia możliwości udzielania świadczeń przez Zamawiającego.                               W przypadku takich opóźnień wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie,                         o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 08.03.2013 r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty                                      i po spełnieniu warunków określonych w tym artykule.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia przez Stronę kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, przy czym Strony ustalają, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§ 5

SIŁA WYŻSZA

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

- Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 60 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

- Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

§ 6

POUFNOŚĆ

  - Wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio stron lub podmiotów z nimi współdziałających lub powiązanych kapitałowo, które zostały przekazane lub przez nie uzyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy, będą traktowane jako w pełni poufne i stanowiące tajemnicę, z wyłączeniem informacji znanych publicznie.

  - Strony zobowiązują się dołożyć najwyższej staranności w celu nieujawnienia uzyskanych informacji większej liczbie pracowników lub współpracowników, niż jest to niezbędne w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

  - Strony zobowiązują się nie ujawniać powyższych danych osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących norm prawnych.

  - Strony zobowiązują się wykorzystać otrzymane informacje wyłącznie przy wykonywaniu  niniejszej umowy i podejmą wszelkie środki ostrożności w celu zabezpieczenia uzyskanych informacji.

  - Powyższy obowiązek będzie ciążyć na stronach także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, chyba że dana informacja utraciła swój poufny charakter z uwagi na jej wcześniejsze podanie                       do wiadomości publicznej.

§ 7

CZAS TRWANIA UMOWY

- Umowa obowiązuje od dnia  01.06.2022 r. do dnia 31.05.2024 r.

- Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem formy pisemnej                                               z trzymiesięcznym  okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków określonych                             w §1 i §2 Umowy, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia pod rygorem naliczenia kar umownych o których mowa w par. 4.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE  STRON

  - Dni i godziny pracy Wykonawcy będą każdorazowo uzgadniane z wymienionymi poniżej pracownikami Zamawiającego:

Robert Oczkowicz  -  tel. 607-813-420 w godz. 7,00-14.30

e-mail: robert.oczkowicz@szpitalnowowiejski.pl

  - Zgłoszenie usterek i awarii urządzeń objętych niniejszą Umową będzie dokonywane przez Zamawiającego telefonicznie z pisemnym potwierdzeniem drogą faksową 
lub mailową do siedziby Wykonawcy, na podane poniżej numery:

Telefon: ….....................................................................................................

e-mail: ….............................................................................................

3.  Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 może zostać dokona przez każdą ze stron                    
w odniesieniu do reprezentującej ją osoby w formie pisemnego powiadomienia drugiej strony. Fakt ten nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy i nie musi mieć formy pisemnego aneksu.

4.  Wykonawca zapewnia, że od dnia 25 maja 2018 roku, tj. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), będzie przetwarzać powierzone niniejszą umową dane osobowe  (w szczególności dot. osób odpowiedzialnych za realizację umowy) zgodnie z RODO. W przypadku stwierdzenia przez Strony konieczności wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, Strony wspólnie uzgodnią środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych, na potrzebę realizacji niniejszej umowy danych osobowych przewidziane przepisami RODO. W przypadku zmiany ustawodawstwa polskiego  w zakresie ochrony danych osobowych, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej związanego 
z wejściem w życie RODO, a mającego znaczący wpływ na zapisy niniejszego ustępu, Strony zobowiązują się uzgodnić środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie ze znowelizowanymi powszechnie obowiązującymi przepisami.

5.  Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) przekazuje Wykonawcy informacje o treści zawartej w Rozdziale XIII ust. 8 zapytania ofertowego.

6.   Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i przedstawił w złożonej w postępowaniu ofercie i niniejszej umowie.

§ 9

ZMIANY  UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej,  pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Nie stanowią zmiany Umowy zmiany:

- danych adresowych i teleadresowych;

- danych rejestrowych;

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT uwzględnienie nowej stawki (i związana 
z tym zmiana ceny brutto) następować będzie automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki podatku VAT bez konieczności podpisywania odrębnego aneksu.

§ 10

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

      - Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

      - Przysługujące Wykonawcy wierzytelności z tytułu wykonania umowy nie mogą być przedmiotem poręczeń oraz cesji.

      - Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych dotyczących działalności partnera zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie tajemnicy. Wykonawcę zobowiązuje się do przyjęcia zobowiązania w tym zakresie od podległych pracowników.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma oferta Wykonawcy, 
a także przepisy Kodeksu Cywilnego.

      - Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z  nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.

      - Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

WYKONAWCA 				ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 do Zapytania

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, zwanej dalej UOBN) o braku podstaw do wykluczenia

z udziału w postępowaniu

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma,

adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w  postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia o wartości od 10 000 zł netto do 130 000 zł netto pod nazwą: „Konserwacja oczyszczalni ścieków AWAS MBA 200, przepompowni wód deszczowych wraz z separatorem AWAS SK 100 i  osadnikiem AWAS S - 5000 , wykonywanie badań ścieków nieoczyszczonych i oczyszczonych, wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych, odbiór i utylizacja odpadów, prowadzenie książek eksploatacji wszystkich urządzeń oczyszczalni  ścieków, przepompowni i separatora w ZOLP  Rasztów C. K. Norwida 2 gmina Klembów k/Radzymina”, prowadzonym przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie    z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że podlegam/nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  7  ust. 1 ustawy UOBN, zgodnie z którym wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego  w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………….……., dnia …………………. r.

(miejscowość)

…………………………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

*niewłaściwe skreślić lub wpisać „nie dotyczy”.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia niniejsze  oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

# Footnotes

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.