Nowe Miasto Lubawskie, dnia 22 września 2022 roku

## L.dz.SZP/ZP/2620/2022

 **Wszyscy Wykonawcy**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (postępowanie nr 9/2022)**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

Grupa 5, poz. 1-14

Czy oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym powinny być wykonane ze standardowego, atraumatycznego, silikonowanego PCV?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Grupa 5, poz. 16-17

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rurek tracheostomijnych z mankietem wykonanym z PCV, silikonowanych co zapewnia gładkość ścianek, niezwykle istotną zaletą przy wprowadzaniu rurki oraz posiadające 2 tasiemki mocujące spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

Grupa 3, poz. 6-15

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych posiadały zmrożoną powierzchnię (tzw. aksamitna) i odpowiednią miękkość, która gwarantuje łatwe wprowadzanie przez rurkę dotchawiczną oraz czy w celu bezpieczeństwa i pełnej identyfikacji wyrobu medycznego, zarówno w trakcie jak i po zakończonej procedurze użytkowania, proponowane cewniki do odsysania powinny posiadać poza kolorystycznym, międzynarodowym kodem rozmiaru, także numeryczne oznaczenie rozmiar na opakowaniu jednostkowym?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**

Grupa 3, poz. 20-21

Czy Zamawiający ze względu na pamięć kształtu materiału z jakiego wykonane są dreny Redona co niejednokrotnie powoduje niekorzystne i niekontrolowane uciski na tkanki w miejscu osadzenia drenu - ma na myśli dreny typu Redon, pakowane „na wprost”, bez zawijania?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

Grupa 6 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych z podwójnym podbródkiem i elastomerowym, nienadmuchiwanym mankietem uszczelniającym.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6**

Grupa 6 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie polietylenowych masek do ambu z przezierną kopułą i elastomerowym mankietem uszczelniającym, jednorazowych, mikrobiologicznie czystych, dostępnych w rozmiarach od 0 do 6.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza roz. 4, 5 i 6.

**Pytanie 7**

Grupa 6 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie nadkrtaniowych masek żelowych typu igel.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8**

Grupa 6, pozycja 4

Proszę o doprecyzowanie jaką maskę Zamawiający miał na myśli, gdyż maska tlenowa nie posiada poduszki powietrznej?

**Odp.** Z pompowanym mankietem.

**Pytanie 9**

Grupa 6, pozycja 4

Czy zamawiający miał na myśli jednorazową maskę anestetyczną z pompowanym mankietem?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 10**

Grupa 6, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści maskę AMBU wykonaną z PCV jednorazową?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

Grupa 6, pozycja

Czy zamawiający wymaga wielorazowej maski AMBU wykonane z silikonu?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12**

Grupa 6, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną w całości z PCV?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.