# załącznik nr 13 do SWZ

# Załącznik nr 13 do SWZ

Cena za 1 szt ................................... zł netto..................................... zł brutto

Cena za 2 szt ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  wysokie stoły zabiegowe szt. 2

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Urządzenie |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Wysoki stół zabiegowy | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | stoły nowe, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 4 |  | Dwuczęściowy stół rehabilitacyjny stacjonarny o regulowanej wysokości | Tak |  |
| 5 |  | manualna regulacja wysokości za pomocą korby | Tak |  |
| 6 |  | Rama wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. | Tak |  |
| 7 |  | Wymagana tapicerka typu skay – odporna na dezynfekcję, łatwa w czyszczeniu | Tak |  |
| 8 |  | podgłówek regulowany sprężyną gazową | Tak |  |
| 9 |  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 ° | Tak |  |
| 10 |  | Konstrukcja wyposażona w uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża | Tak |  |
| 11 |  | Wymaga się możliwości poziomowania stołu | Tak |  |
| 12 |  | Długość: max. 200 cm | Tak |  |
| 13 |  | Szerokość: max. 69 cm | Tak |  |
| 14 |  | Wysokość regulowana : od 60 cm do 88 cm | Tak |  |
| 15 |  | Dopuszczalne obciążenie 300 kg | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy