## rękawice
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
...........................................................................................................
nazwa firmy
RĘKAWICE DO ZABIEGÓW MIKROCHIRURGICZNYCH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | par | /w zł/ | /zł/ | x | x
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne do zabiegów mikrochirurgicznych lateksowe bezpudrowe rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 25000
Lp. | Cechy przedmiotu zamówienia | warunek graniczny | Opisac tak/nie | Podać parametry
1 | Lateksowe | Tak
2 | Bezpudrowe | Tak
3 | Sterylne | Tak
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe ( 1 para rękawic) | Tak
5 | Opakowanie zbiorcze max. 50 par rękawic | Tak
6 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa (pokryta polimerem) w części chwytnej dłoni i na końcach palców | Tak
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń | Tak
8 | Grubość rękawicy na opuszcze palca nie więcej niż 0,18- 0,19 mm (mierzona na pojedynczej warstwie lateksu) | Tak
9 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3 | Tak
10 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat. III i wyrób medyczny klasy II a | Tak
11 | Długość minimalna 295 mm dla każdego rozmiaru | Tak
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów | Tak
13 | Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 do wyboru Zamawiającego | Tak
14 | Powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie, | Tak
15 | Mankiet z warstwą zapobiegającą zsuwaniu się | Tak
16 | Kolor rękawic inny niż naturalny latex, matowe bez efektu odbicia światła | Tak
17 | Zawartośc protein poniżej 20 µg/g | Tak
18 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 0,65 | Tak
19 | Wytrzymałość na zrywanie przed starzeniem min. 14N | Tak
……………….…………… podpis osoby uprawnionej