Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.72.1.2021
z dnia ………………………
# Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowych elektrod i sond kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do śródoperacyjnego neuromonitoringu NIM 3.0, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno-techniczne oraz jakościowe.

3. Poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
      - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
      - kod partii lub serii wyrobu,
      - ilość sztuk w opakowaniu,
      - oznaczenie daty przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
      - oznakowanie CE,
      - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby będące przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa, wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada niezbędną, wiarygodną dokumentację, która zostanie niezwłocznie przekazana zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę, zgodną z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Elektrody czterokanałowe, dł. 12,5mm, odległość pomiędzy elektrodami 2,5 mm kompatybilne z systemem do neuromonitoringu NIM 3.0 / op. a’ 5 szt.	op.	10
2.	Elektrody dwukanałowe, dł. 12,5mm, odległość pomiędzy elektrodami 2,5 mm kompatybilne z systemem do neuromonitoringu NIM 3.0, / op. 5 szt.	op.	6
3.	Sonda stymulacyjna monopolarna o średnicy 0,5 mm wraz z rękojeściom kompatybilna z systemem neuromonitoringu NIM 3.0 / op. a’ 5 szt.	op.	16
				RAZEM :