## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy, wcześniej nie używany. Niedopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu pokazowego, powystawowego itp.
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane nie gorsze niż" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami Opisu przemiotu zamówienia(arkuszasortymentowo- cenowy) i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 1, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 1 stanowiącego część dokumentacji postępowania
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednocznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## ZAMRAŻARKA
21/ZP/2024/N
| ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  | Załacznik nr 2 do Ogłoszenia/Umowy
Lp. | Parametry wymagane minimalne | Parametry oferowane | Liczba sztuk | VAT w % | Cena jednostkowa netto | Wartość netto ogółem (kol.4x6) | Wartość brutto (kol. 7 + wartość podatku VAT)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
|  |  | 1 | 23%
1. | Zamrażarka kompaktowa niskotemperaturowa Preferowany producent: DAIHAN Preferowany model: SMART Fre80-86 lub równoważne | Zamrażarka kompaktowa niskotemperaturowa
________________________________________ (typ i model zaoferowanego sprzętu)
| Zamrażarka niskotemperaturowa pionowa, szafowa | TAK/NIE * | 1 | 0% | 0 | 0 | 0
| Pojemność robocza komory 80 litrów ±2L; | Pojemność robocza komory …..... litrów ;
| Zakres nastawy temperatury: -65°C do -86°C, skok nastawy temperatury 1°C; | Zakres nastawy temperatury: -…....°C do -…....°C, skok nastawy temperatury …...°C;
| Szybkie schładzanie i odtwarzanie temperatury po otwarciu drzwi; | TAK/NIE *
| Obudowa ze stali pokrytej białym lakierem; | TAK/NIE *
| Wnętrze komory zamrażarki wykonane ze stali nierdzewnej | TAK/NIE *
| Czynnik chłodzący bezfreonowy (bez gazów HCFC/CFC), niepalny, niewybuchowy, nietoksyczny; | TAK/NIE *
| System jednokompresorowy; | TAK/NIE *
| Izolacja z piany poliuretanowej o grubości min. 80 mm; | TAK/NIE *
| Mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury z 7-calowym kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD z graficzną prezentacją danych | TAK/NIE *
| Zintegrowane funkcje alarmowe i diagnostyczne (alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, braku zasilania, uszkodzenia sensora temperatury). System alarmowy informujący wizualnie i akustycznie o nieprawidłowej pracy urządzenia; rejestracja parametrów pracy; funkcja programowania rozmieszczenia próbek w komorze zamrażarki; | TAK/NIE *
| Złącze RS232 | Złącze …....................
| Dedykowana, bezpłatna aplikacja do zdalnego monitorowania pracy zamrażarki | TAK/NIE *
| Podłączenie zamrażarki z siecią WiFi | TAK/NIE *
| Budowa bezfiltrowa | TAK/NIE *
| Poziom hałasu <55dBA; | Poziom hałasu ….........dBA;
| Możliwość podłączenia zewnętrznej sondy temperaturowej; | TAK/NIE *
| Wnętrze ze stali nierdzewnej | TAK/NIE *
| Min. 1 półka ze stali nierdzewnej | Liczba półek ze stali nierdzewnej ….............. Szt
| Drzwi wewnętrzne izolowane termicznie | TAK/NIE *
| Drzwi z zamkiem na klucz; | TAK/NIE *
| Waga nie więcej niż 60 kg | Waga …........ kg
| Zużycie energii nie większe niż 321Wh | Zużycie energii …........Wh
| Wymiary zewnętrze urządzenia nie większe niż 530 x 687 x 1060 mm; | Wymiary zewnętrze urządzenia …...... x …...... x …........ mm;
| Wymiary komory zamrażarki; nie mniejsze niż 340 x 485 x 520 mm; | Wymiary komory zamrażarki; …...... x …...... x …........ mm;
| Gwarancja: |  | RAZEM |  |  | 0
| - zakres: standardowa producenta, | ….............................................................
| - czas: 24 miesiący. | ….............................................................
| Transport | TAK/NIE *
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować
Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/osobisty Wykonawcy bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.