Znak sprawy: DFP.271.147.2023.DB

Kraków, dnia 13.11.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania: dostawa materiałów do dializoterapii.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy cześć 8 pozycja 1:

Czy Zamawiający w części 8 w pozycji 1, dopuści dializator wysokoprzepływowy z błoną polieterosulfon (PES) o powierzchni 1,8 m2 ? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację załącznika 1a do Specyfikacji tj. Arkusz cenowy dla części 8 poz. 1.

Pytanie 2

Dotyczy cześć 8 pozycja 2:

Czy Zamawiający w części 8 w pozycji 2, dopuści diazlizator wysokoprzepływowy z błoną polieterosulfon (PES), o powierzchni 2,0 m2 ? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację załącznika 1a do Specyfikacji tj. Arkusz cenowy dla części 8 poz. 2.

Pytanie 3

Dotyczy cześć 8 pozycja 1:

Czy Zamawiający w części 8 zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę oraz podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów wzoru umowy § 7 ust.2 i 3:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3:

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

1) za nieterminową dostawę produktów w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w § 3. , jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy.

2) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w związku ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w § 4b ust. 1 – 10 Umowy, w wysokości 50,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki , jednak nie więcej niż 10% nieuregulowanego w zapłacie części wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy (w zakresie części której dotyczy naruszenie. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, wzór umowy pozostaje bez zmian.

W załączeniu przekazuję Arkusz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SWZ, uwzględniający wprowadzone modyfikacje.