ZP.271.7.2024 Kosakowo 13.02.2024r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**III Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Budowa zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Etap I z opcją**

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 10**

**Na rysunku plac zabaw AZ-05 strefy wszystkich urządzeń zestawów zabawowych zachodzą się na siebie, co jest niezgodne z normą. Należałoby przeprojektować plac zabaw i zastąpić np. zestaw statek mniejszym statkiem lub innym urządzeniem, tak żeby strefy nie nachodziły na siebie! Proszę o informację zwrotną z dobrem "nowych" urządzeń tak, aby strefy bezpieczne nie nachodziły na siebie?**

ODPOWIEDŹ 10

Norma PN-EN 1176, która opisuje strefy bezpieczeństwa nie jest przywołana w rozporządzeniu (WT) i nie ma obligatoryjności jej stosowania.

Należy wycenić wszystkie zabawki, a ich ostateczne usytuowanie na placu zabaw będzie ustalone już bezpośrednio na budowie

**Pytanie 11**

**W dalszym ciągu niektóre rysunki pozostają niemożliwe do otworzenia.**

**Prosimy o załączenie właściwej wersji poniższych rysunków: 1. Załącznik nr 8A do SWZ\_ Zał. nr 1- 3 do OPZ\Zał nr 3 do OPZ\_Projekty Wykonawcze\DROGI\SOR:**

**a) DSW-01**

**2. Załącznik nr 8A do SWZ\_ Zał. nr 1- 3 do OPZ\Zał nr 3 do OPZ\_Projekty Wykonawcze\ELEKTRYKA I TELETECHNIKA\T EL:**

**a) T-E-2.1- Instalacja uziemienia i odgromowa\_v1.13-T-E-2.1**

**b) T-E-2.1- Instalacja uziemienia i odgromowa\_v1.13-T-E-2.2**

**c) T-E-2.1- Instalacja uziemienia i odgromowa\_v1.13-T-E-2.3**

**d) T-E-3.2- Plan instalacji oświetlenia\_v1.19-T-E-3.2**

**e) T-E-04.1 Schemat strukturalny zasilania v1.2-T-E-4.1**

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający umieścił już wszystkie pliki, które wskazane są w powyższym pytaniu i pozostają one dostępne dla Wykonawców od dnia 2024-02-09 g. 14:09:22, w zakładce Komunikaty.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Wójt Gminy Kosakowo**

**Marcin Majek**