Września, dnia 15.11.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gmina Września, ul. Ratuszowa 1,
 62-300 Września,
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Tryb udzielenia zamówienia:

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) - art. 2 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest sprawdzenie drożności trzech przewodów kominowych (wentylacyjnych) wyprowadzonych z mieszkań nr 1, 3 i 4 w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kościuszki 24.

Zakres prac obejmuje:

Sprawdzenie drożności trzech przewodów kominowych (wentylacyjnych) poprzez rozebranie części cegieł z komina na wysokości strychu, sprawdzenie i udrożnienie przewodów kominowych (wentylacyjnych), ponowne zamurowanie rozebranych cegieł oraz wykonanie pomiarów potwierdzających odpowiedni ciąg powietrza w udrożnionych przewodach.

2. Zakres prac koniecznych do wykonania został określony na podstawie opracowanej na zlecenie Gminy Września opinii kominiarskiej z dnia 24.06.2024 r. przez Uprawnionego Mistrza Kominiarskiego Karola Głowackiego, który w razie potrzeby zostanie udostępniony Wykonawcy. Szkic przewodów kominowych stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem zapoznania się na miejscu z terenem prac i ich zakresem.

Termin realizacji robót: od dnia podpisania zlecenia do 20.12.2024 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Zleceniobiorcy spełniający następujące wymagania:

1. oświadczają, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zlecenia;
2. oświadczają, że dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami (zasoby ludzkie, sprzęt) do prawidłowej realizacji przedmiotu zlecenia;
3. zobowiązują się do wykonania przedmiotu zlecenia z należytą starannością, z uwzględnieniem norm i zasad wiedzy technicznej oraz obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji, w szczególności:
1. Polskiej Normy: PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania	zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania. Zmiana PN-83/B-03430/Az3, luty	2000;
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.	(Dz. U. z 1999 nr 74 poz. 836 ) w sprawie Warunków technicznych użytkowania budynków	mieszkalnych;
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków	technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz.	1225).

Opis sposobu wynagrodzenia:

Za wykonanie przedmiotu zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową złożoną na Platformie Zakupowej. Wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia realizacji wszystkich prac objętych zapytaniem ofertowym i obejmuje wszystkie elementy niezbędne do jego wykonywania, w szczególności koszty dojazdów.

WYMAGANIA DODATKOWE:
Warunkiem dokonania odbioru wykonanych prac jest podpisanie przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego prawidłowość wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszelkimi normami prawnymi i technicznymi oraz przy dochowaniu należytej staranności i według wiedzy fachowej.