Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
z dnia …. 07.2019 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa nadana zamówieniu Zamawiającego

„Usługa wykonania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic i hydrantów
w budynkach administrowanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze”

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic i hydrantów znajdujących się na wyposażeniu budynków administrowanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Lokalizacje budynków, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia, wraz z określeniem wyposażenia budynków w gaśnice i hydranty określa załącznik nr 1 do Wzoru umowy, będącym załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

- Zakres czynności do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy:

- przegląd techniczny i konserwację gaśnic, w ilości określonej w zał. nr 1 do Wzoru umowy,

- przegląd techniczny i konserwację hydrantów, w ilości określonej w zał. nr 1 do Wzoru umowy, wraz z wykonaniem pomiarów wydajności wodnej hydrantów i ciśnienia wody (tj. zbadanie ciśnienia statycznego i dynamicznego na zaworach),

- sprawdzenie węży hydrantowych pod względem ostatnio przeprowadzonych prób ciśnieniowych.

W zakres usługi wchodzą wszelkie dodatkowe czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np. dojazd, itp.

- Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu

Wykonawca sporządzi protokoły z przeprowadzonych czynności dla każdej lokalizacji osobno i przekaże Zamawiającemu komplet protokołów w wersji papierowej.

- Podstawa prawna

Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz opierając się na obowiązujących przepisach dotyczących ich częstotliwości i konieczności wykonywania [Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620, z późn. zm.)] oraz wytycznymi producentów.

- Wymagania stawiane Wykonawcom:

- przeglądu technicznego i konserwacji gaśnic i hydrantów dokona osoba posiadająca wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i środki techniczne niezbędne do ich wykonania,

- do oferty należy dołączyć kserokopię umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy.

„Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnione są w miejscach publicznie dostępnych (tablicach informacyjnych) w siedziebie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, urzędów skarbowych województwa lubuskiego i Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wskazanych jednostek organizacyjnych w zakładce Organizacja  - Ochrona Danych Osobowych.”