Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografu 8G x 9 cm, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwiający transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. | szt. | 320 |  |  |  |
| 2 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografu 8G x 12 cm, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwiający transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. | szt. | 200 |  |  |  |
| 3 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografu 10G x 12cm, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwiający transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. | szt. | 100 |  |  |  |
| 4 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografu 10G x 9 cm, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwiający transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. | szt. | 150 |  |  |  |
| 5 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontrolą usg 8G x 12 cm | szt. | 30 |  |  |  |
| 6 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontolą usg 10G x 12 cm | szt. | 10 |  |  |  |
| 7 | Igły lokalizacyjne typu Z 10 cm | szt. | 100 |  |  |  |
| 8 | Igły do biopsji cienkoigłowej długości 15 cm kompatybilne z pistoletem BARD | szt. | 40 |  |  |  |
| 9 | Znaczniki tkankowe 8G | szt. | 205 |  |  |  |
| 10 | Znaczniki tkankowe 10G | szt. | 160 |  |  |  |
| 11 | Wymienny pojemnik próżniowy (800cc) | szt. | 245 |  |  |  |
| RAZEM: |

*wypełnia wykonawca

**Zamawiający wymaga, aby materiały zużywalne  były kompatybilne z urządzeniem Mammotome ®evolve ™

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy