|  |  |
| --- | --- |
| **JEDNOSTKA WOJSKOWA**  **NR 2063**  Nr JW2063.SZPubl.2611.53.11.2021  Data …………………  02-097 Warszawa |  |
| Warszawa, ……….2022 r. |

**wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** Posadowienie kontenerów i przyłączenie ich do mediów celem zabezpieczenia miejsc pracy dla personelu DG RSZ wraz z remontem ogrodzenia K-3656 od strony ul. Wawelskiej (ID 555945**)** sprawa   
nr 53/21.

W takcie wizji lokalnej przeprowadzonej dnia 10.01.2022 r. potencjalni Wykonawcy zadali następujące pytania.

**Treść zapytań:**

,,1. Jakie parametry mają spełniać kontenery ?

2. Jak mają być ustawione kontenery ?

3. Czy położenie kostki brukowej jest w zakresie Wykonawcy ?

4. Czy cały teren (oprócz płyt na których będą posadowione kontenery) ma być wysypany tłuczniem ?

5. Czy w zakresie prac objętych przedmiarem oraz OPZ jest wykonanie wymiany bramy będącej na terenie SKW od str. ul. Wawelskiej ?

6. Czy koszty transportu i rozładunku kontenerów leżą po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy ?’’

**Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

Ad 1 Kontenery biurowe i sanitarne zabezpiecza Zamawiający.

Ad 2 Kontenery mają być posadowione zgodnie z projektem przedstawionym potencjalnym wykonawcom uczestniczącym w wizji lokalnej.

Ad 3 Położenie kostki brukowej (przy placu manewrowym) leży po stronie Wykonawcy zgodnie z wyceną z kosztorysu ofertowego.

Ad 4 Tak, cały teren wokół płyt ma być wysypany tłuczniem, co jest zgodne   
z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) TOM I Branża Budowlana.

Ad 5 Zamawiający informuje, że jest to brama odrębnego kompleksu wojskowego i nie jest ujęta w kosztorysie ani przewidziana do wymiany.

Ad 6 Koszty transportu i rozładunku kontenerów zabezpiecza Zamawiający.

Zamawiający przesyła odpowiedzi wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którzy brali udział w wizji lokalnej i umieszcza na Platformie zakupowej Jednostki Wojskowej Nr 2063 pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa\_2063.

**DOWÓDCA**

**płk Janusz KRUPA**

Krzysztof DZIĘGIELEWSKI

tel.: 261-824-215

10.01.2021 r.

T- 2611

Zwrot do wykonawcy