Załącznik nr 1 do Umowy……….…………….

Część II

## Opis przedmiotu zamówienia

**Wykonawca dostarczy TOWAR zakupiony dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **nazwa** | **J.m.** | **Ilość** | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** |
| Zasilacz UPS | szt. | 8 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć UPS`y o poniższych parametrach:   1. Topologia UPS – podwójnej konwersji (online) 2. Moc rzeczywista – min. 1980W 3. Napięcie operacyjne wejścia 150 V – 280 V 4. Częstotliwość danych wejściowych – 40 – 70 Hz 5. Napięcie operacyjne wyjścia 220 V – 240 V 6. Awaryjne wyłączenie zasilania – tak 7. Słyszalny alarm – tak 8. Ilość gniazd sieciowych – min. 6 9. Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) – 1 10. Pojemność baterii – min. 360 VAh 11. Układ – RACK19 12. Pojemność stelaża – max. 2U |

# **Uwaga !**

1. Zamawiający nie wyraża zgody aby zaproponowane urządzenia były prototypami. Zamawiający wymaga aby zaproponowane urządzenia były fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, pierwszej jakości.
2. Wszystkie urządzenia muszą posiadać znak CE oraz być zgodne z normami i dyrektywami dopuszczającymi do stosowania w Unii Europejskiej.
3. Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający dąży do zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Przedmiotu zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ponadto, nie zawarto w nim norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
4. Wykonawca zobowiązuje się wraz z dostawą urządzeń, sprzętu oraz wszelkich niezbędnych elementów dostarczyć w dniu dostawy dokumentacje techniczne.