## Część 2 i 3
FORMULARZ CENOWY po modyfikacji dla części 2
i dla części 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł)
Część 2 -materiały elektryczne (S. Łączności)
1 | Bezpiecznik WTA-T 1 A 250V | 20 | szt. |  | 0 | 23% | 0
2 | Kondensator rozruchowy 450V-14MIF (CBB60-14/450) | 15 | szt. |  | 0 | 23% | 0
3 | Kondensator 5P-450V-10MIF-5% | 15 | szt. |  | 0 | 23% | 0
4 | Kondensator 450V-20MIF-5% | 20 | szt. |  | 0 | 23% | 0
5 | Linka uziemiająca LGY-ŻO 16 mm² | 50 | m. |  | 0 | 23% | 0
6 | Gniazdo przenośne 16/250 2 P+Z pojed. hermet. | 10 | szt. |  | 0 | 23% | 0
7 | GNIAZDO PRZENOŚNE 3P 16A 230V IP44 213-6. Gniazdo przenośne Shark. Cechy produktu: - posiada klapkę ochronną. - 3-biegunowe. - maksymalne napięcie 230V. - prąd znamionowy 16A. - styki wykonane z mosiądzu. - gwarantowany stopień ochrony na poziomie IP44 bryzgoszczelne. Materiał: tworzywo sztuczne. | 6 | szt. |  | 0 | 23% | 0
8 | GNIAZDO PRZENOŚNE 63/230/400V 3P+N+Z IP67 Gniazdo wtykowe, 5-stykowe (3 prądowe, 1 zerowy, uziemienie) Obciążalność prądowa: 63A Napięcie znamionowe: 230-400V Materiał: tworzywo sztuczne, styki: mosiądz Stopień ochrony: IP67 | 3 | szt. |  | 0 | 23% | 0
9 | Końcówka oczkowa KOS 25/10 | 100 | szt. |  | 0 | 23% | 0
10 | Końcówka prądowa typ MB-25 fi 0,8 mm M6 Dane techniczne części: Gwint: M6 Długość: 28 mm Średnica zewnętrzna: fi 8 mm Otwór wewnętrzny z przeznaczeniem na drut: fi 0,8 mm Materiał: Cu (Miedź) Materiały spawane: Wszystkie gatunki stali, stopy niklu i miedzi | 10 | szt. |  | 0 | 23% | 0
11 | Końcówka przewodu elektr. oczkowa MBA-35 | 50 | szt. |  | 0 | 23% | 0
12 | Końcówka przewodu oczkowa M6A | 50 | szt. |  | 0 | 23% | 0
13 | Końcówka tulejowa TA 2,5-10 | 100 | szt. |  | 0 | 23% | 0
14 | Końcówka tulejowa TA 4-12 | 100 | szt. |  | 0 | 23% | 0
15 | Listwa zaciskowa śrenica do 16 mm | 6 | szt. |  | 0 | 23% | 0
16 | Listwa zaciskowa śrenica do 2,5 mm | 10 | szt. |  | 0 | 23% | 0
17 | Ogranicznik przepięć V20-C-U-1 | 6 | szt. |  | 0 | 23% | 0
18 | Ogranicznik przepięć V20-C/4 | 2 | szt. |  | 0 | 23% | 0
19 | PRZEWÓD OWY 440V 3X2,5 MM2 | 100 | mb. |  | 0 | 23% | 0
20 | Przewód LGY-750V 16 mm (żółto-zielony) | 50 | mb. |  | 0 | 23% | 0
21 | Przewód z wtykiem poczwórnym 2,5 kV WAPRZMIC 2500 oryginalny lub równoważny | 2 | szt. |  | 0 | 23% | 0
22 | PRZEŁĄCZNIK MINIATUROWY 2,5A /250V Przełącznik jednobiegunowy biegunowy przechylny, przełączny. Dźwignia metalowa. Podstawowe parametry: - wymiary obudowy: 15x10x5,0mm; - długość dźwigni: 8 mm; - materiał styków: Ag; - funkcja: włącz-włącz. włącz-wyłącz | 4 | szt. |  | 0 | 23% | 0
23 | PRZEŁĄCZNIK KLAWISZOWY PODŚWIETALANY IRS201-3C3r 15A/250V AC oryginalny lub równoważny DANE TECHNICZNE: -napięcie nominalne: 125-250V -prąd maksymalny: 15-20A -podświetlenie: neonówka -mapa połączeń: dwie pary styków przełączonych -wymiar klawisza: 24x19mm -wymagany otwór w płycie montażowej: 27,5x21mm -wymiary styków: 10x6,3x0,8mm -głębokość pod płytą montażową(wraz ze stykami): 26mm wymiary całkowite: 31x25x35mm -nr katalogowy: #12205 -producent: ELSTAT | 10 | szt. |  | 0 | 23% | 0
24 | Rozgałęziacz potrójny PCE243 230V IP44 oryginalny lub równoważny - Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typF): 3 - materiał styku: CuZn - wykończenie powierzchni styku: Niklowane - Zasilanie/możliwość podłączenia: kabel zasil.z wtyczką - liczba biegunów przyłącza sieciowego: 3 - stopień ochrony: IP 44 - możliwość zawieszenia | 5 | szt. |  | 0 | 23% | 0
25 | Tuleja kablowa izolowana 2,5x10 mm | 100 | szt. |  | 0 | 23% | 0
26 | WTYCZKA 32A/230V 2P+Z IP67. Wtyczka 3-bolcowa z tworzywa sztucznego, pyłoszczelna, wodoodporna. Dane techniczne: prąd znamionowy - 32A; napięcie znamionowe 230V; stopień ochrony - IP67. | 20 | szt. |  | 0 | 23% | 0
27 | Wtyczka przenośna na kabel 3P 16A/230V IP 44 013-6 PCE oryginalny lub równoważny - prąd znamionowy IEC: 16A - liczba biegunów: 3 - napięcie zgodnie z EN 60309-2: 230V (50+60HZ) - wskaźnik położebnia styku ochronnego: 6 h - stopień ochrony: IP 44 - kierunek wprowadzenia przewodu: dławnica - kierunek wprawadzenia wtyczki: prosty - materiał styku: CuZn - rodzaj połączenia: zacisk bezśrubowy | 6 | szt. |  | 0 | 23% | 0
28 | Wtyczka gumowa 16A/2P+Z 250V IP 44 | 30 | szt. |  | 0 | 23% | 0
29 | Wtyczka siłowa z tworzywa izolacyjnego 32A 380V 3P+Z+N IP67. | 10 | szt. |  | 0 | 23% | 0
30 | WTYCZKA PRZENOŚNA SIŁOWA 63A 5P 400V IP 67 Klasa szczelności: IP 67; Rodzaj styków :3P,N,PE; Napięcie znamionowe: 400V; Prąd znamionowy: 63A; Ilość biegunów: 5; Częstotliwość: 50-60Hz; | 3 | szt. |  | 0 | 23% | 0
31 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P312-2P-B20-30MA-AC oryginalny lub równoważny - prąd znamionowy in: 20 A; - szerokość w modułach: 2; - liczba biegunów: 2; - napięcie udarowe: 4 kV; - stopień ochrony obudowy: ip2x; - temperatura pracy -25 - +40 oC; - wykonanie: ac prad przemienny, sinusoidalny; - trwałość łączeniowa: 4000 przestawień; - prąd znamionowy zwarciowy: 6000 a; - znamionowa zdolność załączania/wyłączania: im=500 a; PRZEKRÓJ PRZEWODÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH: 1,5...35 MM2 RODZAJ ZACISKÓW: TULEJKOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ JEDNOCZESNEGO PRZYŁĄCZANIA SZYN ŁĄCZENIOWYCH I PRZEWODÓW; MOCWANIE: NA WSPORNIKACH MONTAŻOWYCH TH 35 WG PN-EN 60715. PRĄD ZNAMIONOWY ROZŁĄCZENIA RÓŻNICOWEGO: 30 MILI A; CHARAKTERYSTYKA WYZWALACZA RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO: B | 10 | szt. |  | 0 | 23% | 0
32 | Wyłącznik nadpradowy S191C6A | 6 | szt. |  | 0 | 23% | 0
33 | Wyłącznik nadpradowy S301C32 | 8 | szt. |  | 0 | 23% | 0
34 | Złącze gniazdo F- gniazdo antenowe | 10 | szt. |  | 0 | 23% | 0
35 | Zwijak bębnowy duży 2-XXL FI 420 mm | 8 | szt. |  | 0 | 23% | 0
36 | Przedłużacz elektryczny 15m 230V (średnica żył 2,5 mm, 4 gniazda z uziemieniem, zwijany na bębnie) | 4 | szt. |  | 0 | 23% | 0
37 | Mufa światłowodowa do kabli typu drop (1-4F) Możliwość umieszczania do 4 spawów. Wykonanie z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Wyjmowana gumowa uszczelka, mufa zamykana na zatrzaski, możliwość montrażu naściennego. Stopień ochrony IP 65. | 20 | szt. |  | 0 | 23% | 0
| Razem |  |  |  | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Sprzęt | Ilość | j.m | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Równoważność rozumiana jako kompatybilność z podanym sprzętem w danej pozycji - kryterium równoważności (producent i nr katalogowy)
Część 3 - filtry do agregatów i zespołów prądotwórczych (S. Łączności)
1 | Filtr oleju | SO-5155 | ZPP 2,5 DJEO | 4 | szt. |  | 0 | 23% | 0
2 | Filtr oleju | 3795700 | Agregat ZPP 6,0 JRESO | 32 | szt. |  | 0 | 23% | 0
3 | Filtr powietrza | HATZ 01540 | Agregat ZPP 6,0 JRESO | 10 | szt. |  | 0 | 23% | 0
4 | Filtr paliwa | PS 822 | Agregat ZPP 6,0 JRESO; ZPD 230-1,5M1 | 20 | szt. |  | 0 | 23% | 0
5 | Filtr oleju | AY 228-64301-00 | Agregat ZP 6-1/230-20 ROBIN | 12 | szt. |  | 0 | 23% | 0
6 | Filtr powietrza | 2313260408 | Agregat ZP 6-1/230-20 ROBIN | 8 | szt. |  | 0 | 23% | 0
7 | Wkład filtra paliwa | 228-62110-08 | Agregat ZP 6-1/230-20 ROBIN | 8 | szt. |  | 0 | 23% | 0
8 | Filtr powietrza | 4030100 | Agregat ZP6-1/230-20 RUGGERINI | 28 | szt. |  | 0 | 23% | 0
9 | Filtr paliwa | 504788000943 HATZ | Agregat ZPD-8; Agregat prądotwórczy ZPP 6.0 JHESO | 28 | szt. |  | 0 | 23% | 0
10 | Filtr oleju | OP-643-3 | Agregat CAMINO-10S | 4 | szt. |  | 0 | 23% | 0
11 | Filtr powietrza | AP 022 | Agregat CAMINO-10S | 4 | szt. |  | 0 | 23% | 0
12 | Filtr paliwa | P-550345 | Agregat CAMINO-10S | 4 | szt. |  | 0 | 23% | 0
13 | Filtr oleju | OX379D | Zespoł prądotwórczy RDP 30/KMS | 1 | szt. |  | 0 | 23% | 0
14 | Filtr paliwa | WK8137 | Zespoł prądotwórczy RDP 30/KMS | 1 | szt. |  | 0 | 23% | 0
15 | Filtr wstępny paliwa | PS821 | Zespoł prądotwórczy RDP 30/KMS | 2 | szt. |  | 0 | 23% | 0
16 | Filt powietrza | P772579 | Zespoł prądotwórczy RDP 30/KMS | 1 | szt. |  | 0 | 23% | 0
17 | Filtr powietrza | 50426000 | ZPD 230-1,5M1 | 10 | szt. |  | 0 | 23% | 0
18 | Filtr paliwa HATZ | 1635210 | AGREGAT ZPD-230-1,5M1 | 4 | szt. |  | 0 | 23% | 0
19 | Filtr oleju | 1480000 | Agregat ZP6-1/230-20 RUGGERINI | 6 | szt. |  | 0 | 23% | 0
20 | Filtr oleju | 114250-35110 | Agregat prądotwórczy ZZP 4.0 DJYEO | 1 | szt. |  | 0 | 23% | 0
21 | Filtr powietrza | 2623260107 | Agregat ZP 6-1/230-20 ROBIN | 2 | szt. |  | 0 | 23% | 0
22 | Wkład filtra paliwa | SK 3140 (211504) | agregat OLYMPIAN GEP 44-5 | 2 | szt. |  | 0 | 23% | 0
23 | Filtr oleju | OP-647/2 | agregat OLYMPIAN GEP 44-5 | 2 | szt. |  | 0 | 23% | 0
24 | Filtr powietrza | AR 285/1 | agregat OLYMPIAN GEP 44-5 | 2 | szt. |  | 0 | 23% | 0
25 | Filtr Paliwa | SK 3647 | Agregat ZPP 2,5 DJEO | 1 | szt. |  | 0 | 23% | 0
26 | Filtr Powietrza | SL 1961 | Agregat ZPP 2,5 DJEO | 1 | szt. |  | 0 | 23% | 0
| Razem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Uwaga: w przypadku zaoferowania produktu równoważnego Zamawiający zwraca wymaga uzupełnienia kolumny o nazwie "Równoważność".
"Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. "