## Arkusz1
Dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim. / Nr sparwy ZCM - ZP.270.33.2025.TP / Opis przedmiotu zamówienia.
Pakiet 1 Rękawice diagnostyczne (niesterylne)
l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	szacowane zapotrzebowanie wg j.m.	cena netto wg j.m.	wartość netto	stawka / % VAT	wartość brutto	nazwa handlowa/ / nr katalogowy	nazwa producenta
1	Rękawice diagnostyczne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe, niejałowe, kolor kremowy, mankiet rolowany. Długość rękawicy min. 240mm, grubość na palcu 0,14mm, na dłoni 0,11mm, na mankiecie 0,09.mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein <20ug/g. AQL 1,0. Środek ochrony indywidualnej w kat. III. Zgodne z wymaganiami normy EN 455 (1-4) oraz EN 374-3 lub równowazne, opak. a’100 szt., rozmiar , S, M, L, XL	op. 100szt.	100		- zł		- zł
2	Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, gładkie, rolowany mankiet, Grubość: na palcu 0,10 mm ( +/-0,01mm), oraz dłoni 0,08 mm( +/-0,01mm), na mankiecie 0,06mm(+/- 0,01mm),Środek ochrony indywidualnej kat III. opakowanie kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru, AQL 1,5 oznaczony na opakowaniu ; Opakowanie a'100sztuk, rozmiar S, M, L, XL	op. 100szt.	10		- zł		- zł
3	Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, obustronnie polimeryzowane;wewnętrznie chlorowane mankiet rolowany, o parametrach: długość min. 240mm, grubość na palcu 0,120mm, na części dłoniowej 0,08mm, na mankiecie 0,06mm. AQL: 1,0; zgodność z EN 455 1-3 i EN 374-3, lub równoważne zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej w kat III. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub równoważne. opak. A’100 szt., rozmiar , S, M, L, XL	op. 100szt.	15000		- zł		- zł
wartość pakietu					- zł		- zł
Pakiet 2 Rękawice chirurgiczne (sterylne)
1	Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe pudrowane, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, długość rękawicy minimum 286 mm, grubość na palcu 0.23 – 0.24 mm, na dłoni 0.20 – 0.21 mm oraz na mankiecie 0.19 – 0.20 mm, poziom protein lateksu poniżej 40 µg/g . AQL 0.65. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa . Środek ochrony indywidualnej w kat III; zgodność z normą EN 455 (1-3); przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub równoważne, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub równoważne.rozm 6,0-9,0	para	1000		- zł		- zł
2	Rękawice chirurgiczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy minimum 300 mm, grubość na palcu 0.20-0,21 mm, na dłoni 0.18-0,19 mm, na mankiecie 0.15-0,16 mm; AQL≤ 0,65. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, rękawice zgodne z normą EN 455(1-4) lub równoważne, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub równoważne , rozm 6,0-9,0	para	4 500		- zł		- zł
3	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana i polimeryzowana, wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy min. 286mm, grubość na palcu 0,23-0,24mm, na dłoni 0,20-0,21mm, na mankiecie 0,18-0,19mm. Poziom protein lateksu poniżej 18mcg/g, AQL 0,65 . Zgodne z normą EN 455(1-3) lub równoważną. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub równoważne, Środek ochrony indywidualnej w kat III. Rozmiary 6,0 – 9,0	para	18 000		- zł		- zł
wartość pakietu					- zł		- zł
Pakiet 3 Rękawice diagnostyczne (niesterylne)
1	Rękawice diagnostyczne, nitrylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, obustronnie polimeryzowane wewnętrznie chlorowane, długość rękawicy minimum 300mm, grubość na palcu 0,14 mm, na dłoni 0.09 mm, na mankiecie 0.07 mm, AQL 1,0 rękawice zakwalifikowane jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455 (1-4) lub równoważne, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub równoważne, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub równoważne. Opakowanie a 100 szt., rozmiar , S, M, L, XL	op. 100szt.	10		- zł		- zł
2	Rękawice ochronne lateksowe bezpudrowe, kolor ciemnoniebieski, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana min.na palcach, długość rękawicy minimum 290 mm, AQL ≤1.5, grubość rękawicy na palcu 0,30-0,40mm ( ścianka pojedyncza ). Rękawice w kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4 lub równoważne, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub równoważne, opak. a’50 szt., rozmiar , S, M, L, XL	op. 50szt.	10		- zł		- zł
wartość pakietu					- zł		- zł
łączna wartość					-00 zł		-00 zł
Wartość w euro ustalono w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. Na tej podstawie średni kurs złotego w stosunku do euro, który stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na lata 2024 i 2025, wynosi 4,6371 zł za euro.					0,00 €