Pyrzyce, dnia 02.09.2020 r.

Dotyczy: „Dostawa rękawic, artykuły medyczne jednorazowego użytku"
Nr postepowania: 14/2020

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:
Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej do postawienia na stole/szafce w kartonowym opakowaniu z "procedurami", które przygotowuje się po otwarciu opakowania, ułożonymi w kolejności stosowania wyciąganymi od dołu w zestawie ze szczoteczką o gładkiej gąbce i 2 otworach, z naciętą saszetką z 0,12 % roztowrem chlorheksydyny o poj. 10 ml, z płynem płynem do płukania jamy ustnej równoważnym do płynu Corinz w naciętej saszetce o pojemności 10 ml?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej klasy I?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści czepek z dimetikonem zamiast smetikonu zawierający w składzie 120 g (30%wiskoza + 70% PE) z możliwością podgrania w mikrofalówce przez 20 s w 700W?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ

Pakiet nr 2, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarze 70x180cm o chłonności min. 1750ml?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarze 100 x 220cm o chłonności min. 3300ml?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarze 60 x 90 cm o chłonności min. 1150?

Odpowiedź – Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarze 45 x 60cm o chłonności min. 400ml?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja nr 6 -Czy zamawiający dopuści zestaw skladający się z końcówki do odsysania z rączką o wymiarze CH20 wyposażonym w 4 odbarczające otwory boczne zapobiegające przyssaniu się końcówki do tkanek oraz drenu o dł. 350ml?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja nr 7 -Czy zamwiający dopuści zestaw z końcówką w kolorze mlecznym?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja nr 9 -Czy zamawiający dopuści dren bez możliwości docinania?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja nr 10-Czy zamawiający dopuści ochraniacz wykonany z pianki poliuretanowej bez siatki do prania?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja nr 11 -Czy zamwiający dopuści myjkę wykonaną z poliestru bez podfoliowania,o wymiarze 17x23cm +-2cm o wadze około 5g?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja nr 12 -Czy zamwiający dopuści cewnikdo odsysania o dł. do rurek intubacyjncyh - 60cm i do rurek tracheostomijnych 30 cm?

Odpowiedź -Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 2, pozycja nr 13-Czy zamwiający dopuści adapter z potwierdzonym oświadczeniem czasem stosowania przez 7 dni?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.