## Arkusz1
WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI IKLIMATYZACJI W OBIEKTACH URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY
Lp. | Pomieszczenie | Typ klimatyzatora | Il. Sztuk | Moc chł. [kW] | Moc el./prąd [kW]/[A] | Rok mont./Firma | Uwagi | czynnik | ilość kg |  | BAZA
ul. Jezuicka 1 - RATUSZ
| Centr. Telef., serwerownia - p.8 | McQuay M5CM062C-AFAH-R 20542606-00254 (j.wew.), M5LCG10-FCCOA-R 20541703-00056 (j.zew.) | 1 | 16 | 16A | PROD:2011 inst:28.06.2012 | 3 lata gwarancji - do 28.06.2015r. | R410 | 2.9 |  | BAZA
| Centr. Telef., serwerownia - p.8 | GREE GUD100 (podsufitowy) | 1 | 10 |  | 2018 / Informat |  | R32 | 2.5
| pok. 9 | LG model G12AH (ASNH 126E20), wewn. nr 704KAJPO1852; G12AH 9ASUH126E2AO), zewn. nr 705KAZK00093 | 1 | 3.6 | 1.1 | 2007 |  | R410 | 0.93
| 4a | DAIKIN R71FJW1 - kl. Kasetonowy | 1 |  |  | ?? 2007 |  | R22 | 2
| pokoje 5, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 208 | DAIKIN - agr. zewn. - RXYQ20P7W1 (2xRXYQ10P7W1B) 1 szt., jedn. wewn. - FXSQ 40 - 8 szt., FXSQ80 - 4 szt. SYSTEMAIR - centrala nawiewno - wyw. VX 700 EV-R - szt. 4 , wentylator wywiewny KVK 400 - 1 szt. | 1 zewn. +12 wewn. + 4 centrale naw-wywiew +1 went .wyc. | 8x2,9kW + 4x5,6kW | 18,6 kW + 8x127W + 4x234W + | 2008-07-01 |  | R410 | 8,4+8,4=16,8 |  | BAZA
| 303A | GREE LOMO Eco (ścienny) | 1 | 3.5 |  | 2018.06 / Informat |  | R410A | 0.95
| 304 | YORK YHCB-12FS-AA | 1 |  |  | sierp 2006] |  | tabliczka nieczytelna |  |  |  | Przyjąć R407 i 1,4 kg
| 304A | GREE LOMO Eco (ścienny) | 1 | 3.2 |  | 2019.03 / Informat |  | R32 | 0.59
| 307 biuro Rady Miasta | YORK HECB-18FS-AA | 1 | 5.3 |  | sierp 2006] |  | R407C | 1.38
| 311 - reżyserka | GENERAL- j.zewn. AOH12USCC - nr ser. S/NF066924; j.wewn. ASH12USCCW - nr ser. YN1051202 | 1 | 3.25 | 1.35 | wrzes.2008 |  | R410 | 0.75
| 210A | ELECTRA JGF 009 - jedn. wewn. Nr 3B10928545, jedn. zewn. Nr 3B10928340 | 1 | 2.6 |  | 2011 |  | R410 | 0.76
| 400A | SPLIT LG S18ACP | 1 | 5.4 | 2 | 2004-07-01 |  | R410 | 1.18
| 401A | GREE Bora (ścienny) | 1 | 3.2 |  | 2018.08 / Informat |  | R32 | 0.65
| 402A | GREE Bora (ścienny) | 1 | 3.2 |  | 2018.08 / Informat |  | R32 | 0.65
| 403A | MULTISPLIT LG MS07AC | 1 |  |  | 2004-07-01 | 403 i 404 | R410 | 1.35
| 404A | MULTISPLIT LG MS12AC | 1 |  |  | 2004-07-01
| sala sesyjna | centrala nawiewna VBW, agr chłodniczy, wentylatory wyc. dachowe | 1 kpl. |  |  | 1995 | Wymiana czynnika 16.12.2011r | R-422C | 10.6 |  | BAZA
| bufet | centrala nawiewna VBW BD-02-1-L, went. Wyciągowy NIKORA - 2szt. | 1 kpl. |  |  |  |  | <>
| Kuchnia N1 | aparat grzewczo wentylacyjny VBW TGW-11-P, kanałowy wentylator wyciągowy | 1 kpl. |  |  |  |  | <>
| Poligrafia | centrala nawiewna VTS CPV, 2 centrale wyciągowe VTS CV, agragat chłodniczy DAIKIN ER DAW-1 | 1 kpl. |  | 3.26 | 1997 | ER3DAW1 | R22 | 2.2
| 200A | Fuji Electric zew. ROA36LFTL (Nr T000115), wew. RDA36LBTU (Nr Tooo148) | 1 kpl. | 10 kW chł/11,2 kW grzew. |  | 15.04.2011 | GWARANCJA DO 15.04.2016 | R410 | 2.1
ul.Jezuicka 2
| sala Łochowskiego | DAIKIN - klimatyzator podłogowy | 1 |  | 2.3 | 1999 |  | R22 | 1.57
| sala Łochowskiego | DAIKIN - klimatyzator podłogowy | 1 |  | 2.3 | 1999 |  | R22 | 1.57
| 05P | GREE LOMO Eco (ścienny) | 1 | 3.2 |  | 2019.06 / Informat |  | R32 | 0.59
| poddasze budynku | GREE Bora (ścienny) | 1 | 5.1 |  | 2018.10 / Informat |  | R32 | 0.77
ul.Jezuicka 4A
| parter poczekalnia | DAIKIN | 1 |  |  | 2005 |  | R410A | 4.3 |  | BAZA
ul.Jezuicka 6
| 100A | LG-LS-T 186 AAL | 1
| 100 |  | 1 |  |  |  | p dyr.. SKARBNIK
| 208A | LG-LS-T 186 AAL | 1
| 120A | ELECTRA JGF 009 - jedn. wewn. Nr 3B10928538, jedn. zewn. Nr 3B10928384 | 1 | 2.6
| 220 | VESSER WGC09 imwerter | 1 | 2.6 | 0.8 | 18.04.2014 / Prod 11.2013 | Kasa | R410A | 0.7
ul.Jezuicka 6A
| pokój kopert osobowych Wydz. Spr. Ob.. Na parterze | FUJI ELECTRIC jedn. Zewn.typ: RO - 36 LA, jedn. Typ: Wewn. RD - 36LA | 1 | 10/11,2 - chł/grz. | 4,08/3,18 | 2007 |  | R410A | 2.1
| 3 | GREE Bora (ścienny) | 1 | 3.2 |  |  |  | R32 | 0.65
| 3A | GREE Bora (ścienny) | 1 | 3.2 |  |  |  | R32 | 0.65
| 4 | GREE Bora (ścienny) | 1 | 3.2 |  |  |  | R32 | 0.65
| 4A | GREE Bora (ścienny) | 1 | 3.2 |  |  |  | R32 | 0.65
ul. Jezuicka 6-14
| pom. nr 3, 4 | GREE LOMO Eco (ścienny) | 2 | 3.2 |  | 2018.10 / Informat |  | R32 | 0.59
| pok. Nr 112, 200, 203, 205, 206, 209,219, 219A, 223, 223A | MULTISPLIT LG BS-H0764GAO INDOOR/OUDOOR | 10 | 2.1 | 0.666 | 2007
| pok. Nr 108, 109, 110, 111, 113, 114, 201, 204, 207, 208, 208A, 210 221 | MULTISPLIT LG ES-H0964DAO INDOOR/OUDOOR | 9 | 2.8 | 0.94 | 2007
| pok. Nr 100 | JGF 09 ELECTRA | 1 | 2.64 | 0,78 kW | 06.2013 | Gw. - 3 lata - do 06.2016
| pom. nr 100A | GREE LOMO Eco (ścienny) | 1 | 3.2 |  | 2018.10 / Informat |  | R32 | 0.59
| pom. nr 101, 102, 103, 104, 105 | GREE LOMO Eco (ścienny) | 5 | 3.2 |  | 2018.09 / Informat |  | R32 | 0.69
| pom. nr 106,107 | GREE LOMO Eco (ścienny) | 2 | 3.2 |  | 2019.06 / Informat |  | R32 | 0.69
| pom. nr 115, 117, 118, 119 | GREE LOMO Eco (ścienny) | 4 | 3.2 |  | 2018/09 / Informat |  | R32 | 0.59
| pom. nr 120 | GREE LOMO Eco (ścienny) | 1 | 3.2 |  | 2019.06 / Informat |  | R32 | 0.69
| pom. nr 121, 121A | GREE LOMO Eco (ścienny) | 2 | 3.2 |  | 2018.10 / Informat |  | R32 | 0.59
| pom. nr 202 | GREE Pular (ścienny) | 1 | 2.5 |  | 2023.09 / Informat |  | R32 | 0.48
| pom. nr 211 | GREE Pular (ścienny) | 1 | 3.2 |  | 2023.09 / Informat |  | R32 | 0.55
ul.Jezuicka 16
| wszystkie pomieszczenia biurowe | KLIMASTAR ALDu-H52A5/R1 AUX; jedn.wewn.: W03550712-000259; jedn.wewn.: W13550712-000263 | 1 | 6.14 |  | 12.11.2009, PROD 27.12.2017 |  | R410A | 3.45 |  | BAZA
ul. Sielanka 8A
| sala ślubów | SANYO SPW-C363E8 | 1 | 2.9 |  | 27.07.2000 |  | R22 | 4 |  | BAZA
| sala toastów | SANYO SPW-C483E8 | 1 | 4.4 |  |  |  | R22 | 4.3 |  | BAZA
| sala ślubów | centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem obrotowym VBW, agregat chłodniczy TRANE TTK 060-ND | 1 kpl. |  |  | 2001 |  | R22 | 4 |  | BAZA
ul. Grudziądzka 9-15 "A"
| IIp. - P.209 - Pom. Techniczne - Krosownica IT | MDV model MSR 1-09HRN1-QC2 (A), jw. nr D201497140112B03120049, j.zewn. Nr D201497140612A27120103 | 1 | 3,5 kW / 3,9 kW grzew. | 1,6 kW |  | Gwarancja - 3 lata - 24.05.2016 | R410 | 0.59
| IIp. - P.213 - ARCHIWUM | ROTENSO Tenji (kaseta) | 1 | 8.8 |  | 2023.10 / Informat |  | R32 | 1.35
| Serwerownia piwnica | GREE Pular (ścienny) | 1 | 3.2 |  | 2022.11 / Informat |  | R32 | 0.55
| II WUK. - mała sala rej poj. | ELEKTRA PXD32RC - kl. Śc. Przysufit. | 1 | 8 |  | 2002 |  | R22 | 2.4
| II WUK. - mała sala rej poj. | ELEKTRA PXD32RC - kl. Śc. Przysufit. | 1 | 8 |  | 2002 |  | R22 | 2.4
| Ip. WUK - duża sala rej. poj. | centrala nawiewno-wyciągowa VBW BD78-1-P | 1
| Ip. WUK - duża sala rej. poj.. | centrala nawiewna VBW BD-02-1-L-S, wentylator wyciągowy dachowy WVPKH-250 z wymiennikiem krzyżowo obrotowym i agregatem wody lodowej | 1 |  |  | Prod.: VBW CLIMA, ul. Chwaszczyńska 172, 81-571 Gdynia | Woda lodowa nieczynna. Tylko nawiew!
| Ip. WUK - duża sala rej. poj.. | DAIKIN - jednostki wewnętrzne FMCQ60A8 - 4 szt. (2100716; 2100717; 210068; 2100688) + jedna jednostka zewnętrzna CMSQ250A (5101256) | 1 kpl. | 24 | 26.8 | Styczeń 2012; PROD: 06.2011 | Gwarancja - 3 lata - styczeń 2015 | R410 | 7.7 |  | BAZA
| Ip. - P. 114 - WUK - serwerownia | WHIRLPOOL AMC 993, jedn. zewn.nr 990803000247, jedn wewn. nr 990803000216 | 1 | 5.275 | 2.4 | 16.06.2010 |  | R410 | 1.7
| USC Archiwum | szafa TRANE UCL 030995 | 1 |  |  | 2001 |  | R22 | 1
| rozdzielnia NN | GREE Pular (ścienny) | 1 | 3.2 |  | 2023.04 / Informat |  | R32 | 0.55
ul. Grudziądzka 9-15 "B"
| centrala telef.- pom.nr 112 | GREE LOMO Luxury (ścienny) | 1 | 5.1 |  | 2017.07 / Informat |  | R410A | 1.5
| węzeł techniczny I p. - pom. 112 | GREE LOMO Luxury (ścienny) | 1 | 5.2 |  | 2022.12 / Informat |  | R32 | 1.012
| węzeł techniczny II p. - pom. 212 | GREE LOMO Luxury (ścienny) | 1 | 5.2 |  | 2022.12 / Informat |  | R32 | 0.948
| pom. 3 | LS-R126AA | 1 | 3.5 |  |  |  | R22 | 0.76
| pom. 4 | LS-T246AAL | 1 | 7 |  |  |  | R22 | 1.42
| pom. 5 | LS-R126AAL | 1 | 3.5 |  |  |  | R22 | 0.76
| pom. 6 | LS-R126AAL | 1 | 3.5 |  |  |  | R22 | 0.76
| pom. nr 10, 11, 12, 13 | ROTENSO Ukura (ścienny) | 4 | 3.5 |  | 2021.10 / Informat |  | R32 | 0.61
| pom. nr 109, 110, 111 | ROTENSO Ukura (ścienny) | 3 | 3.5 |  | 2021.10 / Informat |  | R32 | 0.67
ul. Grudziądzka 9-15 "C"
| CPR kuchnia | FUJI mod.: AOYG14LALL | 1 | 4.3 |  |  | Własność U.Woj | 410 | 1.25
| pom. 101 | DAIKIN - FTKS50EV1B, No E000582/2005 | 1
| Ip.- pom. 116; II p. budynku "C" -jedn. Nawiewniki i wyciagi w pokojach. Centala wentylacyjna mechaniczna z rekuperacją, nagrzewnicą elektryczna i chłodzeniem. | Centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem krzyżowym/obrotwym, chłodnicą freonową, nagrzewnicą elektryczną - typ:GOLEM - D-247-1-S-L Agregat chłodniczy DAIKIN model:RP250B7W1 SN: 4604432 | 1 | 24 | 15 | 2006 | Prod.: "Clima-Produkt" Sp. z o.o., ul. Zgoda 4/7, 81-361 Gdynia - na gwarancji | R407 | 9.2 |  | BAZA
| Ip.- pom. 116; II p. budynku "C" -jedn. Wewn. DAIKIN (kasetonowe FXFQ 32-50 - 6 szt., naścienne FTKS50EV1B, FXAQ20MVE- 13szt.; pom.: Hol Iip., Nr: 201, 202, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224 oraz bez nr w Centrum Zarz. Kryz.) | VRV Daikin RXYQ16M9W1B SN: 1601451 zasila nawiewniki wewnetrzne: FXAQ20M - 11 szt. FXAQ25M - 2 szt. FXFQ32M - 3 szt. FXFQ50M - 3 szt. | 1 |  |  | 2006 |  | R410 | 12.4 |  | BAZA
| pom. nr 104, 105 | ROTENSO Tenji (kasetonowy) | 2 | 3.5 |  | 2021.10 / Informat |  | R32 | 1.07
| pom. nr 116 | GREE U-MATCH (kaseta) | 1 | 5 |  | 2018.06 / Informat |  | R410A | 1.5
| pom. nr 116A | GREE LOMO Eco (ścienny) | 1 | 3.5 |  | 2018.06 / Informat |  | R410A | 0.95
| pom. nr 117 | GREE Change (ścienny) | 1 | 5.3 |  | 2018.06 / Informat |  | R410A | 1.4
| IIp. - duża sala operacyjna WZK | Jedn. wew. - DAIKIN FXAQ25PV1 - 4 szt., No E012217, E012225, E012256, E012245, Jedn zewn. - 1 szt. - RXYSQ4PA7Y1B - No: 3002037 | 4 | 4 x 2,5 | 13,5 A | 11.2010 |  | R410 | 4 |  | BAZA
| Sala operacyjna Wydz. Zarządzania Kryzysowego | Jednostki wewnętrzne DAIKIN - 4 szt., skraplacz RXYSQ$PA7Y1B, MFG.No.: 3002037 |  |  |  | 2010 |  |  |  | ??????
| pom. 301 | DAIKIN - FTKS50EV1B, No E000549/2005 | 1
| pok. 319 | DAIKIN - FTKS50FV1B, RKS50F2V1B | 1 kpl | 5 |  | 2007-10-01
| serwerownia | GREE Pular (ścienny) | 1 | 3.2 |  | 2022.03 / Informat |  | R32 | 0.55
ul. Mennica 6
| Sala ekspozycyjna, sala seminaryjna | Centrala nawiewna VS - VTS - 1800 m3, wywiew - wentylator kanałowy "Systemair" KD 315L1 - 1800 m3
ul. Przyrzecze 7-13
| Parter hall | Kompaktowa centrala nawiewno-wyciągowa MAXI 1100 EL - "Systeair" | 1 |  |  | 2006
| pom. nr 201, 203, 204, 205 | GREE LOMO Eco (ścienny) | 4 | 3.2 |  | 2020.02 / Informat |  | R32 | 0.59
| pom. nr 212 (WSO) | GREE Pular (ścienny) | 1 | 2.5 |  | 2023.10 / Informat |  | R32 | 0.48
| Referat Zezwoleń Alkoholowych pom. nr 214 | GREE Pular (ścienny) | 1 | 2.5 |  | 2023.09 / Informat |  | R32 | 0.48
| Referat Zezwoleń Alkoholowych pom. nr 215 | GREE Pular (ścienny) | 1 | 2.5 |  | 2023.09 / Informat |  | R32 | 0.48
| serwerownia | GREE Pular (ścienny) | 1 | 3.2 |  | 2022.03 / Infomat |  | R32 | 0.55
ul. Baczyńskiego 5
| pom. punktu dystrybucyjnego sieci LAN | GREE LOMO Luxury (ścienny) | 1 | 5.1 |  | 2017.12 / Informat |  | R410A | 1.3
Note on C7: synakiewiczj: SANYO SAP-C 363G8 rok prod. 1997 został wymieniony w dniu 28.06.2012
Note on C8: nowakm: uruchomiony został latem 2007, nie zostały przekazane dokumenty powykonawcze
Note on C9: nowakm: uruchomiony został latem 2007, nie zostały przekazane dokumenty powykonawcze
Note on G13: synakiewiczj: INFROMAT- Bydgoszcz 11 Listopada
Note on G18: synakiewiczj: informacja od M.Szymczaka
Note on C72: synakiewiczj: POPRZEDNIO BYŁ FUJI ELECTRIC RSW 17A/ROW17A, ze względu na wyeksploatowanie został wymieniony
Note on C74: synakiewiczj: był klimatyzator FUJIELECTRIC RSW 17A/ROW17A
Note on C78: synakiewiczj: w styczniu 2012 firma MIRES zamontowała nowe wentylatory (2 szt.) oraz falowniki LG (2 szt.)
Note on B105: synakiewiczj: Breczko Joanna odebrała w dniu 07.06.2011 pilota i instrukcję do klimatyzatora - za pokwitowaniem