## Załącznik do rozstrzygnięcia postępwania 56_22
Załącznik do informacji o rozstrzygnięciu postępowania WSzSL/FZ-56/22
Parametry funkcjonalno-użytkowe			Przyznane punkty cząstkowe Oferta 1(Roche Diabetes Care Polska Sp. zo.o.)	Przyznane punkty cząstkowe Oferta 2 (Neuca S.A.)	Przyznane punkty cząstkowe Oferta 3 (CZM „CEZAL”S.A.)	Przyznane punkty cząstkowe Oferta 4 (Salus International Sp. z o.o.)	Przyznane punkty cząstkowe Oferta 5 Centrum Diabetologii Sp. z o.o.)
A	Typ krwi do badania: krew włośniczkowa	0 pkt
A1	Typ krwi do badania: min. krew włośniczkowa i krew żylna	5 pkt	5 pkt	5 pkt	5 pkt	5 pkt	nie dotyczy
B	Enzym: oksydaza glukozy	0 pkt
B1	Enzym: dehydrogeneza glukozy	5 pkt	5 pkt	5 pkt	5 pkt	5 pkt
C	Automatyczne kodowanie (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)	5 pkt	5 pkt	5 pkt	5 pkt	5 pkt
C1	Brak automatycznego kodowania	0 pkt
D	Automatyczny wyrzut paska po pomiarze	5 pkt	5 pkt	5 pkt	5 pkt	5 pkt
D1	Brak automatycznego wyrzutu paska po pomiarze	0 pkt
E	Okres ważności testów paskowych i płynów kontrolnych po otwarciu dla każdej z fiolki z osobna - min. 6 miesięcy	0 pkt		0 pkt	0 pkt	0 pkt
E1	Okres ważności testów paskowych i płynów kontrolnych po otwarciu dla każdej z fiolki z osobna -dłuższy niż 6 miesięcy	10 pkt	10 pkt
F	Zakres hematokrytu na paskach testowych min. 20-60%	0 pkt				0 pkt
F1	Szerszy zakres hematokrytu od opisanego w wierszu F	5 pkt	5 pkt	5 pkt	5 pkt
G	Zakres oznaczenia wyniku glikemii dolna granica zakresu - ≤ 20mg/dl; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL	0 pkt		0 pkt		0 pkt
G1	Szerszy zakres oznaczenia wyniku glikemii od opisanego w wierszu G	5 pkt	5 pkt		5 pkt
H	Czas pomiaru do 5 sekund	0 pkt		0 pkt	0 pkt	0 pkt
H1	Czas pomiaru poniżej 5 sekund	5 pkt	5 pkt
I	Temperatura przechowywania pasków zakres od 2°C do 32°C	0 pkt	0 pkt	0 pkt		0 pkt
I1	Temperatura przechowywania pasków zakres od 2°C do więcej niż 32 °C	5 pkt			5 pkt
J	Wielkość próbki krwi do badania 0,5– 0,6 µl	0 pkt	0 pkt	0 pkt	0 pkt	0 pkt
J1	Wielkość próbki krwi do badania poniżej 0,5 µl	5 pkt
K	Podświetlany ekran odczytu danych na glukometrze	10 pkt	10 pkt	10 pkt		10 pkt
K1	Niepodświetlany ekran odczytu danych na glukometrze	0 pkt			0 pkt
L	Zasilanie glukometrów bateriami AAA 1.5V	10 pkt		10 pkt
L1	Zasilanie glukometrów bateriami innymi niż AAA 1.5V	0 pkt	0 pkt		0 pkt	0 pkt
M	Aplikacja w glukometrze umożliwiająca przenoszenie danych do pamięci komputerów	10 pkt	10 pkt	10 pkt
M1	Brak w glukometrze aplikacji opisanej w wierszu M	0 pkt			0 pkt	0 pkt
		Łącznie	65 punktów	55 punktów	35 punktów	30 punktów