Wronki, dnia 27 kwietnia 2021 roku

NIiPP.271.9.2021

Wyjaśnienie nr 3 do treści

specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowania **o udzielenie zamówienia** prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji   
(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynkach gminnych”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z 11 września   
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Czy w ofercie mamy ująć koszt serwisowania urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta przez okres gwarancji?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

W złożonej ofercie nie należy uwzględniać kosztów serwisowania urządzeń.

**Pytanie nr 2:**

Jaki okres gwarancji na urządzenia i wykonane prace montażowe jest akceptowany przez Zamawiającego?  
Czy okres gwarancji jest brany pod uwagę przy ocenie oferty?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Okres gwarancji jest kryterium oceny ofert. Szczegóły zawarte zostały w Dziale XX Specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie nr 3:**

Czy w wycenie można ująć piloty bezprzewodowe zamiast paneli przewodowych ?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

W wycenie należy ująć panele przewodowe, zgodnie z dokumentami zamówienia.

Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia treści SWZ stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.