## zamówienie
lp | Producent | Nr katalogowy | Komponenty: | Ilość
1 | Legrand | 310432 | UPS TRIMOD HE 6mod do 20 kVA 12bat | 1
2 | Legrand | 310869 | Moduły mocy: UPS MODUŁ MOCY 3,4 kVA/kW | 2
3 | Legrand | 311113 | Akumulatory: ZESTAW 4 SZUFLAD Z BAT. 9Ah gdzie każdy cały string zawiera 20 akumulatorów | 2
4 | Legrand | 310931 | Komunikacja: MODÓŁ SNMP CS 141BSK CARD (SLOT) | 1
5 | Dostawa do Zamawiającego,montaż we wskazanej lokalizaci w układzie faz 1/1 - 230V/230V , uruchomienie, testy |  |  | 1