

Nr pisma: Z/DZP/164/2023 Warszawa, dnia 20.09.2023 r.

**Zamawiający:**

**Samodzielny Wojewódzki Zespół**

**Publicznych Zakładów Psychiatrycznej**

**Opieki Zdrowotnej w Warszawie**

**ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

**- ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pt.: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”, nr postępowania: 13/DZP/2023**

 Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej: „ustawa Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

**Część Nr 2 Poz. 6 REDUKTOR TLENU**

Czy w związku z likwidacją firmy FARUM, która jest producentem opisanego reduktora tlenu Zamawiający dopuści poniższe rozwiązania:

1. Dopuszczony reduktor Medireg II GCE Healthcare (odp. Zamawiającego z dna 18.09.2023 r.) nie posiada szybkozłącza, prosimy o wykreślenie wymogu, aby reduktor posiadał szybkozłącze i jednocześnie stały przepływ. Reduktor ten nie posiada możliwości podłączenia urządzenia medycznego wymagającego dużego przepływu gazu a posiada jedynie dozownik/przepływomierz do dozowania tlenu pacjentowi. Link do strony producenta –

strona 7 w katalogu <https://www.gcegroup.com/files/pdfdownloads/Poland/MED_Healthcare_POL_160609_low.pdf>

Według naszej wiedzy nie ma na rynku reduktora, który posiadałby szybkozłącze i stały przepływ 0-15 l/min.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 18.09.2023 r. w zakresie Części nr 2 dot. poz. 6 reduktora tlenu (pismo nr Z/DZP/163/2023) i wymaga aby reduktor tlenu posiadał stały przepływ 0-15 l/min, bez posiadania szybkozłącza. Reduktor ma posiadać możliwość podłączenia urządzenia medycznego wymagającego dużego przepływu gazu do butli z tlenem.**

**Ponadto Zamawiający wykreśla zapis z opisu dot. reduktora tlenu: „możliwość podawania tleniu bez nawilżacza A36 w”.**

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu wyposażenia reduktora w obrotowy manometr.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga wyposażenia reduktora w obrotowy manometr.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga, aby butelki nawilżacza były jednorazowe, ale wypełnione wodą sterylną o pojemności min. 340 ml pakowane po 20 szt.?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga, aby butelki nawilżacza były jednorazowe, ale wypełnione wodą sterylną o pojemności min. 340 ml pakowane po 20 szt.**

**Patrz zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ w poz. 6 w zakresie Części nr 2.**

**Zamawiający ponadto informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, dokonuje zmiany terminu składania ofert oraz wprowadza zmiany w przedmiotowym postępowaniu w sposób następujący:**

**ROZDZIAŁ XVIII SWZ Sposób oraz termin składania ofert:**

**Pkt 1**

JEST:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/816300> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 21.09.2023 r. do godziny 09:30** .

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

**1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816300 w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 25.09.2023 r. do godziny 09:30 .**

**ROZDZIAŁ XIX SWZ Otwarcie ofert:**

**Pkt 1**

JEST:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **21.09.2023 r. po godzinie 09:45.**

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

**1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 25.09.2023 r. po godzinie 09:45.**

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w poniższym zakresie, tj.:

**ROZDZIAŁ XVII SWZ Termin związania ofertą:**

**Pkt. 1**

JEST:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 20.10.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 24.10.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający ponadto zamieszcza tekst jednolity załącznika nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) w zakresie Części nr 2.

*Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

**z up. Dyrektora**

**Andrzej Marciniak**

 **Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych**

Sprawę prowadzi:

Marta Bachańska

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. nr 8

tel.(022) 11 65 359

e-mail: m.bachanska@szpitalnowowiejski.pl