ZAPOTRZEBOWANIE

| Lp. | Nazwa | Dane techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osuszacz powietrza (typu TTK 170 ECO) | Moc osuszania przy 20 °C / 60 % wilg. wzgl. [l/24h] - 20 przy 30 °C / 80 % wilg. wzgl. [l/24h] - 50 maks. [l/24h] - 52 Ilość powietrza Stopień maks. - 350 Zalecana wielkość pomieszczenia przy utrzymaniu określonego poziomu wilgotności m³ - 230 M² - 90 Warunki otoczenia Min. zakres temperatury [°C] - 5 Maks. zakres temperatury [°C] - 32 Min. zakres wilgotności [% wilg.wzgl.] - 30 Maks. zakresu wilgotności [% wilg.wzgl.] - 90 Parametry elektryczne Przyłącze sieciowe - 230 V, 50 Hz Nominalny pobór prądu [A] - 3,7 Pobór mocy [kW] - 0,82 Zalecane zabezpieczenie [A] - 10 Pobór prądu przy rozruchu [A] - 25 Zasilanie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/7 Sprężarka z tłokiem wirującym Typ środka chłodniczego - R290 Ilość środka chłodniczego [g] - 230 Minimalna wielkość pomieszczenia [m²] - 11 Współczynnik GWP - 3 Ciśnienie po stronie ssącej [MPa] - 1 Ciśnienie po stronie wylotowej [MPa] - 2,5 Maksymalne, dopuszczalne ciśnienie [Mpa] - 2,5 Pojemnik wody Treść w [l] - 5 Wartości hałasu Stopień 1 - Dystans 1 m [dB(A)] 56 | 2 sztuki |