Wykaz oświetlenia ulicznego i parkowego należącego do Gminy Miasta Czarnków:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przyłącze**  **Moc/zabezp.**  **kW/A** | **Nr licznika** | **Miejsce** | **Słupy szt.** | **Oprawy szt.** | **Uwagi** |
| **1** | **5,0/13** | **9912608** | **Szafka oświetleniowa ul. Zamkowa** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Zamkowa | 23 | 25 | Słupy Art-Metal D6a i ST3, oprawy 05 „Dawid” , źródło światła SON-T Plus 100W |
|  |  |  | - ul.Thiela | 15 | 15 | Słupy Art-Metal D6a i ST3, oprawy 05 „Dawid” , źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - ul.Koscielna | 6 | 6 | Słupy Art-Metal D6a, oprawy 05 „Dawid” , źródło światła SON-T Plus 70W |
| 2 | **11,0/25** | **8657454** | **Szafka oświetleniowa ul.Pocztowa** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Pocztowa | 13 | 13 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 15103 40L 90W |
| 3 | **5,0/13** | **91828830** | **Szafka oświetleniowa ul. Ogrodowa** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Ogrodowa | 10 | 12 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m - 8 szt., oprawy Schreder TECEO 15103 40L 90W, słupy aluminiowe ROSA - 2szt., oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  | - ul.Ogrodowa | 3 | 3 | Słupy 4m, oprawy parkowe kule, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - Rondo | 1 | 4 | Słup 12 metrowy, 5 opraw Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  | - ul.Kościuszki | 21 | 21 | słupy aluminiowe ROSA, 17 szt. oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W, 4 szt. oprawy Schreder TECEO1 ZEBRA 5145 48L107W\_WW |
|  |  |  | - ul.Gimnazjalna | 2 | 2 | słupy aluminiowe ROSA, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  | - ul.Markiewicza | 2 | 2 | słupy aluminiowe ROSA, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  | - ul.Pocztowa | 2 | 2 | słupy aluminiowe ROSA, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
| 4 | **9,0/20** | **91802796** | **Szafka oświetleniowa Pl.Wolności** |  |  |  |
|  |  |  | - Oświetlenie architektoniczne kościoła (projektory) | 6 | 10 | 6 szt. projektorów na słupach wokół kościoła i 4 szt. na budynku Pl.Wolności 1 |
|  |  |  | - Pl.Wolności + ul.Kosciuszki (deptak) słupy | 60 | 86 | źródło światła metalohalogenkowe (białe): PHILIPS Master City White CDO-TT 100W/828 E40 |
|  |  |  | - Pl.Wolności + ul.Kosciuszki (deptak) oprawy w ławkach, murku i schodach | 0 | 47 | źródło światła: PHILIPS Master PL-S 2P5W/840 |
|  |  |  | - Pl.Wolności + ul.Kosciuszki (deptak) oprawy LED | 0 | 30 | oprawy LED w chodniku |
|  |  |  | - ul.Geista | 0 | 2 | Oprawa na ścianie budynku |
|  |  |  | - ul.Piaskowa | 0 | 1 | Oprawa na ścianie budynku |
| 5 | **5,0/13** | **89134864** | **Szafka oświetleniowa ul. Rolna** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Rolna (przy cmentarzu) | 11 | 11 | Słupy parkowe, oprawy LED Schreder ALBANY 24LED |
|  |  |  | - ul.Rolna | 14 | 14 | Słupy 8 metrowe, oprawy Philips SGS 203/150, źródło światła SON-T Plus 150W |
|  |  |  | - ul.Orzechowa | 4 | 4 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - ul.Lawendowa | 6 | 6 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
| 6 | **11,0/25** | **91821240** | **Szafka oświetleniowa ul.Chodzieska** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Chodzieska | 20 | 20 | Słupy 8 metrowe, źródła światła sodowe |
|  |  |  | - ul.Nojego | 12 | 12 | Słup oświetleniowy aluminiowy SAL8, oprawa LED VOLTANA 2 / 5136 |
| 7 | **7,0/16** | **87304081** | **Szafka oświetleniowa ul.Jasna** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Jasna | 16 | 16 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - ul.Jasna | 4 | 4 | Słupy parkowe 5m, oprawy AMPERA MINI 5102/AS 24L38W |
|  |  |  | - ul.Jasna | 1 | 1 | Słup parkowy 5m, oprawy LED Lena Lighting |
|  |  |  | - ul.Okrężna | 3 | 3 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - ul.Poznańska | 22 | 24 | Słupy 9 metrowe, oprawy Philips SGS 203/150, źródło światła SON-T Plus 150W |
|  |  |  | - Łącznik Poznańska-Pogodna | 3 | 3 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - ul.Myśliwska | 3 | 3 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - łącznik pieszy Okrężna-Działkowa | 2 | 2 | Słupy parkowe 5m, oprawy LED Lena Lighting |
| 8 | **11,0/25** | **45689282** | **Szafka oświetleniowa ul.Sikorskiego** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Sikorskiego /osiedle/ | 2 | 2 | Słupy parkowe 3m, oprawy AMPERA MINI 5102/AS 24L38W |
| 9 | **4,0/10** | **46676066** | **Szafka oświetleniowa ul.Widokowa** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Widokowa | 11 | 11 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - przejście piesze Bednarska-Widokowa | 3 | 3 | Słupy parkowe 5m, oprawy AMPERA MINI 5102/AS 24L38W |
| 10 | **7,0/16** | **6359934** | **Szafka oświetleniowa ul.Orłowskiego** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Orłowskiego i ul.Kwaska | 15 | 15 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
| 11 | **3,0/20** | **83003767** | **Szafka oświetleniowa Sikorskiego-Krzyżowa** |  |  |  |
|  |  |  | - Łącznik Sikorskiego-Krzyżowa | 2 | 2 | Latarnia Art-Metal A1a/01A, oprawa 01A , WLS 70 |
| 12 | **5,0/13** | **63693826** | **Szafka oświetleniowa Os.Słoneczne** |  |  |  |
|  |  |  | - Os.Słoneczne | 11 | 11 | Słupy betonowe 6 szt, słupy parkowe 5 szt. , oprawy sodowe(4szt. AMPERA MINI 5102/AS 24L38W) |
|  |  |  | - Os.Ogrodnicze | 5 | 5 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - ul.Zielona | 16 | 16 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70 (Rosa OP) , źródło światła SON-T Plus 70W |
| 13 | **11,0/25** | **89124888** | **Szafka oświetleniowa os.Parkowe** |  |  |  |
|  |  |  | - Park Miejski | 47 | 47 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - Park Miejski | 1 | 1 | Słup parkowy 5m, oprawy LED Lena Lighting |
|  |  |  | - ul.Spacerowa | 10 | 10 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - ul.Pod Grzybkiem | 6 | 6 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - teren przed Przedszkolem miejskim nr 2 | 6 | 6 | Słupy parkowe 6m, oprawy AMPERA MINI 5102/AS 24L38W |
| 14 | **5,0/13** | **10107286** | **Szafka oświetleniowa os.Parkowe (droga do kotłowni)** |  |  |  |
|  |  |  | - Os.Parkowe (od drogi do kotłowni) | 11 | 3 | Słupy parkowe, oprawy 4 szt.Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W, |
|  |  |  |  |  | 8 | 8 szt. oprawy CAPRI E27, ledowe źródło światła LOTUS 30W |
| 15 | **11,0/25** | **10067960** | **Szafka oświetleniowa ul.Leśna** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Leśna | 21 | 21 | Słupy parkowe, oprawy kula mleczna k1S 70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - ul.Gajowa | 5 | 5 | Słupy parkowe, oprawy kula mleczna k1S 70, źródło światła SON-T Plus 70W |
| 16 | **11,0/25** | **9390696** | **Szafka oświetleniowa ul.Wroniecka** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Wroniecka | 23 | 22 | Słupy Art-Metal D6a, oprawy 05 „Dawid” WLS-150 |
|  |  |  |  |  | 1 | Słupy Art-Metal D6a, oprawy 05 „Dawid” LED |
|  |  |  | - ul.Staroszkolna | 2 | 2 | Oprawa Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  | - ul.Rzemieślnicza | 9 | 9 | Latarnia A1a/01A, oprawa **01A/38W LED 4000K kolor RAL9005** |
|  |  |  | - ul.Krzyżowa | 11 | 11 | Latarnia A1a/01A, oprawa **01A/38W LED 4000K kolor RAL9005** |
|  |  |  | - Pl.Powstańców Wlkp. | 6 | 7 | Słupy 8 metrowe, źródła światła sodowe |
|  |  |  | - Pl.Powstańców Wlkp. | 1 | 2 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  | - ul.Strumykowa | 6 | 3 | Słupy Art-Metal ST3/103, oprawy 05 „Dawid” , źródło światła SON-T Plus 70W szt. 3, |
|  |  |  |  |  | 3 | Słupy Art-Metal ST3/103, oprawy LED Schreder ALBANY 24LED |
|  |  |  | - ul.Lipowa | 4 | 4 | Słupy 8 metrowe, oprawy Philips SGS 203/100, źródło światła SON-T Plus 100W |
|  |  |  | - ul.Geista | 0 | 3 | Oprawa na ścianie budynku |
|  |  |  | - ul.Piaskowa | 0 | 4 | Oprawa na ścianie budynku |
|  |  |  | - droga do „ domków nauczycielskich” | 2 | 2 | Słupy parkowe 5m, oprawy LED Lena Lighting |
| 17 | **4,0/10** | **91830034** | **Szafka oświetleniowa ul.Wroniecka/Spokojna** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Wroniecka | 23 | 28 | Słupy ROSA SAL-8, oprawy Philips SGS 203/150, źródło światła SON-T Plus 150W – 22 szt.  Słupy Art-Metal D6a, oprawy 05 „Dawid” WLS-150 - 1szt. |
|  |  |  | - ul.Fabryczna + schody terenowe pomiędzy szpitalem a gazownią | 5 | 5 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
| 18 | **11,0/25** | **7676462** | **Szafka oświetleniowa ul.Harcerska** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Harcerska + Góra Krzyżowa | 22 | 23 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - ul.Siedmiogóra | 15 | 15 | Słupy parkowe, 5 opraw Urbana ze źródłem CDO-TT Plus 70W, 4 oprawy parkowe ze źródłem światła sodowym |
| 19 | **7,0/16** | **91838392** | **Szafka oświetleniowa ul. Nowa** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Notecka | 9 | 9 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | - ul.Nowa | 16 | 18 | Słupy 8 metrowe, 16 szt. oprawy Philips SGS 203/100, źródło światła SON-T Plus 100W, 2szt. oprawy Philips SGS 203/150, źródło światła SON-T Plus 150W |
|  |  |  | - ul.Naramowskiego, Kolejowa | 7 | 7 | Słupy SPK-4, oprawy OCP-70 KD PC SON-T Plus 70W |
| 20 | **14,0/32** | **10159914** | **Szafka oświetleniowa Os. Przemysłowe** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Przemysłowa /osiedle/ | 43 | 43 | Słupy parkowe |
|  |  |  | - ul.Przemysłowa parking przy VOX | 12 | 20 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
| 21 | **11,0/25** | **9465075** | **Szafka oświetleniowa ul.Przemysłowa/Wieleńska** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Wieleńska | 28 | 28 | Słupy 8 metrowe, źródła światła sodowe 100/150 W |
|  |  |  |  | 9 | 12 | Słupy 8 metrowe, źródła światła LED |
| 22 | **15,0/35** | **91801506** | **Szafka oświetleniowa ul.Parkowa (CPN ORLEN)** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Kościuszki | 40 | 77 | Słupy 8 metrowe, źródła światła sodowe |
|  |  |  | - ul.Parkowa | 7 | 7 | Słupy 8 metrowe, źródła światła sodowe |
|  |  |  | - ul.Cmentarna | 6 | 11  3 | Słupy parkowe 6 szt., oprawy LED 11 szt., oraz oświetlenie architektoniczne czołgu 3 oprawy LED |
|  |  |  |  | 2 | 2  2 | Słup aluminiowy 3,0m, oprawa ELBA LED 38W  Reflektor żarówka LED 6,9 W |
| 23 | **5,0/13** | **11689539** | **Szafka oświetleniowa ul.Gdańska** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Gdańska (oprawy LED) | 9 | 9 | Słupy parkowe, oprawy LED |
| 24 | **9,0/20** | **90922649** | **Szafka oświetleniowa ul.Łąkowa** |  |  |  |
|  |  |  | - Łakowa | 6 | 6 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  | - Wodna | 16 | 19 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  | - parking miejski przy starostwie | 4 | 4 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  | - ul.Rybaki | 13 | 13 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
|  |  |  | - ul.Wąska | 5 | 5 | Słupy stalowe oświetleniowe 5m, oprawy AMPERA MINI 5102/AS 24L38W |
|  |  |  | - Pl.Karskiego | 5 | 8 | Słupy stalowe oświetleniowe 9m, oprawy Schreder TECEO 1 5103 32L71W |
| 25 | **14/32** | **91806736** | **Szafka oświetleniowa ul.Kościuszki ( od Mleczarni)** |  |  |  |
|  |  |  | - ul.Kościuszki | 12 | 25 | Słupy 8 metrowe, źródła światła sodowe |
|  |  |  | - droga do Czarnej Hanki | 4 | 4 | Słupy parkowe |
| 26 |  |  | Obwodnica |  |  |  |
|  | **4,0/10** | **12028983** | **Szafka oświetleniowa ul.Chodzieska (na końcu)** | 9  6  0 | 9  6  8 | Słupy staolowy oświetleniowe 8m, oprawa SGS203/150W  Słupy staolowy oświetleniowe 5m, oprawa SGS203/100W  Oprawy typu FWG231/18W w przejściu pod obwodnicą |
|  | **11,0/25** | **12028973** | **Szafka oświetleniowa ul.Chodzieska (AGA)** | 52 | 52  2 | Słupy staolowy oświetleniowe 8m, oprawa SGS203/150W  Oprawa oświetleniowa typu TEMPO2/150W |
|  | **5,0/13** | **12072410** | **Szafka oświetleniowa ul.Gdańska** | 30 | 30  2 | Słupy staolowy oświetleniowe 8m, oprawa SGS203/150W  Oprawa oświetleniowa typu TEMPO2/150W |
| 27 |  |  | Inne |  |  |  |
|  |  |  | **-"Łazienki" nad Notecią** | 6 | 6 | Słupy parkowe, oprawy Wilkasy OCP-70, źródło światła SON-T Plus 70W |
|  |  |  | **- ul.Krótka** | 0 | 1 | Oprawa na ścianie budynku |
|  |  |  | **- ul.Młyńska (przy MCK)** | 1 | 1 | Słupy Art-Metal ST3/103, oprawy 05 „Dawid”, źródło światła SON-T Plus 70W |