**………………………………….. ……………………**

*(pieczeń firmowa Wykonawcy)* *(miejscowość i data)*

**Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.M** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość** **brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | **6** | **7** | **8** |
|  **1.** | **Wentylator stojący****Parametry techniczne :**1.Regulowana wysokość-min/max 100/150 cm2.Średnica skrzyła min/max 35/45 cm3.Ruchy oscylacyjne4.Min.3 prędkości obrotowe5.Regulacja kąta nachylenia6. Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem7.Moc min/max 40/70W8.Podstawa krzyżowa9.Sterowanie mechaniczne | **Szt.** | **155** |  |  |  |  |
|  **2.** | **Wentylator biurkowy**Parametry techniczne :1.Moc max 45W2. Średnica skrzydeł max 30 cm3.Min. 2 prędkości obrotowe4.Podstawa pełna5.Oscylacja pozioma6.Regulacja kąta pochylenia głowicy. | **Szt.** | **60** |  |  |  |  |
|  **RAZEM:** |  |  |  |

………………………………………….

 *(podpisy i pieczęci upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)*