WA.271.1.2024.AM Włodawa, 06.02.2024 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie
z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca w dniu 06.02.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1)
Czy istnieje projekt koncepcyjny dachu? jeśli tak proszę o przesłanie.
Odpowiedź:
Nie istnieje projekt koncepcyjny dachu, niemniej jednak w projekcie budowlanym znajdują się rzuty z góry dachu wraz z miejscem usytuowania paneli fotowoltaicznych.
Pytanie 2)
Czy zamawiający ma określony rodzaj konstrukcji czy dobrowolny?
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem budowlanym konstrukcja systemowa dedykowana jest dla dachów skośnych
z poszyciem z blachodachówki, montaż poziomy modułów, nachylenie tj. połać dachu. Konstrukcję systemową montować wg DTR producenta z zastosowaniem uchwytów, szyn, łączników i zapinek systemowych”.
Pytanie 3)
Jaka jest odległość pomiędzy planowanym miejscem montażu falownika, a rozdzielnia główną budynku lub miejscem przyłączenia instalacji?
Odpowiedź:
Odległość pomiędzy planowanym miejscem montażu falownika, a rozdzielnia główną budynku lub miejscem przyłączenia instalacji zgodnie z przedmiarem robót wynosi 41,60 m.
(-)BURMISTRZ WŁODAWY
WIESŁAW MUSZYŃSKI