Lublin, dnia 12.09.2022 r.

Nr sprawy KP-272-PNK-69/2022

Wykonawcy zainteresowani udziałem 
w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Politechniki Lubelskiej w trybie zaprojektuj i wybuduj.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

Pytania:

- Gdzie Zamawiający pozwala zamontować skraplacze do szaf klimatyzacyjnych. Jeśli na dachu
to szafy muszą być w wykonaniu specjalnym wszak trasy freonowe są bardzo długie i bardzo duża jest różnica wysokości między szafą a skraplaczem na dachu odpowiednio 20 i 25m przewyższenia.

- Wysoko punktowana gwarancji przyczyni się do wzrostu ceny za urządzenia, ponieważ wytwórca standardową gwarancję daje nie więcej niż 24 miesięcy pod warunkiem serwisowania przez autoryzowany serwis.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ Programem funkcjonalno-użytkowym rozdział 2.

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje kryteria dotyczące okresu gwarancji zawarte w SWZ.

Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

dr inż. Marcin JAKIMIAK