## Zad.1
Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do umowy nr …………….……………………..
z dnia ………...…………………….
Sterylne zestawy jednorazowego użycia do cewnikowania, uchwyt typu Velcro i kieszenie samoprzylepne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowy jałowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego o składzie: 2 x rękawica nitrylowa M 4 x tupfer z gazy 20 x 20cm 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5cm, 13 nitek 8 warstw 1 x kleszczyki plastikowe typu pean lub kocher 14cm 1 x pęseta plastikowa 12,5 – 13cm 1 x serweta 2-warstwowa PP+PE 45 x 75cm 1 x serweta 2-warstwowa PP+PE 75 x 90cm z otworem 1 x żel poślizgowy w saszetce min. 2,7g 1 x strzykawka z woda destylowaną i gliceryną 10ml Zestawy pakowane w twardy blister, mogący służyć jako pojemnik na płyny lub odpadki. Każdy zestaw z min. 1 naklejką do dokumentacji z nr LOT, REF i datą ważności. | Szt. | 1080 |  | 0 |  | 0
2. | Jałowy zestaw składający się z 2 x uchwytu typu Velcro o wymiarach 2 x 23cm (± 2cm) i 2 x samoprzylepnego czyścika do koagulacji kontrastującego w RTG o wymiarach 5 x 5cm. Każdy zestaw powinien posiadać min. 2 etykiety (naklejki) do dokumentacji z LOT, REF i datą ważności. | Szt. | 180 |  | 0 |  | 0
3. | Kieszeń samoprzylepna, jałowa, jedno komorowa, 38 x 43cm (± 2cm). Waga podstawowa folii 74 g/m2 (± 15%), wytrzymałość na rozciąganie/wytrzymałóść zespolenia zewnętrznego > 40 N/50mm. | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Dostarczyć 1 próbkę (minimalne opakowanie handlowe) w celu sprawdzenia zawartości pakietu oraz w celu dokonania oceny jakościowej. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## Zad.2
Zadanie nr 2
Załącznik nr 1
do umowy nr ……………….………………
z dnia …………….…………….
Sterylne zestawy jednorazowego użycia do obsługi porodów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Sterylny zestaw do porodu o składzie: 1 x serweta chirurgiczna 90x120cm (±5cm) 2-warstwowa stanowiąca owinięcie zestawu 1 x serweta porodowa 114x150cm (±5cm) 2-warstwowa wzmocniona, z torbą do zbiórki płynów 78x80cm (±5cm) 5 x tupfer 17N 50x50cm (±5cm) 5 x kompres włókninowy 4W 10x20cm (±2cm) 10 x kompres włókninowy 10x10cm, 40g/m2 1 x nożyczki do cięcia krocza typu Braun-Stadler 14,5cm ÷ 20cm 2 x kleszczyki metalowe proste Pean lub kocher 14cm ÷ 17cm 1 x chwytak plastikowy do mycia pola operacyjnego 23cm (±2cm)- umieszczony na owiniętym zestawie, 1 x kocyk flanelowy 75x160cm(±5 cm) wykonany z tkaniny flanelowej (100% bawełna) 1 x czapeczka dla noworodka bawełniana 1 x nożyczki metalowe do cięcia pępowiny od 12cm do max 15cm 2 x kompres z gazy 10 x 10cm, 8 warstw 17 nitek 1 x zacisk do pępowiny plastikowy 2 x serweta chłonna, wykonana z delikatnej włókniny, o wymiarach 60x80cm (±5cm) Zestaw spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. Całość zapakowana w rękaw papierowo foliowy ze zgrzewem prostym oraz marginesem ułatwiającym otwieranie, wyposażona w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności i LOT. | zestaw | 1400 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę (minimalne opakowanie handlowe) w celu sprawdzenia zawartości pakietu oraz w celu dokonania oceny jakościowej. 2) Zamawiający wymaga przestawienia (dołączenia do oferty): dokumentu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## Zad.3
Zadanie nr 3
Załącznik nr 1
do umowy nr …………...………………….
z dnia ……………...…………….
Sterylne zestawy jednorazowego użycia do znieczuleń przewodowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych o składzie: 1) opakowanie papierowo- foliowe zestawu (Opakowanie jednostkowe – etykieta z opisami zawartości zestawu, kodem EAN, 2 dodatkowe etykiety podwójnie przylepne typu TAG z nr REF, LOT, datą ważności) 2) Serweta barierowa na stół 60 x 60cm (±10cm) dwuwarstwowa włókninowa z włókniny PP/PE 3) Serweta barierowa przylepna 50 x 50 cm (± 10 cm) dwuwarstwowa włókninowa z włókniny PP/PE 4) Narzędzie – kocher metalowy lub plastikowy jednorazowego użytku, dł. 14cm (± 0,5cm) z zamkiem zatrzaskowym. 5) Tupfery włókninowe lub z gazy minimum 5 sztuk, które po rozłożeniu mają wymiar 30/30cm (± 10cm). 6) Transparentna miska o poj. 1000 ml o wym. 190x140x55mm (±5mm) 7) Zawartość op. jednostkowego zapakowana do kartonu pośredniego typu dyspenser z perforacją na mniejszym boku pozwalającą na wyjęcie sterylnego op. bez konieczności otwarcia całego kartonu | Szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę (minimalne opakowanie handlowe) w celu sprawdzenia zawartości pakietu oraz w celu dokonania oceny jakościowej. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## Zad.4
Zadanie nr 4
Załącznik nr 1
do umowy nr ….…………..………………..
z dnia …….…………………….
Sterylne zestawy jednorazowego użycia do szycia krocza
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Sterylny zestaw do szycia krocza o składzie: - Serweta 90x75cm wykonana z laminatu o gramaturze minimum 56g/m2 złożona z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej stanowiąca owinięcie zestawu. - Serweta minimum 130x90cm wykonana z laminatu o gramaturze minimum 56g/m2 i chłonności 570% złożona z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej. - Nożyczki metalowe typu Braun-Stadler 20cm ostro-tępe zagięte. - Kulociąg typu Forester prosty metalowy 25cm z zamkiem zaciskowym. - Pęseta anatomiczna metalowa 14cm. - Pęseta chirurgiczna metalowa typu Gillies 15cm. - Imadło metalowe 20cm. - Tupfery z gazy 17-nitkowej 50x50cm – 5szt. - Kompresy z gazy 17-nitkowej 8-warstwowe 10x10cm o min. gramaturze 2,11g–7szt. - Wziernik ginekologiczny metalowy dwułyżkowy typu Kallmorgen 90mm. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportu procesu walidacji. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. | Szt. | 420 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę (minimalne opakowanie handlowe) w celu sprawdzenia zawartości pakietu oraz w celu dokonania oceny jakościowej. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## Zad.5
Zadanie nr 5
Załącznik nr 1
do umowy nr …………………….…………..
z dnia ………..…………………….
Sterylne zestawy jednorazowego użycia do operacji ginekologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilośc szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jałowy zestaw do operacji ginekologicznych z workiem zbierającym płyny o min. składzie: 1x serweta ginekologiczna 2-warstwowa 225/254x337 cm (+/- 5 cm) z torbą do zbiórki płynów 60x80cm (+/- 2 cm) z sitem, wyposażoną w troki i pasek samoprzylepny do mocowania do operatora. Serweta z przylepnym otworem: okrągły Ø8cm i prostokątny 10x15cm, ze zintegrowaną osłoną na palec. 1 x serweta 2-warstwowa do nakrycia stołu instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm (± 10 cm) wzmocniona, wym. wzmocnienia 75 x 190 cm (± 5cm) (opakowanie zestawu). 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona na całej długości o wym. 80 x 145cm (± 5cm), złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 85 g/m2 (±0,5g/m2). Wielkosć wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm. 1 x serweta 2-warstwowa pod pośladki o wym. 75 x 90 cm (±10 cm). 2 x taśma samoprzylepna włókninowa o wym. min. 9 x 50 cm. 1 x fartuch chirurgiczny standard rozm. L min 130 cm (+/- 5 cm), wykonany z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, w okolicach szyi zapięcie na rzep, mankiety rękawów o dł. 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru; 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony min. 150 cm (+/-5cm), rozm. XL, wykonany z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze min 35 g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, w okolicach szyi zapięcie na rzep, mankiety rękawów o dł. 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru; wzmocnienia fartucha min. 40 g/m2, znajdujące się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach, wzdłuż rękawów taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. 1 x kieszeń przylepna jednosekcyjna o wym. 43 x 38 cm (± 3 cm). 2 x osłona na kamerę o wymiarach 16 x 250 cm, zakończona kartonem z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. 2 x ręcznik celulozowy o wym. 40 x 30cm (±5 cm). Obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 129 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 175 kPa i na mokro min. 185 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez lateksu. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min. 200 ml/m2. Na opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo z kodem kresowmy oraz 2 etykiety z kodem QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie głównej naklejonej na opakowaniu. Podwójny karton transportowy. | Szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
2. | Samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wym. 9 x 11 cm. | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3. | Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego o min. składzie: 1 x serweta 2-warstwowa do nakrycia stołu instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm (± 10cm) wzmocniona na całej długości 64 x 190 cm (± 5cm) (opakowanie zestawu).1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona na całej długości o wym. 80 x 145cm (± 5cm), złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocnienia wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 85 g/m2 . Wym. wzmocnienia min. 64 x 145 cm. 1 x serweta 2-warstwowa do cięcia cesarskiego (kształt litery T) o wym. 250/175 x 300cm ( ±5 cm) z torbą na płyny 360 stopni ze sztywnikiem, z zaworem do podłączenia drenu oraz oknem przylepnym o wym. 23 x 37 cm (±2cm) z zintegrowanym ekranem anastezjologicznym. 4 x chłonna serweta dla noworodka włókninowa biała o wym. min. 75 x 90. 1 x taśma samoprzylepna włókninowa o wym. min. 9 x 50 cm. 4 x ręcznik celulozowy o wym. min. 30 x 40 cm (± 5cm). 1 x fartuch chirurgiczny min. 130 cm (+/-5cm), rozm. L, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m2 szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, w okolicach szyi zapięcie na rzep, mankiety rękawów o dł. 7 cm (± 2 cm), wykonane z poliestru. 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony min. 140 cm, rozm. XL, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, w okolicach szyi zapięcie na rzep, mankiety rękawów o dł. 7 cm (± 2 cm), wykonane z poliestru, wzmocnienie fartucha w części przednieji w rękawach min. 35 g/m2. 1 x kieszeń przylepna 1-sekcyjna PE o wym.30 x 30cm (tol.+ 5cm). 1 x opatrunek chłonny przylepny o wym. 25 x 10 cm. 1x czapeczka dla niemowlaka. 1 x serweta nieprzemakalna nieprzylepna o wymiarach min. 75 x 90 cm (± 5cm).Obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 67g/m2. Włóknina bez lateksu. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min. 195 ml/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodne z EN20811) min. 240cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho min.120 kPa i na mokro min. 150 kPa( zgodnie z EN13938-1).Na opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie głównej. Podwójne pakowanie zestawu - karton/worek foliowy. | Szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
4 | Jałowy zestaw jednorazowego użycia do operacji brzusznych o min. składzie: 1 x serweta ginekologiczna 2-warstwowa o wym. 335 x 260/200cm (± 10cm) kształt litery T, z przylepnym otworem o wymiarach 28 x 32cm (± 5cm) i wzmocnieniem (padem chlonnym) wokół otworu. Serweta zintegrowana z uchwytami do przewodów i drenów. Serweta wyposażona w zabezpiecznie kończyn górnych. 1 x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm (± 10 cm) wzmocniona na całej długości o wym.75 x 190 cm (± 5cm) (opak. zestawu). 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona na całej długości o wym. 80 x 145cm (± 5 cm), złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 85 g/m2 . Wzmocnienie min. 75x90 cm. 1 x serweta 2-warstwowa pod pośladki o wym. 75 x 100 cm (± 10 cm). 2 x taśma włókninowa samoprzylepna o wym. min. 9 x 50 cm. 1 x fartuch chirurgiczny min. 130 cm (±5cm), rozm. L, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, w okolicach szyi zapięcie na rzep, mankiety rękawów o dł. 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru; 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony min. 150 cm (±5cm), rozm. XL, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min 35 g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, w okolicach szyi zapięcie na rzep, mankiety rękawów o dł. 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru; wzmocnienia fartucha min. 40 g/m2, znajdujące się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach, wzdłuż rękawów taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. 1 x kieszeń przylepna dwusekcyjna o wym. 40 x 38cm (± 1cm). 2 x ręcznik celulozowy o wym. 40 x 30 cm (± 5cm). 1 x opatrunek chłonny o wym. 25 x 10 cm. Obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 109 g/m2 (±0,5g/m2), wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 170 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 280 kPa i na mokro min. 270 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez zawiera lateksu. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min. 470 ml/m2. Na opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie głównej naklejonej na opakowaniu. Podwójny karton transportowy. | Szt. | 180 |  | 0 |  | 0
5 | Jałowa serweta operacyjna wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (zgodne z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 67g/m2. Wymiar serwety 150 x 180 cm (± 10 cm). Odporność na przenikanie płynów min. 240 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho 120 kPa i na mokro min. 150 kPa. Na opakowaniu min. 2 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności. | Szt. | 60 |  | 0 |  | 0
6 | Jałowa serweta pod pacjenta z workiem w kształcie trójkąta ze sztywnikiem i podziałką ilościową do zbiórki płynów wykonana z laminatu dwuwarstwowego, z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjenta o wymiarach 75 x 100 cm(± 5 cm) Gramatura laminatu min. 57 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe z min. 2 etykietami TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | Szt. | 630 |  | 0 |  | 0
7 | Jałowy zarękawek o długości min 50 cm, zakończony poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm, wykonany z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa wewnątrz i folia polietylenowa na zewnątrz. Gramatura laminatu min. 57 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795:2019. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | Szt. | 135 |  | 0 |  | 0
8 | Jałowy zestaw jednorazowego użycia do laparoskopii ginekologicznej o min. składzie: 1 x serweta 2 warstwowa do nakrycia stołu instrumentariuszki o wym.150 x 190 cm (± 10cm) wzmocniona na całej długości 75 x 190 cm (± 5cm) (opak. zestawu). 1 x serweta brzuszno-kroczowa 2-warstwowa, o wym. 260 x 310 cm (± 10cm) z dwoma przylepnymi otworami: 28 x 32cm (± 2cm), (posiadająca wokół otworu wzmocnienie -polipropylenowa łata chłonna o wym. min. 50x60 cm) w części brzusznej i 10 x 15 cm (± 1cm) w części kroczowej ze zintegrowanymi osłonami na kończyny i ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów. 1 x serweta na stolik Mayo o wym. 80 x 145cm (± 5cm) wzmocniona na całej długości, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 85 g/m2 (±0,5g/m2). Wzmocnienie 75 x 90 cm. 1 x czyścik do narzędzi o wym. min. 5 x 5 cm. 1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna o wym.75 x 90 cm (± 5 cm). 1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna o wym. 180 x 150 cm (± 10 cm). 1 x kieszeń przylepna 1 sekcyjna o wym. 43 x 38 cm (± 3 cm). 2 x osłona na kamerę o wym. 16cm x 250cm zakończona kartonem, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. 1 x fartuch chirurgiczny min. 130cm (+/-5cm), rozm. L; wykonany z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2 szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, mankiety rękawów o długości 8cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. 2 x fartuch chirurgiczny min. 150cm (±5cm) , rozm. XL, wykonany z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze min 35g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, w okolicach szyi zapięcie na rzep, mankiety rękawów o długości 8cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru; wzmocnienia fartucha min.40 g/m²od wewnątrzw częsci przedniej i na rękawach, wzdłóż rękawów taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienie. 1 x uchwyt rzepowy do kabli o wym. 2,5 x 20/24cm (± 0,5 cm). 1 x skalpel bezpieczny nr 11 zasuwany. 4 x ręcznik celulozowy o wym. min. 30 x 40cm (± 5cm). Obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 109 g/m2 (±0,5g/m2), wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 170 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 280 kPa i na mokro min. 270 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez zawiera lateksu. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min. 470 ml/m2. Na opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie głównej naklejonej na opakowaniu. Podwójny karton transportowy. | Szt. | 360 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę (minimalne opakowanie handlowe) w celu sprawdzenia zawartości pakietu oraz w celu dokonania oceny jakościowej. 2) Zamawiający wymaga przedstawienia (dołączenia do oferty) kart technicznych do gotowych wyrobów po procesie sterylizacji, potwierdzających zgodność wyrobów z normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia, dotyczy pozycji nr 1, 3-8. 3) Zamawiający wymaga spełnienia (udokumentowania) I klasy palności CFR 1610: dotyczy pozycji nr 1, 3, 4 i 8. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## Zad.6
Zadanie nr 6
Załącznik nr 1
do umowy nr ……………….……………..
z dnia ………………………….
Sterylne zestawy jednorazowego użycia do zmiany opatrunków
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowy zestaw do zmiany opatrunku w składzie: - Pęseta anatomiczna, metalowa typu Adson 1 x użycia, długość min. 12cm – 1szt. Pęseta oznakowana kolorystyczne w celu odróżnienia wyrobu jednorazowego użycia od wielorazowego użycia. - Tupfer z gazy 17- nitkowej o gramaturze min. 23g/m² w kształcie kuli – 6szt., który po rozłożeniu ma wymiar 30x30cm. - Pojemnik plastikowy na płyny o wym. 10x10cm (±2cm) i głębokości min. 3 cm. Opakowanie popierowo - foliowe. Każdy zestaw powinien posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji z nr LOT, REF i datę ważności. | Szt. | 240 |  | 0 |  | 0
2. | Jednorazowy zestaw do zmiany opatrunku w składzie: - Pęseta anatomiczna, plastikowa zielona lub niebieska 1 x użycia, długość 11-13 cm, z wąskim zakończeniem, twarda, nie wyginająca się w trakcie użytkowania – 1szt. - Tupfer z gazy 17 nitkowej o gramaturze min.23g/m² w kształcie kuli – 6szt., który po rozłożeniu ma wymiar 30x30cm. Opakowanie popierowo - foliowe. Opakowanie jednostkowe w postaci twardego blistra, stanowiące jednocześnie pojemnik na płyny lub zużyty materiał skażony. Każdy zestaw powinien posiadać min. 2 naklejki do dokumentacji z nr LOT, REF i datę ważności. | Szt. | 1800 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę (minimalne opakowanie handlowe) w celu sprawdzenia zawartości pakietu oraz w celu dokonania oceny jakościowej. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## Zad.7
Zadanie nr 7
Załącznik nr 1
do umowy nr ………...…………………
z dnia ………………………….
Sterylne zestawy noworodkowe jednorazowego użycia do cięć cesarskich
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw noworodkowy składający się z: 1 x kocyk flanelowy we wzory 160cm x 75cm (+/-5 cm) 1 x czapeczka dla noworodka 1 x zaciskacz do pępowiny biały 5 x kompres gaz. 17N 12W 10cm x 10cm 2 x serweta włókninowa dla noworodka 75cm x 80cm wykonana z materiału o gramaturze 40g/m2. Cały zestaw owinięty w serwetę chirurgiczną wykonaną z włókniny typu SMS o wymiarach 75 x 90cm, gramatura serwety 35g/m2. Zestaw jałowy, pakowany w rękaw folia-papier wyposażone w etykietę z 2 naklejkami typu TAG do dokumentacji medycznej. Komponenty zestawu tj. kocyk dla noworodka wykonane z tkanin "Bezpiecznych dla dziecka" przebadanych i certyfikowanych oznaczonych znakiem STANDARD 100 by OEKO-TEX klasa I. | Szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
2. | Zestaw noworodkowy składający się z: 2 x kocyk flanelowy we wzory 80cm x 75cm 1 x podkład chłonny 60cm x 90cm 2 x serweta włókninowa dla noworodka 75cm x 80cm wykonana z wysokochłonnego materiału o gramaturze 40g/m2 Zestaw jałowy, pakowany w rękaw folia-papier wyposażone w etykietę z 2 naklejkami typu TAG do dokumentacji medycznej. Komponenty zestawu tj. kocyk dla noworodka wykonane z tkanin "Bezpiecznych dla dziecka" przebadanych i certyfikowanych oznaczonych znakiem STANDARD 100 by OEKO-TEX klasa I. | Szt. | 150 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę (minimalne opakowanie handlowe) w celu sprawdzenia zawartości pakietu oraz w celu dokonania oceny jakościowej. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z poźn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów. …………………………………….. (podpis i pieczęć )

## Zad.8
Załącznik nr 8
Załącznik nr 1
do umowy nr ……………….……………….
z dnia ……………..…………….
Sterylne serwety ochronne jednorazowego użycia na stół operacyjny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. -chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %, - gramatura podstawowa: 240 - 295 g/m2 (±10%), - wymiary: 102cm x 230cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51cm x 205cm (±3 cm) otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. Zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty. Pakowana po 20 sztuk/karton | op. | 120 |  | 0 |  | 0
2 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: - chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 % - gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm - wymiary: 102 x 152cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. - zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty, pakowana po 20 sztuk/karton | op. | 100 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Dostarczyć 1 próbkę (minimalne opakowanie handlowe) w celu sprawdzenia zawartości pakietu oraz w celu dokonania oceny jakościowej. 2) Do oferty dołączyć certyfikaty jakościowe wystawione przez jednostki notyfikowane potwierdzające normy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia z oznaczeniem stron na których widnieją wymagane normy. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z poźn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.