

Zn. Spr.: LODR.214.2.2023.AG.MH

 Kalsk, dnia 20.01.2023r.

Dot. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania „**„*Przebudowa budynku magazynowego w Kalsku”***

W odpowiedzi na zapytania z dnia 19.01.2023 r  o określenie szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, iż prace projektowe obejmują:

- instalacja elektryczna wewnątrz i na zewnątrz budynku

- poszycie dachowe - odbudowa na istniejącej konstrukcji

- odbudowa zawalonej ściany

- nowe bramy wjazdowe

- nowa posadzka

- teren przyległy do budynku – parkingi

Budynek znajduje się w miejscowości Kalsk, odrębna działka 4/53 obręb Kalsk.